## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川北中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄西三丁目２６－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 178 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 41271.28 |  | 当月末検針値 |  | 33424.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 16422 |  | kWh | 最大電力 |  | 77 |  | kW |  | 20238 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 40933.98 |  | 前月末検針値 |  | 33151.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 |  | 164
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |  | 164
1:00- 1:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 |  | 159
1:30- 2:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 162
2:00- 2:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |  | 156
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 153
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 154
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 159
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |  | 146
4:30- 5:00 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 155
5:00- 5:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 154
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 147
6:00- 6:30 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 |  | 174
6:30- 7:00 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | 7 | 11 | 12 | 7 | 8 |  | 236
7:00- 7:30 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 13 | 9 | 15 |  | 288
7:30- 8:00 | 12 | 16 | 12 | 9 | 8 | 13 | 14 | 18 | 18 | 22 | 7 | 7 | 19 | 24 | 21 | 20 | 24 | 14 | 15 | 21 | 22 | 22 | 24 | 19 | 6 | 10 | 18 | 22 | 12 | 26 |  | 495
8:00- 8:30 | 13 | 22 | 15 | 13 | 9 | 19 | 21 | 22 | 27 | 26 | 14 | 10 | 27 | 30 | 25 | 25 | 31 | 16 | 17 | 25 | 23 | 23 | 30 | 22 | 13 | 12 | 26 | 25 | 13 | 27 |  | 621
8:30- 9:00 | 15 | 24 | 25 | 15 | 7 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 16 | 12 | 25 | 29 | 27 | 26 | 29 | 17 | 18 | 28 | 26 | 29 | 28 | 25 | 17 | 14 | 28 | 27 | 17 | 32 |  | 677
9:00- 9:30 | 16 | 29 | 27 | 17 | 11 | 24 | 23 | 29 | 27 | 27 | 18 | 15 | 26 | 29 | 29 | 27 | 28 | 21 | 20 | 30 | 28 | 31 | 27 | 28 | 18 | 15 | 30 | 29 | 17 | 33 |  | 729
9:30-10:00 | 15 | 32 | 25 | 15 | 10 | 22 | 20 | 27 | 27 | 25 | 18 | 14 | 27 | 30 | 30 | 27 | 28 | 20 | 21 | 31 | 31 | 32 | 29 | 32 | 19 | 16 | 32 | 33 | 18 | 35 |  | 741
10:00-10:30 | 17 | 32 | 22 | 15 | 11 | 21 | 17 | 25 | 26 | 21 | 20 | 14 | 26 | 34 | 26 | 26 | 27 | 20 | 19 | 32 | 32 | 31 | 30 | 34 | 19 | 15 | 32 | 32 | 18 | 32 |  | 726
10:30-11:00 | 17 | 33 | 22 | 14 | 12 | 22 | 19 | 33 | 27 | 21 | 21 | 14 | 26 | 31 | 28 | 26 | 29 | 20 | 20 | 33 | 30 | 34 | 31 | 35 | 18 | 16 | 33 | 33 | 17 | 34 |  | 749
11:00-11:30 | 16 | 33 | 22 | 13 | 10 | 23 | 22 | 36 | 29 | 24 | 19 | 15 | 25 | 30 | 28 | 26 | 28 | 19 | 19 | 32 | 28 | 34 | 30 | 34 | 18 | 16 | 33 | 30 | 17 | 35 |  | 744
11:30-12:00 | 15 | 33 | 20 | 12 | 12 | 21 | 21 | 33 | 27 | 26 | 17 | 13 | 27 | 30 | 33 | 25 | 29 | 20 | 18 | 32 | 30 | 34 | 33 | 32 | 19 | 16 | 32 | 33 | 17 | 34 |  | 744
12:00-12:30 | 14 | 22 | 18 | 11 | 11 | 18 | 24 | 33 | 25 | 24 | 11 | 12 | 26 | 30 | 31 | 28 | 28 | 18 | 15 | 31 | 31 | 34 | 31 | 31 | 15 | 14 | 32 | 32 | 16 | 36 |  | 702
12:30-13:00 | 14 | 21 | 15 | 13 | 10 | 16 | 27 | 27 | 20 | 28 | 16 | 11 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 16 | 12 | 34 | 31 | 33 | 32 | 30 | 14 | 13 | 29 | 31 | 15 | 32 |  | 686
13:00-13:30 | 12 | 21 | 11 | 15 | 11 | 15 | 26 | 28 | 18 | 29 | 15 | 10 | 28 | 32 | 32 | 30 | 33 | 14 | 12 | 37 | 34 | 32 | 33 | 31 | 11 | 11 | 29 | 36 | 14 | 32 |  | 692
13:30-14:00 | 13 | 24 | 9 | 15 | 11 | 16 | 28 | 28 | 22 | 27 | 15 | 8 | 25 | 25 | 29 | 24 | 31 | 13 | 13 | 37 | 33 | 29 | 32 | 29 | 11 | 11 | 32 | 35 | 13 | 31 |  | 669
14:00-14:30 | 13 | 23 | 8 | 15 | 10 | 16 | 25 | 23 | 30 | 28 | 13 | 7 | 26 | 30 | 31 | 29 | 35 | 14 | 12 | 39 | 32 | 30 | 30 | 34 | 10 | 11 | 31 | 31 | 12 | 31 |  | 679
14:30-15:00 | 14 | 22 | 8 | 15 | 11 | 16 | 24 | 22 | 26 | 29 | 15 | 7 | 27 | 33 | 31 | 28 | 30 | 13 | 13 | 35 | 28 | 30 | 28 | 32 | 11 | 11 | 31 | 27 | 12 | 29 |  | 658
15:00-15:30 | 14 | 17 | 8 | 16 | 11 | 15 | 22 | 26 | 26 | 32 | 14 | 7 | 26 | 30 | 33 | 26 | 29 | 14 | 13 | 30 | 30 | 33 | 34 | 29 | 11 | 10 | 34 | 33 | 12 | 34 |  | 669
15:30-16:00 | 18 | 16 | 12 | 14 | 11 | 14 | 19 | 25 | 28 | 33 | 13 | 7 | 28 | 32 | 35 | 33 | 21 | 13 | 12 | 30 | 29 | 29 | 31 | 28 | 11 | 11 | 28 | 29 | 12 | 30 |  | 652
16:00-16:30 | 19 | 16 | 12 | 10 | 10 | 14 | 17 | 27 | 26 | 26 | 11 | 9 | 31 | 30 | 28 | 30 | 27 | 13 | 9 | 28 | 31 | 28 | 34 | 30 | 8 | 10 | 31 | 35 | 13 | 33 |  | 646
16:30-17:00 | 15 | 12 | 11 | 7 | 11 | 14 | 13 | 22 | 26 | 27 | 7 | 8 | 25 | 29 | 27 | 26 | 30 | 13 | 8 | 29 | 29 | 29 | 35 | 25 | 7 | 12 | 33 | 37 | 9 | 36 |  | 612
17:00-17:30 | 13 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 21 | 23 | 23 | 8 | 10 | 23 | 23 | 20 | 21 | 27 | 10 | 10 | 29 | 30 | 30 | 33 | 22 | 8 | 10 | 31 | 31 | 8 | 35 |  | 560
17:30-18:00 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 21 | 15 | 12 | 8 | 9 | 21 | 13 | 12 | 12 | 17 | 11 | 9 | 18 | 26 | 25 | 29 | 12 | 8 | 10 | 25 | 26 | 9 | 34 |  | 452
18:00-18:30 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 21 | 13 | 10 | 10 | 8 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 | 8 | 7 | 16 | 23 | 21 | 21 | 14 | 8 | 8 | 18 | 21 | 9 | 24 |  | 392
18:30-19:00 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 15 | 12 | 15 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 | 9 | 9 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 9 | 8 | 10 | 13 | 9 | 15 |  | 345
19:00-19:30 | 13 | 15 | 16 | 10 | 10 | 14 | 17 | 15 | 16 | 18 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 16 | 17 | 11 | 12 | 16 | 18 | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 13 | 19 | 12 | 19 |  | 423
19:30-20:00 | 14 | 17 | 16 | 9 | 11 | 13 | 17 | 14 | 19 | 17 | 12 | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 17 | 12 | 11 | 18 | 17 | 13 | 18 | 17 | 12 | 10 | 14 | 21 | 12 | 19 |  | 441
20:00-20:30 | 16 | 15 | 14 | 10 | 12 | 14 | 18 | 12 | 16 | 18 | 12 | 13 | 14 | 19 | 13 | 13 | 16 | 12 | 12 | 18 | 17 | 13 | 14 | 16 | 12 | 10 | 14 | 20 | 12 | 16 |  | 431
20:30-21:00 | 13 | 9 | 15 | 10 | 11 | 13 | 17 | 9 | 15 | 17 | 11 | 12 | 13 | 17 | 14 | 13 | 14 | 8 | 11 | 17 | 17 | 13 | 13 | 15 | 12 | 10 | 13 | 20 | 12 | 15 |  | 399
21:00-21:30 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 8 | 13 | 14 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 15 | 14 | 12 | 10 | 15 | 11 | 9 | 12 | 15 | 11 | 12 |  | 344
21:30-22:00 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 238
22:00-22:30 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 |  | 197
22:30-23:00 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 187
23:00-23:30 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |  | 186
23:30-24:00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |  | 181
合 計(kWh) | 504 | 662 | 524 | 439 | 381 | 565 | 652 | 768 | 743 | 787 | 483 | 404 | 756 | 839 | 795 | 765 | 810 | 518 | 493 | 881 | 859 | 856 | 877 | 821 | 451 | 435 | 849 | 909 | 485 | 927 |  | 20238
最大電力(kW) | 38 | 66 | 54 | 34 | 24 | 48 | 56 | 72 | 60 | 66 | 42 | 30 | 62 | 68 | 70 | 66 | 70 | 42 | 42 | 78 | 68 | 68 | 70 | 70 | 38 | 32 | 68 | 74 | 36 | 72 |  | 78
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 391 | 545 | 408 | 331 | 282 | 443 | 525 | 634 | 612 | 633 | 375 | 296 | 624 | 695 | 660 | 627 | 678 | 391 | 368 | 743 | 723 | 716 | 733 | 691 | 346 | 324 | 715 | 763 | 365 | 784 |  | 16421
夜 間 | 113 | 117 | 116 | 108 | 99 | 122 | 127 | 134 | 131 | 154 | 108 | 108 | 132 | 144 | 135 | 138 | 132 | 127 | 125 | 138 | 136 | 140 | 144 | 130 | 105 | 111 | 134 | 146 | 120 | 143 |  | 3817
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000040119100000000; 2026-04-08: 116; 2026-04-10: 160; 2026-04-12: 177; 2026-04-14: 172; 2026-04-16: 173; 2026-04-18: 161; 2026-04-20: 83; 2026-04-22: 143; 2026-04-24: 171; 2026-04-26: 178; 2026-04-28: 132; 2026-04-30: 77