## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川北中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄西三丁目２６－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 178 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 383.57 |  | 当月末検針値 |  |  |  | 当月末検針値 |  |  |  | 有効電力量 |  |  |  | kWh | 最大電力 |  | 157 |  | kW |  | 27933 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 41271.28 |  | 前月末検針値 |  | 33424.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  |  |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 256
0:30- 1:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 256
1:00- 1:30 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 243
1:30- 2:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 249
2:00- 2:30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 244
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 239
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 242
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 235
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 242
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 240
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 238
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 248
6:00- 6:30 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 281
6:30- 7:00 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 12 | 5 | 7 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 4 | 8 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 339
7:00- 7:30 | 15 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 13 | 13 | 5 | 6 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 17 | 5 | 6 | 9 | 19 | 20 | 17 | 16 | 14 | 18 | 18 | 21 | 20 | 22 | 18 | 14 | 403
7:30- 8:00 | 24 | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | 23 | 23 | 6 | 6 | 20 | 23 | 21 | 26 | 21 | 24 | 5 | 8 | 19 | 29 | 32 | 28 | 19 | 18 | 35 | 33 | 39 | 28 | 37 | 17 | 19 | 621
8:00- 8:30 | 26 | 8 | 14 | 7 | 6 | 9 | 21 | 20 | 9 | 9 | 18 | 22 | 15 | 28 | 23 | 14 | 6 | 9 | 24 | 34 | 34 | 33 | 20 | 18 | 45 | 40 | 39 | 32 | 40 | 18 | 25 | 666
8:30- 9:00 | 27 | 14 | 16 | 9 | 8 | 10 | 26 | 26 | 12 | 12 | 27 | 28 | 13 | 31 | 20 | 17 | 6 | 13 | 29 | 43 | 68 | 40 | 27 | 20 | 40 | 53 | 39 | 43 | 50 | 24 | 26 | 817
9:00- 9:30 | 30 | 18 | 17 | 11 | 11 | 11 | 25 | 29 | 13 | 12 | 27 | 33 | 14 | 29 | 14 | 19 | 5 | 17 | 36 | 51 | 61 | 43 | 32 | 21 | 62 | 61 | 41 | 61 | 57 | 29 | 27 | 917
9:30-10:00 | 30 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 27 | 29 | 13 | 12 | 31 | 32 | 13 | 30 | 13 | 18 | 5 | 15 | 44 | 54 | 60 | 43 | 32 | 20 | 67 | 63 | 44 | 62 | 61 | 30 | 28 | 942
10:00-10:30 | 31 | 19 | 17 | 12 | 11 | 11 | 27 | 28 | 15 | 13 | 29 | 30 | 13 | 33 | 14 | 19 | 5 | 17 | 58 | 66 | 59 | 44 | 36 | 21 | 71 | 64 | 52 | 60 | 60 | 30 | 28 | 993
10:30-11:00 | 33 | 18 | 18 | 11 | 11 | 11 | 30 | 29 | 15 | 15 | 30 | 32 | 13 | 31 | 13 | 20 | 5 | 17 | 62 | 68 | 60 | 43 | 38 | 21 | 69 | 64 | 54 | 57 | 61 | 30 | 28 | 1007
11:00-11:30 | 31 | 18 | 18 | 11 | 11 | 12 | 31 | 27 | 15 | 15 | 28 | 33 | 12 | 31 | 14 | 21 | 6 | 14 | 63 | 69 | 59 | 47 | 36 | 20 | 64 | 61 | 53 | 60 | 62 | 27 | 28 | 997
11:30-12:00 | 31 | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 | 31 | 27 | 14 | 13 | 30 | 33 | 13 | 33 | 20 | 23 | 6 | 15 | 64 | 78 | 57 | 45 | 32 | 20 | 71 | 63 | 56 | 59 | 65 | 27 | 27 | 1021
12:00-12:30 | 30 | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 | 32 | 29 | 17 | 9 | 30 | 35 | 20 | 34 | 29 | 21 | 10 | 15 | 59 | 78 | 57 | 43 | 30 | 19 | 69 | 63 | 54 | 58 | 61 | 25 | 25 | 1014
12:30-13:00 | 30 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 30 | 28 | 19 | 6 | 32 | 32 | 28 | 36 | 33 | 23 | 13 | 12 | 57 | 71 | 58 | 42 | 28 | 18 | 67 | 63 | 54 | 54 | 56 | 25 | 24 | 1001
13:00-13:30 | 32 | 14 | 12 | 11 | 9 | 10 | 32 | 28 | 21 | 7 | 35 | 33 | 32 | 39 | 57 | 40 | 13 | 7 | 60 | 69 | 57 | 44 | 30 | 28 | 75 | 75 | 64 | 58 | 55 | 26 | 21 | 1094
13:30-14:00 | 34 | 17 | 10 | 12 | 10 | 9 | 30 | 30 | 20 | 6 | 33 | 32 | 23 | 36 | 59 | 29 | 13 | 8 | 59 | 62 | 54 | 42 | 32 | 27 | 74 | 69 | 59 | 61 | 55 | 26 | 19 | 1050
14:00-14:30 | 22 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 18 | 21 | 7 | 19 | 21 | 17 | 20 | 32 | 23 | 12 | 8 | 60 | 60 | 57 | 46 | 33 | 25 | 72 | 71 | 56 | 62 | 56 | 25 | 21 | 933
14:30-15:00 | 24 | 16 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 16 | 19 | 7 | 17 | 18 | 18 | 18 | 22 | 24 | 12 | 8 | 61 | 58 | 50 | 44 | 31 | 25 | 68 | 67 | 39 | 62 | 57 | 26 | 20 | 881
15:00-15:30 | 23 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 19 | 18 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 33 | 11 | 7 | 61 | 67 | 48 | 45 | 23 | 26 | 70 | 65 | 49 | 63 | 57 | 20 | 21 | 879
15:30-16:00 | 26 | 13 | 6 | 10 | 10 | 9 | 16 | 16 | 16 | 7 | 18 | 20 | 18 | 18 | 11 | 25 | 10 | 7 | 56 | 66 | 48 | 42 | 21 | 23 | 70 | 56 | 59 | 60 | 62 | 19 | 19 | 857
16:00-16:30 | 31 | 13 | 5 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 13 | 6 | 20 | 25 | 17 | 19 | 11 | 11 | 8 | 8 | 56 | 61 | 49 | 40 | 21 | 16 | 74 | 58 | 56 | 57 | 57 | 18 | 21 | 834
16:30-17:00 | 28 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 33 | 32 | 10 | 6 | 34 | 33 | 32 | 36 | 11 | 11 | 7 | 7 | 52 | 65 | 49 | 39 | 21 | 15 | 70 | 51 | 53 | 57 | 55 | 17 | 20 | 884
17:00-17:30 | 26 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 32 | 30 | 9 | 6 | 31 | 34 | 31 | 33 | 11 | 10 | 8 | 9 | 53 | 58 | 41 | 32 | 19 | 16 | 57 | 46 | 48 | 53 | 44 | 16 | 18 | 808
17:30-18:00 | 16 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 30 | 9 | 7 | 27 | 33 | 30 | 31 | 10 | 10 | 8 | 7 | 52 | 53 | 32 | 19 | 17 | 15 | 49 | 38 | 45 | 52 | 31 | 16 | 17 | 718
18:00-18:30 | 17 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 24 | 26 | 7 | 7 | 25 | 31 | 26 | 28 | 9 | 7 | 7 | 8 | 42 | 42 | 28 | 17 | 18 | 17 | 41 | 36 | 38 | 46 | 29 | 17 | 18 | 646
18:30-19:00 | 14 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 19 | 17 | 6 | 7 | 12 | 21 | 18 | 18 | 10 | 7 | 7 | 8 | 29 | 26 | 25 | 16 | 16 | 18 | 23 | 28 | 28 | 29 | 28 | 17 | 16 | 500
19:00-19:30 | 14 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 21 | 13 | 8 | 9 | 14 | 18 | 15 | 19 | 8 | 7 | 8 | 7 | 21 | 21 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 31 | 21 | 26 | 26 | 20 | 19 | 497
19:30-20:00 | 16 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 19 | 13 | 19 | 8 | 6 | 8 | 10 | 18 | 21 | 30 | 21 | 20 | 19 | 22 | 29 | 24 | 27 | 31 | 20 | 20 | 525
20:00-20:30 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 16 | 14 | 9 | 11 | 14 | 18 | 12 | 14 | 8 | 7 | 8 | 11 | 18 | 22 | 24 | 19 | 21 | 16 | 21 | 29 | 23 | 24 | 30 | 19 | 19 | 494
20:30-21:00 | 14 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 17 | 12 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 18 | 21 | 21 | 19 | 20 | 14 | 21 | 30 | 22 | 22 | 29 | 19 | 17 | 464
21:00-21:30 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 15 | 11 | 11 | 6 | 6 | 7 | 10 | 16 | 21 | 22 | 19 | 21 | 13 | 20 | 25 | 23 | 21 | 24 | 17 | 16 | 438
21:30-22:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 322
22:00-22:30 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15 | 17 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 18 | 16 | 17 | 15 | 12 | 13 | 303
22:30-23:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 17 | 12 | 16 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 289
23:00-23:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 16 | 12 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 291
23:30-24:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 275
合 計(kWh) | 805 | 479 | 424 | 374 | 348 | 367 | 785 | 780 | 466 | 359 | 781 | 864 | 645 | 858 | 620 | 610 | 327 | 392 | 1411 | 1710 | 1539 | 1236 | 977 | 803 | 1783 | 1702 | 1508 | 1641 | 1606 | 876 | 857 | 27933
最大電力(kW) | 68 | 38 | 36 | 24 | 22 | 24 | 66 | 64 | 42 | 30 | 70 | 70 | 64 | 78 | 118 | 80 | 26 | 34 | 128 | 156 | 136 | 94 | 76 | 56 | 150 | 150 | 128 | 126 | 130 | 60 | 56 | 156
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 668 | 371 | 305 | 270 | 252 | 265 | 649 | 627 | 364 | 252 | 645 | 724 | 505 | 711 | 489 | 462 | 226 | 288 | 1245 | 1421 | 1248 | 960 | 712 | 544 | 1491 | 1416 | 1211 | 1344 | 1315 | 617 | 602 | 22199
夜 間 | 137 | 108 | 119 | 104 | 96 | 102 | 136 | 153 | 102 | 107 | 136 | 140 | 140 | 147 | 131 | 148 | 101 | 104 | 166 | 289 | 291 | 276 | 265 | 259 | 292 | 286 | 297 | 297 | 291 | 259 | 255 | 5734
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000040119100000000; 2026-05-08: 160; 2026-05-10: 177; 2026-05-12: 172; 2026-05-14: 173; 2026-05-16: 161; 2026-05-18: 83; 2026-05-20: 143; 2026-05-22: 171; 2026-05-24: 178; 2026-05-26: 132; 2026-05-28: 77; 2026-05-30: 157