## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 公益財団法人 那珂川市教育文化振興財団
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 434 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 2394.25 |  | 当月末検針値 |  | 2187.7 |  | 当月末検針値 |  | 7.3 |  | 有効電力量 |  | 52704 |  | kWh | 最大電力 |  | 341 |  | kW |  | 56938 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 2157.01 |  | 前月末検針値 |  | 1968.1 |  | 前月末検針値 |  | 7.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 240
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 219
0:30- 1:00 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 200
1:00- 1:30 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 205
1:30- 2:00 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 204
2:00- 2:30 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 194
2:30- 3:00 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 206
3:00- 3:30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 200
3:30- 4:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 214
4:00- 4:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 208
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 204
5:00- 5:30 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 187
5:30- 6:00 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 206
6:00- 6:30 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 189
6:30- 7:00 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 196
7:00- 7:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 234
7:30- 8:00 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 7 | 9 | 9 | 14 | 12 | 9 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 317
8:00- 8:30 | 12 | 19 | 15 | 19 | 20 | 8 | 15 | 19 | 15 | 17 | 22 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 7 | 16 | 40 | 14 | 15 | 15 | 12 | 7 | 12 | 12 | 17 | 17 | 500
8:30- 9:00 | 24 | 70 | 24 | 46 | 45 | 7 | 24 | 27 | 45 | 24 | 26 | 41 | 38 | 14 | 22 | 26 | 62 | 48 | 27 | 10 | 24 | 84 | 19 | 19 | 31 | 31 | 9 | 19 | 19 | 22 | 24 | 951
9:00- 9:30 | 46 | 64 | 50 | 77 | 67 | 7 | 57 | 55 | 68 | 53 | 53 | 62 | 62 | 10 | 57 | 58 | 94 | 60 | 57 | 9 | 56 | 89 | 44 | 50 | 62 | 48 | 10 | 26 | 27 | 26 | 24 | 1528
9:30-10:00 | 74 | 75 | 67 | 81 | 94 | 10 | 77 | 70 | 86 | 72 | 72 | 84 | 96 | 7 | 77 | 70 | 120 | 81 | 79 | 15 | 69 | 108 | 60 | 63 | 82 | 67 | 10 | 46 | 29 | 38 | 31 | 2010
10:00-10:30 | 79 | 84 | 75 | 84 | 120 | 9 | 84 | 81 | 86 | 81 | 84 | 92 | 106 | 10 | 89 | 93 | 122 | 82 | 82 | 12 | 60 | 113 | 64 | 67 | 79 | 94 | 7 | 67 | 67 | 44 | 39 | 2256
10:30-11:00 | 82 | 81 | 74 | 87 | 127 | 7 | 82 | 82 | 92 | 82 | 110 | 91 | 144 | 7 | 89 | 96 | 130 | 84 | 86 | 7 | 67 | 120 | 68 | 70 | 77 | 81 | 7 | 67 | 67 | 55 | 67 | 2386
11:00-11:30 | 79 | 84 | 72 | 88 | 132 | 10 | 79 | 79 | 91 | 82 | 116 | 89 | 103 | 7 | 86 | 89 | 122 | 89 | 123 | 7 | 77 | 115 | 69 | 67 | 84 | 80 | 12 | 65 | 65 | 65 | 74 | 2400
11:30-12:00 | 79 | 87 | 75 | 92 | 130 | 12 | 79 | 79 | 86 | 79 | 122 | 88 | 127 | 7 | 89 | 94 | 132 | 91 | 120 | 7 | 75 | 118 | 67 | 69 | 86 | 81 | 7 | 65 | 65 | 67 | 80 | 2455
12:00-12:30 | 70 | 84 | 74 | 88 | 129 | 10 | 77 | 75 | 79 | 74 | 122 | 92 | 123 | 8 | 86 | 88 | 125 | 84 | 120 | 10 | 76 | 110 | 68 | 70 | 89 | 84 | 7 | 62 | 67 | 67 | 69 | 2387
12:30-13:00 | 74 | 81 | 72 | 89 | 128 | 9 | 77 | 79 | 82 | 75 | 125 | 91 | 103 | 7 | 87 | 89 | 123 | 82 | 113 | 7 | 72 | 115 | 72 | 70 | 82 | 89 | 8 | 65 | 69 | 72 | 79 | 2386
13:00-13:30 | 77 | 87 | 72 | 89 | 124 | 10 | 86 | 89 | 84 | 76 | 127 | 89 | 122 | 7 | 86 | 89 | 117 | 93 | 81 | 7 | 70 | 101 | 74 | 69 | 91 | 91 | 4 | 65 | 72 | 74 | 84 | 2407
13:30-14:00 | 79 | 81 | 72 | 82 | 113 | 7 | 84 | 88 | 82 | 77 | 130 | 93 | 101 | 7 | 79 | 86 | 115 | 91 | 96 | 8 | 74 | 96 | 74 | 60 | 81 | 89 | 8 | 65 | 70 | 75 | 77 | 2340
14:00-14:30 | 79 | 84 | 77 | 86 | 135 | 10 | 84 | 104 | 84 | 87 | 127 | 91 | 91 | 10 | 77 | 94 | 120 | 92 | 106 | 4 | 77 | 120 | 77 | 58 | 87 | 113 | 4 | 65 | 65 | 74 | 84 | 2466
14:30-15:00 | 80 | 84 | 79 | 84 | 124 | 9 | 82 | 105 | 84 | 81 | 127 | 89 | 92 | 7 | 77 | 91 | 118 | 93 | 117 | 8 | 82 | 106 | 77 | 67 | 86 | 101 | 8 | 64 | 65 | 77 | 75 | 2439
15:00-15:30 | 84 | 77 | 79 | 82 | 125 | 10 | 76 | 111 | 79 | 82 | 116 | 91 | 103 | 7 | 77 | 91 | 122 | 91 | 111 | 7 | 96 | 86 | 74 | 72 | 82 | 91 | 7 | 65 | 64 | 72 | 84 | 2414
15:30-16:00 | 84 | 67 | 77 | 84 | 125 | 5 | 75 | 108 | 72 | 81 | 86 | 92 | 146 | 7 | 84 | 113 | 120 | 92 | 91 | 7 | 101 | 84 | 68 | 70 | 81 | 93 | 5 | 65 | 70 | 74 | 72 | 2399
16:00-16:30 | 84 | 70 | 70 | 81 | 113 | 7 | 79 | 110 | 72 | 75 | 84 | 88 | 171 | 8 | 81 | 115 | 87 | 91 | 84 | 5 | 108 | 77 | 64 | 72 | 87 | 82 | 7 | 65 | 70 | 65 | 79 | 2351
16:30-17:00 | 81 | 74 | 72 | 82 | 120 | 7 | 82 | 113 | 81 | 74 | 86 | 84 | 148 | 4 | 82 | 123 | 81 | 86 | 82 | 7 | 86 | 79 | 65 | 76 | 84 | 74 | 5 | 65 | 69 | 75 | 81 | 2328
17:00-17:30 | 84 | 77 | 69 | 81 | 81 | 7 | 81 | 81 | 82 | 75 | 82 | 84 | 154 | 8 | 82 | 125 | 84 | 89 | 76 | 5 | 74 | 82 | 65 | 75 | 77 | 70 | 4 | 64 | 72 | 74 | 87 | 2251
17:30-18:00 | 77 | 70 | 65 | 82 | 75 | 5 | 79 | 75 | 82 | 74 | 82 | 87 | 154 | 7 | 81 | 122 | 80 | 86 | 77 | 7 | 70 | 81 | 67 | 77 | 76 | 67 | 8 | 65 | 70 | 72 | 79 | 2199
18:00-18:30 | 60 | 48 | 74 | 91 | 60 | 10 | 60 | 57 | 48 | 79 | 84 | 69 | 84 | 7 | 63 | 74 | 76 | 87 | 60 | 7 | 55 | 58 | 48 | 76 | 89 | 46 | 7 | 48 | 50 | 50 | 101 | 1826
18:30-19:00 | 53 | 38 | 70 | 89 | 45 | 7 | 53 | 48 | 43 | 75 | 81 | 60 | 50 | 7 | 52 | 51 | 72 | 103 | 51 | 7 | 48 | 50 | 41 | 82 | 91 | 38 | 7 | 41 | 48 | 41 | 84 | 1626
19:00-19:30 | 50 | 39 | 72 | 86 | 41 | 7 | 51 | 48 | 45 | 76 | 79 | 65 | 50 | 7 | 53 | 45 | 72 | 98 | 48 | 8 | 39 | 48 | 38 | 79 | 87 | 36 | 5 | 36 | 48 | 46 | 79 | 1581
19:30-20:00 | 51 | 38 | 72 | 87 | 41 | 7 | 52 | 39 | 48 | 77 | 70 | 55 | 48 | 10 | 53 | 51 | 70 | 96 | 38 | 7 | 36 | 44 | 41 | 79 | 96 | 34 | 7 | 36 | 41 | 43 | 77 | 1544
20:00-20:30 | 48 | 38 | 55 | 69 | 38 | 10 | 51 | 41 | 46 | 58 | 50 | 46 | 41 | 7 | 46 | 48 | 58 | 70 | 38 | 7 | 38 | 36 | 39 | 63 | 69 | 33 | 7 | 34 | 46 | 22 | 60 | 1312
20:30-21:00 | 45 | 36 | 46 | 63 | 39 | 7 | 50 | 40 | 38 | 50 | 41 | 43 | 41 | 7 | 43 | 38 | 48 | 53 | 36 | 7 | 34 | 36 | 33 | 53 | 48 | 36 | 7 | 33 | 38 | 16 | 43 | 1148
21:00-21:30 | 39 | 12 | 12 | 45 | 9 | 7 | 19 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 8 | 17 | 12 | 9 | 14 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 19 | 22 | 8 | 8 | 10 | 14 | 15 | 19 | 444
21:30-22:00 | 36 | 8 | 7 | 34 | 10 | 7 | 17 | 10 | 8 | 14 | 12 | 10 | 12 | 7 | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 17 | 12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 367
22:00-22:30 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 234
22:30-23:00 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 197
23:00-23:30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 210
23:30-24:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 213
合 計(kWh) | 1946 | 1896 | 1875 | 2294 | 2551 | 365 | 1949 | 2069 | 1965 | 2009 | 2463 | 2136 | 2683 | 353 | 1984 | 2237 | 2640 | 2295 | 2176 | 348 | 1829 | 2352 | 1642 | 1855 | 2165 | 1910 | 324 | 1522 | 1608 | 1584 | 1913 | 56938
最大電力(kW) | 168 | 174 | 158 | 184 | 270 | 24 | 172 | 226 | 184 | 174 | 260 | 186 | 342 | 28 | 178 | 250 | 264 | 206 | 246 | 30 | 216 | 240 | 154 | 164 | 192 | 226 | 24 | 134 | 144 | 154 | 202 | 342
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1810 | 1757 | 1738 | 2148 | 2410 | 228 | 1812 | 1925 | 1820 | 1867 | 2328 | 1995 | 2541 | 219 | 1844 | 2095 | 2506 | 2155 | 2040 | 214 | 1699 | 2215 | 1512 | 1724 | 2033 | 1776 | 199 | 1389 | 1471 | 1450 | 1781 | 52701
夜 間 | 136 | 139 | 137 | 146 | 141 | 137 | 137 | 144 | 145 | 142 | 135 | 141 | 142 | 134 | 140 | 142 | 134 | 140 | 136 | 134 | 130 | 137 | 130 | 131 | 132 | 134 | 125 | 133 | 137 | 134 | 132 | 4237
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000038520100000000; 2025-10-08: 257; 2025-10-10: 264; 2025-10-12: 274; 2025-10-14: 283; 2025-10-16: 259; 2025-10-18: 228; 2025-10-20: 230; 2025-10-22: 331; 2025-10-24: 408; 2025-10-26: 434; 2025-10-28: 283; 2025-10-30: 341