## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 公益財団法人 那珂川市教育文化振興財団
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 434 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 2545.74 |  | 当月末検針値 |  | 2322.2 |  | 当月末検針値 |  | 7.3 |  | 有効電力量 |  | 32280 |  | kWh | 最大電力 |  | 235 |  | kW |  | 36358 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 2394.25 |  | 前月末検針値 |  | 2187.7 |  | 前月末検針値 |  | 7.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 240
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 |  | 201
0:30- 1:00 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 |  | 198
1:00- 1:30 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 |  | 191
1:30- 2:00 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |  | 197
2:00- 2:30 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |  | 186
2:30- 3:00 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |  | 191
3:00- 3:30 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |  | 197
3:30- 4:00 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 207
4:00- 4:30 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |  | 205
4:30- 5:00 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |  | 206
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 |  | 190
5:30- 6:00 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 |  | 187
6:00- 6:30 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 |  | 200
6:30- 7:00 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 |  | 191
7:00- 7:30 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 12 | 8 |  | 229
7:30- 8:00 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 7 | 10 | 9 | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | 9 |  | 288
8:00- 8:30 | 16 | 15 | 17 | 10 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 14 | 14 | 14 | 10 | 21 | 12 | 7 | 12 | 20 | 14 | 14 | 22 | 14 | 16 | 7 | 17 | 14 | 17 | 34 | 12 |  | 452
8:30- 9:00 | 22 | 24 | 29 | 7 | 17 | 19 | 24 | 29 | 33 | 10 | 20 | 20 | 20 | 22 | 36 | 22 | 8 | 19 | 31 | 29 | 31 | 28 | 36 | 24 | 8 | 31 | 27 | 26 | 72 | 43 |  | 767
9:00- 9:30 | 31 | 33 | 31 | 9 | 24 | 24 | 24 | 38 | 31 | 7 | 24 | 24 | 21 | 28 | 43 | 26 | 9 | 24 | 31 | 34 | 41 | 36 | 34 | 29 | 4 | 39 | 55 | 55 | 117 | 60 |  | 986
9:30-10:00 | 41 | 72 | 53 | 8 | 26 | 27 | 29 | 32 | 36 | 10 | 45 | 28 | 27 | 32 | 56 | 34 | 7 | 31 | 41 | 33 | 36 | 60 | 41 | 46 | 0 | 40 | 65 | 67 | 118 | 60 |  | 1201
10:00-10:30 | 67 | 82 | 53 | 7 | 29 | 31 | 31 | 36 | 56 | 9 | 51 | 29 | 28 | 36 | 64 | 41 | 8 | 31 | 33 | 39 | 41 | 53 | 50 | 45 | 3 | 48 | 69 | 63 | 118 | 63 |  | 1314
10:30-11:00 | 63 | 74 | 55 | 7 | 27 | 31 | 29 | 50 | 69 | 10 | 52 | 29 | 27 | 33 | 48 | 40 | 9 | 43 | 51 | 41 | 70 | 34 | 53 | 48 | 9 | 46 | 68 | 60 | 98 | 65 |  | 1339
11:00-11:30 | 72 | 82 | 53 | 7 | 26 | 36 | 31 | 53 | 84 | 5 | 51 | 29 | 33 | 34 | 75 | 41 | 7 | 44 | 45 | 38 | 60 | 38 | 48 | 58 | 8 | 43 | 72 | 62 | 98 | 62 |  | 1395
11:30-12:00 | 88 | 89 | 60 | 12 | 29 | 51 | 50 | 45 | 65 | 9 | 36 | 29 | 32 | 33 | 72 | 43 | 12 | 40 | 56 | 34 | 45 | 58 | 48 | 55 | 7 | 46 | 69 | 63 | 104 | 65 |  | 1445
12:00-12:30 | 87 | 69 | 57 | 7 | 26 | 50 | 51 | 46 | 58 | 7 | 33 | 26 | 31 | 34 | 81 | 53 | 8 | 41 | 45 | 38 | 41 | 50 | 43 | 58 | 5 | 45 | 72 | 62 | 98 | 65 |  | 1387
12:30-13:00 | 77 | 75 | 70 | 8 | 29 | 55 | 52 | 43 | 57 | 8 | 41 | 29 | 31 | 29 | 70 | 55 | 4 | 41 | 41 | 41 | 48 | 39 | 53 | 57 | 7 | 51 | 75 | 58 | 96 | 64 |  | 1404
13:00-13:30 | 79 | 74 | 82 | 7 | 29 | 51 | 51 | 63 | 67 | 4 | 53 | 29 | 31 | 29 | 55 | 56 | 8 | 41 | 43 | 41 | 48 | 38 | 50 | 58 | 7 | 57 | 69 | 57 | 65 | 65 |  | 1407
13:30-14:00 | 91 | 89 | 84 | 7 | 48 | 64 | 48 | 64 | 48 | 8 | 55 | 26 | 39 | 26 | 58 | 67 | 7 | 41 | 43 | 40 | 62 | 38 | 46 | 55 | 7 | 51 | 67 | 75 | 50 | 63 |  | 1467
14:00-14:30 | 94 | 79 | 81 | 7 | 50 | 70 | 48 | 77 | 56 | 7 | 55 | 29 | 50 | 31 | 55 | 74 | 7 | 38 | 41 | 44 | 82 | 39 | 60 | 55 | 10 | 48 | 68 | 64 | 53 | 74 |  | 1546
14:30-15:00 | 81 | 87 | 79 | 7 | 51 | 70 | 45 | 79 | 45 | 7 | 53 | 29 | 53 | 51 | 53 | 70 | 7 | 36 | 43 | 36 | 77 | 43 | 55 | 56 | 5 | 45 | 67 | 48 | 46 | 60 |  | 1484
15:00-15:30 | 89 | 76 | 82 | 8 | 50 | 52 | 39 | 60 | 48 | 7 | 48 | 36 | 48 | 60 | 55 | 69 | 7 | 36 | 41 | 33 | 77 | 41 | 48 | 52 | 7 | 44 | 72 | 48 | 43 | 48 |  | 1424
15:30-16:00 | 89 | 77 | 82 | 7 | 50 | 48 | 41 | 60 | 36 | 5 | 65 | 40 | 45 | 62 | 55 | 70 | 5 | 36 | 36 | 48 | 72 | 36 | 46 | 56 | 5 | 40 | 84 | 53 | 43 | 46 |  | 1438
16:00-16:30 | 81 | 75 | 69 | 5 | 51 | 48 | 50 | 63 | 31 | 5 | 67 | 46 | 46 | 50 | 48 | 70 | 5 | 36 | 39 | 58 | 69 | 29 | 45 | 55 | 4 | 41 | 79 | 75 | 43 | 50 |  | 1433
16:30-17:00 | 82 | 74 | 63 | 4 | 48 | 41 | 53 | 57 | 29 | 7 | 67 | 46 | 46 | 60 | 51 | 50 | 7 | 34 | 38 | 53 | 72 | 33 | 39 | 55 | 8 | 39 | 70 | 79 | 41 | 41 |  | 1387
17:00-17:30 | 77 | 79 | 64 | 8 | 53 | 48 | 43 | 29 | 29 | 5 | 65 | 45 | 48 | 63 | 43 | 34 | 7 | 43 | 31 | 38 | 65 | 36 | 36 | 55 | 7 | 43 | 81 | 77 | 43 | 43 |  | 1338
17:30-18:00 | 74 | 65 | 63 | 7 | 50 | 55 | 48 | 41 | 46 | 7 | 60 | 46 | 48 | 55 | 36 | 36 | 8 | 41 | 31 | 53 | 58 | 48 | 33 | 55 | 7 | 31 | 79 | 81 | 46 | 34 |  | 1342
18:00-18:30 | 89 | 53 | 45 | 7 | 36 | 51 | 34 | 46 | 38 | 7 | 46 | 21 | 45 | 58 | 36 | 31 | 4 | 31 | 24 | 53 | 57 | 43 | 32 | 36 | 7 | 26 | 51 | 72 | 53 | 43 |  | 1175
18:30-19:00 | 91 | 50 | 36 | 7 | 24 | 43 | 40 | 45 | 31 | 7 | 24 | 20 | 36 | 64 | 33 | 19 | 10 | 24 | 15 | 31 | 55 | 39 | 14 | 29 | 7 | 22 | 29 | 84 | 55 | 41 |  | 1025
19:00-19:30 | 87 | 43 | 17 | 7 | 24 | 36 | 53 | 43 | 29 | 8 | 19 | 19 | 39 | 70 | 36 | 19 | 5 | 21 | 14 | 43 | 58 | 48 | 17 | 27 | 8 | 19 | 31 | 82 | 53 | 31 |  | 1006
19:30-20:00 | 81 | 46 | 17 | 5 | 26 | 17 | 55 | 41 | 31 | 7 | 19 | 17 | 38 | 60 | 29 | 19 | 7 | 22 | 12 | 24 | 60 | 53 | 14 | 26 | 7 | 17 | 31 | 81 | 52 | 31 |  | 945
20:00-20:30 | 63 | 38 | 12 | 7 | 36 | 12 | 39 | 19 | 29 | 7 | 19 | 38 | 36 | 62 | 27 | 10 | 7 | 17 | 34 | 12 | 43 | 50 | 17 | 14 | 7 | 19 | 31 | 56 | 44 | 19 |  | 824
20:30-21:00 | 55 | 34 | 10 | 8 | 32 | 12 | 43 | 12 | 26 | 5 | 15 | 36 | 36 | 29 | 19 | 12 | 7 | 17 | 31 | 14 | 36 | 26 | 14 | 10 | 7 | 17 | 29 | 38 | 36 | 15 |  | 681
21:00-21:30 | 26 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 17 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 17 | 9 | 10 | 8 | 9 | 14 | 10 | 12 | 22 | 12 | 10 | 7 | 12 | 29 | 17 | 14 | 14 |  | 377
21:30-22:00 | 19 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 7 | 8 | 10 | 17 | 9 | 12 | 10 |  | 295
22:00-22:30 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 |  | 212
22:30-23:00 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |  | 194
23:00-23:30 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |  | 194
23:30-24:00 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |  | 210
合 計(kWh) | 2047 | 1812 | 1510 | 331 | 1049 | 1207 | 1226 | 1340 | 1272 | 326 | 1253 | 943 | 1104 | 1284 | 1409 | 1229 | 336 | 996 | 1075 | 1123 | 1579 | 1243 | 1155 | 1289 | 314 | 1116 | 1706 | 1769 | 1891 | 1424 |  | 36358
最大電力(kW) | 188 | 178 | 168 | 24 | 106 | 140 | 110 | 158 | 168 | 20 | 134 | 92 | 106 | 140 | 162 | 148 | 24 | 88 | 112 | 116 | 164 | 120 | 120 | 116 | 20 | 114 | 168 | 168 | 236 | 148 |  | 236
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1912 | 1671 | 1380 | 204 | 924 | 1076 | 1094 | 1205 | 1142 | 202 | 1116 | 802 | 970 | 1145 | 1274 | 1092 | 202 | 859 | 934 | 982 | 1440 | 1102 | 1008 | 1147 | 183 | 987 | 1570 | 1629 | 1745 | 1287 |  | 32284
夜 間 | 135 | 141 | 130 | 127 | 125 | 131 | 132 | 135 | 130 | 124 | 137 | 141 | 134 | 139 | 135 | 137 | 134 | 137 | 141 | 141 | 139 | 141 | 147 | 142 | 131 | 129 | 136 | 140 | 146 | 137 |  | 4074
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000038520100000000; 2025-11-08: 264; 2025-11-10: 274; 2025-11-12: 283; 2025-11-14: 259; 2025-11-16: 228; 2025-11-18: 230; 2025-11-20: 331; 2025-11-22: 408; 2025-11-24: 434; 2025-11-26: 283; 2025-11-28: 341; 2025-11-30: 235