## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 公益財団法人 那珂川市教育文化振興財団
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 434 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 2740.24 |  | 当月末検針値 |  | 2497.9 |  | 当月末検針値 |  | 7.3 |  | 有効電力量 |  | 42168 |  | kWh | 最大電力 |  | 302 |  | kW |  | 46680 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 2545.74 |  | 前月末検針値 |  | 2322.2 |  | 前月末検針値 |  | 7.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 240
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 222
0:30- 1:00 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 208
1:00- 1:30 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 219
1:30- 2:00 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 211
2:00- 2:30 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 210
2:30- 3:00 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 209
3:00- 3:30 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 204
3:30- 4:00 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 225
4:00- 4:30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 223
4:30- 5:00 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 207
5:00- 5:30 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 217
5:30- 6:00 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 212
6:00- 6:30 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 210
6:30- 7:00 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 221
7:00- 7:30 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 12 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 244
7:30- 8:00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 9 | 7 | 7 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 22 | 12 | 17 | 14 | 15 | 10 | 10 | 12 | 17 | 17 | 19 | 24 | 10 | 7 | 5 | 5 | 378
8:00- 8:30 | 10 | 17 | 27 | 21 | 22 | 34 | 24 | 10 | 17 | 21 | 15 | 14 | 19 | 19 | 9 | 34 | 24 | 27 | 26 | 33 | 12 | 9 | 17 | 24 | 19 | 29 | 44 | 9 | 10 | 7 | 7 | 610
8:30- 9:00 | 7 | 26 | 50 | 53 | 36 | 60 | 77 | 12 | 33 | 56 | 24 | 39 | 38 | 41 | 10 | 45 | 43 | 43 | 99 | 56 | 28 | 10 | 21 | 41 | 24 | 41 | 57 | 10 | 10 | 7 | 7 | 1104
9:00- 9:30 | 9 | 36 | 77 | 106 | 50 | 74 | 94 | 12 | 46 | 96 | 38 | 48 | 53 | 50 | 7 | 65 | 111 | 53 | 129 | 103 | 34 | 10 | 27 | 60 | 36 | 52 | 72 | 10 | 9 | 5 | 5 | 1577
9:30-10:00 | 10 | 41 | 72 | 132 | 70 | 70 | 134 | 9 | 77 | 129 | 43 | 67 | 67 | 65 | 10 | 72 | 110 | 60 | 135 | 84 | 62 | 9 | 55 | 67 | 46 | 68 | 82 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1876
10:00-10:30 | 10 | 45 | 77 | 134 | 98 | 103 | 151 | 12 | 72 | 132 | 68 | 67 | 80 | 72 | 9 | 74 | 98 | 62 | 137 | 98 | 82 | 10 | 60 | 69 | 62 | 64 | 91 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2062
10:30-11:00 | 9 | 58 | 77 | 132 | 94 | 89 | 130 | 12 | 69 | 120 | 69 | 67 | 98 | 93 | 8 | 75 | 101 | 62 | 136 | 87 | 82 | 7 | 58 | 70 | 72 | 70 | 120 | 10 | 9 | 7 | 7 | 2098
11:00-11:30 | 10 | 43 | 84 | 106 | 76 | 108 | 127 | 12 | 84 | 123 | 72 | 70 | 94 | 77 | 7 | 84 | 91 | 72 | 125 | 93 | 84 | 10 | 57 | 72 | 72 | 67 | 125 | 10 | 7 | 5 | 5 | 2072
11:30-12:00 | 5 | 41 | 76 | 108 | 75 | 82 | 125 | 12 | 101 | 127 | 72 | 69 | 86 | 77 | 9 | 89 | 96 | 70 | 125 | 96 | 84 | 7 | 58 | 72 | 75 | 70 | 93 | 12 | 8 | 7 | 7 | 2034
12:00-12:30 | 7 | 41 | 92 | 115 | 69 | 79 | 132 | 7 | 91 | 89 | 72 | 68 | 89 | 70 | 10 | 74 | 75 | 65 | 106 | 96 | 86 | 12 | 57 | 77 | 79 | 65 | 99 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1953
12:30-13:00 | 5 | 43 | 84 | 115 | 68 | 96 | 110 | 10 | 94 | 64 | 70 | 64 | 81 | 81 | 7 | 84 | 65 | 65 | 96 | 91 | 82 | 14 | 60 | 79 | 77 | 60 | 93 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1883
13:00-13:30 | 9 | 41 | 74 | 137 | 69 | 84 | 106 | 7 | 94 | 65 | 74 | 68 | 92 | 82 | 7 | 89 | 67 | 79 | 117 | 58 | 74 | 15 | 58 | 79 | 79 | 76 | 94 | 5 | 10 | 8 | 7 | 1924
13:30-14:00 | 7 | 38 | 86 | 122 | 70 | 74 | 103 | 10 | 98 | 70 | 75 | 67 | 105 | 89 | 10 | 86 | 67 | 77 | 111 | 46 | 77 | 16 | 58 | 82 | 74 | 72 | 96 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1911
14:00-14:30 | 8 | 41 | 92 | 132 | 74 | 79 | 96 | 7 | 91 | 72 | 76 | 69 | 87 | 81 | 12 | 87 | 60 | 79 | 112 | 48 | 69 | 12 | 55 | 69 | 75 | 75 | 118 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1904
14:30-15:00 | 7 | 46 | 88 | 123 | 79 | 77 | 98 | 7 | 94 | 67 | 75 | 72 | 79 | 94 | 7 | 84 | 62 | 74 | 123 | 52 | 70 | 8 | 57 | 68 | 74 | 93 | 117 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1918
15:00-15:30 | 7 | 43 | 94 | 120 | 72 | 84 | 92 | 7 | 89 | 48 | 74 | 70 | 93 | 110 | 7 | 74 | 60 | 77 | 115 | 48 | 70 | 7 | 56 | 64 | 74 | 94 | 91 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1865
15:30-16:00 | 5 | 38 | 91 | 117 | 68 | 77 | 52 | 5 | 91 | 43 | 65 | 67 | 80 | 82 | 8 | 67 | 63 | 70 | 46 | 51 | 64 | 5 | 57 | 70 | 68 | 89 | 84 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1646
16:00-16:30 | 5 | 41 | 96 | 116 | 64 | 74 | 44 | 7 | 81 | 46 | 58 | 63 | 76 | 67 | 7 | 67 | 60 | 67 | 36 | 50 | 65 | 7 | 53 | 70 | 64 | 81 | 80 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1572
16:30-17:00 | 4 | 41 | 89 | 98 | 65 | 72 | 43 | 5 | 65 | 45 | 64 | 64 | 92 | 60 | 5 | 87 | 62 | 67 | 36 | 48 | 65 | 7 | 55 | 72 | 70 | 82 | 72 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1559
17:00-17:30 | 8 | 48 | 89 | 72 | 60 | 72 | 43 | 7 | 99 | 46 | 75 | 65 | 72 | 50 | 9 | 86 | 65 | 67 | 60 | 39 | 65 | 7 | 55 | 72 | 74 | 89 | 67 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1590
17:30-18:00 | 7 | 41 | 91 | 70 | 63 | 75 | 43 | 8 | 81 | 46 | 74 | 75 | 76 | 46 | 7 | 75 | 48 | 70 | 81 | 40 | 62 | 7 | 46 | 64 | 68 | 89 | 65 | 7 | 10 | 7 | 7 | 1549
18:00-18:30 | 7 | 38 | 67 | 57 | 62 | 96 | 41 | 7 | 70 | 40 | 65 | 81 | 80 | 43 | 8 | 50 | 43 | 57 | 79 | 41 | 51 | 10 | 41 | 46 | 45 | 86 | 62 | 10 | 7 | 7 | 9 | 1406
18:30-19:00 | 7 | 29 | 58 | 53 | 60 | 105 | 29 | 7 | 79 | 32 | 55 | 82 | 91 | 31 | 9 | 46 | 34 | 58 | 82 | 34 | 36 | 7 | 33 | 41 | 34 | 89 | 60 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1311
19:00-19:30 | 7 | 31 | 45 | 48 | 58 | 72 | 17 | 7 | 67 | 33 | 39 | 79 | 96 | 34 | 7 | 60 | 33 | 50 | 110 | 24 | 33 | 7 | 29 | 41 | 31 | 86 | 55 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1230
19:30-20:00 | 8 | 34 | 39 | 48 | 62 | 53 | 16 | 7 | 63 | 31 | 40 | 77 | 69 | 31 | 8 | 52 | 32 | 60 | 113 | 26 | 22 | 10 | 29 | 19 | 22 | 77 | 55 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1134
20:00-20:30 | 7 | 48 | 31 | 43 | 48 | 41 | 15 | 5 | 33 | 24 | 41 | 60 | 68 | 15 | 9 | 51 | 24 | 24 | 91 | 24 | 14 | 7 | 29 | 12 | 12 | 65 | 51 | 7 | 7 | 8 | 10 | 924
20:30-21:00 | 7 | 36 | 29 | 41 | 34 | 22 | 17 | 10 | 29 | 15 | 34 | 48 | 60 | 14 | 7 | 26 | 16 | 15 | 48 | 12 | 12 | 7 | 24 | 12 | 9 | 38 | 38 | 7 | 10 | 7 | 7 | 691
21:00-21:30 | 7 | 28 | 12 | 17 | 14 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 17 | 31 | 43 | 10 | 8 | 10 | 15 | 12 | 29 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 15 | 31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 450
21:30-22:00 | 7 | 22 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 14 | 12 | 26 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 12 | 17 | 8 | 7 | 10 | 7 | 324
22:00-22:30 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 236
22:30-23:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 209
23:00-23:30 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 222
23:30-24:00 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 216
合 計(kWh) | 338 | 1212 | 2031 | 2580 | 1831 | 2146 | 2109 | 360 | 2064 | 1860 | 1699 | 1860 | 2232 | 1738 | 372 | 1963 | 1776 | 1745 | 2678 | 1656 | 1654 | 410 | 1385 | 1680 | 1608 | 2047 | 2290 | 362 | 351 | 319 | 324 | 46680
最大電力(kW) | 24 | 116 | 192 | 274 | 196 | 216 | 302 | 24 | 202 | 264 | 152 | 164 | 210 | 220 | 24 | 178 | 222 | 158 | 274 | 206 | 172 | 32 | 120 | 164 | 158 | 188 | 250 | 24 | 20 | 20 | 20 | 302
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 206 | 1075 | 1896 | 2445 | 1690 | 1973 | 1978 | 233 | 1930 | 1701 | 1558 | 1723 | 2090 | 1593 | 230 | 1802 | 1634 | 1591 | 2518 | 1502 | 1507 | 254 | 1226 | 1531 | 1454 | 1894 | 2129 | 221 | 214 | 190 | 189 | 42177
夜 間 | 132 | 137 | 135 | 135 | 141 | 173 | 131 | 127 | 134 | 159 | 141 | 137 | 142 | 145 | 142 | 161 | 142 | 154 | 160 | 154 | 147 | 156 | 159 | 149 | 154 | 153 | 161 | 141 | 137 | 129 | 135 | 4503
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000038520100000000; 2025-12-08: 274; 2025-12-10: 283; 2025-12-12: 259; 2025-12-14: 228; 2025-12-16: 230; 2025-12-18: 331; 2025-12-20: 408; 2025-12-22: 434; 2025-12-24: 283; 2025-12-26: 341; 2025-12-28: 235; 2025-12-30: 302