## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 公益財団法人 那珂川市教育文化振興財団
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 331 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1285.98 |  | 当月末検針値 |  | 1157.6 |  | 当月末検針値 |  | 7 |  | 有効電力量 |  | 49632 |  | kWh | 最大電力 |  | 331 |  | kW |  | 54012 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1060.93 |  | 前月末検針値 |  | 950.8 |  | 前月末検針値 |  | 7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 240
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 |  | 228
0:30- 1:00 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 |  | 216
1:00- 1:30 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 |  | 209
1:30- 2:00 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 |  | 216
2:00- 2:30 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 |  | 214
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 |  | 208
3:00- 3:30 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 |  | 212
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 |  | 225
4:00- 4:30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 |  | 220
4:30- 5:00 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 8 |  | 210
5:00- 5:30 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 |  | 204
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 |  | 187
6:00- 6:30 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 10 | 7 |  | 200
6:30- 7:00 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 202
7:00- 7:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 |  | 235
7:30- 8:00 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 | 14 | 9 | 10 | 7 | 12 | 14 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 |  | 304
8:00- 8:30 | 14 | 7 | 12 | 24 | 16 | 14 | 21 | 27 | 10 | 17 | 14 | 24 | 21 | 46 | 12 | 7 | 22 | 24 | 26 | 22 | 31 | 24 | 10 | 24 | 22 | 27 | 20 | 17 | 17 | 7 |  | 579
8:30- 9:00 | 27 | 7 | 32 | 38 | 34 | 20 | 41 | 43 | 7 | 22 | 24 | 45 | 51 | 62 | 27 | 10 | 43 | 34 | 53 | 55 | 56 | 53 | 9 | 26 | 31 | 69 | 43 | 50 | 40 | 9 |  | 1061
9:00- 9:30 | 52 | 10 | 43 | 55 | 53 | 45 | 55 | 50 | 10 | 26 | 38 | 58 | 57 | 68 | 48 | 9 | 55 | 50 | 58 | 79 | 62 | 62 | 10 | 43 | 70 | 82 | 48 | 89 | 75 | 12 |  | 1472
9:30-10:00 | 60 | 7 | 62 | 72 | 65 | 70 | 65 | 63 | 9 | 41 | 56 | 72 | 79 | 79 | 64 | 12 | 72 | 77 | 76 | 87 | 91 | 79 | 7 | 70 | 79 | 101 | 69 | 98 | 101 | 8 |  | 1891
10:00-10:30 | 75 | 10 | 70 | 75 | 74 | 77 | 75 | 74 | 12 | 72 | 67 | 77 | 80 | 89 | 75 | 12 | 77 | 86 | 77 | 89 | 94 | 82 | 10 | 81 | 81 | 100 | 72 | 103 | 108 | 9 |  | 2083
10:30-11:00 | 77 | 7 | 69 | 77 | 74 | 91 | 72 | 70 | 15 | 77 | 67 | 81 | 79 | 112 | 86 | 12 | 77 | 91 | 82 | 96 | 96 | 81 | 9 | 82 | 84 | 101 | 77 | 111 | 108 | 12 |  | 2173
11:00-11:30 | 74 | 7 | 82 | 76 | 77 | 96 | 74 | 69 | 12 | 79 | 74 | 82 | 81 | 118 | 89 | 12 | 76 | 89 | 77 | 96 | 96 | 80 | 15 | 91 | 82 | 103 | 77 | 105 | 105 | 12 |  | 2206
11:30-12:00 | 77 | 7 | 77 | 75 | 84 | 93 | 72 | 70 | 9 | 79 | 87 | 82 | 84 | 127 | 89 | 10 | 77 | 84 | 76 | 96 | 137 | 81 | 14 | 91 | 82 | 106 | 74 | 104 | 111 | 10 |  | 2265
12:00-12:30 | 74 | 10 | 81 | 74 | 87 | 96 | 70 | 70 | 7 | 82 | 86 | 79 | 87 | 108 | 93 | 7 | 77 | 84 | 82 | 91 | 124 | 82 | 12 | 84 | 81 | 101 | 77 | 110 | 108 | 9 |  | 2233
12:30-13:00 | 72 | 10 | 75 | 77 | 88 | 84 | 72 | 76 | 10 | 84 | 89 | 79 | 81 | 111 | 99 | 10 | 72 | 87 | 84 | 96 | 128 | 81 | 15 | 82 | 79 | 101 | 77 | 125 | 115 | 10 |  | 2269
13:00-13:30 | 75 | 7 | 77 | 77 | 84 | 87 | 74 | 82 | 10 | 86 | 89 | 84 | 94 | 112 | 101 | 12 | 74 | 86 | 79 | 89 | 132 | 75 | 9 | 84 | 82 | 91 | 77 | 134 | 120 | 7 |  | 2290
13:30-14:00 | 76 | 7 | 76 | 74 | 96 | 86 | 77 | 98 | 9 | 89 | 96 | 82 | 86 | 111 | 105 | 9 | 77 | 89 | 79 | 84 | 165 | 74 | 7 | 84 | 82 | 74 | 74 | 132 | 117 | 10 |  | 2325
14:00-14:30 | 72 | 7 | 77 | 75 | 92 | 94 | 84 | 108 | 10 | 89 | 91 | 84 | 87 | 141 | 99 | 8 | 77 | 84 | 82 | 91 | 147 | 72 | 8 | 84 | 79 | 79 | 77 | 125 | 111 | 9 |  | 2343
14:30-15:00 | 72 | 5 | 75 | 76 | 88 | 93 | 86 | 101 | 12 | 84 | 89 | 84 | 91 | 125 | 98 | 9 | 72 | 86 | 79 | 86 | 115 | 70 | 9 | 84 | 86 | 77 | 79 | 106 | 105 | 10 |  | 2252
15:00-15:30 | 77 | 5 | 76 | 77 | 87 | 92 | 87 | 96 | 7 | 86 | 89 | 81 | 84 | 127 | 98 | 7 | 72 | 84 | 87 | 94 | 96 | 74 | 7 | 82 | 91 | 77 | 77 | 100 | 108 | 7 |  | 2232
15:30-16:00 | 72 | 7 | 75 | 79 | 81 | 91 | 84 | 91 | 10 | 77 | 93 | 77 | 86 | 123 | 94 | 8 | 72 | 82 | 84 | 91 | 93 | 72 | 8 | 84 | 108 | 70 | 79 | 118 | 108 | 10 |  | 2227
16:00-16:30 | 70 | 5 | 74 | 84 | 82 | 81 | 76 | 82 | 9 | 79 | 94 | 77 | 80 | 96 | 91 | 7 | 79 | 81 | 74 | 84 | 92 | 72 | 9 | 76 | 96 | 74 | 75 | 130 | 106 | 7 |  | 2142
16:30-17:00 | 69 | 5 | 75 | 82 | 82 | 80 | 72 | 74 | 7 | 77 | 91 | 79 | 86 | 84 | 91 | 5 | 72 | 84 | 82 | 84 | 88 | 79 | 7 | 75 | 101 | 82 | 76 | 129 | 110 | 7 |  | 2135
17:00-17:30 | 70 | 7 | 67 | 79 | 84 | 74 | 68 | 72 | 10 | 77 | 86 | 79 | 86 | 81 | 89 | 7 | 72 | 84 | 84 | 86 | 77 | 70 | 8 | 74 | 87 | 79 | 77 | 108 | 111 | 10 |  | 2063
17:30-18:00 | 67 | 5 | 60 | 72 | 84 | 74 | 67 | 68 | 7 | 74 | 84 | 79 | 70 | 72 | 77 | 7 | 70 | 80 | 79 | 84 | 75 | 67 | 7 | 70 | 72 | 77 | 77 | 99 | 113 | 7 |  | 1944
18:00-18:30 | 53 | 4 | 43 | 58 | 55 | 80 | 77 | 48 | 10 | 53 | 68 | 48 | 72 | 80 | 50 | 5 | 53 | 67 | 57 | 87 | 81 | 51 | 9 | 45 | 52 | 48 | 79 | 105 | 91 | 10 |  | 1639
18:30-19:00 | 43 | 8 | 38 | 48 | 50 | 76 | 76 | 43 | 9 | 46 | 57 | 39 | 72 | 76 | 41 | 7 | 43 | 57 | 48 | 79 | 82 | 43 | 8 | 44 | 46 | 40 | 72 | 108 | 81 | 7 |  | 1487
19:00-19:30 | 39 | 4 | 34 | 41 | 48 | 75 | 77 | 36 | 10 | 45 | 58 | 38 | 72 | 77 | 41 | 7 | 38 | 58 | 46 | 77 | 81 | 43 | 9 | 40 | 46 | 46 | 72 | 94 | 80 | 9 |  | 1441
19:30-20:00 | 40 | 10 | 34 | 24 | 48 | 77 | 75 | 36 | 7 | 48 | 57 | 39 | 70 | 75 | 41 | 7 | 41 | 60 | 46 | 74 | 80 | 38 | 10 | 41 | 43 | 43 | 72 | 89 | 79 | 10 |  | 1414
20:00-20:30 | 36 | 5 | 33 | 12 | 43 | 55 | 52 | 33 | 7 | 46 | 48 | 38 | 52 | 55 | 41 | 8 | 38 | 50 | 45 | 60 | 60 | 39 | 7 | 39 | 33 | 41 | 60 | 62 | 57 | 10 |  | 1165
20:30-21:00 | 34 | 7 | 34 | 12 | 41 | 48 | 44 | 32 | 10 | 41 | 46 | 38 | 48 | 48 | 38 | 9 | 39 | 41 | 41 | 48 | 50 | 36 | 10 | 38 | 34 | 36 | 46 | 58 | 58 | 9 |  | 1074
21:00-21:30 | 10 | 7 | 29 | 9 | 10 | 12 | 33 | 28 | 7 | 9 | 17 | 32 | 32 | 31 | 10 | 7 | 29 | 19 | 31 | 12 | 41 | 31 | 9 | 12 | 31 | 29 | 31 | 40 | 50 | 10 |  | 658
21:30-22:00 | 9 | 7 | 28 | 10 | 9 | 9 | 29 | 29 | 10 | 10 | 7 | 26 | 28 | 10 | 9 | 8 | 26 | 10 | 27 | 10 | 41 | 29 | 7 | 10 | 27 | 29 | 29 | 36 | 36 | 9 |  | 564
22:00-22:30 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 |  | 234
22:30-23:00 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 |  | 211
23:00-23:30 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 |  | 220
23:30-24:00 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 |  | 230
合 計(kWh) | 1711 | 319 | 1731 | 1769 | 1951 | 2102 | 2002 | 1915 | 408 | 1846 | 1999 | 1917 | 2139 | 2589 | 2038 | 372 | 1829 | 2054 | 1987 | 2276 | 2661 | 1903 | 418 | 1903 | 2047 | 2127 | 2009 | 2844 | 2728 | 418 |  | 54012
最大電力(kW) | 154 | 20 | 164 | 168 | 192 | 192 | 174 | 216 | 30 | 178 | 192 | 168 | 188 | 282 | 210 | 24 | 158 | 182 | 174 | 192 | 330 | 164 | 30 | 182 | 216 | 212 | 158 | 268 | 240 | 24 |  | 330
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1586 | 194 | 1608 | 1632 | 1816 | 1970 | 1855 | 1769 | 262 | 1695 | 1862 | 1783 | 1996 | 2444 | 1896 | 238 | 1692 | 1908 | 1841 | 2127 | 2511 | 1740 | 259 | 1740 | 1887 | 1983 | 1863 | 2685 | 2529 | 256 |  | 49627
夜 間 | 125 | 125 | 123 | 137 | 135 | 132 | 147 | 146 | 146 | 151 | 137 | 134 | 143 | 145 | 142 | 134 | 137 | 146 | 146 | 149 | 150 | 163 | 159 | 163 | 160 | 144 | 146 | 159 | 199 | 162 |  | 4385
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000038520100000000; 2025-06-08: 313; 2025-06-10: 331; 2025-06-12: 270; 2025-06-14: 263; 2025-06-16: 257; 2025-06-18: 264; 2025-06-20: 274; 2025-06-22: 283; 2025-06-24: 259; 2025-06-26: 228; 2025-06-28: 230; 2025-06-30: 331