## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 公益財団法人 那珂川市教育文化振興財団
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 408 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1596.46 |  | 当月末検針値 |  | 1448 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 69696 |  | kWh | 最大電力 |  | 408 |  | kW |  | 74515 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1285.98 |  | 前月末検針値 |  | 1157.6 |  | 前月末検針値 |  | 7 |  | 無効電力量 |  | 24 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 240
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 237
0:30- 1:00 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 234
1:00- 1:30 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 228
1:30- 2:00 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 223
2:00- 2:30 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 233
2:30- 3:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 213
3:00- 3:30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 227
3:30- 4:00 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 238
4:00- 4:30 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 228
4:30- 5:00 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 227
5:00- 5:30 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 10 | 208
5:30- 6:00 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 194
6:00- 6:30 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 213
6:30- 7:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 208
7:00- 7:30 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 284
7:30- 8:00 | 15 | 14 | 12 | 17 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 17 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 10 | 12 | 7 | 19 | 12 | 15 | 14 | 12 | 7 | 17 | 14 | 15 | 410
8:00- 8:30 | 21 | 29 | 43 | 24 | 31 | 43 | 31 | 19 | 27 | 38 | 56 | 58 | 26 | 38 | 24 | 31 | 22 | 26 | 36 | 29 | 19 | 10 | 26 | 38 | 31 | 22 | 31 | 9 | 34 | 39 | 24 | 935
8:30- 9:00 | 58 | 55 | 57 | 33 | 79 | 67 | 48 | 48 | 60 | 87 | 91 | 93 | 80 | 39 | 58 | 50 | 36 | 53 | 60 | 74 | 29 | 7 | 63 | 74 | 96 | 58 | 60 | 10 | 57 | 48 | 48 | 1776
9:00- 9:30 | 67 | 60 | 65 | 56 | 125 | 84 | 57 | 72 | 81 | 101 | 98 | 118 | 100 | 38 | 57 | 63 | 70 | 72 | 118 | 94 | 72 | 9 | 86 | 99 | 141 | 91 | 72 | 10 | 84 | 62 | 74 | 2396
9:30-10:00 | 89 | 94 | 89 | 81 | 127 | 125 | 58 | 86 | 96 | 115 | 127 | 115 | 113 | 36 | 94 | 84 | 86 | 86 | 134 | 113 | 91 | 8 | 91 | 127 | 137 | 105 | 127 | 12 | 89 | 82 | 94 | 2911
10:00-10:30 | 86 | 89 | 86 | 89 | 139 | 127 | 74 | 101 | 106 | 117 | 128 | 127 | 115 | 38 | 101 | 88 | 96 | 87 | 123 | 112 | 99 | 9 | 101 | 137 | 137 | 111 | 128 | 7 | 89 | 86 | 93 | 3026
10:30-11:00 | 89 | 86 | 87 | 101 | 132 | 137 | 75 | 98 | 106 | 120 | 127 | 128 | 125 | 10 | 89 | 87 | 101 | 86 | 124 | 116 | 98 | 7 | 98 | 137 | 125 | 105 | 112 | 7 | 89 | 86 | 96 | 2984
11:00-11:30 | 87 | 82 | 84 | 101 | 152 | 168 | 74 | 92 | 103 | 135 | 125 | 132 | 125 | 10 | 88 | 91 | 98 | 86 | 125 | 115 | 96 | 8 | 101 | 144 | 139 | 130 | 116 | 7 | 93 | 89 | 96 | 3092
11:30-12:00 | 88 | 79 | 89 | 91 | 165 | 180 | 77 | 88 | 103 | 141 | 134 | 134 | 132 | 9 | 94 | 89 | 101 | 84 | 120 | 115 | 96 | 14 | 101 | 146 | 142 | 132 | 112 | 10 | 96 | 89 | 96 | 3147
12:00-12:30 | 92 | 79 | 91 | 91 | 166 | 156 | 79 | 89 | 98 | 132 | 127 | 132 | 139 | 10 | 89 | 77 | 103 | 87 | 115 | 113 | 94 | 7 | 101 | 142 | 144 | 113 | 116 | 7 | 103 | 89 | 94 | 3075
12:30-13:00 | 88 | 84 | 93 | 91 | 158 | 151 | 60 | 89 | 99 | 111 | 127 | 134 | 156 | 9 | 81 | 79 | 106 | 84 | 116 | 115 | 96 | 10 | 101 | 151 | 134 | 110 | 120 | 7 | 106 | 93 | 98 | 3057
13:00-13:30 | 113 | 84 | 94 | 89 | 185 | 137 | 48 | 84 | 96 | 93 | 130 | 123 | 144 | 12 | 82 | 77 | 101 | 81 | 127 | 120 | 105 | 7 | 100 | 146 | 134 | 132 | 127 | 10 | 108 | 99 | 96 | 3084
13:30-14:00 | 142 | 84 | 89 | 101 | 204 | 120 | 51 | 86 | 98 | 116 | 132 | 125 | 159 | 8 | 72 | 79 | 100 | 80 | 125 | 118 | 106 | 7 | 104 | 154 | 137 | 142 | 122 | 7 | 108 | 93 | 96 | 3165
14:00-14:30 | 120 | 77 | 93 | 105 | 204 | 163 | 48 | 87 | 106 | 127 | 137 | 132 | 158 | 9 | 79 | 89 | 108 | 103 | 120 | 117 | 103 | 7 | 108 | 141 | 127 | 122 | 125 | 7 | 125 | 96 | 99 | 3242
14:30-15:00 | 125 | 81 | 89 | 104 | 185 | 166 | 48 | 91 | 98 | 127 | 134 | 117 | 139 | 7 | 79 | 81 | 101 | 93 | 117 | 115 | 106 | 10 | 100 | 140 | 144 | 156 | 120 | 7 | 120 | 92 | 98 | 3190
15:00-15:30 | 134 | 87 | 94 | 100 | 165 | 144 | 48 | 84 | 108 | 120 | 135 | 118 | 147 | 8 | 92 | 87 | 101 | 92 | 120 | 118 | 110 | 7 | 101 | 134 | 144 | 156 | 132 | 10 | 125 | 91 | 96 | 3208
15:30-16:00 | 125 | 96 | 84 | 99 | 173 | 156 | 50 | 84 | 99 | 115 | 129 | 120 | 156 | 9 | 86 | 88 | 94 | 86 | 115 | 115 | 111 | 7 | 103 | 132 | 125 | 108 | 137 | 7 | 122 | 101 | 91 | 3123
16:00-16:30 | 120 | 93 | 79 | 127 | 163 | 163 | 34 | 91 | 93 | 115 | 118 | 113 | 134 | 7 | 84 | 89 | 88 | 77 | 118 | 115 | 105 | 8 | 106 | 130 | 99 | 101 | 98 | 7 | 108 | 98 | 96 | 2977
16:30-17:00 | 89 | 87 | 91 | 122 | 132 | 168 | 16 | 89 | 91 | 120 | 129 | 127 | 120 | 8 | 98 | 89 | 94 | 84 | 115 | 118 | 101 | 7 | 103 | 144 | 105 | 94 | 89 | 8 | 108 | 98 | 96 | 2940
17:00-17:30 | 81 | 86 | 89 | 99 | 173 | 192 | 15 | 86 | 92 | 132 | 132 | 125 | 96 | 7 | 96 | 94 | 101 | 79 | 91 | 82 | 91 | 7 | 103 | 100 | 91 | 86 | 89 | 7 | 106 | 94 | 96 | 2818
17:30-18:00 | 77 | 84 | 89 | 115 | 161 | 156 | 12 | 80 | 86 | 128 | 125 | 103 | 94 | 5 | 89 | 96 | 98 | 79 | 82 | 72 | 87 | 7 | 89 | 89 | 84 | 91 | 79 | 7 | 103 | 74 | 99 | 2640
18:00-18:30 | 53 | 60 | 60 | 89 | 156 | 98 | 9 | 55 | 67 | 105 | 125 | 98 | 67 | 7 | 65 | 69 | 67 | 84 | 79 | 57 | 67 | 10 | 65 | 67 | 84 | 91 | 60 | 10 | 81 | 68 | 72 | 2145
18:30-19:00 | 45 | 55 | 53 | 81 | 182 | 89 | 10 | 48 | 53 | 99 | 118 | 84 | 50 | 7 | 58 | 55 | 60 | 79 | 79 | 48 | 57 | 7 | 62 | 51 | 87 | 92 | 53 | 12 | 65 | 62 | 57 | 1958
19:00-19:30 | 46 | 53 | 50 | 84 | 190 | 84 | 10 | 48 | 53 | 103 | 120 | 82 | 46 | 7 | 43 | 56 | 56 | 80 | 77 | 41 | 53 | 7 | 58 | 45 | 86 | 84 | 53 | 12 | 63 | 60 | 60 | 1910
19:30-20:00 | 50 | 51 | 50 | 84 | 187 | 82 | 7 | 45 | 50 | 98 | 120 | 84 | 45 | 7 | 45 | 55 | 52 | 81 | 77 | 43 | 48 | 10 | 55 | 48 | 82 | 84 | 50 | 9 | 57 | 58 | 58 | 1872
20:00-20:30 | 46 | 43 | 51 | 65 | 139 | 74 | 7 | 48 | 41 | 101 | 103 | 60 | 44 | 10 | 44 | 43 | 56 | 60 | 60 | 43 | 43 | 7 | 43 | 41 | 65 | 67 | 46 | 7 | 58 | 48 | 53 | 1616
20:30-21:00 | 48 | 43 | 45 | 58 | 92 | 43 | 10 | 48 | 41 | 89 | 91 | 53 | 43 | 7 | 43 | 43 | 50 | 51 | 50 | 44 | 44 | 10 | 46 | 43 | 57 | 57 | 48 | 8 | 57 | 50 | 50 | 1462
21:00-21:30 | 22 | 36 | 36 | 38 | 48 | 36 | 7 | 36 | 31 | 79 | 74 | 40 | 26 | 7 | 31 | 36 | 19 | 33 | 44 | 38 | 12 | 7 | 38 | 34 | 46 | 44 | 33 | 9 | 48 | 43 | 38 | 1069
21:30-22:00 | 12 | 36 | 36 | 10 | 40 | 34 | 7 | 36 | 34 | 60 | 68 | 36 | 10 | 8 | 31 | 12 | 10 | 10 | 38 | 36 | 14 | 9 | 36 | 34 | 36 | 38 | 31 | 10 | 46 | 36 | 39 | 893
22:00-22:30 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 10 | 12 | 9 | 280
22:30-23:00 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 234
23:00-23:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 12 | 10 | 238
23:30-24:00 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 247
合 計(kWh) | 2386 | 2148 | 2208 | 2486 | 4212 | 3492 | 1219 | 2165 | 2366 | 3176 | 3417 | 3063 | 2940 | 520 | 2136 | 2122 | 2328 | 2244 | 2849 | 2580 | 2304 | 377 | 2448 | 3021 | 3118 | 2885 | 2642 | 382 | 2604 | 2294 | 2383 | 74515
最大電力(kW) | 284 | 192 | 188 | 254 | 408 | 384 | 158 | 202 | 216 | 282 | 274 | 268 | 318 | 78 | 202 | 192 | 216 | 206 | 268 | 240 | 222 | 28 | 216 | 308 | 288 | 312 | 274 | 24 | 250 | 202 | 198 | 408
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 2213 | 1973 | 2056 | 2328 | 4053 | 3343 | 1070 | 2008 | 2216 | 3024 | 3260 | 2911 | 2789 | 377 | 1992 | 1977 | 2175 | 2083 | 2705 | 2436 | 2153 | 230 | 2289 | 2868 | 2959 | 2722 | 2486 | 240 | 2448 | 2124 | 2203 | 69711
夜 間 | 173 | 175 | 152 | 158 | 159 | 149 | 149 | 157 | 150 | 152 | 157 | 152 | 151 | 143 | 144 | 145 | 153 | 161 | 144 | 144 | 151 | 147 | 159 | 153 | 159 | 163 | 156 | 142 | 156 | 170 | 180 | 4804
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000038520100000000; 2025-07-08: 331; 2025-07-10: 270; 2025-07-12: 263; 2025-07-14: 257; 2025-07-16: 264; 2025-07-18: 274; 2025-07-20: 283; 2025-07-22: 259; 2025-07-24: 228; 2025-07-26: 230; 2025-07-28: 331; 2025-07-30: 408