## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 公益財団法人 那珂川市教育文化振興財団
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 434 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1905.17 |  | 当月末検針値 |  | 1735.7 |  | 当月末検針値 |  | 7.3 |  | 有効電力量 |  | 69048 |  | kWh | 最大電力 |  | 434 |  | kW |  | 74090 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1596.46 |  | 前月末検針値 |  | 1448 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 48 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 240
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 246
0:30- 1:00 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 246
1:00- 1:30 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 234
1:30- 2:00 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 239
2:00- 2:30 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 235
2:30- 3:00 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 229
3:00- 3:30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 243
3:30- 4:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 12 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 239
4:00- 4:30 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 221
4:30- 5:00 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 244
5:00- 5:30 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 240
5:30- 6:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 211
6:00- 6:30 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 218
6:30- 7:00 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 219
7:00- 7:30 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 12 | 9 | 12 | 9 | 24 | 9 | 7 | 290
7:30- 8:00 | 14 | 17 | 10 | 10 | 17 | 19 | 12 | 12 | 12 | 38 | 14 | 12 | 9 | 9 | 15 | 8 | 12 | 7 | 17 | 12 | 24 | 15 | 12 | 12 | 19 | 15 | 12 | 15 | 60 | 10 | 10 | 480
8:00- 8:30 | 24 | 38 | 38 | 7 | 50 | 29 | 29 | 34 | 27 | 67 | 26 | 12 | 41 | 19 | 21 | 31 | 34 | 7 | 50 | 48 | 24 | 48 | 16 | 31 | 19 | 36 | 19 | 31 | 65 | 19 | 17 | 957
8:30- 9:00 | 72 | 70 | 70 | 12 | 70 | 72 | 79 | 57 | 43 | 94 | 68 | 7 | 60 | 34 | 34 | 53 | 77 | 12 | 84 | 65 | 36 | 93 | 58 | 63 | 22 | 62 | 63 | 60 | 70 | 58 | 60 | 1778
9:00- 9:30 | 101 | 120 | 106 | 12 | 98 | 96 | 117 | 63 | 67 | 118 | 76 | 8 | 62 | 77 | 62 | 62 | 103 | 8 | 110 | 79 | 70 | 104 | 79 | 79 | 17 | 75 | 74 | 79 | 81 | 98 | 96 | 2397
9:30-10:00 | 106 | 141 | 120 | 12 | 103 | 120 | 154 | 72 | 106 | 139 | 101 | 7 | 75 | 84 | 72 | 84 | 118 | 9 | 125 | 94 | 96 | 139 | 96 | 89 | 16 | 93 | 91 | 96 | 96 | 132 | 151 | 2937
10:00-10:30 | 127 | 135 | 129 | 14 | 111 | 146 | 130 | 96 | 115 | 144 | 139 | 7 | 77 | 86 | 80 | 79 | 115 | 10 | 142 | 93 | 94 | 144 | 99 | 96 | 17 | 99 | 96 | 96 | 99 | 146 | 185 | 3146
10:30-11:00 | 146 | 132 | 144 | 10 | 105 | 135 | 132 | 91 | 108 | 141 | 137 | 7 | 74 | 89 | 81 | 82 | 115 | 12 | 134 | 99 | 96 | 108 | 100 | 96 | 15 | 98 | 92 | 103 | 98 | 144 | 161 | 3085
11:00-11:30 | 139 | 129 | 149 | 12 | 104 | 115 | 132 | 91 | 101 | 142 | 115 | 10 | 77 | 89 | 82 | 81 | 118 | 9 | 127 | 96 | 98 | 103 | 101 | 96 | 12 | 94 | 91 | 101 | 99 | 142 | 208 | 3063
11:30-12:00 | 135 | 128 | 134 | 12 | 96 | 122 | 139 | 96 | 101 | 137 | 113 | 7 | 74 | 91 | 84 | 82 | 117 | 10 | 125 | 108 | 94 | 101 | 99 | 98 | 9 | 96 | 86 | 101 | 98 | 142 | 168 | 3003
12:00-12:30 | 127 | 129 | 128 | 12 | 103 | 127 | 146 | 89 | 93 | 139 | 113 | 10 | 77 | 91 | 81 | 84 | 118 | 10 | 127 | 158 | 96 | 96 | 93 | 99 | 10 | 91 | 87 | 103 | 98 | 132 | 159 | 3026
12:30-13:00 | 130 | 130 | 134 | 12 | 98 | 144 | 149 | 86 | 94 | 132 | 108 | 7 | 79 | 91 | 84 | 84 | 117 | 12 | 147 | 159 | 112 | 96 | 94 | 96 | 9 | 86 | 93 | 103 | 94 | 139 | 146 | 3065
13:00-13:30 | 129 | 122 | 134 | 9 | 99 | 135 | 134 | 89 | 93 | 154 | 108 | 7 | 77 | 92 | 84 | 84 | 118 | 12 | 158 | 158 | 144 | 89 | 96 | 98 | 12 | 84 | 89 | 99 | 94 | 146 | 144 | 3091
13:30-14:00 | 137 | 123 | 128 | 17 | 98 | 134 | 128 | 84 | 99 | 151 | 110 | 7 | 77 | 84 | 82 | 84 | 125 | 9 | 156 | 156 | 147 | 86 | 98 | 101 | 12 | 82 | 86 | 93 | 86 | 147 | 185 | 3112
14:00-14:30 | 144 | 124 | 132 | 17 | 103 | 123 | 136 | 94 | 98 | 146 | 108 | 10 | 77 | 91 | 84 | 84 | 146 | 7 | 139 | 154 | 165 | 94 | 101 | 101 | 10 | 79 | 84 | 94 | 89 | 160 | 175 | 3169
14:30-15:00 | 139 | 128 | 144 | 19 | 113 | 129 | 142 | 89 | 118 | 151 | 108 | 7 | 76 | 101 | 86 | 84 | 132 | 10 | 152 | 127 | 159 | 91 | 98 | 100 | 12 | 79 | 84 | 94 | 93 | 192 | 180 | 3237
15:00-15:30 | 156 | 93 | 144 | 19 | 108 | 135 | 137 | 88 | 105 | 140 | 99 | 7 | 77 | 91 | 87 | 84 | 130 | 10 | 144 | 117 | 163 | 93 | 96 | 101 | 12 | 79 | 89 | 93 | 94 | 200 | 183 | 3174
15:30-16:00 | 139 | 94 | 122 | 12 | 106 | 134 | 129 | 84 | 106 | 158 | 84 | 10 | 77 | 91 | 86 | 82 | 137 | 7 | 141 | 120 | 154 | 92 | 94 | 99 | 7 | 77 | 96 | 84 | 94 | 199 | 158 | 3073
16:00-16:30 | 120 | 93 | 118 | 12 | 105 | 142 | 130 | 80 | 101 | 149 | 84 | 5 | 74 | 86 | 101 | 81 | 115 | 9 | 139 | 123 | 136 | 93 | 94 | 96 | 10 | 79 | 89 | 89 | 88 | 185 | 204 | 3030
16:30-17:00 | 120 | 99 | 115 | 10 | 101 | 136 | 120 | 84 | 108 | 91 | 81 | 7 | 82 | 87 | 96 | 82 | 105 | 8 | 135 | 115 | 108 | 94 | 93 | 93 | 9 | 84 | 86 | 98 | 89 | 216 | 139 | 2891
17:00-17:30 | 99 | 89 | 93 | 7 | 91 | 104 | 94 | 88 | 110 | 82 | 89 | 7 | 82 | 89 | 82 | 72 | 92 | 7 | 134 | 115 | 108 | 89 | 89 | 89 | 10 | 84 | 87 | 99 | 91 | 218 | 125 | 2715
17:30-18:00 | 98 | 81 | 80 | 10 | 79 | 88 | 88 | 80 | 99 | 79 | 77 | 7 | 74 | 84 | 79 | 69 | 84 | 7 | 127 | 111 | 94 | 86 | 96 | 86 | 10 | 82 | 84 | 93 | 89 | 178 | 108 | 2507
18:00-18:30 | 99 | 87 | 62 | 12 | 65 | 70 | 68 | 86 | 105 | 62 | 50 | 7 | 58 | 62 | 72 | 70 | 64 | 7 | 94 | 79 | 72 | 84 | 82 | 63 | 9 | 55 | 65 | 63 | 84 | 189 | 62 | 2107
18:30-19:00 | 91 | 84 | 53 | 9 | 55 | 55 | 52 | 84 | 111 | 51 | 44 | 8 | 48 | 58 | 72 | 70 | 53 | 7 | 67 | 57 | 65 | 77 | 81 | 53 | 10 | 48 | 57 | 53 | 82 | 187 | 48 | 1890
19:00-19:30 | 86 | 79 | 55 | 8 | 53 | 51 | 58 | 86 | 103 | 48 | 40 | 7 | 45 | 52 | 72 | 69 | 48 | 10 | 58 | 60 | 67 | 79 | 79 | 50 | 9 | 46 | 60 | 60 | 84 | 156 | 44 | 1822
19:30-20:00 | 87 | 84 | 48 | 9 | 53 | 50 | 55 | 89 | 101 | 48 | 44 | 9 | 48 | 56 | 74 | 67 | 41 | 10 | 60 | 58 | 60 | 79 | 82 | 50 | 12 | 50 | 51 | 55 | 89 | 144 | 43 | 1806
20:00-20:30 | 64 | 62 | 43 | 7 | 50 | 53 | 53 | 77 | 76 | 45 | 40 | 8 | 46 | 52 | 51 | 51 | 43 | 7 | 57 | 43 | 60 | 65 | 58 | 48 | 10 | 48 | 48 | 53 | 67 | 87 | 41 | 1513
20:30-21:00 | 56 | 55 | 43 | 8 | 51 | 53 | 53 | 60 | 80 | 48 | 44 | 7 | 45 | 51 | 43 | 43 | 41 | 9 | 56 | 43 | 50 | 55 | 52 | 46 | 10 | 48 | 43 | 50 | 60 | 62 | 40 | 1405
21:00-21:30 | 40 | 41 | 36 | 9 | 36 | 36 | 38 | 53 | 60 | 39 | 33 | 9 | 39 | 36 | 36 | 34 | 36 | 8 | 43 | 34 | 36 | 39 | 39 | 36 | 12 | 39 | 38 | 38 | 36 | 55 | 39 | 1103
21:30-22:00 | 36 | 34 | 36 | 7 | 12 | 36 | 36 | 60 | 38 | 21 | 36 | 8 | 36 | 12 | 19 | 36 | 36 | 9 | 41 | 31 | 32 | 33 | 36 | 12 | 9 | 36 | 36 | 36 | 38 | 46 | 33 | 927
22:00-22:30 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 272
22:30-23:00 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 12 | 7 | 251
23:00-23:30 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 254
23:30-24:00 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 250
合 計(kWh) | 3122 | 2895 | 2897 | 468 | 2472 | 2925 | 3017 | 2381 | 2726 | 3106 | 2467 | 362 | 1978 | 2179 | 2172 | 2110 | 2726 | 391 | 3231 | 2841 | 2799 | 2601 | 2446 | 2318 | 524 | 2191 | 2232 | 2383 | 2573 | 4087 | 3470 | 74090
最大電力(kW) | 312 | 282 | 298 | 38 | 226 | 292 | 308 | 192 | 236 | 316 | 278 | 24 | 164 | 202 | 202 | 168 | 292 | 24 | 316 | 318 | 330 | 288 | 202 | 202 | 44 | 198 | 192 | 206 | 198 | 436 | 416 | 436
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 2947 | 2724 | 2738 | 316 | 2316 | 2770 | 2858 | 2230 | 2566 | 2916 | 2275 | 219 | 1834 | 2026 | 1987 | 1968 | 2578 | 252 | 3072 | 2700 | 2636 | 2450 | 2299 | 2165 | 331 | 2009 | 2064 | 2217 | 2345 | 3919 | 3302 | 69029
夜 間 | 175 | 171 | 159 | 152 | 156 | 155 | 159 | 151 | 160 | 190 | 192 | 143 | 144 | 153 | 185 | 142 | 148 | 139 | 159 | 141 | 163 | 151 | 147 | 153 | 193 | 182 | 168 | 166 | 228 | 168 | 168 | 5061
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000038520100000000; 2025-08-08: 270; 2025-08-10: 263; 2025-08-12: 257; 2025-08-14: 264; 2025-08-16: 274; 2025-08-18: 283; 2025-08-20: 259; 2025-08-22: 228; 2025-08-24: 230; 2025-08-26: 331; 2025-08-28: 408; 2025-08-30: 434