## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 公益財団法人 那珂川市教育文化振興財団
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 434 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 2157.01 |  | 当月末検針値 |  | 1968.1 |  | 当月末検針値 |  | 7.3 |  | 有効電力量 |  | 55776 |  | kWh | 最大電力 |  | 283 |  | kW |  | 60442 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1905.17 |  | 前月末検針値 |  | 1735.7 |  | 前月末検針値 |  | 7.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 240
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 232
0:30- 1:00 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |  | 215
1:00- 1:30 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 |  | 211
1:30- 2:00 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 |  | 220
2:00- 2:30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 223
2:30- 3:00 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 |  | 218
3:00- 3:30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |  | 216
3:30- 4:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |  | 230
4:00- 4:30 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |  | 219
4:30- 5:00 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |  | 217
5:00- 5:30 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 |  | 228
5:30- 6:00 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 |  | 207
6:00- 6:30 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 |  | 198
6:30- 7:00 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 |  | 210
7:00- 7:30 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 14 | 10 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 |  | 271
7:30- 8:00 | 7 | 14 | 17 | 15 | 12 | 14 | 24 | 15 | 19 | 12 | 16 | 14 | 15 | 12 | 8 | 7 | 12 | 19 | 12 | 12 | 31 | 10 | 12 | 14 | 17 | 14 | 10 | 9 | 7 | 12 |  | 412
8:00- 8:30 | 10 | 17 | 27 | 21 | 19 | 22 | 57 | 24 | 24 | 19 | 22 | 24 | 33 | 15 | 16 | 7 | 22 | 21 | 20 | 26 | 50 | 7 | 17 | 22 | 19 | 17 | 19 | 12 | 10 | 15 |  | 634
8:30- 9:00 | 7 | 29 | 36 | 58 | 57 | 50 | 75 | 60 | 65 | 58 | 31 | 34 | 65 | 52 | 60 | 12 | 50 | 51 | 60 | 72 | 56 | 7 | 36 | 55 | 29 | 31 | 55 | 48 | 7 | 16 |  | 1322
9:00- 9:30 | 17 | 69 | 69 | 65 | 60 | 79 | 84 | 65 | 79 | 62 | 58 | 67 | 72 | 72 | 94 | 22 | 65 | 74 | 93 | 101 | 76 | 10 | 84 | 67 | 55 | 58 | 67 | 53 | 10 | 46 |  | 1893
9:30-10:00 | 16 | 87 | 82 | 79 | 80 | 89 | 96 | 69 | 99 | 77 | 74 | 86 | 91 | 87 | 118 | 24 | 89 | 99 | 115 | 110 | 96 | 7 | 120 | 82 | 74 | 89 | 77 | 70 | 12 | 82 |  | 2376
10:00-10:30 | 17 | 81 | 91 | 84 | 84 | 96 | 98 | 63 | 98 | 86 | 82 | 87 | 91 | 89 | 132 | 22 | 94 | 98 | 120 | 113 | 96 | 12 | 136 | 91 | 80 | 96 | 82 | 72 | 7 | 88 |  | 2486
10:30-11:00 | 15 | 82 | 91 | 86 | 81 | 101 | 108 | 64 | 96 | 82 | 84 | 86 | 92 | 91 | 124 | 24 | 93 | 108 | 125 | 113 | 96 | 14 | 120 | 91 | 84 | 98 | 84 | 74 | 9 | 82 |  | 2498
11:00-11:30 | 12 | 81 | 91 | 87 | 84 | 98 | 115 | 65 | 94 | 79 | 91 | 87 | 120 | 91 | 111 | 24 | 94 | 108 | 127 | 113 | 92 | 15 | 118 | 91 | 86 | 111 | 86 | 77 | 8 | 77 |  | 2533
11:30-12:00 | 9 | 84 | 89 | 84 | 87 | 92 | 130 | 67 | 91 | 79 | 91 | 86 | 136 | 91 | 120 | 24 | 91 | 103 | 128 | 110 | 91 | 9 | 120 | 91 | 91 | 110 | 115 | 79 | 7 | 77 |  | 2582
12:00-12:30 | 12 | 82 | 89 | 86 | 81 | 91 | 132 | 56 | 86 | 82 | 91 | 86 | 135 | 91 | 115 | 24 | 91 | 103 | 122 | 91 | 91 | 8 | 125 | 89 | 84 | 110 | 111 | 79 | 7 | 74 |  | 2524
12:30-13:00 | 7 | 79 | 91 | 89 | 79 | 93 | 125 | 55 | 89 | 89 | 89 | 84 | 137 | 89 | 118 | 24 | 101 | 106 | 118 | 94 | 84 | 9 | 125 | 91 | 87 | 111 | 110 | 84 | 7 | 74 |  | 2538
13:00-13:30 | 12 | 84 | 89 | 91 | 80 | 94 | 117 | 14 | 87 | 86 | 87 | 87 | 134 | 87 | 110 | 24 | 101 | 106 | 120 | 105 | 84 | 7 | 122 | 92 | 86 | 113 | 101 | 87 | 5 | 75 |  | 2487
13:30-14:00 | 12 | 84 | 94 | 84 | 81 | 96 | 123 | 12 | 84 | 89 | 84 | 84 | 118 | 84 | 118 | 16 | 98 | 110 | 117 | 116 | 84 | 12 | 122 | 91 | 86 | 110 | 101 | 84 | 10 | 72 |  | 2476
14:00-14:30 | 12 | 84 | 86 | 84 | 87 | 94 | 141 | 12 | 84 | 77 | 86 | 91 | 122 | 84 | 112 | 15 | 87 | 113 | 120 | 115 | 84 | 10 | 111 | 89 | 89 | 108 | 103 | 84 | 7 | 74 |  | 2465
14:30-15:00 | 10 | 84 | 86 | 84 | 84 | 93 | 140 | 10 | 84 | 84 | 89 | 89 | 118 | 86 | 106 | 14 | 86 | 117 | 130 | 122 | 84 | 10 | 108 | 93 | 87 | 108 | 103 | 84 | 9 | 75 |  | 2477
15:00-15:30 | 12 | 82 | 89 | 82 | 84 | 94 | 124 | 14 | 81 | 84 | 86 | 98 | 124 | 84 | 110 | 12 | 86 | 118 | 134 | 120 | 79 | 7 | 110 | 106 | 84 | 110 | 103 | 84 | 5 | 69 |  | 2475
15:30-16:00 | 7 | 81 | 94 | 74 | 86 | 86 | 125 | 10 | 82 | 89 | 77 | 111 | 108 | 82 | 113 | 19 | 96 | 120 | 130 | 113 | 75 | 5 | 108 | 105 | 76 | 111 | 106 | 79 | 7 | 72 |  | 2447
16:00-16:30 | 7 | 84 | 89 | 77 | 74 | 84 | 120 | 9 | 77 | 86 | 82 | 103 | 84 | 79 | 108 | 22 | 87 | 98 | 115 | 108 | 74 | 7 | 108 | 111 | 80 | 101 | 103 | 77 | 8 | 75 |  | 2337
16:30-17:00 | 8 | 82 | 93 | 84 | 80 | 82 | 123 | 12 | 81 | 86 | 86 | 108 | 82 | 84 | 99 | 14 | 86 | 80 | 110 | 108 | 72 | 7 | 111 | 110 | 86 | 86 | 98 | 74 | 7 | 79 |  | 2318
17:00-17:30 | 7 | 84 | 96 | 84 | 79 | 79 | 127 | 10 | 79 | 87 | 86 | 98 | 77 | 79 | 88 | 10 | 91 | 81 | 75 | 96 | 72 | 7 | 110 | 101 | 84 | 74 | 65 | 72 | 5 | 84 |  | 2187
17:30-18:00 | 7 | 82 | 91 | 81 | 74 | 86 | 129 | 10 | 72 | 84 | 89 | 79 | 72 | 79 | 82 | 10 | 87 | 75 | 72 | 89 | 70 | 7 | 108 | 74 | 82 | 72 | 70 | 70 | 7 | 79 |  | 2089
18:00-18:30 | 7 | 62 | 72 | 53 | 84 | 89 | 108 | 9 | 51 | 60 | 58 | 82 | 89 | 63 | 53 | 9 | 62 | 52 | 77 | 86 | 52 | 8 | 86 | 56 | 52 | 77 | 77 | 50 | 7 | 53 |  | 1744
18:30-19:00 | 12 | 53 | 60 | 48 | 79 | 89 | 84 | 12 | 45 | 53 | 50 | 77 | 86 | 55 | 43 | 7 | 51 | 46 | 74 | 79 | 41 | 9 | 80 | 55 | 48 | 75 | 76 | 38 | 7 | 43 |  | 1575
19:00-19:30 | 7 | 50 | 65 | 55 | 82 | 89 | 80 | 12 | 46 | 55 | 53 | 79 | 84 | 53 | 43 | 10 | 45 | 43 | 77 | 80 | 41 | 7 | 74 | 53 | 48 | 74 | 77 | 41 | 7 | 41 |  | 1571
19:30-20:00 | 10 | 51 | 53 | 60 | 82 | 86 | 62 | 12 | 48 | 50 | 60 | 79 | 86 | 55 | 41 | 7 | 48 | 43 | 77 | 79 | 41 | 10 | 77 | 48 | 56 | 72 | 77 | 39 | 8 | 41 |  | 1558
20:00-20:30 | 7 | 50 | 50 | 58 | 64 | 63 | 50 | 10 | 48 | 46 | 53 | 60 | 68 | 43 | 41 | 10 | 39 | 41 | 57 | 57 | 38 | 7 | 50 | 45 | 50 | 55 | 58 | 38 | 7 | 40 |  | 1303
20:30-21:00 | 10 | 48 | 48 | 50 | 58 | 57 | 48 | 12 | 46 | 41 | 48 | 53 | 57 | 41 | 41 | 7 | 38 | 43 | 48 | 51 | 39 | 7 | 43 | 46 | 43 | 48 | 50 | 36 | 7 | 36 |  | 1200
21:00-21:30 | 7 | 31 | 39 | 34 | 38 | 46 | 41 | 9 | 36 | 36 | 33 | 38 | 46 | 36 | 33 | 10 | 34 | 32 | 31 | 33 | 28 | 10 | 36 | 36 | 31 | 34 | 31 | 31 | 7 | 32 |  | 919
21:30-22:00 | 10 | 10 | 33 | 31 | 36 | 36 | 36 | 12 | 36 | 9 | 32 | 34 | 41 | 36 | 31 | 7 | 31 | 28 | 29 | 34 | 10 | 7 | 29 | 38 | 34 | 31 | 29 | 29 | 7 | 9 |  | 775
22:00-22:30 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |  | 251
22:30-23:00 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 227
23:00-23:30 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 |  | 217
23:30-24:00 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 231
合 計(kWh) | 437 | 2035 | 2242 | 2102 | 2191 | 2403 | 2966 | 977 | 2205 | 2067 | 2126 | 2340 | 2739 | 2136 | 2517 | 569 | 2196 | 2371 | 2765 | 2681 | 2061 | 384 | 2748 | 2271 | 2054 | 2434 | 2376 | 1884 | 350 | 1815 |  | 60442
最大電力(kW) | 34 | 174 | 192 | 182 | 174 | 202 | 282 | 138 | 198 | 178 | 182 | 222 | 274 | 182 | 264 | 48 | 202 | 240 | 268 | 244 | 192 | 30 | 272 | 222 | 182 | 226 | 230 | 174 | 24 | 176 |  | 282
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 286 | 1877 | 2083 | 1953 | 2044 | 2254 | 2798 | 789 | 1988 | 1915 | 1952 | 2177 | 2568 | 1978 | 2380 | 430 | 2043 | 2217 | 2621 | 2534 | 1896 | 242 | 2594 | 2119 | 1891 | 2290 | 2234 | 1745 | 211 | 1680 |  | 55789
夜 間 | 151 | 158 | 159 | 149 | 147 | 149 | 168 | 188 | 217 | 152 | 174 | 163 | 171 | 158 | 137 | 139 | 153 | 154 | 144 | 147 | 165 | 142 | 154 | 152 | 163 | 144 | 142 | 139 | 139 | 135 |  | 4653
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000038520100000000; 2025-09-08: 263; 2025-09-10: 257; 2025-09-12: 264; 2025-09-14: 274; 2025-09-16: 283; 2025-09-18: 259; 2025-09-20: 228; 2025-09-22: 230; 2025-09-24: 331; 2025-09-26: 408; 2025-09-28: 434; 2025-09-30: 283