## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 公益財団法人 那珂川市教育文化振興財団
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 434 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 2939.2 |  | 当月末検針値 |  | 2676.1 |  | 当月末検針値 |  | 7.3 |  | 有効電力量 |  | 42768 |  | kWh | 最大電力 |  | 290 |  | kW |  | 47750 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 2740.24 |  | 前月末検針値 |  | 2497.9 |  | 前月末検針値 |  | 7.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 240
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 237
0:30- 1:00 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 228
1:00- 1:30 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 7 | 9 | 234
1:30- 2:00 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 231
2:00- 2:30 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 223
2:30- 3:00 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 232
3:00- 3:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 232
3:30- 4:00 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 235
4:00- 4:30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 238
4:30- 5:00 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 224
5:00- 5:30 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 234
5:30- 6:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 238
6:00- 6:30 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 7 | 10 | 233
6:30- 7:00 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 237
7:00- 7:30 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 14 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 7 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 | 7 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 290
7:30- 8:00 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 39 | 22 | 12 | 22 | 19 | 12 | 17 | 12 | 14 | 17 | 17 | 12 | 17 | 15 | 12 | 12 | 24 | 22 | 12 | 15 | 10 | 15 | 19 | 19 | 17 | 12 | 473
8:00- 8:30 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 64 | 31 | 24 | 26 | 41 | 16 | 29 | 10 | 24 | 29 | 29 | 19 | 31 | 17 | 33 | 22 | 43 | 74 | 28 | 38 | 9 | 33 | 36 | 38 | 31 | 34 | 846
8:30- 9:00 | 7 | 5 | 5 | 12 | 7 | 68 | 58 | 51 | 53 | 93 | 48 | 50 | 12 | 41 | 53 | 41 | 34 | 38 | 14 | 48 | 43 | 70 | 103 | 104 | 77 | 12 | 48 | 51 | 60 | 43 | 45 | 1394
9:00- 9:30 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 81 | 67 | 67 | 74 | 113 | 58 | 106 | 10 | 53 | 57 | 52 | 48 | 46 | 17 | 67 | 48 | 70 | 96 | 112 | 106 | 12 | 58 | 74 | 77 | 50 | 63 | 1718
9:30-10:00 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 79 | 72 | 77 | 79 | 142 | 65 | 105 | 9 | 72 | 60 | 70 | 62 | 62 | 14 | 77 | 65 | 79 | 101 | 128 | 93 | 10 | 79 | 77 | 79 | 60 | 57 | 1912
10:00-10:30 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 77 | 96 | 72 | 87 | 144 | 65 | 111 | 10 | 72 | 65 | 82 | 70 | 65 | 12 | 72 | 64 | 79 | 94 | 129 | 118 | 7 | 79 | 77 | 77 | 68 | 60 | 1986
10:30-11:00 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 72 | 110 | 74 | 86 | 139 | 74 | 115 | 9 | 69 | 65 | 81 | 69 | 63 | 10 | 75 | 63 | 89 | 129 | 130 | 125 | 7 | 80 | 74 | 82 | 69 | 60 | 2049
11:00-11:30 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 75 | 118 | 77 | 82 | 129 | 70 | 132 | 10 | 75 | 67 | 79 | 77 | 60 | 9 | 76 | 62 | 91 | 111 | 137 | 134 | 17 | 76 | 75 | 81 | 75 | 60 | 2091
11:30-12:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 72 | 113 | 77 | 79 | 140 | 69 | 122 | 10 | 69 | 70 | 77 | 77 | 81 | 10 | 77 | 65 | 84 | 113 | 124 | 127 | 17 | 80 | 76 | 79 | 72 | 60 | 2077
12:00-12:30 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 69 | 115 | 74 | 74 | 124 | 70 | 118 | 9 | 70 | 69 | 77 | 74 | 82 | 10 | 77 | 62 | 86 | 81 | 75 | 106 | 10 | 86 | 72 | 77 | 72 | 51 | 1921
12:30-13:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 70 | 115 | 74 | 72 | 94 | 67 | 86 | 10 | 74 | 72 | 77 | 75 | 81 | 9 | 74 | 75 | 87 | 82 | 72 | 89 | 9 | 79 | 82 | 87 | 69 | 50 | 1867
13:00-13:30 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 67 | 115 | 72 | 104 | 77 | 70 | 70 | 9 | 80 | 72 | 77 | 96 | 80 | 10 | 70 | 81 | 86 | 115 | 74 | 76 | 10 | 79 | 82 | 88 | 72 | 63 | 1928
13:30-14:00 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 65 | 111 | 72 | 108 | 79 | 69 | 70 | 12 | 76 | 72 | 74 | 98 | 81 | 9 | 72 | 80 | 84 | 113 | 79 | 80 | 14 | 70 | 79 | 87 | 67 | 64 | 1914
14:00-14:30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 67 | 108 | 82 | 91 | 77 | 67 | 67 | 10 | 65 | 77 | 77 | 94 | 79 | 8 | 70 | 67 | 84 | 117 | 87 | 74 | 22 | 70 | 72 | 84 | 77 | 63 | 1890
14:30-15:00 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 65 | 103 | 82 | 105 | 77 | 77 | 69 | 7 | 65 | 72 | 79 | 86 | 82 | 7 | 69 | 67 | 84 | 111 | 89 | 77 | 17 | 74 | 69 | 84 | 77 | 62 | 1887
15:00-15:30 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 65 | 101 | 76 | 101 | 76 | 87 | 68 | 7 | 65 | 72 | 77 | 87 | 60 | 7 | 67 | 67 | 82 | 110 | 79 | 69 | 12 | 77 | 70 | 79 | 77 | 60 | 1835
15:30-16:00 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 62 | 100 | 77 | 99 | 77 | 86 | 69 | 8 | 65 | 55 | 65 | 88 | 50 | 7 | 65 | 67 | 72 | 103 | 89 | 72 | 9 | 77 | 72 | 72 | 74 | 60 | 1765
16:00-16:30 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 62 | 104 | 75 | 93 | 72 | 82 | 65 | 7 | 64 | 48 | 50 | 56 | 53 | 5 | 65 | 72 | 72 | 113 | 81 | 77 | 10 | 67 | 77 | 70 | 65 | 63 | 1706
16:30-17:00 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 65 | 98 | 74 | 94 | 70 | 91 | 62 | 5 | 65 | 48 | 50 | 50 | 51 | 7 | 65 | 75 | 77 | 106 | 70 | 82 | 7 | 67 | 74 | 76 | 72 | 62 | 1695
17:00-17:30 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 65 | 79 | 74 | 96 | 65 | 72 | 60 | 7 | 67 | 63 | 51 | 50 | 50 | 5 | 67 | 74 | 86 | 96 | 72 | 72 | 7 | 77 | 60 | 72 | 74 | 50 | 1645
17:30-18:00 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 53 | 75 | 65 | 91 | 62 | 67 | 46 | 7 | 53 | 64 | 55 | 56 | 41 | 10 | 67 | 63 | 103 | 91 | 67 | 55 | 7 | 60 | 60 | 56 | 58 | 56 | 1530
18:00-18:30 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 48 | 52 | 48 | 91 | 65 | 48 | 38 | 7 | 41 | 53 | 50 | 52 | 41 | 7 | 53 | 52 | 87 | 118 | 70 | 50 | 8 | 50 | 53 | 45 | 43 | 55 | 1361
18:30-19:00 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 38 | 41 | 41 | 99 | 65 | 38 | 29 | 10 | 31 | 31 | 53 | 51 | 31 | 7 | 41 | 44 | 62 | 74 | 98 | 41 | 7 | 46 | 48 | 36 | 41 | 53 | 1200
19:00-19:30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 36 | 43 | 38 | 84 | 64 | 36 | 29 | 7 | 19 | 34 | 63 | 48 | 17 | 7 | 41 | 43 | 70 | 67 | 74 | 41 | 9 | 43 | 46 | 36 | 43 | 57 | 1133
19:30-20:00 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 39 | 36 | 39 | 64 | 65 | 34 | 26 | 7 | 15 | 34 | 69 | 29 | 14 | 7 | 36 | 29 | 74 | 70 | 56 | 36 | 8 | 43 | 36 | 36 | 46 | 53 | 1040
20:00-20:30 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 36 | 27 | 36 | 72 | 36 | 22 | 20 | 10 | 14 | 31 | 51 | 28 | 12 | 10 | 36 | 19 | 79 | 41 | 45 | 31 | 9 | 39 | 36 | 34 | 45 | 48 | 910
20:30-21:00 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 | 14 | 29 | 41 | 15 | 16 | 12 | 7 | 12 | 29 | 31 | 20 | 12 | 7 | 28 | 17 | 67 | 33 | 31 | 17 | 7 | 31 | 28 | 26 | 39 | 41 | 680
21:00-21:30 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | 24 | 14 | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 | 9 | 14 | 10 | 7 | 12 | 14 | 12 | 15 | 24 | 10 | 10 | 19 | 17 | 15 | 21 | 38 | 410
21:30-22:00 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 14 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 9 | 15 | 9 | 7 | 14 | 12 | 9 | 17 | 34 | 355
22:00-22:30 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 14 | 264
22:30-23:00 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 231
23:00-23:30 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 231
23:30-24:00 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 260
合 計(kWh) | 331 | 336 | 334 | 355 | 350 | 1793 | 2290 | 1841 | 2371 | 2402 | 1750 | 1973 | 381 | 1587 | 1632 | 1807 | 1769 | 1548 | 400 | 1760 | 1675 | 2246 | 2686 | 2393 | 2140 | 442 | 1860 | 1855 | 1939 | 1784 | 1720 | 47750
最大電力(kW) | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 162 | 236 | 164 | 216 | 288 | 182 | 264 | 24 | 160 | 154 | 164 | 196 | 164 | 34 | 154 | 162 | 206 | 258 | 274 | 268 | 44 | 172 | 164 | 176 | 154 | 128 | 288
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 194 | 199 | 194 | 213 | 209 | 1612 | 2126 | 1673 | 2181 | 2229 | 1591 | 1793 | 240 | 1438 | 1481 | 1656 | 1622 | 1380 | 257 | 1610 | 1512 | 2071 | 2486 | 2239 | 1982 | 290 | 1701 | 1685 | 1742 | 1617 | 1522 | 42745
夜 間 | 137 | 137 | 140 | 142 | 141 | 181 | 164 | 168 | 190 | 173 | 159 | 180 | 141 | 149 | 151 | 151 | 147 | 168 | 143 | 150 | 163 | 175 | 200 | 154 | 158 | 152 | 159 | 170 | 197 | 167 | 198 | 5005
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000038520100000000; 2026-01-08: 283; 2026-01-10: 259; 2026-01-12: 228; 2026-01-14: 230; 2026-01-16: 331; 2026-01-18: 408; 2026-01-20: 434; 2026-01-22: 283; 2026-01-24: 341; 2026-01-26: 235; 2026-01-28: 302; 2026-01-30: 290