## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 公益財団法人 那珂川市教育文化振興財団
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 434 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3140.66 |  | 当月末検針値 |  | 2858.9 |  | 当月末検針値 |  | 7.3 |  | 有効電力量 |  | 43872 |  | kWh | 最大電力 |  | 262 |  | kW |  | 48350 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 2939.2 |  | 前月末検針値 |  | 2676.1 |  | 前月末検針値 |  | 7.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 240
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 |  |  |  | 230
0:30- 1:00 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |  |  |  | 203
1:00- 1:30 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 |  |  |  | 207
1:30- 2:00 | 12 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |  |  |  | 201
2:00- 2:30 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |  |  |  | 210
2:30- 3:00 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 212
3:00- 3:30 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |  |  |  | 217
3:30- 4:00 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |  |  |  | 208
4:00- 4:30 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 |  |  |  | 220
4:30- 5:00 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 210
5:00- 5:30 | 12 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |  |  |  | 208
5:30- 6:00 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 205
6:00- 6:30 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 |  |  |  | 210
6:30- 7:00 | 12 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 |  |  |  | 212
7:00- 7:30 | 12 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 15 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 |  |  |  | 268
7:30- 8:00 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 15 | 16 | 12 | 9 | 12 | 15 | 12 | 17 | 17 | 14 | 9 | 12 | 14 | 20 | 12 | 14 | 16 | 15 | 7 | 12 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 372
8:00- 8:30 | 17 | 12 | 29 | 27 | 24 | 24 | 22 | 40 | 12 | 16 | 33 | 17 | 29 | 43 | 22 | 10 | 17 | 24 | 28 | 12 | 29 | 32 | 29 | 10 | 17 | 20 | 19 | 36 |  |  |  | 650
8:30- 9:00 | 43 | 10 | 41 | 52 | 57 | 48 | 55 | 53 | 10 | 39 | 48 | 48 | 55 | 63 | 46 | 10 | 48 | 55 | 48 | 46 | 48 | 43 | 38 | 10 | 38 | 38 | 36 | 48 |  |  |  | 1174
9:00- 9:30 | 77 | 9 | 53 | 68 | 94 | 45 | 96 | 77 | 12 | 69 | 65 | 57 | 81 | 101 | 72 | 7 | 48 | 77 | 60 | 62 | 84 | 69 | 41 | 9 | 58 | 48 | 65 | 63 |  |  |  | 1667
9:30-10:00 | 79 | 10 | 60 | 69 | 110 | 48 | 108 | 86 | 12 | 94 | 74 | 77 | 108 | 124 | 86 | 9 | 67 | 96 | 80 | 87 | 89 | 77 | 65 | 7 | 65 | 58 | 75 | 91 |  |  |  | 2011
10:00-10:30 | 72 | 9 | 67 | 72 | 111 | 77 | 115 | 89 | 10 | 91 | 94 | 75 | 101 | 118 | 86 | 8 | 67 | 110 | 93 | 96 | 86 | 82 | 69 | 8 | 67 | 62 | 74 | 98 |  |  |  | 2107
10:30-11:00 | 72 | 10 | 67 | 77 | 103 | 82 | 96 | 87 | 9 | 89 | 103 | 72 | 123 | 130 | 87 | 9 | 67 | 113 | 101 | 98 | 77 | 62 | 65 | 7 | 70 | 60 | 77 | 91 |  |  |  | 2104
11:00-11:30 | 74 | 10 | 72 | 77 | 94 | 45 | 87 | 98 | 10 | 89 | 103 | 79 | 120 | 96 | 86 | 12 | 65 | 108 | 91 | 89 | 79 | 58 | 65 | 9 | 67 | 60 | 81 | 87 |  |  |  | 2011
11:30-12:00 | 77 | 9 | 67 | 74 | 96 | 55 | 86 | 96 | 9 | 86 | 106 | 74 | 117 | 100 | 67 | 7 | 70 | 96 | 87 | 84 | 87 | 72 | 72 | 8 | 67 | 65 | 72 | 79 |  |  |  | 1985
12:00-12:30 | 82 | 7 | 67 | 77 | 115 | 89 | 89 | 94 | 10 | 84 | 77 | 79 | 103 | 89 | 80 | 8 | 67 | 77 | 81 | 77 | 67 | 62 | 77 | 9 | 65 | 60 | 84 | 79 |  |  |  | 1955
12:30-13:00 | 79 | 8 | 65 | 74 | 117 | 79 | 118 | 93 | 10 | 94 | 79 | 77 | 106 | 72 | 88 | 7 | 65 | 74 | 99 | 81 | 67 | 53 | 74 | 5 | 74 | 57 | 72 | 84 |  |  |  | 1971
13:00-13:30 | 79 | 9 | 65 | 75 | 108 | 80 | 115 | 96 | 7 | 101 | 84 | 79 | 110 | 75 | 89 | 7 | 64 | 77 | 81 | 77 | 89 | 53 | 62 | 12 | 75 | 63 | 75 | 79 |  |  |  | 1986
13:30-14:00 | 79 | 10 | 65 | 74 | 106 | 76 | 115 | 96 | 12 | 105 | 82 | 80 | 111 | 74 | 89 | 7 | 65 | 84 | 79 | 74 | 79 | 50 | 70 | 7 | 74 | 62 | 57 | 65 |  |  |  | 1947
14:00-14:30 | 77 | 9 | 65 | 89 | 98 | 84 | 108 | 111 | 7 | 72 | 69 | 81 | 91 | 72 | 82 | 7 | 63 | 84 | 82 | 80 | 79 | 51 | 65 | 7 | 65 | 65 | 75 | 65 |  |  |  | 1903
14:30-15:00 | 77 | 8 | 64 | 77 | 118 | 87 | 108 | 103 | 10 | 84 | 70 | 75 | 77 | 77 | 57 | 10 | 62 | 70 | 82 | 76 | 70 | 48 | 65 | 8 | 65 | 62 | 62 | 62 |  |  |  | 1834
15:00-15:30 | 77 | 4 | 53 | 77 | 108 | 86 | 89 | 103 | 7 | 79 | 69 | 76 | 105 | 74 | 63 | 7 | 62 | 65 | 79 | 92 | 69 | 50 | 64 | 7 | 62 | 65 | 75 | 65 |  |  |  | 1832
15:30-16:00 | 77 | 10 | 53 | 79 | 118 | 91 | 72 | 103 | 7 | 87 | 72 | 77 | 108 | 75 | 79 | 7 | 53 | 74 | 74 | 74 | 75 | 46 | 72 | 7 | 62 | 55 | 62 | 63 |  |  |  | 1832
16:00-16:30 | 84 | 5 | 55 | 91 | 110 | 65 | 65 | 79 | 7 | 86 | 75 | 79 | 106 | 74 | 77 | 5 | 55 | 74 | 70 | 77 | 60 | 43 | 70 | 7 | 65 | 53 | 55 | 72 |  |  |  | 1764
16:30-17:00 | 81 | 7 | 53 | 82 | 113 | 70 | 67 | 72 | 7 | 94 | 77 | 96 | 82 | 70 | 74 | 7 | 56 | 77 | 72 | 69 | 67 | 43 | 65 | 7 | 65 | 53 | 55 | 74 |  |  |  | 1755
17:00-17:30 | 58 | 7 | 58 | 93 | 110 | 84 | 62 | 72 | 8 | 79 | 76 | 96 | 81 | 64 | 65 | 8 | 60 | 79 | 79 | 77 | 70 | 46 | 60 | 8 | 67 | 55 | 53 | 72 |  |  |  | 1747
17:30-18:00 | 50 | 7 | 57 | 82 | 101 | 77 | 63 | 75 | 7 | 79 | 77 | 65 | 67 | 70 | 41 | 7 | 50 | 65 | 67 | 67 | 62 | 36 | 43 | 9 | 51 | 43 | 53 | 67 |  |  |  | 1538
18:00-18:30 | 43 | 8 | 63 | 65 | 101 | 91 | 67 | 55 | 7 | 48 | 63 | 65 | 63 | 74 | 43 | 7 | 55 | 67 | 55 | 75 | 62 | 33 | 41 | 7 | 50 | 41 | 53 | 63 |  |  |  | 1465
18:30-19:00 | 36 | 7 | 45 | 52 | 108 | 62 | 72 | 43 | 7 | 34 | 50 | 72 | 69 | 75 | 31 | 7 | 43 | 48 | 48 | 65 | 60 | 27 | 33 | 10 | 41 | 39 | 55 | 60 |  |  |  | 1299
19:00-19:30 | 34 | 9 | 43 | 56 | 110 | 43 | 72 | 34 | 7 | 31 | 53 | 74 | 99 | 74 | 31 | 10 | 41 | 63 | 46 | 62 | 65 | 28 | 32 | 10 | 38 | 33 | 48 | 57 |  |  |  | 1303
19:30-20:00 | 31 | 8 | 41 | 57 | 99 | 46 | 72 | 33 | 10 | 31 | 45 | 72 | 89 | 67 | 24 | 7 | 41 | 43 | 46 | 53 | 39 | 27 | 31 | 7 | 31 | 39 | 38 | 41 |  |  |  | 1168
20:00-20:30 | 27 | 9 | 22 | 41 | 100 | 41 | 50 | 29 | 7 | 27 | 39 | 80 | 84 | 58 | 19 | 7 | 41 | 36 | 40 | 48 | 36 | 24 | 29 | 9 | 29 | 48 | 41 | 41 |  |  |  | 1062
20:30-21:00 | 21 | 7 | 12 | 36 | 89 | 33 | 31 | 24 | 7 | 26 | 33 | 67 | 72 | 34 | 10 | 10 | 33 | 34 | 46 | 33 | 26 | 24 | 21 | 8 | 22 | 31 | 31 | 21 |  |  |  | 842
21:00-21:30 | 12 | 8 | 12 | 48 | 79 | 17 | 24 | 12 | 10 | 12 | 22 | 38 | 24 | 16 | 10 | 7 | 27 | 19 | 26 | 15 | 14 | 12 | 15 | 9 | 14 | 12 | 12 | 17 |  |  |  | 543
21:30-22:00 | 10 | 9 | 12 | 34 | 75 | 10 | 12 | 10 | 7 | 12 | 14 | 31 | 14 | 10 | 9 | 10 | 21 | 14 | 20 | 9 | 12 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 |  |  |  | 419
22:00-22:30 | 9 | 7 | 7 | 7 | 24 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |  |  |  | 235
22:30-23:00 | 8 | 8 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 |  |  |  | 220
23:00-23:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 |  |  |  | 216
23:30-24:00 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 212
合 計(kWh) | 1824 | 384 | 1582 | 2020 | 2960 | 1884 | 2289 | 2117 | 396 | 1985 | 2011 | 2138 | 2573 | 2244 | 1771 | 372 | 1628 | 2068 | 2028 | 2009 | 1908 | 1414 | 1593 | 380 | 1634 | 1507 | 1716 | 1915 |  |  |  | 48350
最大電力(kW) | 168 | 24 | 144 | 186 | 236 | 182 | 236 | 222 | 24 | 210 | 212 | 192 | 246 | 260 | 178 | 24 | 140 | 226 | 202 | 196 | 178 | 164 | 154 | 24 | 150 | 130 | 168 | 196 |  |  |  | 260
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1625 | 235 | 1426 | 1875 | 2772 | 1735 | 2136 | 1963 | 245 | 1838 | 1852 | 1958 | 2395 | 2069 | 1613 | 224 | 1473 | 1903 | 1860 | 1855 | 1747 | 1258 | 1442 | 228 | 1474 | 1356 | 1565 | 1752 |  |  |  | 43874
夜 間 | 199 | 149 | 156 | 145 | 188 | 149 | 153 | 154 | 151 | 147 | 159 | 180 | 178 | 175 | 158 | 148 | 155 | 165 | 168 | 154 | 161 | 156 | 151 | 152 | 160 | 151 | 151 | 163 |  |  |  | 4476
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000038520100000000; 2026-02-08: 259; 2026-02-10: 228; 2026-02-12: 230; 2026-02-14: 331; 2026-02-16: 408; 2026-02-18: 434; 2026-02-20: 283; 2026-02-22: 341; 2026-02-24: 235; 2026-02-26: 302; 2026-02-28: 290 |  | 262