## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 公益財団法人 那珂川市教育文化振興財団
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 434 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3318.89 |  | 当月末検針値 |  | 3016.5 |  | 当月末検針値 |  | 7.3 |  | 有効電力量 |  | 37824 |  | kWh | 最大電力 |  | 235 |  | kW |  | 42775 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3140.66 |  | 前月末検針値 |  | 2858.9 |  | 前月末検針値 |  | 7.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 240
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 239
0:30- 1:00 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 236
1:00- 1:30 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 229
1:30- 2:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 218
2:00- 2:30 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 233
2:30- 3:00 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 237
3:00- 3:30 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 230
3:30- 4:00 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 245
4:00- 4:30 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 235
4:30- 5:00 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 237
5:00- 5:30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 234
5:30- 6:00 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 240
6:00- 6:30 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 228
6:30- 7:00 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 227
7:00- 7:30 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 308
7:30- 8:00 | 12 | 10 | 15 | 12 | 16 | 17 | 15 | 14 | 7 | 17 | 22 | 14 | 17 | 12 | 16 | 12 | 10 | 16 | 14 | 17 | 9 | 10 | 9 | 12 | 14 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 406
8:00- 8:30 | 21 | 9 | 19 | 12 | 24 | 24 | 19 | 17 | 10 | 24 | 36 | 24 | 31 | 26 | 27 | 12 | 14 | 17 | 17 | 31 | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 14 | 12 | 14 | 12 | 7 | 17 | 564
8:30- 9:00 | 46 | 10 | 36 | 36 | 41 | 27 | 38 | 50 | 9 | 38 | 38 | 53 | 43 | 48 | 43 | 9 | 39 | 34 | 34 | 38 | 32 | 26 | 14 | 22 | 41 | 27 | 21 | 43 | 16 | 12 | 19 | 983
9:00- 9:30 | 50 | 10 | 43 | 48 | 48 | 38 | 58 | 84 | 10 | 53 | 58 | 53 | 53 | 51 | 53 | 12 | 45 | 50 | 40 | 53 | 57 | 38 | 14 | 26 | 58 | 45 | 32 | 51 | 29 | 12 | 26 | 1298
9:30-10:00 | 67 | 9 | 58 | 72 | 60 | 48 | 69 | 106 | 14 | 69 | 72 | 67 | 79 | 72 | 72 | 15 | 63 | 72 | 60 | 60 | 65 | 60 | 15 | 34 | 72 | 60 | 43 | 52 | 31 | 12 | 27 | 1675
10:00-10:30 | 70 | 7 | 60 | 70 | 63 | 65 | 77 | 115 | 17 | 72 | 72 | 70 | 91 | 79 | 81 | 14 | 64 | 67 | 68 | 67 | 74 | 75 | 9 | 62 | 91 | 65 | 45 | 60 | 29 | 14 | 26 | 1839
10:30-11:00 | 70 | 10 | 60 | 79 | 64 | 65 | 77 | 118 | 12 | 72 | 72 | 62 | 87 | 77 | 84 | 14 | 63 | 72 | 67 | 65 | 77 | 72 | 10 | 60 | 79 | 58 | 60 | 63 | 31 | 22 | 26 | 1848
11:00-11:30 | 69 | 10 | 62 | 75 | 72 | 62 | 98 | 110 | 12 | 70 | 69 | 70 | 89 | 77 | 99 | 12 | 62 | 63 | 67 | 70 | 65 | 69 | 7 | 63 | 67 | 60 | 58 | 57 | 32 | 19 | 27 | 1842
11:30-12:00 | 70 | 7 | 62 | 72 | 75 | 67 | 89 | 113 | 10 | 70 | 68 | 69 | 88 | 81 | 101 | 12 | 65 | 60 | 67 | 67 | 72 | 70 | 7 | 57 | 65 | 53 | 53 | 46 | 31 | 14 | 26 | 1807
12:00-12:30 | 67 | 7 | 63 | 64 | 81 | 65 | 72 | 101 | 9 | 69 | 62 | 67 | 80 | 72 | 88 | 15 | 60 | 57 | 70 | 57 | 65 | 50 | 8 | 51 | 77 | 57 | 50 | 50 | 31 | 17 | 27 | 1709
12:30-13:00 | 67 | 10 | 62 | 68 | 72 | 62 | 72 | 113 | 10 | 67 | 70 | 68 | 79 | 72 | 94 | 12 | 58 | 65 | 74 | 60 | 57 | 48 | 7 | 50 | 82 | 53 | 51 | 53 | 31 | 17 | 28 | 1732
13:00-13:30 | 63 | 7 | 60 | 81 | 72 | 60 | 82 | 117 | 12 | 63 | 69 | 72 | 79 | 79 | 84 | 14 | 55 | 72 | 75 | 53 | 60 | 51 | 7 | 51 | 64 | 58 | 40 | 55 | 31 | 17 | 29 | 1732
13:30-14:00 | 62 | 14 | 60 | 99 | 70 | 63 | 69 | 118 | 12 | 62 | 70 | 72 | 77 | 72 | 82 | 12 | 57 | 72 | 72 | 51 | 60 | 48 | 7 | 48 | 58 | 52 | 29 | 56 | 32 | 14 | 27 | 1697
14:00-14:30 | 60 | 7 | 60 | 69 | 72 | 69 | 75 | 101 | 10 | 63 | 57 | 72 | 79 | 82 | 93 | 15 | 58 | 60 | 69 | 50 | 46 | 45 | 10 | 50 | 65 | 56 | 29 | 52 | 28 | 19 | 28 | 1649
14:30-15:00 | 58 | 10 | 60 | 63 | 67 | 72 | 86 | 91 | 9 | 60 | 58 | 69 | 82 | 62 | 87 | 9 | 58 | 60 | 60 | 58 | 50 | 48 | 7 | 50 | 55 | 50 | 29 | 58 | 32 | 17 | 24 | 1599
15:00-15:30 | 64 | 7 | 60 | 62 | 48 | 77 | 72 | 89 | 7 | 57 | 58 | 70 | 76 | 75 | 88 | 7 | 52 | 60 | 58 | 57 | 51 | 46 | 7 | 51 | 65 | 58 | 26 | 62 | 28 | 12 | 27 | 1577
15:30-16:00 | 60 | 7 | 60 | 67 | 65 | 84 | 67 | 88 | 10 | 60 | 55 | 62 | 75 | 74 | 89 | 8 | 56 | 63 | 53 | 55 | 43 | 48 | 7 | 50 | 72 | 50 | 27 | 46 | 29 | 12 | 26 | 1568
16:00-16:30 | 60 | 8 | 58 | 70 | 46 | 70 | 72 | 92 | 7 | 60 | 60 | 60 | 69 | 63 | 77 | 4 | 52 | 67 | 50 | 56 | 46 | 53 | 5 | 48 | 74 | 50 | 26 | 46 | 29 | 12 | 24 | 1514
16:30-17:00 | 53 | 7 | 60 | 60 | 55 | 74 | 99 | 74 | 7 | 60 | 62 | 60 | 60 | 67 | 67 | 8 | 56 | 67 | 50 | 57 | 43 | 48 | 7 | 51 | 51 | 51 | 29 | 45 | 29 | 10 | 24 | 1491
17:00-17:30 | 58 | 7 | 60 | 67 | 57 | 67 | 57 | 62 | 8 | 60 | 58 | 63 | 68 | 72 | 65 | 7 | 55 | 67 | 63 | 65 | 45 | 53 | 5 | 50 | 50 | 50 | 26 | 46 | 29 | 12 | 27 | 1479
17:30-18:00 | 43 | 10 | 48 | 53 | 63 | 70 | 63 | 46 | 7 | 48 | 41 | 48 | 69 | 67 | 50 | 7 | 41 | 53 | 45 | 67 | 53 | 43 | 7 | 36 | 48 | 43 | 29 | 45 | 28 | 7 | 24 | 1302
18:00-18:30 | 41 | 9 | 43 | 45 | 45 | 67 | 67 | 41 | 7 | 41 | 36 | 40 | 75 | 60 | 46 | 7 | 38 | 46 | 46 | 67 | 51 | 41 | 8 | 31 | 38 | 44 | 29 | 44 | 24 | 7 | 21 | 1205
18:30-19:00 | 36 | 7 | 36 | 36 | 34 | 65 | 84 | 29 | 7 | 36 | 31 | 34 | 81 | 60 | 36 | 7 | 29 | 43 | 36 | 70 | 67 | 33 | 7 | 24 | 34 | 33 | 26 | 43 | 20 | 7 | 12 | 1103
19:00-19:30 | 29 | 10 | 36 | 32 | 29 | 70 | 89 | 31 | 10 | 34 | 26 | 34 | 72 | 60 | 31 | 10 | 31 | 41 | 36 | 65 | 72 | 31 | 7 | 31 | 31 | 34 | 39 | 45 | 16 | 10 | 12 | 1104
19:30-20:00 | 28 | 10 | 36 | 31 | 29 | 60 | 43 | 29 | 7 | 38 | 29 | 31 | 70 | 50 | 31 | 7 | 29 | 31 | 34 | 50 | 50 | 32 | 7 | 34 | 31 | 31 | 45 | 41 | 20 | 7 | 15 | 986
20:00-20:30 | 22 | 7 | 41 | 29 | 24 | 50 | 34 | 24 | 10 | 34 | 26 | 29 | 67 | 46 | 29 | 7 | 29 | 31 | 31 | 36 | 48 | 31 | 7 | 31 | 27 | 29 | 41 | 34 | 14 | 7 | 12 | 887
20:30-21:00 | 12 | 9 | 29 | 21 | 24 | 34 | 24 | 21 | 7 | 26 | 22 | 24 | 46 | 31 | 22 | 10 | 26 | 29 | 26 | 15 | 39 | 24 | 8 | 24 | 21 | 29 | 24 | 31 | 17 | 8 | 9 | 692
21:00-21:30 | 10 | 10 | 14 | 15 | 12 | 16 | 21 | 19 | 9 | 19 | 22 | 21 | 33 | 29 | 14 | 7 | 22 | 24 | 12 | 12 | 36 | 24 | 7 | 10 | 20 | 24 | 10 | 12 | 12 | 7 | 10 | 513
21:30-22:00 | 9 | 7 | 12 | 7 | 9 | 10 | 22 | 22 | 8 | 19 | 19 | 17 | 24 | 24 | 10 | 7 | 16 | 19 | 10 | 9 | 26 | 24 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 428
22:00-22:30 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 276
22:30-23:00 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 230
23:00-23:30 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 232
23:30-24:00 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 232
合 計(kWh) | 1526 | 399 | 1526 | 1661 | 1584 | 1759 | 1963 | 2192 | 427 | 1615 | 1598 | 1652 | 2095 | 1889 | 1910 | 442 | 1454 | 1630 | 1548 | 1622 | 1618 | 1394 | 379 | 1272 | 1647 | 1406 | 1092 | 1406 | 843 | 480 | 746 | 42775
最大電力(kW) | 140 | 28 | 126 | 198 | 162 | 168 | 198 | 236 | 34 | 144 | 144 | 144 | 182 | 164 | 202 | 30 | 130 | 144 | 150 | 140 | 154 | 150 | 30 | 126 | 182 | 130 | 120 | 126 | 64 | 44 | 58 | 236
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1365 | 242 | 1358 | 1503 | 1421 | 1601 | 1795 | 2021 | 267 | 1444 | 1416 | 1481 | 1922 | 1728 | 1743 | 280 | 1293 | 1462 | 1390 | 1461 | 1462 | 1243 | 235 | 1120 | 1474 | 1253 | 938 | 1260 | 698 | 338 | 609 | 37823
夜 間 | 161 | 157 | 168 | 158 | 163 | 158 | 168 | 171 | 160 | 171 | 182 | 171 | 173 | 161 | 167 | 162 | 161 | 168 | 158 | 161 | 156 | 151 | 144 | 152 | 173 | 153 | 154 | 146 | 145 | 142 | 137 | 4952
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000038520100000000; 2026-03-08: 228; 2026-03-10: 230; 2026-03-12: 331; 2026-03-14: 408; 2026-03-16: 434; 2026-03-18: 283; 2026-03-20: 341; 2026-03-22: 235; 2026-03-24: 302; 2026-03-26: 290; 2026-03-28: 262; 2026-03-30: 235