## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 公益財団法人 那珂川市教育文化振興財団
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 434 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3431.79 |  | 当月末検針値 |  | 3111.9 |  | 当月末検針値 |  | 7.3 |  | 有効電力量 |  | 22896 |  | kWh | 最大電力 |  | 154 |  | kW |  | 27096 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3318.89 |  | 前月末検針値 |  | 3016.5 |  | 前月末検針値 |  | 7.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 240
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 211
0:30- 1:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |  | 198
1:00- 1:30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |  | 202
1:30- 2:00 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 195
2:00- 2:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 |  | 195
2:30- 3:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 |  | 200
3:00- 3:30 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 |  | 199
3:30- 4:00 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |  | 203
4:00- 4:30 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 |  | 207
4:30- 5:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 |  | 208
5:00- 5:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |  | 208
5:30- 6:00 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |  | 188
6:00- 6:30 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 |  | 186
6:30- 7:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 |  | 195
7:00- 7:30 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 |  | 233
7:30- 8:00 | 17 | 15 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 17 | 10 | 12 | 12 | 7 | 9 | 15 | 12 |  | 331
8:00- 8:30 | 19 | 24 | 17 | 22 | 14 | 10 | 14 | 15 | 17 | 15 | 12 | 14 | 9 | 15 | 12 | 14 | 17 | 17 | 14 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 16 | 27 | 8 | 12 | 16 | 14 |  | 451
8:30- 9:00 | 38 | 45 | 34 | 26 | 24 | 14 | 17 | 21 | 21 | 17 | 21 | 22 | 7 | 17 | 33 | 17 | 21 | 22 | 22 | 10 | 22 | 19 | 17 | 24 | 22 | 33 | 9 | 22 | 22 | 27 |  | 666
9:00- 9:30 | 41 | 53 | 38 | 29 | 24 | 12 | 29 | 29 | 27 | 24 | 27 | 31 | 10 | 21 | 39 | 19 | 24 | 24 | 26 | 10 | 24 | 27 | 26 | 29 | 34 | 32 | 7 | 31 | 26 | 38 |  | 811
9:30-10:00 | 55 | 58 | 48 | 26 | 26 | 10 | 31 | 31 | 33 | 26 | 29 | 36 | 7 | 24 | 55 | 24 | 27 | 28 | 29 | 12 | 26 | 26 | 36 | 28 | 36 | 36 | 8 | 34 | 32 | 53 |  | 930
10:00-10:30 | 60 | 57 | 50 | 36 | 34 | 10 | 31 | 34 | 43 | 24 | 28 | 36 | 7 | 24 | 55 | 22 | 29 | 29 | 31 | 7 | 29 | 29 | 60 | 27 | 33 | 48 | 7 | 33 | 26 | 50 |  | 989
10:30-11:00 | 58 | 60 | 51 | 34 | 31 | 7 | 32 | 34 | 44 | 24 | 29 | 46 | 10 | 27 | 55 | 21 | 28 | 29 | 32 | 14 | 31 | 26 | 75 | 26 | 36 | 45 | 9 | 34 | 29 | 53 |  | 1030
11:00-11:30 | 60 | 56 | 50 | 36 | 34 | 9 | 28 | 33 | 45 | 26 | 34 | 43 | 7 | 26 | 58 | 24 | 27 | 29 | 31 | 12 | 29 | 29 | 64 | 29 | 34 | 63 | 8 | 36 | 31 | 77 |  | 1068
11:30-12:00 | 60 | 52 | 53 | 33 | 33 | 8 | 32 | 34 | 46 | 27 | 38 | 41 | 5 | 29 | 57 | 24 | 31 | 29 | 31 | 10 | 29 | 29 | 32 | 29 | 50 | 67 | 4 | 33 | 29 | 53 |  | 1028
12:00-12:30 | 60 | 56 | 53 | 29 | 34 | 7 | 31 | 29 | 43 | 24 | 31 | 38 | 7 | 31 | 58 | 24 | 29 | 28 | 31 | 9 | 31 | 26 | 26 | 26 | 60 | 53 | 8 | 34 | 29 | 52 |  | 997
12:30-13:00 | 60 | 52 | 50 | 29 | 31 | 5 | 29 | 31 | 34 | 24 | 41 | 46 | 7 | 24 | 58 | 24 | 26 | 29 | 29 | 8 | 29 | 27 | 26 | 29 | 55 | 52 | 4 | 36 | 28 | 51 |  | 974
13:00-13:30 | 62 | 56 | 48 | 36 | 39 | 7 | 31 | 31 | 31 | 24 | 36 | 48 | 8 | 29 | 64 | 22 | 29 | 29 | 31 | 7 | 28 | 26 | 24 | 29 | 60 | 70 | 8 | 34 | 29 | 53 |  | 1029
13:30-14:00 | 63 | 52 | 51 | 34 | 33 | 9 | 33 | 34 | 31 | 24 | 36 | 45 | 7 | 41 | 65 | 24 | 31 | 29 | 31 | 7 | 29 | 27 | 24 | 29 | 60 | 72 | 9 | 33 | 29 | 55 |  | 1047
14:00-14:30 | 62 | 56 | 50 | 36 | 34 | 10 | 29 | 28 | 31 | 24 | 39 | 48 | 7 | 24 | 58 | 24 | 29 | 31 | 32 | 7 | 27 | 26 | 27 | 28 | 65 | 70 | 5 | 34 | 29 | 53 |  | 1023
14:30-15:00 | 58 | 52 | 50 | 33 | 31 | 7 | 29 | 32 | 31 | 26 | 38 | 46 | 10 | 26 | 55 | 29 | 29 | 29 | 31 | 5 | 28 | 26 | 24 | 29 | 65 | 72 | 7 | 33 | 29 | 52 |  | 1012
15:00-15:30 | 60 | 56 | 51 | 36 | 34 | 7 | 31 | 28 | 29 | 24 | 36 | 45 | 7 | 22 | 58 | 26 | 31 | 29 | 31 | 7 | 27 | 27 | 24 | 27 | 70 | 62 | 10 | 34 | 28 | 53 |  | 1010
15:30-16:00 | 60 | 52 | 48 | 36 | 36 | 5 | 29 | 29 | 31 | 24 | 29 | 44 | 5 | 24 | 50 | 24 | 26 | 31 | 31 | 5 | 21 | 29 | 24 | 26 | 67 | 70 | 5 | 36 | 32 | 51 |  | 980
16:00-16:30 | 57 | 53 | 50 | 39 | 33 | 5 | 31 | 29 | 32 | 24 | 26 | 45 | 7 | 26 | 53 | 27 | 27 | 29 | 31 | 7 | 22 | 26 | 21 | 29 | 67 | 72 | 7 | 34 | 26 | 33 |  | 968
16:30-17:00 | 58 | 53 | 48 | 31 | 34 | 7 | 29 | 29 | 28 | 22 | 27 | 36 | 5 | 22 | 53 | 26 | 26 | 28 | 29 | 7 | 24 | 26 | 27 | 43 | 58 | 60 | 5 | 33 | 29 | 34 |  | 937
17:00-17:30 | 55 | 48 | 51 | 29 | 33 | 5 | 26 | 29 | 32 | 24 | 24 | 27 | 7 | 24 | 48 | 26 | 24 | 29 | 29 | 5 | 24 | 27 | 24 | 55 | 50 | 55 | 7 | 29 | 24 | 33 |  | 903
17:30-18:00 | 41 | 41 | 50 | 31 | 51 | 7 | 24 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 5 | 24 | 38 | 22 | 22 | 27 | 29 | 7 | 24 | 26 | 26 | 58 | 60 | 45 | 7 | 19 | 24 | 27 |  | 848
18:00-18:30 | 36 | 36 | 48 | 31 | 29 | 7 | 15 | 19 | 21 | 24 | 24 | 17 | 7 | 16 | 34 | 17 | 24 | 28 | 24 | 8 | 17 | 19 | 19 | 45 | 46 | 44 | 7 | 12 | 21 | 19 |  | 714
18:30-19:00 | 31 | 29 | 48 | 31 | 19 | 8 | 14 | 15 | 17 | 22 | 24 | 17 | 7 | 15 | 28 | 14 | 21 | 27 | 17 | 4 | 12 | 12 | 15 | 41 | 40 | 40 | 7 | 12 | 12 | 12 |  | 611
19:00-19:30 | 29 | 28 | 43 | 29 | 19 | 7 | 15 | 14 | 14 | 22 | 24 | 12 | 7 | 12 | 27 | 15 | 24 | 26 | 16 | 10 | 14 | 15 | 14 | 41 | 44 | 34 | 8 | 15 | 12 | 12 |  | 602
19:30-20:00 | 31 | 32 | 39 | 31 | 17 | 7 | 14 | 12 | 15 | 21 | 24 | 12 | 7 | 12 | 29 | 14 | 22 | 22 | 17 | 7 | 15 | 14 | 12 | 43 | 43 | 31 | 7 | 12 | 12 | 14 |  | 588
20:00-20:30 | 27 | 31 | 31 | 24 | 14 | 7 | 14 | 12 | 12 | 17 | 22 | 9 | 8 | 12 | 16 | 12 | 19 | 17 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 41 | 36 | 29 | 7 | 9 | 12 | 12 |  | 505
20:30-21:00 | 21 | 26 | 21 | 17 | 10 | 7 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 15 | 31 | 31 | 29 | 7 | 12 | 10 | 12 |  | 435
21:00-21:30 | 19 | 22 | 20 | 17 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | 9 | 29 | 29 | 26 | 7 | 10 | 10 | 10 |  | 390
21:30-22:00 | 17 | 21 | 19 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 26 | 29 | 29 | 8 | 7 | 9 | 10 |  | 348
22:00-22:30 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 229
22:30-23:00 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 |  | 192
23:00-23:30 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |  | 204
23:30-24:00 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 218
合 計(kWh) | 1454 | 1412 | 1356 | 969 | 910 | 350 | 814 | 833 | 909 | 749 | 893 | 991 | 336 | 737 | 1329 | 706 | 809 | 845 | 835 | 357 | 752 | 765 | 876 | 1054 | 1437 | 1503 | 331 | 845 | 787 | 1152 |  | 27096
最大電力(kW) | 126 | 120 | 106 | 78 | 102 | 28 | 66 | 68 | 92 | 54 | 82 | 96 | 20 | 82 | 130 | 58 | 62 | 62 | 64 | 28 | 62 | 58 | 150 | 116 | 140 | 144 | 20 | 72 | 64 | 154 |  | 154
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1298 | 1257 | 1210 | 833 | 770 | 219 | 672 | 687 | 765 | 605 | 753 | 854 | 204 | 600 | 1188 | 566 | 674 | 708 | 698 | 223 | 615 | 621 | 727 | 914 | 1296 | 1366 | 200 | 713 | 645 | 1013 |  | 22894
夜 間 | 156 | 155 | 146 | 136 | 140 | 131 | 142 | 146 | 144 | 144 | 140 | 137 | 132 | 137 | 141 | 140 | 135 | 137 | 137 | 134 | 137 | 144 | 149 | 140 | 141 | 137 | 131 | 132 | 142 | 139 |  | 4202
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000038520100000000; 2026-04-08: 230; 2026-04-10: 331; 2026-04-12: 408; 2026-04-14: 434; 2026-04-16: 283; 2026-04-18: 341; 2026-04-20: 235; 2026-04-22: 302; 2026-04-24: 290; 2026-04-26: 262; 2026-04-28: 235; 2026-04-30: 154