## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 公益財団法人 那珂川市教育文化振興財団
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 434 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3628.53 |  | 当月末検針値 |  | 3290.5 |  | 当月末検針値 |  | 7.3 |  | 有効電力量 |  | 42864 |  | kWh | 最大電力 |  | 269 |  | kW |  | 47218 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3431.79 |  | 前月末検針値 |  | 3111.9 |  | 前月末検針値 |  | 7.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 240
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 214
0:30- 1:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 209
1:00- 1:30 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 216
1:30- 2:00 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 198
2:00- 2:30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 197
2:30- 3:00 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 211
3:00- 3:30 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 204
3:30- 4:00 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 214
4:00- 4:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 215
4:30- 5:00 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 204
5:00- 5:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 206
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 183
6:00- 6:30 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 195
6:30- 7:00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 201
7:00- 7:30 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 259
7:30- 8:00 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 15 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 304
8:00- 8:30 | 17 | 15 | 17 | 17 | 12 | 14 | 7 | 9 | 12 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 26 | 9 | 17 | 17 | 12 | 15 | 15 | 28 | 7 | 12 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 449
8:30- 9:00 | 17 | 29 | 29 | 22 | 17 | 22 | 10 | 22 | 21 | 24 | 7 | 22 | 31 | 41 | 22 | 24 | 60 | 8 | 24 | 34 | 33 | 38 | 21 | 41 | 10 | 24 | 34 | 31 | 32 | 80 | 43 | 873
9:00- 9:30 | 21 | 28 | 29 | 24 | 17 | 24 | 7 | 22 | 27 | 27 | 7 | 69 | 48 | 50 | 26 | 43 | 72 | 9 | 48 | 48 | 51 | 77 | 53 | 48 | 7 | 63 | 53 | 53 | 48 | 91 | 70 | 1260
9:30-10:00 | 34 | 34 | 36 | 26 | 22 | 26 | 10 | 26 | 38 | 43 | 8 | 87 | 65 | 63 | 27 | 48 | 84 | 7 | 52 | 50 | 53 | 110 | 65 | 55 | 10 | 72 | 62 | 69 | 62 | 113 | 67 | 1524
10:00-10:30 | 43 | 50 | 36 | 27 | 21 | 27 | 7 | 26 | 31 | 77 | 12 | 89 | 70 | 69 | 28 | 51 | 82 | 10 | 72 | 91 | 69 | 99 | 55 | 80 | 7 | 89 | 75 | 72 | 67 | 120 | 70 | 1722
10:30-11:00 | 43 | 58 | 33 | 28 | 22 | 29 | 10 | 29 | 36 | 81 | 7 | 81 | 72 | 70 | 32 | 64 | 77 | 10 | 75 | 106 | 75 | 96 | 55 | 84 | 7 | 84 | 76 | 75 | 77 | 129 | 69 | 1790
11:00-11:30 | 51 | 58 | 36 | 27 | 21 | 26 | 7 | 27 | 36 | 84 | 9 | 79 | 72 | 74 | 52 | 82 | 84 | 9 | 77 | 106 | 79 | 91 | 55 | 84 | 12 | 84 | 77 | 81 | 74 | 130 | 70 | 1854
11:30-12:00 | 50 | 52 | 36 | 26 | 24 | 29 | 7 | 26 | 29 | 106 | 8 | 82 | 72 | 70 | 70 | 74 | 96 | 7 | 74 | 103 | 79 | 103 | 51 | 86 | 10 | 84 | 75 | 82 | 77 | 129 | 69 | 1886
12:00-12:30 | 53 | 56 | 46 | 27 | 24 | 26 | 7 | 29 | 29 | 93 | 7 | 86 | 69 | 65 | 96 | 60 | 74 | 8 | 77 | 103 | 79 | 58 | 50 | 101 | 7 | 84 | 74 | 79 | 84 | 111 | 80 | 1842
12:30-13:00 | 50 | 52 | 46 | 26 | 27 | 29 | 5 | 26 | 36 | 101 | 5 | 87 | 72 | 65 | 98 | 70 | 74 | 7 | 72 | 103 | 77 | 50 | 48 | 117 | 9 | 81 | 74 | 77 | 84 | 110 | 86 | 1864
13:00-13:30 | 43 | 58 | 45 | 26 | 24 | 29 | 7 | 27 | 57 | 99 | 7 | 74 | 72 | 81 | 101 | 91 | 104 | 7 | 72 | 118 | 72 | 63 | 53 | 130 | 10 | 79 | 87 | 74 | 79 | 106 | 86 | 1981
13:30-14:00 | 27 | 60 | 46 | 29 | 26 | 31 | 7 | 28 | 58 | 96 | 7 | 55 | 72 | 65 | 106 | 91 | 88 | 7 | 72 | 115 | 74 | 64 | 60 | 125 | 7 | 82 | 84 | 75 | 80 | 103 | 84 | 1924
14:00-14:30 | 21 | 65 | 43 | 27 | 27 | 26 | 8 | 29 | 58 | 105 | 10 | 70 | 67 | 74 | 108 | 92 | 106 | 7 | 69 | 103 | 82 | 63 | 70 | 125 | 7 | 79 | 74 | 84 | 84 | 125 | 82 | 1990
14:30-15:00 | 24 | 62 | 43 | 26 | 24 | 29 | 7 | 29 | 57 | 118 | 7 | 72 | 70 | 75 | 96 | 88 | 98 | 8 | 72 | 103 | 79 | 62 | 74 | 134 | 8 | 82 | 75 | 84 | 81 | 115 | 82 | 1984
15:00-15:30 | 22 | 63 | 43 | 24 | 26 | 29 | 7 | 29 | 60 | 103 | 7 | 67 | 67 | 79 | 108 | 82 | 96 | 7 | 68 | 111 | 82 | 63 | 74 | 130 | 4 | 69 | 76 | 84 | 89 | 118 | 81 | 1968
15:30-16:00 | 22 | 60 | 44 | 24 | 26 | 29 | 7 | 29 | 55 | 113 | 7 | 72 | 75 | 84 | 98 | 86 | 92 | 5 | 72 | 108 | 69 | 62 | 80 | 105 | 8 | 68 | 77 | 74 | 84 | 117 | 82 | 1934
16:00-16:30 | 21 | 60 | 43 | 24 | 24 | 29 | 5 | 28 | 56 | 69 | 5 | 65 | 76 | 77 | 70 | 82 | 81 | 7 | 72 | 84 | 87 | 60 | 79 | 75 | 7 | 72 | 84 | 77 | 89 | 111 | 81 | 1800
16:30-17:00 | 24 | 60 | 43 | 24 | 29 | 28 | 7 | 36 | 55 | 51 | 7 | 62 | 75 | 89 | 65 | 82 | 94 | 7 | 72 | 89 | 72 | 67 | 103 | 74 | 7 | 72 | 77 | 79 | 81 | 105 | 80 | 1816
17:00-17:30 | 22 | 55 | 46 | 29 | 29 | 32 | 7 | 46 | 81 | 50 | 5 | 63 | 74 | 91 | 62 | 64 | 91 | 7 | 67 | 79 | 74 | 79 | 91 | 70 | 5 | 74 | 74 | 84 | 87 | 70 | 72 | 1780
17:30-18:00 | 24 | 53 | 31 | 41 | 43 | 48 | 5 | 46 | 82 | 46 | 7 | 60 | 58 | 65 | 53 | 89 | 94 | 5 | 50 | 62 | 60 | 58 | 84 | 52 | 7 | 53 | 58 | 67 | 89 | 67 | 55 | 1612
18:00-18:30 | 24 | 45 | 24 | 40 | 43 | 36 | 7 | 48 | 50 | 43 | 7 | 55 | 50 | 62 | 53 | 108 | 74 | 7 | 43 | 55 | 46 | 55 | 84 | 46 | 7 | 45 | 53 | 60 | 76 | 77 | 43 | 1466
18:30-19:00 | 21 | 43 | 17 | 32 | 34 | 31 | 8 | 48 | 51 | 38 | 5 | 55 | 43 | 48 | 48 | 99 | 60 | 7 | 39 | 48 | 38 | 53 | 91 | 36 | 7 | 41 | 50 | 43 | 82 | 77 | 38 | 1331
19:00-19:30 | 24 | 44 | 12 | 31 | 34 | 31 | 9 | 50 | 43 | 36 | 10 | 43 | 46 | 50 | 57 | 88 | 58 | 10 | 36 | 46 | 39 | 50 | 101 | 34 | 8 | 41 | 43 | 44 | 74 | 76 | 39 | 1307
19:30-20:00 | 22 | 43 | 12 | 29 | 31 | 29 | 7 | 41 | 43 | 36 | 7 | 44 | 36 | 53 | 53 | 63 | 40 | 7 | 41 | 38 | 43 | 41 | 91 | 36 | 9 | 48 | 39 | 50 | 70 | 65 | 38 | 1205
20:00-20:30 | 19 | 38 | 9 | 28 | 31 | 29 | 8 | 36 | 43 | 44 | 7 | 50 | 36 | 53 | 43 | 55 | 41 | 7 | 38 | 39 | 43 | 36 | 80 | 33 | 7 | 46 | 38 | 46 | 58 | 53 | 36 | 1130
20:30-21:00 | 10 | 31 | 12 | 29 | 31 | 28 | 7 | 31 | 34 | 36 | 7 | 55 | 29 | 48 | 34 | 70 | 41 | 8 | 36 | 31 | 34 | 31 | 40 | 29 | 8 | 33 | 34 | 38 | 43 | 43 | 31 | 972
21:00-21:30 | 9 | 29 | 10 | 27 | 27 | 29 | 7 | 26 | 31 | 28 | 8 | 48 | 29 | 36 | 31 | 45 | 31 | 9 | 31 | 31 | 28 | 29 | 41 | 29 | 7 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 834
21:30-22:00 | 10 | 29 | 9 | 28 | 28 | 27 | 7 | 29 | 27 | 27 | 7 | 31 | 26 | 26 | 31 | 34 | 29 | 7 | 29 | 29 | 27 | 27 | 39 | 26 | 9 | 29 | 28 | 26 | 29 | 29 | 29 | 768
22:00-22:30 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 280
22:30-23:00 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 213
23:00-23:30 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 204
23:30-24:00 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 225
合 計(kWh) | 902 | 1467 | 1008 | 914 | 876 | 943 | 332 | 1010 | 1373 | 1927 | 331 | 1872 | 1728 | 1875 | 1814 | 2076 | 2191 | 346 | 1718 | 2194 | 1805 | 1840 | 1944 | 2160 | 353 | 1865 | 1846 | 1900 | 2079 | 2673 | 1856 | 47218
最大電力(kW) | 106 | 130 | 92 | 82 | 86 | 96 | 20 | 100 | 164 | 236 | 24 | 178 | 152 | 182 | 216 | 216 | 212 | 20 | 154 | 236 | 174 | 220 | 206 | 268 | 24 | 178 | 174 | 168 | 178 | 260 | 172 | 268
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 768 | 1330 | 876 | 768 | 744 | 802 | 204 | 878 | 1236 | 1788 | 204 | 1737 | 1586 | 1737 | 1680 | 1939 | 2047 | 213 | 1567 | 2050 | 1656 | 1700 | 1803 | 2013 | 218 | 1719 | 1696 | 1754 | 1927 | 2517 | 1709 | 42866
夜 間 | 134 | 137 | 132 | 146 | 132 | 141 | 128 | 132 | 137 | 139 | 127 | 135 | 142 | 138 | 134 | 137 | 144 | 133 | 151 | 144 | 149 | 140 | 141 | 147 | 135 | 146 | 150 | 146 | 152 | 156 | 147 | 4352
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000038520100000000; 2026-05-08: 331; 2026-05-10: 408; 2026-05-12: 434; 2026-05-14: 283; 2026-05-16: 341; 2026-05-18: 235; 2026-05-20: 302; 2026-05-22: 290; 2026-05-24: 262; 2026-05-26: 235; 2026-05-28: 154; 2026-05-30: 269