## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市中央公民館
需要場所： | 福岡県那珂川市後野一丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 53 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9664.06 |  | 当月末検針値 |  | 8878.4 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 7584 |  | kWh | 最大電力 |  | 44 |  | kW |  | 8249 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 9526.58 |  | 前月末検針値 |  | 8752 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32
0:30- 1:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32
1:30- 2:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
2:00- 2:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28
3:00- 3:30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
3:30- 4:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28
4:00- 4:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28
4:30- 5:00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31
5:30- 6:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
6:00- 6:30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33
7:00- 7:30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
7:30- 8:00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39
8:00- 8:30 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 152
8:30- 9:00 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 13 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 220
9:00- 9:30 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 17 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 240
9:30-10:00 | 18 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 21 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 17 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 270
10:00-10:30 | 16 | 19 | 8 | 9 | 8 | 14 | 11 | 18 | 12 | 9 | 6 | 9 | 7 | 18 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 296
10:30-11:00 | 15 | 14 | 7 | 9 | 9 | 18 | 11 | 20 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 21 | 7 | 14 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 300
11:00-11:30 | 17 | 17 | 8 | 9 | 8 | 17 | 11 | 19 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 16 | 8 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 300
11:30-12:00 | 16 | 14 | 8 | 9 | 7 | 15 | 12 | 15 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 20 | 8 | 16 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 286
12:00-12:30 | 12 | 17 | 8 | 9 | 8 | 16 | 12 | 18 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 18 | 8 | 13 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 280
12:30-13:00 | 16 | 14 | 7 | 9 | 15 | 13 | 11 | 14 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 18 | 8 | 18 | 14 | 12 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 291
13:00-13:30 | 13 | 17 | 15 | 18 | 16 | 15 | 14 | 21 | 9 | 20 | 19 | 8 | 8 | 21 | 8 | 15 | 18 | 18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 360
13:30-14:00 | 18 | 18 | 19 | 15 | 18 | 16 | 13 | 20 | 9 | 17 | 13 | 7 | 8 | 18 | 9 | 15 | 19 | 15 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 355
14:00-14:30 | 13 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 20 | 9 | 20 | 18 | 8 | 8 | 22 | 8 | 18 | 18 | 15 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 363
14:30-15:00 | 16 | 21 | 17 | 16 | 17 | 18 | 12 | 19 | 12 | 18 | 14 | 7 | 7 | 14 | 9 | 16 | 18 | 17 | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 356
15:00-15:30 | 14 | 19 | 19 | 13 | 18 | 14 | 12 | 17 | 19 | 17 | 16 | 8 | 7 | 18 | 9 | 17 | 18 | 13 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 358
15:30-16:00 | 15 | 18 | 14 | 17 | 14 | 19 | 10 | 14 | 17 | 19 | 14 | 7 | 7 | 13 | 8 | 16 | 15 | 17 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 339
16:00-16:30 | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | 18 | 16 | 14 | 15 | 8 | 7 | 15 | 9 | 15 | 17 | 16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 324
16:30-17:00 | 15 | 17 | 13 | 13 | 6 | 10 | 10 | 11 | 19 | 15 | 15 | 7 | 7 | 15 | 12 | 18 | 15 | 14 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 315
17:00-17:30 | 17 | 15 | 15 | 8 | 4 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 13 | 4 | 4 | 13 | 18 | 9 | 10 | 16 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 268
17:30-18:00 | 11 | 9 | 8 | 6 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 15 | 9 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 204
18:00-18:30 | 16 | 10 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 15 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 209
18:30-19:00 | 17 | 11 | 9 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 18 | 18 | 11 | 8 | 0 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 235
19:00-19:30 | 14 | 19 | 10 | 7 | 1 | 11 | 11 | 12 | 19 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 10 | 10 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 249
19:30-20:00 | 17 | 16 | 9 | 6 | 1 | 10 | 11 | 16 | 18 | 10 | 9 | 1 | 1 | 9 | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 260
20:00-20:30 | 14 | 16 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 13 | 14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 15 | 9 | 9 | 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 232
20:30-21:00 | 9 | 7 | 9 | 6 | 0 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 14 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 194
21:00-21:30 | 10 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 171
21:30-22:00 | 12 | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 154
22:00-22:30 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 82
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34
合 計(kWh) | 416 | 403 | 317 | 297 | 228 | 353 | 296 | 410 | 337 | 331 | 308 | 169 | 159 | 400 | 310 | 358 | 329 | 304 | 115 | 228 | 240 | 239 | 234 | 243 | 207 | 160 | 167 | 177 | 189 | 166 | 159 | 8249
最大電力(kW) | 36 | 42 | 38 | 36 | 36 | 38 | 28 | 42 | 38 | 40 | 38 | 18 | 16 | 44 | 36 | 36 | 38 | 36 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 22 | 14 | 12 | 44
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 392 | 382 | 296 | 274 | 208 | 329 | 278 | 389 | 318 | 308 | 282 | 148 | 139 | 381 | 288 | 340 | 307 | 283 | 97 | 210 | 219 | 214 | 214 | 216 | 182 | 139 | 144 | 157 | 166 | 145 | 136 | 7581
夜 間 | 24 | 21 | 21 | 23 | 20 | 24 | 18 | 21 | 19 | 23 | 26 | 21 | 20 | 19 | 22 | 18 | 22 | 21 | 18 | 18 | 21 | 25 | 20 | 27 | 25 | 21 | 23 | 20 | 23 | 21 | 23 | 668
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000002184100000000; 2025-10-08: 35; 2025-10-10: 46; 2025-10-12: 47; 2025-10-14: 49; 2025-10-16: 44; 2025-10-18: 29; 2025-10-20: 41; 2025-10-22: 48; 2025-10-24: 52; 2025-10-26: 53; 2025-10-28: 49; 2025-10-30: 44