## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市中央公民館
需要場所： | 福岡県那珂川市後野一丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 55 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 8888.33 |  | 当月末検針値 |  | 8149.7 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 9390 |  | kWh | 最大電力 |  | 48 |  | kW |  | 10072 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 8720.47 |  | 前月末検針値 |  | 7993.2 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 35
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 25
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 29
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 29
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 27
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 27
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 33
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 25
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 27
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 32
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 28
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 27
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 36
6:30- 7:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 28
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30
7:30- 8:00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |  | 70
8:00- 8:30 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 16 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 14 | 16 | 6 |  | 193
8:30- 9:00 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 20 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 10 |  | 252
9:00- 9:30 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 16 | 10 | 9 | 7 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 8 | 19 | 19 | 7 | 10 | 14 | 17 | 14 |  | 310
9:30-10:00 | 7 | 6 | 9 | 9 | 14 | 7 | 17 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 9 | 12 | 10 | 18 | 11 | 11 | 19 | 8 | 10 | 17 | 16 | 10 | 9 | 15 | 19 | 20 |  | 345
10:00-10:30 | 8 | 7 | 8 | 9 | 17 | 9 | 17 | 6 | 8 | 10 | 16 | 9 | 11 | 13 | 9 | 21 | 10 | 20 | 13 | 19 | 22 | 14 | 16 | 18 | 17 | 11 | 17 | 12 | 18 | 18 |  | 403
10:30-11:00 | 7 | 6 | 8 | 8 | 14 | 9 | 16 | 6 | 7 | 11 | 18 | 9 | 19 | 14 | 9 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 20 | 16 | 19 | 19 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 19 |  | 411
11:00-11:30 | 7 | 7 | 8 | 9 | 15 | 9 | 18 | 6 | 9 | 11 | 18 | 9 | 13 | 13 | 6 | 18 | 10 | 18 | 18 | 19 | 20 | 16 | 18 | 17 | 17 | 10 | 20 | 13 | 18 | 19 |  | 409
11:30-12:00 | 7 | 6 | 9 | 9 | 16 | 8 | 12 | 7 | 8 | 9 | 15 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 13 | 20 | 16 | 16 | 21 | 14 | 15 | 20 | 20 | 11 | 17 | 16 | 18 | 19 |  | 404
12:00-12:30 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 15 | 8 | 12 | 8 | 2 | 15 | 12 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 20 | 16 | 16 | 10 | 16 | 15 | 15 | 17 |  | 356
12:30-13:00 | 6 | 6 | 7 | 7 | 16 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 2 | 16 | 12 | 16 | 17 | 18 | 15 | 11 | 12 | 18 | 19 | 11 | 15 | 13 | 15 | 17 |  | 346
13:00-13:30 | 6 | 8 | 9 | 9 | 14 | 17 | 16 | 8 | 7 | 11 | 12 | 10 | 17 | 15 | 2 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 21 | 18 | 20 | 14 | 17 |  | 423
13:30-14:00 | 7 | 7 | 9 | 8 | 16 | 18 | 15 | 7 | 8 | 12 | 16 | 11 | 16 | 12 | 3 | 14 | 24 | 19 | 19 | 21 | 17 | 12 | 16 | 17 | 19 | 18 | 22 | 18 | 13 | 17 |  | 431
14:00-14:30 | 6 | 7 | 9 | 8 | 15 | 18 | 11 | 6 | 9 | 10 | 17 | 10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 18 | 20 | 17 | 22 | 16 | 14 | 18 | 12 | 18 | 19 | 21 | 18 | 16 | 21 |  | 412
14:30-15:00 | 7 | 7 | 8 | 8 | 17 | 16 | 8 | 8 | 9 | 11 | 18 | 10 | 17 | 8 | 3 | 14 | 21 | 18 | 21 | 24 | 18 | 12 | 16 | 11 | 15 | 21 | 22 | 21 | 13 | 18 |  | 420
15:00-15:30 | 6 | 8 | 9 | 9 | 19 | 17 | 17 | 7 | 9 | 10 | 12 | 17 | 15 | 13 | 2 | 17 | 17 | 16 | 21 | 22 | 16 | 13 | 17 | 18 | 17 | 18 | 22 | 19 | 16 | 18 |  | 437
15:30-16:00 | 7 | 8 | 7 | 9 | 16 | 10 | 12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | 18 | 14 | 2 | 19 | 19 | 17 | 22 | 18 | 16 | 14 | 17 | 16 | 14 | 19 | 21 | 19 | 13 | 18 |  | 415
16:00-16:30 | 6 | 8 | 8 | 9 | 16 | 10 | 16 | 7 | 8 | 9 | 9 | 17 | 9 | 10 | 2 | 15 | 19 | 15 | 22 | 20 | 18 | 12 | 14 | 9 | 18 | 19 | 18 | 18 | 14 | 16 |  | 391
16:30-17:00 | 6 | 7 | 9 | 8 | 19 | 10 | 11 | 6 | 7 | 11 | 9 | 15 | 8 | 16 | 2 | 14 | 12 | 17 | 20 | 20 | 16 | 14 | 17 | 11 | 13 | 10 | 19 | 18 | 15 | 21 |  | 381
17:00-17:30 | 3 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | 1 | 9 | 19 | 9 | 10 | 7 | 10 | 1 | 8 | 11 | 18 | 14 | 15 | 14 | 4 | 13 | 10 | 18 | 8 | 11 | 16 | 7 | 12 |  | 302
17:30-18:00 | 0 | 9 | 8 | 8 | 20 | 15 | 6 | 2 | 9 | 16 | 7 | 10 | 8 | 9 | 2 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 1 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 16 | 1 | 11 |  | 268
18:00-18:30 | 2 | 7 | 8 | 9 | 18 | 15 | 7 | 0 | 9 | 18 | 9 | 9 | 7 | 10 | 0 | 9 | 11 | 12 | 18 | 11 | 9 | 1 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 15 | 1 | 10 |  | 273
18:30-19:00 | 0 | 10 | 9 | 11 | 17 | 17 | 6 | 1 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 11 | 11 | 12 | 18 | 12 | 7 | 1 | 11 | 8 | 16 | 18 | 16 | 15 | 1 | 16 |  | 299
19:00-19:30 | 1 | 10 | 10 | 12 | 18 | 15 | 7 | 2 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 1 | 18 | 11 | 21 | 20 | 12 | 9 | 1 | 10 | 9 | 16 | 16 | 13 | 18 | 1 | 17 |  | 324
19:30-20:00 | 1 | 10 | 9 | 10 | 12 | 16 | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 16 | 11 | 14 | 20 | 11 | 8 | 0 | 9 | 9 | 18 | 16 | 10 | 15 | 1 | 18 |  | 294
20:00-20:30 | 1 | 9 | 9 | 11 | 8 | 12 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 1 | 18 | 9 | 19 | 13 | 12 | 7 | 2 | 11 | 8 | 15 | 17 | 10 | 17 | 0 | 17 |  | 282
20:30-21:00 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 7 | 0 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 15 | 2 | 13 |  | 236
21:00-21:30 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 15 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 12 | 0 | 6 |  | 189
21:30-22:00 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 12 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 |  | 180
22:00-22:30 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 |  | 92
22:30-23:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 30
23:00-23:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 28
23:30-24:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 28
合 計(kWh) | 151 | 228 | 248 | 261 | 400 | 338 | 314 | 148 | 241 | 307 | 332 | 295 | 328 | 312 | 116 | 389 | 357 | 469 | 457 | 443 | 439 | 256 | 382 | 377 | 444 | 376 | 427 | 464 | 322 | 451 |  | 10072
最大電力(kW) | 16 | 20 | 20 | 24 | 40 | 36 | 36 | 16 | 18 | 38 | 36 | 36 | 38 | 32 | 20 | 42 | 48 | 42 | 44 | 48 | 44 | 32 | 40 | 40 | 40 | 42 | 44 | 42 | 38 | 42 |  | 48
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 126 | 205 | 228 | 238 | 380 | 316 | 291 | 127 | 218 | 288 | 309 | 275 | 304 | 290 | 96 | 366 | 338 | 440 | 432 | 420 | 405 | 234 | 360 | 355 | 422 | 356 | 402 | 437 | 297 | 431 |  | 9386
夜 間 | 25 | 23 | 20 | 23 | 20 | 22 | 23 | 21 | 23 | 19 | 23 | 20 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 | 29 | 25 | 23 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 25 | 27 | 25 | 20 |  | 686
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000002184100000000; 2025-06-08: 55; 2025-06-10: 54; 2025-06-12: 49; 2025-06-14: 43; 2025-06-16: 35; 2025-06-18: 46; 2025-06-20: 47; 2025-06-22: 49; 2025-06-24: 44; 2025-06-26: 29; 2025-06-28: 41; 2025-06-30: 48