## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市中央公民館
需要場所： | 福岡県那珂川市後野一丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 54 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9121.76 |  | 当月末検針値 |  | 8370.6 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 13254 |  | kWh | 最大電力 |  | 52 |  | kW |  | 14006 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 8888.33 |  | 前月末検針値 |  | 8149.7 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29
1:00- 1:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31
1:30- 2:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27
2:30- 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 31
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30
3:30- 4:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
4:00- 4:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28
4:30- 5:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32
5:00- 5:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30
6:00- 6:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33
6:30- 7:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29
7:30- 8:00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 52
8:00- 8:30 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 5 | 12 | 6 | 5 | 16 | 13 | 7 | 8 | 8 | 7 | 273
8:30- 9:00 | 14 | 9 | 21 | 16 | 12 | 10 | 10 | 11 | 19 | 8 | 9 | 12 | 6 | 10 | 8 | 20 | 9 | 8 | 6 | 12 | 11 | 9 | 19 | 17 | 9 | 14 | 10 | 9 | 15 | 12 | 15 | 370
9:00- 9:30 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 12 | 22 | 20 | 20 | 9 | 9 | 16 | 9 | 12 | 9 | 18 | 10 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 18 | 16 | 20 | 15 | 13 | 18 | 20 | 20 | 19 | 470
9:30-10:00 | 17 | 20 | 22 | 15 | 16 | 11 | 22 | 17 | 21 | 13 | 20 | 14 | 9 | 14 | 11 | 18 | 13 | 10 | 7 | 13 | 10 | 13 | 19 | 18 | 19 | 16 | 14 | 23 | 18 | 18 | 20 | 491
10:00-10:30 | 18 | 21 | 26 | 18 | 20 | 16 | 24 | 24 | 24 | 14 | 19 | 16 | 10 | 15 | 14 | 19 | 21 | 20 | 10 | 11 | 14 | 15 | 22 | 22 | 23 | 15 | 16 | 24 | 18 | 19 | 20 | 568
10:30-11:00 | 21 | 20 | 23 | 16 | 20 | 15 | 21 | 19 | 22 | 13 | 20 | 16 | 9 | 22 | 13 | 17 | 18 | 18 | 10 | 8 | 11 | 15 | 23 | 22 | 19 | 15 | 17 | 22 | 20 | 19 | 19 | 543
11:00-11:30 | 20 | 19 | 23 | 17 | 17 | 14 | 21 | 20 | 21 | 12 | 21 | 15 | 10 | 20 | 14 | 17 | 19 | 21 | 10 | 6 | 13 | 16 | 23 | 22 | 23 | 16 | 17 | 26 | 18 | 20 | 20 | 551
11:30-12:00 | 23 | 21 | 26 | 19 | 15 | 17 | 23 | 21 | 21 | 12 | 22 | 19 | 10 | 20 | 12 | 19 | 21 | 17 | 16 | 6 | 12 | 20 | 23 | 20 | 20 | 14 | 12 | 22 | 22 | 17 | 19 | 561
12:00-12:30 | 19 | 18 | 21 | 16 | 19 | 11 | 16 | 20 | 21 | 14 | 19 | 14 | 9 | 17 | 12 | 17 | 16 | 16 | 16 | 4 | 10 | 24 | 23 | 19 | 19 | 13 | 15 | 21 | 18 | 16 | 18 | 511
12:30-13:00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 15 | 21 | 20 | 18 | 15 | 17 | 10 | 13 | 18 | 20 | 18 | 17 | 15 | 2 | 13 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 12 | 20 | 18 | 16 | 23 | 512
13:00-13:30 | 23 | 23 | 22 | 22 | 17 | 13 | 19 | 22 | 16 | 23 | 24 | 19 | 9 | 17 | 19 | 21 | 21 | 16 | 17 | 3 | 9 | 22 | 22 | 23 | 22 | 16 | 13 | 21 | 22 | 17 | 19 | 572
13:30-14:00 | 19 | 19 | 22 | 22 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 21 | 24 | 17 | 9 | 15 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 3 | 12 | 24 | 26 | 25 | 22 | 17 | 9 | 20 | 19 | 24 | 21 | 570
14:00-14:30 | 24 | 22 | 23 | 22 | 18 | 18 | 20 | 26 | 15 | 21 | 24 | 18 | 8 | 20 | 18 | 24 | 24 | 20 | 18 | 2 | 10 | 23 | 22 | 25 | 23 | 22 | 17 | 25 | 21 | 22 | 20 | 615
14:30-15:00 | 20 | 22 | 25 | 24 | 17 | 12 | 20 | 21 | 17 | 23 | 24 | 19 | 8 | 15 | 19 | 23 | 21 | 18 | 16 | 3 | 11 | 22 | 22 | 24 | 22 | 19 | 12 | 21 | 22 | 17 | 21 | 580
15:00-15:30 | 19 | 19 | 24 | 23 | 19 | 15 | 18 | 22 | 18 | 22 | 23 | 17 | 8 | 18 | 16 | 17 | 24 | 19 | 18 | 2 | 14 | 21 | 20 | 22 | 18 | 19 | 8 | 22 | 19 | 19 | 25 | 568
15:30-16:00 | 21 | 23 | 18 | 19 | 16 | 13 | 22 | 23 | 16 | 21 | 18 | 16 | 7 | 16 | 21 | 19 | 25 | 18 | 17 | 3 | 11 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 | 8 | 24 | 21 | 17 | 23 | 560
16:00-16:30 | 18 | 17 | 20 | 17 | 17 | 11 | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 7 | 17 | 18 | 11 | 21 | 15 | 16 | 3 | 13 | 18 | 18 | 22 | 21 | 16 | 8 | 20 | 17 | 20 | 21 | 517
16:30-17:00 | 20 | 20 | 19 | 22 | 18 | 12 | 21 | 19 | 11 | 19 | 19 | 17 | 3 | 16 | 19 | 10 | 21 | 11 | 17 | 2 | 11 | 20 | 21 | 21 | 18 | 16 | 9 | 19 | 17 | 19 | 24 | 511
17:00-17:30 | 15 | 14 | 18 | 12 | 16 | 2 | 20 | 21 | 10 | 15 | 17 | 15 | 1 | 15 | 20 | 13 | 20 | 9 | 15 | 2 | 5 | 20 | 14 | 22 | 19 | 18 | 4 | 24 | 19 | 16 | 22 | 453
17:30-18:00 | 14 | 19 | 20 | 11 | 15 | 1 | 10 | 12 | 9 | 11 | 21 | 16 | 2 | 16 | 18 | 18 | 13 | 9 | 13 | 1 | 3 | 13 | 13 | 23 | 12 | 15 | 1 | 19 | 17 | 18 | 21 | 404
18:00-18:30 | 12 | 18 | 17 | 9 | 17 | 1 | 10 | 12 | 9 | 13 | 17 | 15 | 0 | 17 | 17 | 17 | 12 | 9 | 18 | 1 | 1 | 20 | 18 | 17 | 12 | 18 | 1 | 22 | 20 | 15 | 22 | 407
18:30-19:00 | 12 | 17 | 20 | 13 | 16 | 1 | 10 | 11 | 9 | 17 | 16 | 17 | 1 | 18 | 21 | 17 | 19 | 10 | 16 | 1 | 1 | 16 | 19 | 22 | 17 | 20 | 1 | 21 | 20 | 17 | 20 | 436
19:00-19:30 | 13 | 17 | 23 | 21 | 15 | 1 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | 21 | 1 | 20 | 17 | 19 | 19 | 10 | 17 | 1 | 1 | 12 | 21 | 21 | 19 | 17 | 0 | 19 | 19 | 16 | 20 | 449
19:30-20:00 | 12 | 19 | 21 | 19 | 17 | 0 | 12 | 11 | 11 | 23 | 18 | 18 | 1 | 16 | 16 | 18 | 21 | 10 | 18 | 1 | 1 | 12 | 18 | 19 | 21 | 16 | 2 | 20 | 21 | 13 | 19 | 444
20:00-20:30 | 12 | 17 | 19 | 18 | 15 | 2 | 12 | 11 | 9 | 19 | 18 | 16 | 1 | 18 | 21 | 16 | 14 | 11 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 20 | 19 | 18 | 0 | 21 | 12 | 17 | 20 | 417
20:30-21:00 | 10 | 15 | 15 | 20 | 13 | 0 | 9 | 10 | 9 | 17 | 21 | 16 | 1 | 14 | 10 | 19 | 11 | 10 | 15 | 1 | 1 | 11 | 8 | 19 | 19 | 13 | 1 | 18 | 10 | 14 | 12 | 362
21:00-21:30 | 8 | 9 | 10 | 15 | 15 | 1 | 9 | 8 | 7 | 17 | 14 | 10 | 1 | 14 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 20 | 16 | 2 | 12 | 9 | 13 | 9 | 288
21:30-22:00 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 1 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 16 | 1 | 12 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 15 | 13 | 14 | 0 | 7 | 8 | 13 | 9 | 256
22:00-22:30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 139
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29
合 計(kWh) | 474 | 513 | 579 | 508 | 492 | 261 | 465 | 491 | 440 | 477 | 539 | 481 | 177 | 475 | 440 | 494 | 499 | 395 | 405 | 135 | 242 | 473 | 526 | 581 | 543 | 498 | 276 | 568 | 508 | 498 | 553 | 14006
最大電力(kW) | 48 | 46 | 52 | 48 | 40 | 36 | 48 | 52 | 48 | 46 | 48 | 42 | 20 | 44 | 42 | 48 | 50 | 42 | 38 | 26 | 28 | 48 | 52 | 50 | 46 | 44 | 34 | 52 | 44 | 48 | 50 | 52
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 456 | 490 | 555 | 484 | 458 | 242 | 445 | 469 | 418 | 454 | 510 | 456 | 158 | 445 | 421 | 471 | 473 | 374 | 383 | 115 | 223 | 451 | 506 | 561 | 512 | 459 | 235 | 547 | 488 | 472 | 528 | 13259
夜 間 | 18 | 23 | 24 | 24 | 34 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 29 | 25 | 19 | 30 | 19 | 23 | 26 | 21 | 22 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 31 | 39 | 41 | 21 | 20 | 26 | 25 | 747
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000002184100000000; 2025-07-08: 54; 2025-07-10: 49; 2025-07-12: 43; 2025-07-14: 35; 2025-07-16: 46; 2025-07-18: 47; 2025-07-20: 49; 2025-07-22: 44; 2025-07-24: 29; 2025-07-26: 41; 2025-07-28: 48; 2025-07-30: 52