## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市中央公民館
需要場所： | 福岡県那珂川市後野一丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 53 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9335.45 |  | 当月末検針値 |  | 8572 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 12084 |  | kWh | 最大電力 |  | 53 |  | kW |  | 12821 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 9121.76 |  | 前月末検針値 |  | 8370.6 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32
1:00- 1:30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26
1:30- 2:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38
2:00- 2:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34
5:30- 6:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49
8:00- 8:30 | 7 | 9 | 12 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 16 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 17 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 16 | 12 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 240
8:30- 9:00 | 13 | 11 | 9 | 18 | 14 | 17 | 19 | 19 | 11 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 | 19 | 17 | 12 | 20 | 10 | 20 | 12 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 9 | 5 | 6 | 369
9:00- 9:30 | 21 | 14 | 11 | 10 | 21 | 18 | 19 | 17 | 17 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 22 | 17 | 20 | 19 | 23 | 19 | 18 | 12 | 10 | 9 | 21 | 13 | 15 | 5 | 8 | 435
9:30-10:00 | 19 | 15 | 12 | 20 | 21 | 18 | 23 | 18 | 16 | 8 | 6 | 10 | 6 | 18 | 12 | 11 | 20 | 22 | 19 | 19 | 22 | 24 | 15 | 8 | 12 | 14 | 20 | 16 | 20 | 11 | 8 | 483
10:00-10:30 | 19 | 16 | 10 | 0 | 22 | 22 | 21 | 20 | 15 | 8 | 6 | 9 | 8 | 14 | 11 | 12 | 20 | 21 | 19 | 21 | 27 | 23 | 16 | 13 | 17 | 21 | 21 | 18 | 18 | 15 | 8 | 491
10:30-11:00 | 22 | 18 | 14 | 0 | 23 | 20 | 21 | 17 | 17 | 13 | 6 | 11 | 7 | 18 | 12 | 10 | 21 | 22 | 23 | 18 | 23 | 22 | 19 | 11 | 21 | 18 | 23 | 16 | 17 | 12 | 8 | 503
11:00-11:30 | 20 | 14 | 11 | 9 | 21 | 20 | 22 | 19 | 14 | 17 | 6 | 11 | 9 | 17 | 12 | 13 | 18 | 23 | 20 | 17 | 23 | 24 | 10 | 10 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 13 | 8 | 496
11:30-12:00 | 20 | 13 | 12 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 12 | 14 | 6 | 11 | 17 | 17 | 18 | 11 | 9 | 19 | 20 | 22 | 24 | 21 | 11 | 12 | 20 | 23 | 20 | 16 | 15 | 15 | 8 | 508
12:00-12:30 | 20 | 15 | 11 | 20 | 22 | 17 | 20 | 17 | 14 | 11 | 6 | 12 | 12 | 19 | 22 | 11 | 4 | 18 | 21 | 19 | 21 | 20 | 11 | 9 | 19 | 19 | 19 | 14 | 19 | 12 | 8 | 482
12:30-13:00 | 18 | 14 | 10 | 16 | 17 | 17 | 22 | 16 | 13 | 15 | 6 | 14 | 9 | 14 | 19 | 14 | 3 | 21 | 20 | 21 | 22 | 19 | 17 | 13 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 8 | 480
13:00-13:30 | 24 | 15 | 13 | 20 | 21 | 23 | 20 | 21 | 18 | 8 | 5 | 22 | 13 | 16 | 22 | 15 | 4 | 18 | 21 | 23 | 22 | 18 | 17 | 9 | 18 | 21 | 22 | 17 | 21 | 15 | 9 | 531
13:30-14:00 | 24 | 15 | 11 | 22 | 24 | 23 | 20 | 19 | 15 | 7 | 6 | 21 | 15 | 12 | 20 | 13 | 3 | 21 | 22 | 22 | 22 | 18 | 17 | 12 | 19 | 20 | 22 | 14 | 22 | 16 | 8 | 525
14:00-14:30 | 25 | 14 | 12 | 21 | 21 | 20 | 23 | 19 | 17 | 6 | 6 | 21 | 15 | 18 | 22 | 17 | 4 | 24 | 21 | 20 | 21 | 20 | 17 | 9 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 16 | 8 | 541
14:30-15:00 | 23 | 14 | 11 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 17 | 7 | 3 | 18 | 8 | 17 | 21 | 14 | 3 | 21 | 18 | 22 | 23 | 20 | 18 | 11 | 19 | 22 | 21 | 19 | 21 | 18 | 8 | 520
15:00-15:30 | 24 | 15 | 10 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 15 | 6 | 3 | 16 | 16 | 20 | 22 | 12 | 4 | 21 | 18 | 22 | 23 | 17 | 15 | 10 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 15 | 9 | 509
15:30-16:00 | 22 | 13 | 13 | 19 | 17 | 16 | 22 | 16 | 16 | 11 | 4 | 19 | 13 | 20 | 20 | 14 | 4 | 22 | 18 | 17 | 20 | 18 | 16 | 10 | 18 | 18 | 17 | 22 | 20 | 15 | 8 | 498
16:00-16:30 | 18 | 13 | 11 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 3 | 16 | 15 | 20 | 19 | 10 | 4 | 20 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 10 | 18 | 20 | 17 | 20 | 17 | 16 | 7 | 485
16:30-17:00 | 18 | 16 | 9 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 13 | 15 | 3 | 17 | 11 | 20 | 20 | 13 | 3 | 17 | 19 | 19 | 21 | 16 | 15 | 8 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 17 | 6 | 480
17:00-17:30 | 17 | 12 | 4 | 18 | 18 | 18 | 19 | 16 | 14 | 12 | 4 | 16 | 9 | 19 | 18 | 11 | 1 | 21 | 22 | 12 | 18 | 17 | 15 | 2 | 18 | 12 | 16 | 17 | 17 | 15 | 2 | 430
17:30-18:00 | 14 | 9 | 1 | 16 | 17 | 16 | 16 | 9 | 8 | 12 | 4 | 14 | 9 | 11 | 15 | 13 | 1 | 12 | 19 | 10 | 14 | 15 | 14 | 1 | 18 | 9 | 16 | 12 | 18 | 10 | 1 | 354
18:00-18:30 | 14 | 15 | 1 | 18 | 18 | 13 | 17 | 9 | 7 | 14 | 3 | 15 | 8 | 9 | 16 | 17 | 1 | 12 | 18 | 11 | 11 | 10 | 13 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | 18 | 9 | 2 | 350
18:30-19:00 | 15 | 13 | 1 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 11 | 4 | 11 | 9 | 9 | 16 | 15 | 1 | 15 | 19 | 12 | 10 | 14 | 15 | 0 | 18 | 8 | 13 | 21 | 12 | 9 | 1 | 371
19:00-19:30 | 15 | 15 | 0 | 19 | 17 | 13 | 18 | 13 | 16 | 13 | 2 | 19 | 9 | 9 | 17 | 19 | 1 | 20 | 10 | 10 | 11 | 17 | 12 | 2 | 19 | 8 | 19 | 18 | 12 | 8 | 1 | 382
19:30-20:00 | 16 | 14 | 2 | 20 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 12 | 3 | 18 | 8 | 9 | 19 | 18 | 1 | 22 | 16 | 10 | 11 | 18 | 16 | 0 | 21 | 9 | 19 | 20 | 11 | 8 | 1 | 410
20:00-20:30 | 17 | 13 | 0 | 19 | 16 | 14 | 18 | 14 | 15 | 11 | 3 | 15 | 8 | 8 | 14 | 16 | 1 | 19 | 17 | 10 | 10 | 17 | 11 | 1 | 18 | 9 | 17 | 13 | 13 | 8 | 1 | 366
20:30-21:00 | 16 | 14 | 1 | 12 | 14 | 14 | 16 | 15 | 9 | 14 | 3 | 14 | 8 | 10 | 15 | 14 | 0 | 16 | 19 | 8 | 10 | 18 | 16 | 1 | 14 | 8 | 17 | 10 | 11 | 7 | 2 | 346
21:00-21:30 | 14 | 10 | 1 | 9 | 8 | 13 | 16 | 13 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 15 | 15 | 7 | 2 | 8 | 13 | 7 | 8 | 17 | 11 | 1 | 7 | 6 | 13 | 10 | 9 | 7 | 1 | 271
21:30-22:00 | 14 | 7 | 1 | 5 | 5 | 12 | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 15 | 7 | 7 | 11 | 14 | 1 | 5 | 4 | 12 | 8 | 7 | 7 | 1 | 228
22:00-22:30 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 116
22:30-23:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
23:30-24:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
合 計(kWh) | 533 | 401 | 238 | 452 | 515 | 508 | 553 | 477 | 402 | 325 | 184 | 413 | 291 | 419 | 486 | 380 | 211 | 519 | 520 | 466 | 503 | 523 | 435 | 214 | 478 | 418 | 511 | 460 | 468 | 346 | 172 | 12821
最大電力(kW) | 50 | 36 | 28 | 44 | 48 | 46 | 46 | 42 | 36 | 34 | 12 | 44 | 34 | 40 | 44 | 38 | 44 | 48 | 46 | 46 | 54 | 48 | 38 | 26 | 42 | 46 | 46 | 44 | 44 | 36 | 18 | 54
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 509 | 376 | 214 | 434 | 496 | 486 | 529 | 456 | 376 | 289 | 125 | 384 | 270 | 394 | 455 | 358 | 192 | 499 | 501 | 444 | 483 | 498 | 414 | 196 | 458 | 398 | 490 | 438 | 447 | 323 | 152 | 12084
夜 間 | 24 | 25 | 24 | 18 | 19 | 22 | 24 | 21 | 26 | 36 | 59 | 29 | 21 | 25 | 31 | 22 | 19 | 20 | 19 | 22 | 20 | 25 | 21 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 737
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000002184100000000; 2025-08-08: 49; 2025-08-10: 43; 2025-08-12: 35; 2025-08-14: 46; 2025-08-16: 47; 2025-08-18: 49; 2025-08-20: 44; 2025-08-22: 29; 2025-08-24: 41; 2025-08-26: 48; 2025-08-28: 52; 2025-08-30: 53