## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市中央公民館
需要場所： | 福岡県那珂川市後野一丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 53 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9526.58 |  | 当月末検針値 |  | 8752 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 10800 |  | kWh | 最大電力 |  | 49 |  | kW |  | 11468 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 9335.45 |  | 前月末検針値 |  | 8572 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 33
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 25
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 31
1:30- 2:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 26
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 32
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 29
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 28
3:30- 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 30
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 28
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 26
5:00- 5:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 30
5:30- 6:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 29
6:00- 6:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 26
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 33
7:00- 7:30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 27
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 |  | 46
8:00- 8:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 14 | 4 | 6 |  | 183
8:30- 9:00 | 17 | 9 | 13 | 10 | 17 | 8 | 11 | 9 | 13 | 17 | 10 | 9 | 6 | 6 | 3 | 16 | 16 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 12 | 16 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 |  | 310
9:00- 9:30 | 22 | 17 | 20 | 11 | 16 | 14 | 18 | 9 | 19 | 16 | 16 | 14 | 6 | 7 | 5 | 18 | 18 | 15 | 10 | 7 | 11 | 7 | 7 | 19 | 17 | 11 | 8 | 16 | 7 | 9 |  | 390
9:30-10:00 | 21 | 14 | 19 | 12 | 16 | 10 | 18 | 20 | 17 | 21 | 17 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 20 | 18 | 18 | 6 | 11 | 9 | 8 | 18 | 20 | 18 | 8 | 17 | 9 | 17 |  | 442
10:00-10:30 | 21 | 20 | 19 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 21 | 6 | 8 | 6 | 23 | 17 | 20 | 17 | 6 | 9 | 15 | 7 | 18 | 19 | 15 | 10 | 15 | 11 | 14 |  | 451
10:30-11:00 | 22 | 16 | 21 | 21 | 19 | 13 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 17 | 7 | 7 | 6 | 24 | 18 | 18 | 18 | 8 | 7 | 20 | 9 | 21 | 19 | 18 | 11 | 16 | 20 | 16 |  | 486
11:00-11:30 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 19 | 19 | 8 | 8 | 6 | 23 | 19 | 18 | 18 | 7 | 5 | 19 | 8 | 19 | 20 | 12 | 11 | 16 | 16 | 15 |  | 473
11:30-12:00 | 18 | 17 | 17 | 22 | 16 | 16 | 17 | 18 | 25 | 19 | 16 | 17 | 9 | 7 | 6 | 20 | 21 | 18 | 19 | 7 | 8 | 16 | 10 | 16 | 17 | 20 | 10 | 14 | 19 | 20 |  | 475
12:00-12:30 | 20 | 18 | 21 | 17 | 17 | 13 | 19 | 18 | 20 | 16 | 18 | 13 | 7 | 8 | 4 | 20 | 20 | 16 | 17 | 8 | 10 | 18 | 9 | 17 | 17 | 15 | 9 | 8 | 16 | 17 |  | 446
12:30-13:00 | 15 | 18 | 17 | 17 | 14 | 15 | 18 | 18 | 23 | 20 | 16 | 17 | 15 | 8 | 5 | 23 | 20 | 17 | 14 | 14 | 7 | 14 | 9 | 14 | 15 | 16 | 14 | 7 | 15 | 20 |  | 455
13:00-13:30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 15 | 15 | 19 | 21 | 19 | 19 | 15 | 15 | 9 | 6 | 19 | 22 | 16 | 20 | 17 | 9 | 17 | 9 | 18 | 15 | 19 | 18 | 7 | 16 | 19 |  | 491
13:30-14:00 | 20 | 22 | 22 | 17 | 23 | 13 | 14 | 21 | 21 | 23 | 19 | 16 | 15 | 7 | 7 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 8 | 16 | 9 | 20 | 19 | 18 | 19 | 8 | 14 | 19 |  | 507
14:00-14:30 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 17 | 12 | 22 | 22 | 21 | 16 | 20 | 15 | 8 | 9 | 21 | 21 | 17 | 19 | 16 | 7 | 15 | 9 | 18 | 14 | 21 | 17 | 7 | 19 | 20 |  | 502
14:30-15:00 | 17 | 22 | 20 | 19 | 20 | 13 | 8 | 20 | 17 | 21 | 20 | 16 | 14 | 8 | 8 | 18 | 21 | 19 | 21 | 17 | 9 | 19 | 7 | 19 | 18 | 20 | 19 | 8 | 15 | 17 |  | 490
15:00-15:30 | 13 | 18 | 21 | 19 | 23 | 14 | 7 | 23 | 20 | 17 | 19 | 17 | 14 | 8 | 7 | 23 | 16 | 21 | 21 | 17 | 8 | 14 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 17 | 20 |  | 484
15:30-16:00 | 20 | 18 | 20 | 21 | 17 | 15 | 9 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 16 | 8 | 7 | 20 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 17 | 9 | 17 | 13 |  | 475
16:00-16:30 | 18 | 20 | 18 | 18 | 15 | 17 | 8 | 18 | 20 | 15 | 19 | 17 | 13 | 7 | 7 | 19 | 16 | 18 | 19 | 17 | 3 | 13 | 7 | 16 | 19 | 16 | 18 | 8 | 14 | 18 |  | 451
16:30-17:00 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 17 | 4 | 18 | 20 | 18 | 19 | 15 | 15 | 7 | 7 | 21 | 13 | 17 | 17 | 15 | 2 | 16 | 7 | 20 | 19 | 17 | 17 | 7 | 16 | 13 |  | 452
17:00-17:30 | 12 | 16 | 12 | 17 | 15 | 17 | 2 | 15 | 13 | 12 | 13 | 11 | 16 | 3 | 3 | 12 | 10 | 11 | 15 | 12 | 1 | 9 | 4 | 11 | 12 | 18 | 12 | 5 | 9 | 17 |  | 335
17:30-18:00 | 14 | 18 | 18 | 11 | 14 | 13 | 0 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 | 2 | 10 | 0 | 9 | 7 | 11 | 17 | 1 | 9 | 9 |  | 272
18:00-18:30 | 17 | 11 | 16 | 10 | 10 | 17 | 1 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 17 | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 9 | 2 | 9 | 10 | 10 | 11 | 1 | 9 | 9 |  | 265
18:30-19:00 | 17 | 12 | 18 | 12 | 16 | 15 | 1 | 11 | 9 | 9 | 14 | 16 | 8 | 1 | 1 | 17 | 13 | 11 | 16 | 9 | 1 | 9 | 0 | 8 | 10 | 11 | 18 | 1 | 11 | 8 |  | 303
19:00-19:30 | 14 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 1 | 13 | 12 | 9 | 20 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 17 | 17 | 16 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 16 | 11 | 16 | 1 | 9 | 8 |  | 337
19:30-20:00 | 11 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 1 | 12 | 10 | 9 | 19 | 11 | 8 | 1 | 1 | 19 | 13 | 16 | 19 | 7 | 1 | 10 | 1 | 9 | 17 | 14 | 17 | 1 | 10 | 9 |  | 334
20:00-20:30 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 13 | 1 | 10 | 11 | 9 | 15 | 10 | 9 | 1 | 1 | 17 | 16 | 14 | 14 | 9 | 1 | 11 | 1 | 8 | 19 | 12 | 17 | 1 | 9 | 8 |  | 310
20:30-21:00 | 9 | 11 | 17 | 8 | 17 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 12 | 7 | 15 | 15 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 1 | 8 | 7 |  | 258
21:00-21:30 | 8 | 15 | 13 | 8 | 16 | 7 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 14 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 11 | 1 | 9 | 1 | 15 | 7 | 10 | 15 | 2 | 8 | 7 |  | 237
21:30-22:00 | 7 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 | 12 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 14 | 1 | 7 | 1 | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 |  | 185
22:00-22:30 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 |  | 106
22:30-23:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 34
23:00-23:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 24
23:30-24:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 26
合 計(kWh) | 469 | 482 | 514 | 447 | 483 | 403 | 268 | 441 | 454 | 435 | 444 | 421 | 303 | 167 | 139 | 519 | 456 | 420 | 449 | 333 | 172 | 371 | 172 | 432 | 441 | 425 | 410 | 239 | 368 | 391 |  | 11468
最大電力(kW) | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 34 | 40 | 46 | 50 | 46 | 40 | 42 | 32 | 18 | 18 | 48 | 44 | 42 | 42 | 34 | 22 | 40 | 20 | 42 | 40 | 42 | 38 | 34 | 40 | 40 |  | 50
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 442 | 453 | 491 | 427 | 462 | 381 | 249 | 420 | 435 | 413 | 425 | 400 | 280 | 146 | 121 | 498 | 437 | 401 | 427 | 308 | 151 | 351 | 153 | 403 | 419 | 402 | 382 | 212 | 342 | 368 |  | 10799
夜 間 | 27 | 29 | 23 | 20 | 21 | 22 | 19 | 21 | 19 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 18 | 21 | 19 | 19 | 22 | 25 | 21 | 20 | 19 | 29 | 22 | 23 | 28 | 27 | 26 | 23 |  | 669
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000002184100000000; 2025-09-08: 43; 2025-09-10: 35; 2025-09-12: 46; 2025-09-14: 47; 2025-09-16: 49; 2025-09-18: 44; 2025-09-20: 29; 2025-09-22: 41; 2025-09-24: 48; 2025-09-26: 52; 2025-09-28: 53; 2025-09-30: 49