## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市中央公民館
需要場所： | 福岡県那珂川市後野一丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 53 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 10030.36 |  | 当月末検針値 |  | 9207 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 8112 |  | kWh | 最大電力 |  | 43 |  | kW |  | 8940 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 9881.36 |  | 前月末検針値 |  | 9071.8 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
1:30- 2:00 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43
2:00- 2:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36
4:30- 5:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40
6:30- 7:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40
7:00- 7:30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 45
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 74
8:00- 8:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | 183
8:30- 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 7 | 13 | 9 | 11 | 245
9:00- 9:30 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 17 | 12 | 17 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 13 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 14 | 13 | 10 | 11 | 303
9:30-10:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 15 | 11 | 16 | 11 | 10 | 8 | 16 | 13 | 15 | 9 | 11 | 8 | 8 | 14 | 11 | 8 | 16 | 11 | 13 | 12 | 16 | 16 | 22 | 9 | 11 | 340
10:00-10:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 | 14 | 12 | 21 | 13 | 10 | 8 | 18 | 15 | 16 | 13 | 8 | 8 | 9 | 16 | 12 | 14 | 18 | 12 | 13 | 16 | 15 | 17 | 21 | 12 | 12 | 378
10:30-11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 14 | 11 | 18 | 12 | 9 | 7 | 20 | 16 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 18 | 13 | 15 | 18 | 12 | 13 | 18 | 17 | 17 | 20 | 13 | 12 | 388
11:00-11:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | 16 | 11 | 18 | 12 | 9 | 6 | 20 | 13 | 15 | 12 | 9 | 5 | 12 | 18 | 13 | 15 | 16 | 13 | 12 | 17 | 16 | 16 | 19 | 9 | 12 | 368
11:30-12:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | 14 | 12 | 17 | 11 | 9 | 9 | 18 | 12 | 15 | 10 | 8 | 3 | 14 | 17 | 13 | 15 | 17 | 11 | 12 | 17 | 19 | 14 | 20 | 12 | 13 | 364
12:00-12:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 7 | 17 | 11 | 15 | 7 | 8 | 3 | 11 | 15 | 14 | 12 | 15 | 11 | 12 | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 12 | 334
12:30-13:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 13 | 10 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 306
13:00-13:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 16 | 14 | 14 | 17 | 11 | 10 | 9 | 13 | 13 | 10 | 8 | 9 | 2 | 9 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 19 | 16 | 20 | 13 | 17 | 14 | 357
13:30-14:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | 16 | 14 | 17 | 10 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 12 | 18 | 17 | 17 | 13 | 18 | 14 | 359
14:00-14:30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 15 | 13 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 2 | 9 | 13 | 15 | 11 | 18 | 13 | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 16 | 13 | 347
14:30-15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 13 | 14 | 17 | 7 | 11 | 9 | 10 | 14 | 14 | 9 | 6 | 3 | 10 | 10 | 16 | 14 | 17 | 13 | 13 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 346
15:00-15:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 12 | 19 | 17 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 16 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 12 | 17 | 16 | 13 | 12 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 344
15:30-16:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 14 | 7 | 7 | 3 | 10 | 9 | 8 | 17 | 14 | 12 | 12 | 16 | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | 315
16:00-16:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 | 16 | 12 | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 13 | 7 | 11 | 3 | 9 | 9 | 9 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 14 | 310
16:30-17:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 15 | 9 | 12 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | 8 | 10 | 2 | 10 | 8 | 8 | 16 | 13 | 12 | 12 | 13 | 9 | 15 | 12 | 9 | 15 | 287
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | 8 | 12 | 8 | 10 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 10 | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 13 | 227
17:30-18:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 7 | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 11 | 8 | 7 | 10 | 6 | 11 | 1 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | 205
18:00-18:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 8 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 11 | 9 | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 211
18:30-19:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 9 | 11 | 13 | 6 | 1 | 0 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 1 | 12 | 7 | 9 | 15 | 10 | 12 | 1 | 9 | 9 | 8 | 16 | 12 | 12 | 239
19:00-19:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 7 | 14 | 15 | 7 | 1 | 2 | 9 | 7 | 12 | 12 | 9 | 1 | 14 | 7 | 9 | 16 | 14 | 13 | 1 | 11 | 8 | 8 | 15 | 13 | 12 | 263
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | 15 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 7 | 12 | 12 | 8 | 1 | 16 | 8 | 9 | 17 | 15 | 13 | 1 | 10 | 11 | 8 | 14 | 15 | 11 | 269
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 13 | 12 | 6 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 2 | 14 | 10 | 8 | 16 | 15 | 12 | 2 | 9 | 12 | 8 | 12 | 17 | 12 | 249
20:30-21:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 12 | 5 | 1 | 12 | 10 | 5 | 10 | 16 | 11 | 0 | 9 | 12 | 7 | 7 | 16 | 11 | 224
21:00-21:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 11 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 1 | 8 | 12 | 7 | 6 | 8 | 9 | 189
21:30-22:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 165
22:00-22:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 79
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36
合 計(kWh) | 59 | 60 | 59 | 55 | 332 | 385 | 326 | 369 | 386 | 287 | 209 | 175 | 341 | 288 | 335 | 272 | 246 | 118 | 310 | 331 | 320 | 373 | 400 | 364 | 262 | 392 | 375 | 376 | 401 | 369 | 365 | 8940
最大電力(kW) | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 36 | 32 | 38 | 42 | 26 | 22 | 20 | 40 | 32 | 34 | 26 | 22 | 18 | 32 | 36 | 32 | 34 | 36 | 28 | 28 | 38 | 38 | 40 | 44 | 36 | 30 | 44
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 32 | 38 | 31 | 32 | 306 | 359 | 300 | 345 | 361 | 261 | 183 | 152 | 318 | 260 | 311 | 244 | 219 | 92 | 285 | 308 | 289 | 351 | 369 | 330 | 233 | 364 | 352 | 343 | 375 | 336 | 336 | 8115
夜 間 | 27 | 22 | 28 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 26 | 23 | 23 | 28 | 24 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 31 | 22 | 31 | 34 | 29 | 28 | 23 | 33 | 26 | 33 | 29 | 825
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000002184100000000; 2026-01-08: 49; 2026-01-10: 44; 2026-01-12: 29; 2026-01-14: 41; 2026-01-16: 48; 2026-01-18: 52; 2026-01-20: 53; 2026-01-22: 49; 2026-01-24: 44; 2026-01-26: 31; 2026-01-28: 37; 2026-01-30: 43