## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市中央公民館
需要場所： | 福岡県那珂川市後野一丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 53 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 10163.1 |  | 当月末検針値 |  | 9327.1 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 7206 |  | kWh | 最大電力 |  | 43 |  | kW |  | 7964 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 10030.36 |  | 前月末検針値 |  | 9207 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 34
0:30- 1:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 33
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 29
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 34
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 34
3:00- 3:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 32
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 36
4:00- 4:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 36
4:30- 5:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35
5:00- 5:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 35
5:30- 6:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 28
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 39
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 34
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 41
7:30- 8:00 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |  |  |  | 87
8:00- 8:30 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 |  |  |  | 174
8:30- 9:00 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 13 | 9 | 14 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 |  |  |  | 233
9:00- 9:30 | 12 | 12 | 8 | 15 | 11 | 9 | 7 | 13 | 9 | 16 | 15 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 16 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 11 | 5 | 9 | 10 |  |  |  | 271
9:30-10:00 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 10 | 14 | 15 | 15 | 17 | 14 | 9 | 9 | 10 | 14 | 9 | 10 | 11 | 16 | 9 | 6 | 10 | 6 | 12 | 12 | 7 | 9 | 11 |  |  |  | 321
10:00-10:30 | 12 | 15 | 17 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 18 | 17 | 9 | 14 | 12 | 14 | 11 | 15 | 10 | 14 | 12 | 7 | 11 | 7 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 |  |  |  | 356
10:30-11:00 | 13 | 17 | 19 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 15 | 22 | 15 | 9 | 16 | 11 | 13 | 15 | 14 | 10 | 14 | 11 | 7 | 8 | 7 | 14 | 12 | 8 | 13 | 11 |  |  |  | 361
11:00-11:30 | 12 | 18 | 21 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 19 | 15 | 11 | 14 | 13 | 9 | 14 | 15 | 10 | 13 | 11 | 7 | 8 | 7 | 11 | 13 | 9 | 12 | 10 |  |  |  | 353
11:30-12:00 | 8 | 18 | 21 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 20 | 15 | 12 | 13 | 10 | 3 | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |  |  |  | 342
12:00-12:30 | 10 | 14 | 18 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 3 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 | 9 | 9 | 11 | 6 |  |  |  | 295
12:30-13:00 | 10 | 12 | 17 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 15 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 3 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 |  |  |  | 288
13:00-13:30 | 10 | 16 | 16 | 12 | 10 | 14 | 11 | 7 | 15 | 20 | 10 | 9 | 13 | 13 | 3 | 9 | 12 | 13 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 11 | 15 | 8 | 12 | 7 |  |  |  | 302
13:30-14:00 | 12 | 15 | 17 | 11 | 11 | 14 | 10 | 6 | 18 | 19 | 12 | 10 | 14 | 13 | 3 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 11 | 15 | 7 | 12 | 7 |  |  |  | 304
14:00-14:30 | 12 | 16 | 16 | 11 | 10 | 14 | 10 | 7 | 14 | 18 | 9 | 11 | 13 | 13 | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | 8 | 12 | 8 |  |  |  | 292
14:30-15:00 | 11 | 15 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 6 | 16 | 17 | 10 | 15 | 14 | 13 | 3 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 14 | 6 |  |  |  | 297
15:00-15:30 | 10 | 18 | 15 | 10 | 16 | 15 | 10 | 6 | 18 | 18 | 8 | 18 | 10 | 13 | 3 | 9 | 10 | 8 | 14 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 |  |  |  | 299
15:30-16:00 | 10 | 16 | 13 | 8 | 15 | 13 | 9 | 7 | 16 | 16 | 7 | 16 | 8 | 11 | 2 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 |  |  |  | 272
16:00-16:30 | 9 | 14 | 13 | 9 | 14 | 12 | 11 | 6 | 16 | 14 | 7 | 14 | 7 | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 12 | 6 | 5 | 7 |  |  |  | 255
16:30-17:00 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 9 | 9 | 4 | 13 | 12 | 6 | 12 | 6 | 10 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 226
17:00-17:30 | 4 | 12 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | 3 | 12 | 9 | 2 | 11 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 8 |  |  |  | 200
17:30-18:00 | 1 | 11 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 6 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 | 7 |  |  |  | 170
18:00-18:30 | 1 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 13 | 6 | 4 | 7 |  |  |  | 180
18:30-19:00 | 1 | 14 | 14 | 8 | 15 | 8 | 11 | 1 | 10 | 7 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 10 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 |  |  |  | 217
19:00-19:30 | 1 | 15 | 13 | 8 | 14 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 | 15 | 10 | 1 | 12 | 7 | 10 | 11 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6 | 8 | 7 |  |  |  | 230
19:30-20:00 | 2 | 15 | 13 | 8 | 13 | 9 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 13 | 15 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 |  |  |  | 236
20:00-20:30 | 1 | 15 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 1 | 9 | 14 | 2 | 11 | 15 | 9 | 1 | 9 | 10 | 10 | 6 | 12 | 7 | 1 | 1 | 11 | 12 | 6 | 6 | 7 |  |  |  | 227
20:30-21:00 | 1 | 15 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 14 | 0 | 8 | 14 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 6 | 5 |  |  |  | 203
21:00-21:30 | 1 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 6 | 11 | 1 | 7 | 11 | 9 | 2 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 |  |  |  | 167
21:30-22:00 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 |  |  |  | 137
22:00-22:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 59
22:30-23:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 32
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 32
23:30-24:00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 31
合 計(kWh) | 241 | 409 | 395 | 310 | 338 | 313 | 324 | 210 | 371 | 415 | 249 | 318 | 338 | 318 | 144 | 285 | 287 | 286 | 306 | 276 | 208 | 167 | 151 | 272 | 330 | 210 | 252 | 241 |  |  |  | 7964
最大電力(kW) | 28 | 36 | 42 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 36 | 44 | 34 | 36 | 32 | 26 | 28 | 30 | 30 | 26 | 32 | 24 | 18 | 22 | 14 | 30 | 30 | 26 | 28 | 22 |  |  |  | 44
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 211 | 384 | 369 | 279 | 313 | 282 | 295 | 185 | 342 | 391 | 218 | 295 | 307 | 289 | 118 | 261 | 264 | 255 | 283 | 246 | 180 | 139 | 123 | 248 | 303 | 187 | 229 | 212 |  |  |  | 7208
夜 間 | 30 | 25 | 26 | 31 | 25 | 31 | 29 | 25 | 29 | 24 | 31 | 23 | 31 | 29 | 26 | 24 | 23 | 31 | 23 | 30 | 28 | 28 | 28 | 24 | 27 | 23 | 23 | 29 |  |  |  | 756
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000002184100000000; 2026-02-08: 44; 2026-02-10: 29; 2026-02-12: 41; 2026-02-14: 48; 2026-02-16: 52; 2026-02-18: 53; 2026-02-20: 49; 2026-02-22: 44; 2026-02-24: 31; 2026-02-26: 37; 2026-02-28: 43 |  | 43