## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市中央公民館
需要場所： | 福岡県那珂川市後野一丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 53 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 10273.8 |  | 当月末検針値 |  | 9424.9 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 5868 |  | kWh | 最大電力 |  | 33 |  | kW |  | 6642 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 10163.1 |  | 前月末検針値 |  | 9327.1 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37
0:30- 1:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31
2:00- 2:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32
3:00- 3:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 46
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
5:00- 5:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 43
7:30- 8:00 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 70
8:00- 8:30 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 137
8:30- 9:00 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 181
9:00- 9:30 | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 227
9:30-10:00 | 7 | 11 | 13 | 11 | 8 | 7 | 12 | 13 | 9 | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 262
10:00-10:30 | 7 | 13 | 14 | 10 | 9 | 10 | 14 | 12 | 7 | 15 | 17 | 10 | 14 | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 288
10:30-11:00 | 7 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 14 | 12 | 9 | 12 | 14 | 11 | 15 | 8 | 5 | 9 | 11 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 280
11:00-11:30 | 8 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 | 9 | 12 | 8 | 2 | 9 | 11 | 12 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 278
11:30-12:00 | 6 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 3 | 8 | 12 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 266
12:00-12:30 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 11 | 8 | 7 | 3 | 7 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 228
12:30-13:00 | 6 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 223
13:00-13:30 | 5 | 9 | 14 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 14 | 8 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 246
13:30-14:00 | 7 | 8 | 14 | 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 8 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 255
14:00-14:30 | 6 | 9 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 8 | 15 | 9 | 10 | 11 | 13 | 7 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 248
14:30-15:00 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 14 | 6 | 7 | 14 | 9 | 9 | 10 | 13 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 236
15:00-15:30 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 15 | 13 | 10 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 233
15:30-16:00 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 12 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 14 | 10 | 11 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 215
16:00-16:30 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 201
16:30-17:00 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 189
17:00-17:30 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 155
17:30-18:00 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 154
18:00-18:30 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 157
18:30-19:00 | 1 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 6 | 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 11 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 178
19:00-19:30 | 1 | 8 | 13 | 15 | 7 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 12 | 12 | 8 | 0 | 5 | 5 | 11 | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 198
19:30-20:00 | 1 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 1 | 9 | 10 | 6 | 11 | 13 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 194
20:00-20:30 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 11 | 6 | 1 | 8 | 12 | 7 | 12 | 14 | 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 191
20:30-21:00 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 11 | 4 | 1 | 8 | 11 | 6 | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 168
21:00-21:30 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 147
21:30-22:00 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 127
22:00-22:30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 63
22:30-23:00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36
23:00-23:30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
23:30-24:00 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42
合 計(kWh) | 154 | 268 | 308 | 273 | 211 | 281 | 245 | 187 | 282 | 275 | 274 | 284 | 317 | 230 | 108 | 192 | 228 | 285 | 231 | 144 | 190 | 112 | 175 | 207 | 205 | 193 | 211 | 131 | 110 | 169 | 162 | 6642
最大電力(kW) | 16 | 26 | 28 | 30 | 18 | 28 | 28 | 26 | 30 | 30 | 34 | 30 | 30 | 22 | 16 | 18 | 24 | 28 | 22 | 16 | 14 | 12 | 14 | 18 | 20 | 20 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 | 34
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 129 | 237 | 283 | 245 | 187 | 257 | 219 | 163 | 257 | 251 | 238 | 260 | 289 | 202 | 84 | 169 | 206 | 256 | 207 | 119 | 165 | 90 | 152 | 183 | 180 | 170 | 184 | 106 | 87 | 147 | 140 | 5862
夜 間 | 25 | 31 | 25 | 28 | 24 | 24 | 26 | 24 | 25 | 24 | 36 | 24 | 28 | 28 | 24 | 23 | 22 | 29 | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 780
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000002184100000000; 2026-03-08: 29; 2026-03-10: 41; 2026-03-12: 48; 2026-03-14: 52; 2026-03-16: 53; 2026-03-18: 49; 2026-03-20: 44; 2026-03-22: 31; 2026-03-24: 37; 2026-03-26: 43; 2026-03-28: 43; 2026-03-30: 33