## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市中央公民館
需要場所： | 福岡県那珂川市後野一丁目５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 53 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 10451.05 |  | 当月末検針値 |  | 9580.1 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 5328 |  | kWh | 最大電力 |  | 40 |  | kW |  | 5967 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 10351.6 |  | 前月末検針値 |  | 9491.3 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27
1:00- 1:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34
1:30- 2:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30
2:00- 2:30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 38
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 42
8:00- 8:30 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 100
8:30- 9:00 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 144
9:00- 9:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 18 | 5 | 11 | 3 | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 4 | 5 | 173
9:30-10:00 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 6 | 12 | 4 | 7 | 14 | 5 | 14 | 7 | 4 | 5 | 195
10:00-10:30 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 12 | 6 | 16 | 16 | 5 | 7 | 5 | 8 | 17 | 11 | 16 | 7 | 4 | 5 | 218
10:30-11:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 15 | 7 | 15 | 14 | 5 | 7 | 4 | 7 | 15 | 15 | 14 | 8 | 4 | 5 | 216
11:00-11:30 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 13 | 7 | 12 | 15 | 6 | 7 | 4 | 8 | 18 | 13 | 15 | 7 | 5 | 5 | 217
11:30-12:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14 | 8 | 15 | 14 | 5 | 7 | 4 | 7 | 15 | 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 210
12:00-12:30 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 7 | 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 14 | 14 | 11 | 6 | 5 | 5 | 197
12:30-13:00 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 13 | 14 | 4 | 10 | 5 | 6 | 17 | 12 | 13 | 6 | 11 | 6 | 220
13:00-13:30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 14 | 1 | 6 | 9 | 16 | 13 | 5 | 12 | 5 | 7 | 14 | 17 | 10 | 7 | 12 | 6 | 235
13:30-14:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 13 | 3 | 5 | 9 | 12 | 8 | 15 | 14 | 4 | 8 | 20 | 14 | 12 | 8 | 14 | 6 | 244
14:00-14:30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 16 | 12 | 2 | 6 | 14 | 17 | 7 | 11 | 12 | 5 | 8 | 14 | 15 | 6 | 7 | 12 | 6 | 239
14:30-15:00 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 14 | 15 | 2 | 6 | 13 | 13 | 8 | 13 | 15 | 5 | 9 | 16 | 15 | 6 | 11 | 11 | 6 | 247
15:00-15:30 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 10 | 14 | 16 | 9 | 12 | 5 | 9 | 13 | 12 | 17 | 15 | 14 | 6 | 241
15:30-16:00 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 4 | 8 | 15 | 16 | 13 | 12 | 11 | 6 | 226
16:00-16:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 12 | 12 | 13 | 8 | 10 | 5 | 7 | 12 | 11 | 13 | 12 | 8 | 4 | 210
16:30-17:00 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 16 | 10 | 13 | 8 | 4 | 8 | 12 | 13 | 15 | 14 | 4 | 3 | 203
17:00-17:30 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 13 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 9 | 14 | 6 | 9 | 10 | 5 | 1 | 166
17:30-18:00 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 13 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | 13 | 7 | 1 | 154
18:00-18:30 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 16 | 8 | 5 | 9 | 0 | 18 | 6 | 5 | 5 | 13 | 5 | 1 | 163
18:30-19:00 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | 14 | 13 | 13 | 8 | 4 | 15 | 2 | 16 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 1 | 191
19:00-19:30 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 15 | 13 | 14 | 6 | 5 | 13 | 0 | 18 | 7 | 6 | 6 | 14 | 6 | 1 | 194
19:30-20:00 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 17 | 14 | 9 | 7 | 4 | 13 | 1 | 17 | 9 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 186
20:00-20:30 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 14 | 6 | 5 | 6 | 13 | 5 | 0 | 159
20:30-21:00 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 15 | 8 | 5 | 6 | 12 | 4 | 2 | 149
21:00-21:30 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 120
21:30-22:00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 104
22:00-22:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 56
22:30-23:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31
23:00-23:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29
23:30-24:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
合 計(kWh) | 161 | 141 | 94 | 97 | 93 | 99 | 186 | 162 | 126 | 93 | 168 | 174 | 175 | 176 | 192 | 183 | 101 | 270 | 256 | 334 | 302 | 197 | 281 | 107 | 280 | 338 | 285 | 293 | 278 | 209 | 116 | 5967
最大電力(kW) | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 26 | 32 | 30 | 16 | 34 | 28 | 34 | 36 | 30 | 30 | 10 | 36 | 40 | 34 | 34 | 30 | 28 | 12 | 40
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 137 | 117 | 73 | 77 | 74 | 78 | 168 | 142 | 105 | 73 | 147 | 152 | 155 | 155 | 170 | 161 | 80 | 249 | 236 | 314 | 282 | 177 | 259 | 87 | 260 | 320 | 264 | 271 | 257 | 184 | 97 | 5321
夜 間 | 24 | 24 | 21 | 20 | 19 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 21 | 22 | 21 | 25 | 19 | 646
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000002184100000000; 2026-05-08: 48; 2026-05-10: 52; 2026-05-12: 53; 2026-05-14: 49; 2026-05-16: 44; 2026-05-18: 31; 2026-05-20: 37; 2026-05-22: 43; 2026-05-24: 43; 2026-05-26: 33; 2026-05-28: 20; 2026-05-30: 40