## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市市民体育館
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子４丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 125 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 13957.28 |  | 当月末検針値 |  | 12843.6 |  | 当月末検針値 |  | 45.9 |  | 有効電力量 |  | 13398 |  | kWh | 最大電力 |  | 88 |  | kW |  | 14380 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 13717.61 |  | 前月末検針値 |  | 12620.3 |  | 前月末検針値 |  | 45.4 |  | 無効電力量 |  | 30 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 49
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 45
3:30- 4:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 52
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44
6:00- 6:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 47
6:30- 7:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55
7:30- 8:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 81
8:00- 8:30 | 3 | 3 | 5 | 4 | 17 | 5 | 4 | 13 | 3 | 3 | 21 | 16 | 25 | 6 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 229
8:30- 9:00 | 4 | 9 | 4 | 3 | 28 | 22 | 28 | 25 | 19 | 4 | 33 | 37 | 24 | 19 | 4 | 18 | 13 | 32 | 32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 433
9:00- 9:30 | 4 | 14 | 3 | 5 | 25 | 22 | 17 | 14 | 23 | 3 | 27 | 41 | 25 | 22 | 17 | 15 | 11 | 30 | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 409
9:30-10:00 | 5 | 20 | 4 | 10 | 25 | 17 | 16 | 15 | 16 | 4 | 29 | 36 | 26 | 18 | 13 | 21 | 10 | 30 | 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 415
10:00-10:30 | 9 | 21 | 13 | 43 | 27 | 22 | 21 | 23 | 21 | 12 | 30 | 36 | 26 | 24 | 16 | 22 | 18 | 32 | 29 | 3 | 6 | 11 | 9 | 11 | 19 | 22 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 571
10:30-11:00 | 9 | 21 | 13 | 27 | 27 | 23 | 21 | 23 | 23 | 11 | 31 | 38 | 27 | 25 | 25 | 22 | 21 | 33 | 27 | 3 | 6 | 12 | 10 | 10 | 18 | 22 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 574
11:00-11:30 | 30 | 21 | 13 | 26 | 27 | 22 | 20 | 23 | 22 | 11 | 32 | 37 | 27 | 25 | 21 | 22 | 30 | 33 | 27 | 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 12 | 23 | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | 591
11:30-12:00 | 28 | 21 | 14 | 25 | 27 | 23 | 20 | 24 | 21 | 13 | 33 | 38 | 28 | 26 | 22 | 22 | 24 | 34 | 28 | 3 | 6 | 12 | 10 | 11 | 9 | 23 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 589
12:00-12:30 | 20 | 21 | 8 | 23 | 29 | 19 | 20 | 23 | 17 | 8 | 34 | 39 | 29 | 22 | 22 | 16 | 25 | 35 | 27 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 21 | 12 | 11 | 7 | 4 | 11 | 541
12:30-13:00 | 19 | 21 | 9 | 23 | 28 | 17 | 20 | 23 | 15 | 19 | 35 | 40 | 28 | 22 | 22 | 15 | 24 | 35 | 27 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 22 | 11 | 9 | 6 | 3 | 11 | 542
13:00-13:30 | 20 | 22 | 12 | 25 | 27 | 23 | 24 | 24 | 23 | 37 | 34 | 42 | 27 | 25 | 21 | 24 | 24 | 36 | 27 | 3 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 22 | 12 | 12 | 6 | 12 | 11 | 631
13:30-14:00 | 19 | 20 | 12 | 26 | 29 | 24 | 24 | 24 | 23 | 26 | 37 | 40 | 21 | 25 | 22 | 23 | 25 | 37 | 27 | 3 | 10 | 9 | 13 | 10 | 13 | 22 | 12 | 13 | 7 | 12 | 11 | 619
14:00-14:30 | 18 | 21 | 11 | 24 | 27 | 24 | 24 | 21 | 24 | 28 | 42 | 39 | 21 | 24 | 20 | 23 | 25 | 36 | 27 | 4 | 9 | 6 | 12 | 8 | 12 | 21 | 13 | 9 | 9 | 12 | 11 | 605
14:30-15:00 | 19 | 21 | 13 | 22 | 27 | 25 | 22 | 22 | 24 | 27 | 44 | 40 | 19 | 22 | 19 | 24 | 25 | 37 | 28 | 4 | 7 | 6 | 11 | 9 | 13 | 20 | 12 | 9 | 11 | 12 | 10 | 604
15:00-15:30 | 19 | 15 | 10 | 23 | 26 | 18 | 17 | 22 | 18 | 28 | 43 | 39 | 21 | 20 | 23 | 20 | 25 | 37 | 26 | 4 | 5 | 6 | 13 | 6 | 12 | 20 | 9 | 4 | 10 | 4 | 6 | 549
15:30-16:00 | 19 | 15 | 9 | 22 | 17 | 15 | 19 | 22 | 17 | 26 | 43 | 37 | 19 | 23 | 24 | 15 | 24 | 36 | 27 | 4 | 7 | 6 | 13 | 7 | 13 | 21 | 9 | 6 | 11 | 3 | 7 | 536
16:00-16:30 | 21 | 15 | 9 | 23 | 15 | 25 | 20 | 22 | 15 | 26 | 35 | 38 | 25 | 23 | 25 | 21 | 24 | 33 | 27 | 4 | 9 | 12 | 10 | 8 | 13 | 21 | 10 | 7 | 9 | 11 | 10 | 566
16:30-17:00 | 21 | 15 | 10 | 22 | 15 | 24 | 22 | 22 | 18 | 25 | 32 | 10 | 24 | 22 | 26 | 22 | 24 | 27 | 27 | 4 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 19 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 532
17:00-17:30 | 22 | 7 | 13 | 23 | 15 | 19 | 23 | 22 | 21 | 14 | 27 | 5 | 24 | 22 | 25 | 22 | 17 | 24 | 27 | 2 | 8 | 12 | 11 | 6 | 13 | 13 | 7 | 6 | 10 | 11 | 8 | 479
17:30-18:00 | 24 | 14 | 13 | 22 | 8 | 13 | 13 | 13 | 19 | 13 | 21 | 9 | 13 | 14 | 21 | 18 | 11 | 13 | 26 | 3 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 3 | 423
18:00-18:30 | 23 | 13 | 13 | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 23 | 2 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 3 | 394
18:30-19:00 | 24 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 22 | 2 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 3 | 396
19:00-19:30 | 23 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 3 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 5 | 394
19:30-20:00 | 24 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 2 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 3 | 394
20:00-20:30 | 23 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 3 | 396
20:30-21:00 | 22 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 2 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 3 | 384
21:00-21:30 | 21 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 3 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 3 | 381
21:30-22:00 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 11 | 5 | 3 | 215
22:00-22:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51
22:30-23:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 43
23:00-23:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53
23:30-24:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 46
合 計(kWh) | 533 | 468 | 323 | 546 | 589 | 541 | 524 | 554 | 511 | 464 | 789 | 790 | 641 | 557 | 532 | 511 | 533 | 748 | 693 | 115 | 263 | 301 | 308 | 269 | 375 | 538 | 304 | 267 | 289 | 283 | 221 | 14380
最大電力(kW) | 60 | 44 | 28 | 86 | 58 | 50 | 56 | 50 | 48 | 74 | 88 | 84 | 58 | 52 | 52 | 48 | 60 | 74 | 64 | 8 | 26 | 28 | 28 | 24 | 38 | 50 | 28 | 26 | 28 | 26 | 22 | 88
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 503 | 436 | 293 | 516 | 560 | 511 | 491 | 524 | 484 | 436 | 758 | 757 | 577 | 527 | 504 | 482 | 503 | 716 | 662 | 83 | 227 | 270 | 275 | 239 | 344 | 507 | 274 | 235 | 257 | 250 | 191 | 13392
夜 間 | 30 | 32 | 30 | 30 | 29 | 30 | 33 | 30 | 27 | 28 | 31 | 33 | 64 | 30 | 28 | 29 | 30 | 32 | 31 | 32 | 36 | 31 | 33 | 30 | 31 | 31 | 30 | 32 | 32 | 33 | 30 | 988
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000002202100000000; 2025-10-08: 56; 2025-10-10: 125; 2025-10-12: 116; 2025-10-14: 123; 2025-10-16: 99; 2025-10-18: 56; 2025-10-20: 62; 2025-10-22: 81; 2025-10-24: 107; 2025-10-26: 98; 2025-10-28: 94; 2025-10-30: 88