## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市市民体育館
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子４丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 125 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14116.95 |  | 当月末検針値 |  | 12986.3 |  | 当月末検針値 |  | 46 |  | 有効電力量 |  | 8562 |  | kWh | 最大電力 |  | 53 |  | kW |  | 9580 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 13957.28 |  | 前月末検針値 |  | 12843.6 |  | 前月末検針値 |  | 45.9 |  | 無効電力量 |  | 6 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 56
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 44
1:00- 1:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 53
1:30- 2:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 52
2:00- 2:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 45
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 51
3:00- 3:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 46
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 55
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 46
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 53
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 46
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 53
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 50
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 48
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 46
7:30- 8:00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 61
8:00- 8:30 | 10 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 139
8:30- 9:00 | 26 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 |  | 180
9:00- 9:30 | 23 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 |  | 184
9:30-10:00 | 24 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 15 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 13 | 15 | 12 | 5 | 4 | 5 | 6 | 13 | 9 |  | 225
10:00-10:30 | 24 | 15 | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 6 | 7 | 11 | 10 | 14 | 13 | 16 | 14 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 12 |  | 338
10:30-11:00 | 25 | 14 | 13 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 9 | 12 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 5 | 9 | 11 | 10 | 13 | 13 | 16 | 13 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 |  | 340
11:00-11:30 | 24 | 14 | 12 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 7 | 9 | 10 | 10 | 13 | 15 | 7 | 8 | 11 | 10 | 13 | 14 | 16 | 11 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 11 |  | 335
11:30-12:00 | 24 | 15 | 13 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 17 | 10 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |  | 336
12:00-12:30 | 24 | 14 | 12 | 7 | 9 | 4 | 6 | 13 | 8 | 4 | 10 | 9 | 4 | 9 | 11 | 15 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 11 | 15 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 |  | 275
12:30-13:00 | 24 | 10 | 10 | 6 | 9 | 3 | 6 | 11 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 10 | 15 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 | 12 | 15 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 12 |  | 261
13:00-13:30 | 24 | 3 | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 | 14 | 5 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8 | 13 | 11 | 14 | 4 |  | 329
13:30-14:00 | 25 | 3 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 4 | 11 | 12 | 12 | 10 | 13 | 14 | 12 | 11 | 6 | 13 | 12 | 13 | 4 |  | 331
14:00-14:30 | 24 | 4 | 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 13 | 9 | 12 | 15 | 3 | 9 | 10 | 12 | 11 | 14 | 15 | 11 | 9 | 8 | 13 | 10 | 13 | 7 |  | 320
14:30-15:00 | 25 | 7 | 9 | 8 | 7 | 12 | 10 | 9 | 10 | 13 | 7 | 10 | 13 | 9 | 13 | 14 | 3 | 9 | 12 | 12 | 10 | 13 | 15 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | 13 | 6 |  | 318
15:00-15:30 | 24 | 6 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 11 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 12 | 14 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | 14 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 9 |  | 243
15:30-16:00 | 25 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 12 | 14 | 3 | 12 | 12 | 3 | 10 | 13 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 14 |  | 248
16:00-16:30 | 23 | 8 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 6 | 11 | 13 | 13 | 4 | 11 | 14 | 10 | 6 | 12 | 4 | 10 | 4 | 9 | 13 | 10 | 9 | 12 |  | 297
16:30-17:00 | 16 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 7 | 10 | 12 | 13 | 4 | 11 | 15 | 11 | 7 | 14 | 6 | 12 | 4 | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 |  | 308
17:00-17:30 | 6 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 13 | 13 | 4 | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 336
17:30-18:00 | 8 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 4 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |  | 365
18:00-18:30 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 6 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 |  | 368
18:30-19:00 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 3 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 11 | 13 | 12 |  | 371
19:00-19:30 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 |  | 378
19:30-20:00 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 3 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 387
20:00-20:30 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 3 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 |  | 380
20:30-21:00 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 |  | 376
21:00-21:30 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 3 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 372
21:30-22:00 | 5 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2 | 7 | 11 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 |  | 230
22:00-22:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 45
22:30-23:00 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 52
23:00-23:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 55
23:30-24:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 53
合 計(kWh) | 555 | 337 | 310 | 256 | 289 | 279 | 284 | 334 | 312 | 301 | 269 | 303 | 291 | 296 | 340 | 409 | 155 | 325 | 356 | 295 | 314 | 370 | 384 | 354 | 259 | 299 | 311 | 310 | 357 | 326 |  | 9580
最大電力(kW) | 52 | 30 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 30 | 14 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 34 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 52
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 522 | 305 | 278 | 224 | 258 | 248 | 254 | 303 | 281 | 271 | 238 | 272 | 256 | 262 | 307 | 375 | 116 | 282 | 320 | 262 | 277 | 336 | 348 | 321 | 226 | 266 | 276 | 272 | 322 | 292 |  | 8570
夜 間 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 35 | 34 | 33 | 34 | 39 | 43 | 36 | 33 | 37 | 34 | 36 | 33 | 33 | 33 | 35 | 38 | 35 | 34 |  | 1010
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000002202100000000; 2025-11-08: 125; 2025-11-10: 116; 2025-11-12: 123; 2025-11-14: 99; 2025-11-16: 56; 2025-11-18: 62; 2025-11-20: 81; 2025-11-22: 107; 2025-11-24: 98; 2025-11-26: 94; 2025-11-28: 88; 2025-11-30: 53