## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市市民体育館
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子４丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 131 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14298.92 |  | 当月末検針値 |  | 13149.8 |  | 当月末検針値 |  | 47.6 |  | 有効電力量 |  | 9810 |  | kWh | 最大電力 |  | 131 |  | kW |  | 10918 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 14116.95 |  | 前月末検針値 |  | 12986.3 |  | 前月末検針値 |  | 46 |  | 無効電力量 |  | 96 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 51
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53
1:00- 1:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 54
1:30- 2:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58
2:00- 2:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 53
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 57
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 48
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 54
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 57
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 51
6:00- 6:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 51
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 55
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 58
7:30- 8:00 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 99
8:00- 8:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 18 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 165
8:30- 9:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 18 | 19 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 212
9:00- 9:30 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 23 | 18 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 16 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 208
9:30-10:00 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 224
10:00-10:30 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 40 | 18 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 18 | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 | 13 | 55 | 11 | 6 | 12 | 11 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 389
10:30-11:00 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 64 | 17 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 18 | 18 | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 14 | 52 | 11 | 7 | 12 | 9 | 12 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 403
11:00-11:30 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 61 | 17 | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 20 | 41 | 4 | 4 | 9 | 12 | 13 | 15 | 40 | 11 | 8 | 14 | 10 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 418
11:30-12:00 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 46 | 17 | 9 | 12 | 9 | 11 | 12 | 19 | 65 | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 14 | 38 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 431
12:00-12:30 | 4 | 7 | 13 | 6 | 9 | 44 | 18 | 6 | 13 | 13 | 5 | 7 | 18 | 48 | 4 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 36 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 355
12:30-13:00 | 4 | 7 | 12 | 5 | 8 | 40 | 17 | 3 | 11 | 12 | 5 | 7 | 18 | 43 | 4 | 10 | 8 | 25 | 13 | 10 | 17 | 4 | 10 | 7 | 4 | 8 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 334
13:00-13:30 | 8 | 9 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 18 | 41 | 4 | 30 | 7 | 36 | 12 | 11 | 16 | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 414
13:30-14:00 | 8 | 11 | 12 | 15 | 12 | 28 | 17 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 19 | 40 | 4 | 36 | 6 | 28 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 418
14:00-14:30 | 9 | 8 | 10 | 15 | 11 | 29 | 16 | 13 | 9 | 10 | 14 | 12 | 19 | 40 | 3 | 26 | 10 | 26 | 8 | 12 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 387
14:30-15:00 | 8 | 8 | 8 | 14 | 10 | 27 | 17 | 13 | 10 | 9 | 14 | 10 | 18 | 39 | 3 | 27 | 10 | 26 | 9 | 14 | 16 | 12 | 12 | 7 | 10 | 11 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 384
15:00-15:30 | 4 | 5 | 11 | 5 | 8 | 27 | 16 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 19 | 39 | 3 | 25 | 11 | 21 | 13 | 13 | 15 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 338
15:30-16:00 | 3 | 3 | 12 | 5 | 6 | 28 | 15 | 8 | 3 | 11 | 9 | 6 | 19 | 40 | 3 | 23 | 13 | 19 | 30 | 14 | 15 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 355
16:00-16:30 | 12 | 9 | 13 | 12 | 10 | 28 | 17 | 12 | 6 | 12 | 11 | 13 | 19 | 38 | 3 | 21 | 13 | 26 | 19 | 13 | 15 | 13 | 9 | 12 | 7 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 391
16:30-17:00 | 13 | 10 | 13 | 13 | 11 | 28 | 15 | 13 | 8 | 12 | 9 | 13 | 18 | 39 | 3 | 24 | 12 | 26 | 6 | 15 | 16 | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 393
17:00-17:30 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 14 | 11 | 12 | 19 | 39 | 2 | 46 | 13 | 23 | 9 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 411
17:30-18:00 | 14 | 12 | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 18 | 23 | 3 | 39 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 402
18:00-18:30 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 18 | 16 | 2 | 18 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 372
18:30-19:00 | 14 | 12 | 16 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 12 | 14 | 19 | 15 | 2 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 375
19:00-19:30 | 13 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 16 | 13 | 3 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 372
19:30-20:00 | 14 | 13 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 2 | 15 | 16 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 381
20:00-20:30 | 14 | 12 | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 2 | 13 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 371
20:30-21:00 | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 365
21:00-21:30 | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 358
21:30-22:00 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 180
22:00-22:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52
22:30-23:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 53
23:00-23:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 54
23:30-24:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58
合 計(kWh) | 296 | 287 | 351 | 347 | 337 | 764 | 485 | 309 | 321 | 341 | 324 | 328 | 531 | 828 | 122 | 500 | 325 | 474 | 358 | 368 | 586 | 332 | 317 | 323 | 308 | 346 | 388 | 82 | 80 | 79 | 81 | 10918
最大電力(kW) | 28 | 26 | 32 | 34 | 30 | 128 | 36 | 28 | 34 | 30 | 28 | 28 | 40 | 130 | 8 | 92 | 32 | 72 | 60 | 30 | 110 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 32 | 6 | 4 | 6 | 6 | 130
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 263 | 250 | 318 | 310 | 298 | 724 | 434 | 275 | 285 | 306 | 288 | 293 | 485 | 786 | 87 | 464 | 290 | 443 | 325 | 336 | 552 | 296 | 284 | 291 | 277 | 311 | 353 | 46 | 45 | 45 | 46 | 9806
夜 間 | 33 | 37 | 33 | 37 | 39 | 40 | 51 | 34 | 36 | 35 | 36 | 35 | 46 | 42 | 35 | 36 | 35 | 31 | 33 | 32 | 34 | 36 | 33 | 32 | 31 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 35 | 1112
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000002202100000000; 2025-12-08: 116; 2025-12-10: 123; 2025-12-12: 99; 2025-12-14: 56; 2025-12-16: 62; 2025-12-18: 81; 2025-12-20: 107; 2025-12-22: 98; 2025-12-24: 94; 2025-12-26: 88; 2025-12-28: 53; 2025-12-30: 131