## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市市民体育館
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子４丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 125 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 12606.54 |  | 当月末検針値 |  | 11562.9 |  | 当月末検針値 |  | 37.3 |  | 有効電力量 |  | 16170 |  | kWh | 最大電力 |  | 81 |  | kW |  | 17060 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 12322.2 |  | 前月末検針値 |  | 11293.4 |  | 前月末検針値 |  | 36.5 |  | 無効電力量 |  | 48 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 49
0:30- 1:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 42
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 46
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 44
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 44
2:30- 3:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 43
3:00- 3:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 44
3:30- 4:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 45
4:00- 4:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 42
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 46
5:00- 5:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 38
5:30- 6:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 43
6:00- 6:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 42
6:30- 7:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 44
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 34
7:30- 8:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |  | 61
8:00- 8:30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 14 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 17 | 6 |  | 209
8:30- 9:00 | 28 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 27 | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 32 | 31 | 17 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 28 | 19 | 21 | 22 | 20 | 23 | 36 | 40 | 28 |  | 673
9:00- 9:30 | 22 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 22 | 23 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 27 | 25 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 22 | 14 | 13 | 15 | 13 | 16 | 33 | 38 | 21 |  | 512
9:30-10:00 | 22 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 23 | 23 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 28 | 25 | 11 | 15 | 17 | 15 | 17 | 22 | 22 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 31 | 36 | 20 |  | 508
10:00-10:30 | 23 | 17 | 14 | 16 | 18 | 19 | 24 | 24 | 16 | 14 | 16 | 17 | 19 | 27 | 24 | 10 | 16 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 19 | 16 | 18 | 19 | 22 | 34 | 35 | 24 |  | 619
10:30-11:00 | 22 | 17 | 14 | 17 | 18 | 20 | 25 | 24 | 17 | 14 | 15 | 17 | 21 | 28 | 25 | 11 | 18 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 19 | 16 | 17 | 19 | 22 | 34 | 36 | 30 |  | 635
11:00-11:30 | 24 | 17 | 13 | 16 | 18 | 20 | 25 | 24 | 16 | 14 | 16 | 16 | 20 | 27 | 26 | 12 | 18 | 21 | 25 | 26 | 23 | 25 | 20 | 16 | 18 | 19 | 23 | 36 | 37 | 28 |  | 639
11:30-12:00 | 25 | 17 | 14 | 17 | 20 | 20 | 25 | 24 | 17 | 15 | 17 | 17 | 21 | 28 | 26 | 15 | 22 | 22 | 26 | 26 | 23 | 24 | 19 | 18 | 18 | 20 | 23 | 36 | 39 | 28 |  | 662
12:00-12:30 | 25 | 12 | 15 | 15 | 13 | 17 | 25 | 25 | 12 | 15 | 15 | 11 | 19 | 29 | 26 | 13 | 23 | 20 | 17 | 26 | 18 | 17 | 15 | 19 | 19 | 15 | 20 | 37 | 39 | 23 |  | 595
12:30-13:00 | 25 | 11 | 13 | 15 | 13 | 17 | 26 | 25 | 10 | 15 | 15 | 10 | 17 | 29 | 27 | 9 | 23 | 19 | 17 | 25 | 21 | 19 | 12 | 20 | 19 | 16 | 20 | 38 | 40 | 21 |  | 587
13:00-13:30 | 25 | 18 | 18 | 15 | 22 | 20 | 25 | 23 | 20 | 19 | 14 | 19 | 20 | 29 | 25 | 8 | 26 | 21 | 26 | 31 | 24 | 20 | 22 | 21 | 20 | 25 | 26 | 37 | 39 | 30 |  | 688
13:30-14:00 | 24 | 20 | 19 | 15 | 22 | 21 | 26 | 24 | 20 | 18 | 14 | 20 | 21 | 29 | 26 | 5 | 25 | 21 | 28 | 30 | 24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 25 | 25 | 38 | 40 | 30 |  | 691
14:00-14:30 | 25 | 19 | 18 | 16 | 23 | 20 | 25 | 24 | 20 | 20 | 15 | 19 | 19 | 30 | 25 | 5 | 22 | 21 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | 20 | 25 | 23 | 39 | 41 | 31 |  | 688
14:30-15:00 | 24 | 21 | 18 | 16 | 19 | 18 | 25 | 24 | 20 | 18 | 15 | 20 | 18 | 31 | 24 | 3 | 23 | 21 | 27 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 20 | 26 | 24 | 38 | 38 | 31 |  | 673
15:00-15:30 | 24 | 14 | 12 | 16 | 14 | 13 | 25 | 24 | 10 | 18 | 15 | 13 | 20 | 31 | 24 | 5 | 21 | 24 | 19 | 21 | 24 | 23 | 16 | 12 | 19 | 17 | 17 | 38 | 30 | 26 |  | 585
15:30-16:00 | 15 | 12 | 11 | 16 | 13 | 12 | 26 | 24 | 11 | 16 | 14 | 12 | 20 | 31 | 23 | 3 | 19 | 26 | 17 | 18 | 24 | 21 | 15 | 12 | 18 | 15 | 18 | 39 | 22 | 25 |  | 548
16:00-16:30 | 12 | 19 | 12 | 19 | 13 | 18 | 25 | 24 | 19 | 20 | 16 | 12 | 21 | 28 | 15 | 4 | 24 | 27 | 18 | 17 | 23 | 13 | 21 | 13 | 20 | 18 | 18 | 41 | 21 | 34 |  | 585
16:30-17:00 | 12 | 19 | 11 | 23 | 12 | 18 | 25 | 16 | 20 | 20 | 17 | 12 | 20 | 28 | 16 | 4 | 25 | 27 | 18 | 17 | 23 | 14 | 21 | 18 | 18 | 18 | 24 | 39 | 21 | 30 |  | 586
17:00-17:30 | 12 | 19 | 13 | 22 | 13 | 18 | 25 | 14 | 19 | 19 | 18 | 12 | 20 | 29 | 17 | 2 | 25 | 25 | 18 | 23 | 24 | 18 | 21 | 18 | 19 | 19 | 27 | 37 | 22 | 29 |  | 597
17:30-18:00 | 12 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 24 | 20 | 19 | 21 | 19 | 18 | 22 | 29 | 18 | 2 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 25 | 32 | 23 | 28 |  | 634
18:00-18:30 | 17 | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 28 | 21 | 2 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 25 | 25 | 15 | 21 | 26 |  | 625
18:30-19:00 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 19 | 12 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 27 | 21 | 2 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 25 | 23 | 4 | 24 | 27 |  | 607
19:00-19:30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 12 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 2 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 25 | 15 | 3 | 25 | 25 |  | 595
19:30-20:00 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 24 | 21 | 2 | 23 | 26 | 24 | 26 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 | 14 | 4 | 25 | 25 |  | 609
20:00-20:30 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 2 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 13 | 4 | 27 | 23 |  | 604
20:30-21:00 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 18 | 2 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 23 | 12 | 3 | 24 | 23 |  | 580
21:00-21:30 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 1 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 8 | 3 | 18 | 16 |  | 445
21:30-22:00 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 | 6 |  | 188
22:00-22:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 47
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 46
23:00-23:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 46
23:30-24:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 47
合 計(kWh) | 563 | 472 | 440 | 493 | 485 | 497 | 638 | 613 | 472 | 493 | 472 | 461 | 538 | 763 | 632 | 201 | 608 | 638 | 624 | 651 | 636 | 594 | 537 | 512 | 541 | 570 | 557 | 774 | 861 | 724 |  | 17060
最大電力(kW) | 56 | 42 | 40 | 46 | 46 | 42 | 54 | 56 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 64 | 62 | 34 | 52 | 54 | 56 | 62 | 50 | 56 | 46 | 46 | 44 | 52 | 54 | 82 | 82 | 68 |  | 82
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 535 | 445 | 412 | 466 | 457 | 471 | 611 | 585 | 444 | 463 | 439 | 430 | 511 | 731 | 600 | 173 | 578 | 604 | 590 | 620 | 605 | 562 | 508 | 483 | 511 | 540 | 529 | 743 | 827 | 694 |  | 16167
夜 間 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 33 | 31 | 27 | 32 | 32 | 28 | 30 | 34 | 34 | 31 | 31 | 32 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | 31 | 34 | 30 |  | 893
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000002202100000000; 2025-06-08: 97; 2025-06-10: 96; 2025-06-12: 82; 2025-06-14: 80; 2025-06-16: 56; 2025-06-18: 125; 2025-06-20: 116; 2025-06-22: 123; 2025-06-24: 99; 2025-06-26: 56; 2025-06-28: 62; 2025-06-30: 81