## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市市民体育館
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子４丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 125 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 13007.74 |  | 当月末検針値 |  | 11943.3 |  | 当月末検針値 |  | 43 |  | 有効電力量 |  | 22824 |  | kWh | 最大電力 |  | 107 |  | kW |  | 24072 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 12606.54 |  | 前月末検針値 |  | 11562.9 |  | 前月末検針値 |  | 37.3 |  | 無効電力量 |  | 342 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 74
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 71
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 72
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 74
2:00- 2:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 77
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 70
3:00- 3:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 53
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39
5:30- 6:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 51
6:00- 6:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41
6:30- 7:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49
7:00- 7:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42
7:30- 8:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 82
8:00- 8:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 21 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 13 | 5 | 6 | 8 | 8 | 15 | 12 | 7 | 8 | 8 | 8 | 297
8:30- 9:00 | 31 | 31 | 31 | 35 | 45 | 33 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 47 | 52 | 26 | 28 | 29 | 33 | 29 | 27 | 29 | 45 | 29 | 31 | 30 | 31 | 49 | 49 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1046
9:00- 9:30 | 27 | 27 | 28 | 29 | 48 | 34 | 26 | 27 | 29 | 24 | 27 | 44 | 54 | 20 | 21 | 21 | 28 | 22 | 21 | 25 | 43 | 25 | 29 | 31 | 27 | 50 | 52 | 28 | 26 | 29 | 26 | 948
9:30-10:00 | 21 | 20 | 25 | 22 | 42 | 30 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 47 | 49 | 16 | 16 | 17 | 22 | 19 | 19 | 20 | 40 | 20 | 22 | 26 | 21 | 46 | 48 | 27 | 22 | 25 | 22 | 809
10:00-10:30 | 24 | 26 | 29 | 30 | 42 | 29 | 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 46 | 51 | 21 | 20 | 22 | 26 | 25 | 18 | 20 | 42 | 18 | 29 | 29 | 28 | 46 | 48 | 30 | 25 | 31 | 27 | 911
10:30-11:00 | 25 | 25 | 30 | 31 | 42 | 29 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 47 | 51 | 23 | 20 | 23 | 27 | 25 | 18 | 19 | 45 | 20 | 28 | 28 | 29 | 49 | 49 | 28 | 25 | 30 | 28 | 925
11:00-11:30 | 24 | 29 | 29 | 30 | 42 | 30 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 47 | 51 | 24 | 20 | 22 | 28 | 25 | 8 | 20 | 46 | 20 | 29 | 29 | 29 | 50 | 48 | 29 | 28 | 28 | 29 | 929
11:30-12:00 | 25 | 27 | 28 | 30 | 45 | 30 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 48 | 53 | 23 | 20 | 25 | 28 | 24 | 5 | 20 | 46 | 22 | 30 | 29 | 30 | 49 | 51 | 30 | 27 | 30 | 30 | 940
12:00-12:30 | 25 | 27 | 23 | 26 | 45 | 25 | 23 | 26 | 25 | 21 | 23 | 49 | 50 | 19 | 20 | 23 | 28 | 20 | 5 | 20 | 48 | 20 | 28 | 28 | 26 | 50 | 52 | 27 | 29 | 24 | 29 | 884
12:30-13:00 | 27 | 28 | 22 | 25 | 44 | 24 | 22 | 27 | 25 | 21 | 23 | 49 | 46 | 18 | 20 | 20 | 29 | 15 | 6 | 20 | 47 | 20 | 27 | 27 | 26 | 50 | 52 | 27 | 28 | 26 | 27 | 868
13:00-13:30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 44 | 30 | 29 | 32 | 25 | 29 | 26 | 49 | 26 | 24 | 24 | 22 | 32 | 16 | 4 | 21 | 48 | 19 | 29 | 33 | 33 | 49 | 52 | 30 | 34 | 26 | 32 | 933
13:30-14:00 | 31 | 29 | 31 | 29 | 44 | 31 | 31 | 33 | 26 | 31 | 27 | 48 | 22 | 24 | 24 | 23 | 32 | 24 | 5 | 21 | 47 | 20 | 31 | 34 | 32 | 49 | 52 | 32 | 35 | 33 | 32 | 963
14:00-14:30 | 30 | 23 | 32 | 28 | 44 | 31 | 30 | 31 | 26 | 30 | 26 | 49 | 22 | 24 | 23 | 23 | 32 | 26 | 38 | 20 | 47 | 21 | 30 | 32 | 34 | 51 | 52 | 34 | 36 | 31 | 35 | 991
14:30-15:00 | 30 | 24 | 24 | 27 | 46 | 31 | 32 | 31 | 26 | 31 | 25 | 48 | 21 | 25 | 23 | 24 | 34 | 27 | 22 | 21 | 47 | 22 | 30 | 33 | 35 | 52 | 51 | 34 | 33 | 31 | 33 | 973
15:00-15:30 | 24 | 23 | 3 | 24 | 44 | 30 | 24 | 24 | 26 | 29 | 23 | 49 | 20 | 17 | 24 | 27 | 24 | 25 | 20 | 21 | 48 | 21 | 32 | 31 | 34 | 53 | 51 | 30 | 29 | 32 | 29 | 891
15:30-16:00 | 24 | 23 | 3 | 24 | 45 | 28 | 25 | 24 | 25 | 28 | 20 | 48 | 19 | 16 | 22 | 26 | 25 | 25 | 20 | 20 | 46 | 21 | 28 | 31 | 27 | 54 | 52 | 28 | 29 | 30 | 26 | 862
16:00-16:30 | 25 | 29 | 21 | 27 | 45 | 28 | 32 | 25 | 25 | 32 | 19 | 45 | 18 | 25 | 22 | 28 | 28 | 25 | 8 | 20 | 42 | 23 | 26 | 32 | 25 | 50 | 51 | 32 | 26 | 26 | 27 | 887
16:30-17:00 | 22 | 27 | 35 | 27 | 45 | 28 | 33 | 21 | 24 | 25 | 27 | 37 | 17 | 25 | 22 | 28 | 28 | 24 | 5 | 19 | 24 | 21 | 26 | 33 | 27 | 31 | 51 | 31 | 28 | 26 | 26 | 843
17:00-17:30 | 22 | 29 | 26 | 29 | 43 | 27 | 30 | 18 | 24 | 26 | 30 | 7 | 16 | 25 | 22 | 28 | 27 | 24 | 4 | 18 | 20 | 22 | 26 | 32 | 30 | 27 | 51 | 30 | 32 | 28 | 28 | 801
17:30-18:00 | 21 | 31 | 27 | 28 | 42 | 25 | 30 | 19 | 26 | 23 | 30 | 5 | 18 | 27 | 23 | 28 | 28 | 22 | 4 | 19 | 19 | 21 | 32 | 32 | 32 | 27 | 38 | 31 | 29 | 31 | 31 | 799
18:00-18:30 | 27 | 30 | 29 | 28 | 42 | 25 | 29 | 24 | 26 | 27 | 24 | 5 | 18 | 26 | 26 | 27 | 27 | 6 | 4 | 18 | 18 | 29 | 35 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 30 | 31 | 786
18:30-19:00 | 27 | 31 | 30 | 28 | 39 | 25 | 30 | 24 | 25 | 26 | 17 | 4 | 20 | 27 | 24 | 28 | 31 | 5 | 3 | 27 | 18 | 27 | 34 | 30 | 30 | 26 | 27 | 29 | 28 | 31 | 31 | 782
19:00-19:30 | 27 | 30 | 29 | 27 | 30 | 24 | 29 | 25 | 26 | 27 | 16 | 4 | 19 | 25 | 24 | 28 | 29 | 4 | 3 | 28 | 23 | 27 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 30 | 763
19:30-20:00 | 27 | 29 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 26 | 26 | 26 | 16 | 4 | 24 | 25 | 24 | 27 | 29 | 5 | 4 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 773
20:00-20:30 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 | 15 | 4 | 24 | 23 | 23 | 27 | 26 | 4 | 3 | 27 | 25 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 31 | 28 | 29 | 28 | 740
20:30-21:00 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 15 | 4 | 24 | 23 | 23 | 26 | 25 | 5 | 4 | 28 | 26 | 14 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 31 | 27 | 28 | 27 | 731
21:00-21:30 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 19 | 17 | 20 | 19 | 9 | 4 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 3 | 4 | 25 | 18 | 6 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 20 | 20 | 522
21:30-22:00 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 29 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 227
22:00-22:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76
22:30-23:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 74
23:00-23:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 78
23:30-24:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 76
合 計(kWh) | 713 | 747 | 707 | 753 | 1110 | 781 | 764 | 712 | 714 | 723 | 637 | 914 | 864 | 634 | 625 | 684 | 771 | 514 | 327 | 741 | 1146 | 589 | 790 | 819 | 790 | 1124 | 1191 | 815 | 782 | 798 | 793 | 24072
最大電力(kW) | 62 | 62 | 70 | 70 | 96 | 68 | 66 | 66 | 60 | 64 | 60 | 98 | 108 | 54 | 56 | 58 | 68 | 58 | 76 | 58 | 96 | 58 | 70 | 68 | 70 | 108 | 104 | 68 | 72 | 66 | 70 | 108
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 682 | 715 | 677 | 723 | 1076 | 749 | 734 | 681 | 680 | 692 | 606 | 879 | 830 | 601 | 589 | 655 | 741 | 484 | 293 | 608 | 965 | 557 | 758 | 785 | 759 | 1091 | 1158 | 781 | 753 | 763 | 759 | 22824
夜 間 | 31 | 32 | 30 | 30 | 34 | 32 | 30 | 31 | 34 | 31 | 31 | 35 | 34 | 33 | 36 | 29 | 30 | 30 | 34 | 133 | 181 | 32 | 32 | 34 | 31 | 33 | 33 | 34 | 29 | 35 | 34 | 1248
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000002202100000000; 2025-07-08: 96; 2025-07-10: 82; 2025-07-12: 80; 2025-07-14: 56; 2025-07-16: 125; 2025-07-18: 116; 2025-07-20: 123; 2025-07-22: 99; 2025-07-24: 56; 2025-07-26: 62; 2025-07-28: 81; 2025-07-30: 107