## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市市民体育館
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子４丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 125 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 13387.57 |  | 当月末検針値 |  | 12305.8 |  | 当月末検針値 |  | 44.6 |  | 有効電力量 |  | 21750 |  | kWh | 最大電力 |  | 98 |  | kW |  | 22790 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 13007.74 |  | 前月末検針値 |  | 11943.3 |  | 前月末検針値 |  | 43 |  | 無効電力量 |  | 96 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 56
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55
2:00- 2:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 47
3:00- 3:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 52
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 53
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 52
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 46
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 47
7:30- 8:00 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 86
8:00- 8:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 21 | 24 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 24 | 288
8:30- 9:00 | 32 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 28 | 42 | 46 | 42 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 32 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 30 | 29 | 49 | 991
9:00- 9:30 | 30 | 27 | 26 | 23 | 30 | 26 | 25 | 23 | 37 | 40 | 37 | 22 | 28 | 25 | 25 | 26 | 24 | 29 | 29 | 27 | 27 | 24 | 26 | 26 | 23 | 26 | 21 | 23 | 24 | 28 | 46 | 853
9:30-10:00 | 24 | 27 | 24 | 18 | 23 | 21 | 19 | 21 | 35 | 37 | 35 | 19 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 31 | 20 | 21 | 25 | 19 | 20 | 18 | 19 | 21 | 26 | 42 | 737
10:00-10:30 | 31 | 30 | 27 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 36 | 38 | 36 | 24 | 23 | 26 | 27 | 21 | 20 | 25 | 24 | 29 | 30 | 28 | 21 | 24 | 26 | 22 | 24 | 26 | 26 | 29 | 43 | 835
10:30-11:00 | 30 | 29 | 29 | 22 | 21 | 25 | 23 | 26 | 35 | 37 | 34 | 24 | 22 | 25 | 28 | 20 | 21 | 25 | 24 | 31 | 32 | 28 | 20 | 22 | 28 | 22 | 27 | 25 | 27 | 30 | 42 | 834
11:00-11:30 | 30 | 30 | 32 | 24 | 21 | 26 | 23 | 26 | 36 | 37 | 37 | 23 | 22 | 23 | 28 | 21 | 21 | 25 | 27 | 30 | 31 | 29 | 20 | 22 | 29 | 24 | 28 | 26 | 27 | 31 | 44 | 853
11:30-12:00 | 32 | 30 | 34 | 25 | 24 | 25 | 23 | 26 | 35 | 37 | 37 | 22 | 23 | 24 | 28 | 22 | 22 | 26 | 32 | 30 | 31 | 29 | 20 | 22 | 31 | 23 | 29 | 27 | 30 | 31 | 45 | 875
12:00-12:30 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 30 | 22 | 22 | 36 | 37 | 37 | 21 | 26 | 24 | 26 | 22 | 21 | 24 | 33 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 | 25 | 24 | 24 | 22 | 27 | 32 | 46 | 831
12:30-13:00 | 27 | 29 | 27 | 24 | 27 | 28 | 22 | 21 | 36 | 37 | 36 | 21 | 25 | 22 | 25 | 23 | 20 | 24 | 32 | 29 | 22 | 24 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 36 | 47 | 814
13:00-13:30 | 30 | 33 | 32 | 26 | 26 | 28 | 27 | 24 | 36 | 37 | 34 | 24 | 24 | 29 | 29 | 28 | 22 | 23 | 32 | 28 | 31 | 32 | 20 | 19 | 28 | 26 | 24 | 30 | 29 | 36 | 46 | 893
13:30-14:00 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 28 | 29 | 24 | 36 | 36 | 35 | 26 | 26 | 31 | 29 | 30 | 22 | 22 | 33 | 33 | 32 | 31 | 19 | 18 | 26 | 27 | 23 | 30 | 31 | 39 | 45 | 908
14:00-14:30 | 32 | 32 | 32 | 27 | 26 | 29 | 25 | 23 | 36 | 37 | 35 | 24 | 23 | 29 | 28 | 33 | 21 | 24 | 29 | 32 | 33 | 34 | 20 | 19 | 25 | 28 | 23 | 30 | 30 | 39 | 45 | 903
14:30-15:00 | 30 | 32 | 31 | 29 | 26 | 28 | 26 | 23 | 37 | 36 | 35 | 22 | 22 | 31 | 28 | 33 | 21 | 23 | 27 | 33 | 35 | 34 | 20 | 20 | 26 | 25 | 24 | 28 | 29 | 32 | 45 | 891
15:00-15:30 | 27 | 29 | 26 | 20 | 21 | 29 | 25 | 19 | 37 | 36 | 35 | 22 | 23 | 30 | 24 | 32 | 23 | 23 | 23 | 33 | 31 | 31 | 19 | 24 | 19 | 21 | 28 | 22 | 21 | 31 | 44 | 828
15:30-16:00 | 26 | 29 | 24 | 23 | 22 | 25 | 26 | 16 | 37 | 37 | 34 | 23 | 22 | 28 | 23 | 30 | 28 | 24 | 24 | 30 | 27 | 31 | 18 | 24 | 23 | 19 | 28 | 22 | 21 | 30 | 44 | 818
16:00-16:30 | 23 | 28 | 28 | 20 | 22 | 22 | 27 | 17 | 37 | 36 | 34 | 21 | 22 | 23 | 23 | 26 | 28 | 9 | 22 | 27 | 24 | 26 | 16 | 24 | 29 | 21 | 30 | 22 | 22 | 31 | 44 | 784
16:30-17:00 | 23 | 32 | 32 | 23 | 20 | 20 | 27 | 22 | 37 | 38 | 34 | 21 | 23 | 23 | 23 | 26 | 25 | 5 | 21 | 24 | 24 | 25 | 16 | 23 | 28 | 22 | 32 | 23 | 26 | 32 | 40 | 790
17:00-17:30 | 29 | 29 | 36 | 24 | 19 | 23 | 27 | 26 | 35 | 38 | 35 | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 23 | 4 | 21 | 25 | 23 | 24 | 16 | 25 | 26 | 23 | 28 | 21 | 26 | 29 | 31 | 782
17:30-18:00 | 30 | 29 | 37 | 23 | 21 | 28 | 30 | 26 | 32 | 35 | 34 | 23 | 24 | 26 | 26 | 24 | 25 | 5 | 27 | 27 | 25 | 29 | 15 | 24 | 26 | 23 | 28 | 23 | 27 | 28 | 31 | 811
18:00-18:30 | 29 | 30 | 36 | 21 | 19 | 30 | 28 | 25 | 26 | 29 | 34 | 25 | 25 | 27 | 26 | 28 | 24 | 3 | 27 | 29 | 26 | 27 | 15 | 23 | 26 | 20 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 799
18:30-19:00 | 29 | 27 | 35 | 21 | 19 | 30 | 30 | 25 | 24 | 20 | 31 | 25 | 26 | 24 | 26 | 31 | 24 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 23 | 25 | 19 | 28 | 25 | 30 | 27 | 28 | 778
19:00-19:30 | 27 | 26 | 30 | 21 | 20 | 29 | 29 | 25 | 24 | 23 | 30 | 25 | 26 | 25 | 26 | 30 | 26 | 3 | 27 | 30 | 27 | 26 | 13 | 24 | 24 | 21 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 775
19:30-20:00 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 30 | 27 | 25 | 25 | 24 | 28 | 25 | 27 | 26 | 26 | 30 | 29 | 3 | 26 | 30 | 25 | 26 | 14 | 23 | 26 | 24 | 27 | 27 | 29 | 26 | 28 | 788
20:00-20:30 | 26 | 25 | 27 | 26 | 24 | 30 | 25 | 24 | 23 | 23 | 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 2 | 26 | 30 | 25 | 26 | 14 | 24 | 26 | 25 | 27 | 25 | 27 | 27 | 28 | 770
20:30-21:00 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 30 | 1 | 25 | 29 | 25 | 26 | 14 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | 29 | 759
21:00-21:30 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 22 | 2 | 17 | 22 | 17 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 547
21:30-22:00 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 220
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 51
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 44
23:00-23:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 58
23:30-24:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50
合 計(kWh) | 776 | 788 | 814 | 661 | 653 | 745 | 713 | 646 | 913 | 937 | 928 | 645 | 671 | 716 | 712 | 732 | 671 | 454 | 740 | 796 | 766 | 755 | 512 | 634 | 707 | 644 | 723 | 698 | 733 | 824 | 1083 | 22790
最大電力(kW) | 64 | 66 | 74 | 60 | 62 | 62 | 64 | 56 | 84 | 92 | 84 | 56 | 62 | 62 | 60 | 66 | 60 | 64 | 66 | 66 | 70 | 68 | 58 | 58 | 62 | 60 | 64 | 60 | 62 | 78 | 98 | 98
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 742 | 755 | 781 | 628 | 618 | 708 | 681 | 614 | 879 | 902 | 892 | 614 | 641 | 683 | 679 | 699 | 638 | 423 | 707 | 765 | 733 | 720 | 482 | 603 | 676 | 614 | 688 | 657 | 702 | 791 | 1040 | 21755
夜 間 | 34 | 33 | 33 | 33 | 35 | 37 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 31 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 33 | 31 | 33 | 35 | 30 | 31 | 31 | 30 | 35 | 41 | 31 | 33 | 43 | 1035
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000002202100000000; 2025-08-08: 82; 2025-08-10: 80; 2025-08-12: 56; 2025-08-14: 125; 2025-08-16: 116; 2025-08-18: 123; 2025-08-20: 99; 2025-08-22: 56; 2025-08-24: 62; 2025-08-26: 81; 2025-08-28: 107; 2025-08-30: 98