## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市市民体育館
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子４丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 125 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 13717.61 |  | 当月末検針値 |  | 12620.3 |  | 当月末検針値 |  | 45.4 |  | 有効電力量 |  | 18870 |  | kWh | 最大電力 |  | 94 |  | kW |  | 19802 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 13387.57 |  | 前月末検針値 |  | 12305.8 |  | 前月末検針値 |  | 44.6 |  | 無効電力量 |  | 48 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 52
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 47
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 47
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 47
2:00- 2:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 48
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 44
3:00- 3:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 50
3:30- 4:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 44
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 48
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 43
5:00- 5:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 50
5:30- 6:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 42
6:00- 6:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 47
6:30- 7:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 41
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 39
7:30- 8:00 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 55
8:00- 8:30 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 23 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |  | 229
8:30- 9:00 | 30 | 26 | 30 | 29 | 28 | 31 | 47 | 28 | 30 | 25 | 28 | 28 | 27 | 25 | 29 | 28 | 31 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 39 | 28 | 26 | 27 | 24 | 22 | 25 | 22 |  | 835
9:00- 9:30 | 25 | 20 | 24 | 22 | 21 | 28 | 45 | 21 | 26 | 18 | 21 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 27 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 35 | 19 | 21 | 20 | 18 | 15 | 18 | 15 |  | 665
9:30-10:00 | 20 | 16 | 20 | 18 | 19 | 28 | 41 | 18 | 21 | 15 | 18 | 20 | 23 | 19 | 24 | 21 | 20 | 16 | 15 | 22 | 16 | 15 | 34 | 19 | 18 | 18 | 22 | 15 | 15 | 14 |  | 600
10:00-10:30 | 25 | 18 | 26 | 23 | 26 | 28 | 41 | 24 | 21 | 20 | 24 | 27 | 26 | 18 | 28 | 28 | 26 | 21 | 25 | 25 | 23 | 21 | 34 | 24 | 24 | 25 | 24 | 20 | 23 | 21 |  | 739
10:30-11:00 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 29 | 40 | 25 | 22 | 21 | 24 | 27 | 26 | 20 | 30 | 22 | 25 | 21 | 26 | 26 | 23 | 22 | 35 | 24 | 23 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 |  | 743
11:00-11:30 | 26 | 20 | 27 | 24 | 28 | 30 | 41 | 25 | 24 | 21 | 25 | 26 | 26 | 21 | 32 | 19 | 24 | 21 | 26 | 24 | 23 | 22 | 36 | 24 | 25 | 24 | 24 | 20 | 22 | 22 |  | 752
11:30-12:00 | 24 | 18 | 25 | 25 | 29 | 30 | 42 | 26 | 25 | 22 | 25 | 27 | 30 | 20 | 30 | 19 | 24 | 21 | 27 | 22 | 24 | 22 | 37 | 24 | 24 | 23 | 25 | 21 | 23 | 22 |  | 756
12:00-12:30 | 17 | 19 | 23 | 21 | 27 | 30 | 43 | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | 28 | 19 | 28 | 11 | 23 | 15 | 22 | 16 | 20 | 19 | 38 | 22 | 21 | 22 | 25 | 19 | 20 | 20 |  | 676
12:30-13:00 | 19 | 19 | 23 | 20 | 25 | 31 | 43 | 20 | 24 | 22 | 18 | 19 | 28 | 19 | 29 | 5 | 23 | 15 | 20 | 16 | 20 | 20 | 37 | 21 | 18 | 21 | 24 | 17 | 15 | 19 |  | 650
13:00-13:30 | 27 | 23 | 22 | 28 | 29 | 30 | 41 | 28 | 28 | 23 | 27 | 24 | 28 | 18 | 29 | 4 | 22 | 24 | 24 | 21 | 24 | 25 | 39 | 23 | 27 | 24 | 25 | 16 | 24 | 23 |  | 750
13:30-14:00 | 29 | 24 | 24 | 28 | 29 | 29 | 41 | 32 | 28 | 22 | 27 | 24 | 27 | 18 | 26 | 5 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 40 | 24 | 28 | 25 | 24 | 20 | 24 | 23 |  | 765
14:00-14:30 | 28 | 24 | 21 | 29 | 26 | 31 | 41 | 33 | 25 | 24 | 27 | 22 | 27 | 24 | 25 | 4 | 22 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 39 | 24 | 31 | 24 | 26 | 23 | 24 | 22 |  | 772
14:30-15:00 | 29 | 26 | 19 | 28 | 25 | 33 | 40 | 32 | 24 | 24 | 29 | 23 | 27 | 24 | 25 | 5 | 22 | 25 | 27 | 24 | 25 | 26 | 38 | 24 | 26 | 24 | 25 | 23 | 25 | 22 |  | 769
15:00-15:30 | 20 | 21 | 20 | 22 | 25 | 30 | 39 | 23 | 25 | 23 | 25 | 21 | 27 | 24 | 21 | 5 | 24 | 25 | 23 | 25 | 17 | 19 | 39 | 23 | 22 | 18 | 26 | 24 | 15 | 17 |  | 688
15:30-16:00 | 23 | 19 | 19 | 21 | 24 | 29 | 38 | 21 | 22 | 25 | 24 | 17 | 27 | 25 | 20 | 4 | 24 | 23 | 20 | 21 | 16 | 16 | 23 | 23 | 21 | 17 | 25 | 24 | 15 | 17 |  | 643
16:00-16:30 | 29 | 19 | 27 | 21 | 29 | 28 | 18 | 28 | 20 | 28 | 30 | 16 | 28 | 22 | 24 | 6 | 26 | 24 | 19 | 21 | 15 | 25 | 18 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 14 |  | 679
16:30-17:00 | 30 | 19 | 28 | 20 | 31 | 26 | 19 | 26 | 20 | 28 | 29 | 20 | 26 | 21 | 24 | 4 | 26 | 24 | 21 | 25 | 21 | 24 | 19 | 24 | 25 | 22 | 25 | 22 | 23 | 17 |  | 689
17:00-17:30 | 24 | 17 | 28 | 22 | 28 | 27 | 29 | 25 | 21 | 25 | 27 | 25 | 26 | 21 | 25 | 3 | 26 | 22 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 17 |  | 697
17:30-18:00 | 24 | 18 | 29 | 25 | 27 | 29 | 30 | 25 | 27 | 24 | 28 | 26 | 25 | 21 | 25 | 3 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | 26 | 27 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 21 |  | 716
18:00-18:30 | 27 | 23 | 31 | 27 | 26 | 28 | 30 | 24 | 26 | 25 | 27 | 24 | 25 | 25 | 25 | 2 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 |  | 725
18:30-19:00 | 27 | 26 | 29 | 30 | 25 | 29 | 26 | 25 | 27 | 25 | 27 | 24 | 24 | 26 | 24 | 3 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 |  | 727
19:00-19:30 | 30 | 25 | 28 | 32 | 25 | 28 | 26 | 25 | 27 | 24 | 26 | 24 | 25 | 27 | 25 | 2 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 21 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |  | 731
19:30-20:00 | 28 | 25 | 27 | 30 | 25 | 28 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 28 | 27 | 2 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 |  | 718
20:00-20:30 | 28 | 24 | 27 | 29 | 25 | 28 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 28 | 27 | 2 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 |  | 711
20:30-21:00 | 26 | 24 | 27 | 29 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 28 | 23 | 1 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 |  | 697
21:00-21:30 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 2 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 |  | 515
21:30-22:00 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 12 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 1 | 11 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |  | 229
22:00-22:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 50
22:30-23:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 41
23:00-23:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 53
23:30-24:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 48
合 計(kWh) | 709 | 594 | 696 | 694 | 716 | 783 | 961 | 694 | 673 | 648 | 691 | 641 | 719 | 628 | 715 | 271 | 676 | 612 | 644 | 628 | 607 | 600 | 843 | 660 | 663 | 627 | 653 | 593 | 602 | 561 |  | 19802
最大電力(kW) | 60 | 52 | 62 | 64 | 62 | 66 | 94 | 66 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 56 | 64 | 56 | 62 | 52 | 54 | 52 | 50 | 52 | 80 | 56 | 62 | 54 | 52 | 48 | 50 | 46 |  | 94
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 676 | 564 | 664 | 663 | 685 | 753 | 926 | 662 | 642 | 617 | 660 | 611 | 687 | 598 | 685 | 240 | 644 | 582 | 613 | 596 | 576 | 570 | 810 | 630 | 631 | 597 | 621 | 561 | 572 | 530 |  | 18866
夜 間 | 33 | 30 | 32 | 31 | 31 | 30 | 35 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30 | 31 | 32 | 31 | 30 | 33 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 30 | 31 |  | 936
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000002202100000000; 2025-09-08: 80; 2025-09-10: 56; 2025-09-12: 125; 2025-09-14: 116; 2025-09-16: 123; 2025-09-18: 99; 2025-09-20: 56; 2025-09-22: 62; 2025-09-24: 81; 2025-09-26: 107; 2025-09-28: 98; 2025-09-30: 94