## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市市民体育館
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子４丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 131 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14477.13 |  | 当月末検針値 |  | 13308.2 |  | 当月末検針値 |  | 48.7 |  | 有効電力量 |  | 9504 |  | kWh | 最大電力 |  | 125 |  | kW |  | 10693 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 14298.92 |  | 前月末検針値 |  | 13149.8 |  | 前月末検針値 |  | 47.6 |  | 無効電力量 |  | 66 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 60
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 54
1:00- 1:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 55
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 55
3:00- 3:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 56
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 58
5:00- 5:30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54
5:30- 6:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 60
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 58
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 72
7:30- 8:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 100
8:00- 8:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 16 | 163
8:30- 9:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 45 | 255
9:00- 9:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 15 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 | 6 | 10 | 9 | 6 | 11 | 60 | 277
9:30-10:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 8 | 9 | 15 | 14 | 14 | 9 | 6 | 7 | 7 | 18 | 12 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 14 | 15 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 63 | 314
10:00-10:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 12 | 16 | 15 | 17 | 16 | 13 | 12 | 10 | 15 | 14 | 16 | 15 | 5 | 10 | 12 | 13 | 12 | 18 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 51 | 403
10:30-11:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 15 | 15 | 5 | 12 | 11 | 13 | 14 | 17 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 53 | 404
11:00-11:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 11 | 15 | 14 | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 6 | 11 | 11 | 12 | 13 | 17 | 16 | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 | 50 | 386
11:30-12:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 11 | 15 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 4 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 9 | 12 | 15 | 45 | 381
12:00-12:30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 10 | 7 | 10 | 15 | 9 | 5 | 16 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 13 | 10 | 8 | 10 | 17 | 12 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 43 | 303
12:30-13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 8 | 6 | 8 | 15 | 7 | 9 | 15 | 9 | 4 | 7 | 14 | 9 | 3 | 14 | 9 | 6 | 9 | 15 | 13 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 42 | 290
13:00-13:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | 9 | 11 | 13 | 15 | 9 | 10 | 14 | 7 | 14 | 11 | 14 | 12 | 4 | 13 | 9 | 14 | 13 | 15 | 11 | 16 | 15 | 10 | 15 | 12 | 41 | 357
13:30-14:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 11 | 10 | 13 | 14 | 9 | 14 | 13 | 7 | 15 | 11 | 14 | 13 | 3 | 14 | 9 | 15 | 12 | 16 | 12 | 15 | 14 | 11 | 14 | 13 | 40 | 364
14:00-14:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 14 | 9 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10 | 15 | 13 | 3 | 10 | 8 | 15 | 11 | 16 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 10 | 40 | 340
14:30-15:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 8 | 10 | 9 | 15 | 9 | 15 | 10 | 8 | 13 | 11 | 14 | 13 | 3 | 10 | 8 | 15 | 11 | 13 | 9 | 15 | 15 | 7 | 15 | 11 | 41 | 337
15:00-15:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 10 | 11 | 6 | 15 | 13 | 15 | 7 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 | 3 | 7 | 12 | 5 | 9 | 14 | 10 | 7 | 12 | 7 | 6 | 6 | 39 | 296
15:30-16:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 8 | 10 | 5 | 15 | 13 | 14 | 8 | 7 | 9 | 3 | 13 | 13 | 3 | 8 | 13 | 5 | 8 | 14 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 39 | 282
16:00-16:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6 | 12 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 7 | 11 | 9 | 13 | 13 | 4 | 11 | 12 | 14 | 6 | 16 | 13 | 13 | 7 | 7 | 5 | 10 | 39 | 322
16:30-17:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 6 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 8 | 12 | 8 | 14 | 12 | 4 | 13 | 12 | 16 | 6 | 15 | 13 | 14 | 8 | 7 | 5 | 12 | 40 | 330
17:00-17:30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | 15 | 7 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 10 | 14 | 14 | 2 | 13 | 13 | 16 | 12 | 15 | 14 | 13 | 7 | 12 | 10 | 13 | 39 | 367
17:30-18:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 2 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 41 | 409
18:00-18:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 3 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 384
18:30-19:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 3 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 385
19:00-19:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | 2 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 390
19:30-20:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 3 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 400
20:00-20:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 3 | 16 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 390
20:30-21:00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 3 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 389
21:00-21:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 1 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 13 | 378
21:30-22:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | 9 | 2 | 6 | 7 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 212
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 55
22:30-23:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 55
23:00-23:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 54
23:30-24:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 56
合 計(kWh) | 83 | 87 | 86 | 81 | 352 | 374 | 361 | 353 | 364 | 434 | 403 | 383 | 372 | 322 | 352 | 319 | 394 | 380 | 133 | 345 | 347 | 382 | 351 | 441 | 407 | 364 | 356 | 349 | 341 | 363 | 1014 | 10693
最大電力(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 32 | 34 | 32 | 30 | 34 | 34 | 30 | 32 | 32 | 30 | 28 | 36 | 30 | 12 | 32 | 32 | 32 | 30 | 36 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 30 | 126 | 126
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 47 | 50 | 48 | 46 | 315 | 333 | 317 | 315 | 322 | 396 | 359 | 347 | 338 | 281 | 318 | 287 | 363 | 345 | 98 | 312 | 311 | 339 | 304 | 400 | 369 | 323 | 317 | 306 | 299 | 329 | 974 | 9508
夜 間 | 36 | 37 | 38 | 35 | 37 | 41 | 44 | 38 | 42 | 38 | 44 | 36 | 34 | 41 | 34 | 32 | 31 | 35 | 35 | 33 | 36 | 43 | 47 | 41 | 38 | 41 | 39 | 43 | 42 | 34 | 40 | 1185
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000002202100000000; 2026-01-08: 123; 2026-01-10: 99; 2026-01-12: 56; 2026-01-14: 62; 2026-01-16: 81; 2026-01-18: 107; 2026-01-20: 98; 2026-01-22: 94; 2026-01-24: 88; 2026-01-26: 53; 2026-01-28: 131; 2026-01-30: 125