## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市市民体育館
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子４丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 131 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14660.67 |  | 当月末検針値 |  | 13466.6 |  | 当月末検針値 |  | 50.4 |  | 有効電力量 |  | 9504 |  | kWh | 最大電力 |  | 113 |  | kW |  | 11012 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 14477.13 |  | 前月末検針値 |  | 13308.2 |  | 前月末検針値 |  | 48.7 |  | 無効電力量 |  | 102 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 100
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 100
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 62
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 52
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 59
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 57
3:00- 3:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 59
3:30- 4:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 55
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 58
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 56
5:00- 5:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 60
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 58
6:00- 6:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 63
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 70
7:00- 7:30 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 74
7:30- 8:00 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 113
8:00- 8:30 | 20 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 35 | 5 | 5 | 4 | 16 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |  |  |  | 204
8:30- 9:00 | 20 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 6 | 57 | 8 | 8 | 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 |  |  |  | 263
9:00- 9:30 | 18 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 53 | 8 | 6 | 6 | 18 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 |  |  |  | 251
9:30-10:00 | 18 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 49 | 6 | 6 | 9 | 18 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 15 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 |  |  |  | 264
10:00-10:30 | 19 | 13 | 9 | 10 | 12 | 5 | 7 | 7 | 15 | 10 | 44 | 13 | 13 | 14 | 18 | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 15 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |  |  |  | 350
10:30-11:00 | 18 | 13 | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 8 | 13 | 11 | 43 | 13 | 13 | 15 | 18 | 7 | 12 | 10 | 13 | 13 | 15 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 |  |  |  | 355
11:00-11:30 | 19 | 14 | 13 | 9 | 13 | 6 | 6 | 8 | 14 | 11 | 43 | 12 | 13 | 15 | 17 | 7 | 12 | 9 | 13 | 13 | 15 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 13 | 14 |  |  |  | 352
11:30-12:00 | 19 | 13 | 12 | 9 | 12 | 6 | 7 | 7 | 14 | 10 | 41 | 12 | 13 | 13 | 18 | 8 | 11 | 9 | 13 | 13 | 15 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 13 | 15 |  |  |  | 348
12:00-12:30 | 18 | 6 | 14 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 42 | 10 | 10 | 11 | 18 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 13 | 5 | 6 | 9 | 12 | 4 | 9 | 14 |  |  |  | 290
12:30-13:00 | 17 | 6 | 12 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 41 | 9 | 8 | 11 | 17 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 14 | 4 | 12 | 7 | 11 | 4 | 10 | 13 |  |  |  | 280
13:00-13:30 | 17 | 15 | 13 | 10 | 15 | 4 | 6 | 7 | 15 | 12 | 40 | 11 | 12 | 14 | 17 | 4 | 13 | 8 | 13 | 11 | 13 | 7 | 13 | 12 | 10 | 14 | 13 | 14 |  |  |  | 353
13:30-14:00 | 17 | 14 | 14 | 10 | 15 | 6 | 6 | 7 | 14 | 12 | 39 | 10 | 11 | 15 | 16 | 6 | 13 | 7 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 |  |  |  | 357
14:00-14:30 | 16 | 15 | 10 | 11 | 14 | 6 | 7 | 8 | 14 | 10 | 39 | 10 | 10 | 15 | 16 | 5 | 9 | 9 | 13 | 10 | 14 | 10 | 13 | 11 | 10 | 14 | 11 | 13 |  |  |  | 343
14:30-15:00 | 18 | 14 | 10 | 12 | 14 | 5 | 6 | 6 | 15 | 10 | 38 | 10 | 9 | 15 | 16 | 5 | 12 | 8 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 |  |  |  | 342
15:00-15:30 | 17 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38 | 7 | 4 | 15 | 17 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 4 | 4 | 12 |  |  |  | 272
15:30-16:00 | 18 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 37 | 7 | 4 | 15 | 16 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 3 | 6 | 10 |  |  |  | 273
16:00-16:30 | 15 | 10 | 11 | 13 | 9 | 5 | 6 | 21 | 13 | 10 | 39 | 14 | 4 | 13 | 15 | 4 | 6 | 12 | 6 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 5 | 4 | 12 |  |  |  | 317
16:30-17:00 | 16 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 7 | 44 | 14 | 10 | 38 | 13 | 3 | 12 | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 |  |  |  | 351
17:00-17:30 | 15 | 7 | 14 | 15 | 13 | 13 | 7 | 51 | 12 | 14 | 37 | 13 | 9 | 14 | 4 | 16 | 9 | 12 | 8 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 8 | 10 | 10 |  |  |  | 385
17:30-18:00 | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 8 | 6 | 43 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 31 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 400
18:00-18:30 | 15 | 13 | 15 | 17 | 14 | 4 | 6 | 50 | 15 | 15 | 4 | 14 | 13 | 13 | 14 | 46 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 |  |  |  | 427
18:30-19:00 | 16 | 14 | 14 | 15 | 13 | 5 | 6 | 51 | 14 | 15 | 7 | 13 | 13 | 14 | 14 | 39 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 422
19:00-19:30 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 4 | 5 | 49 | 14 | 15 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 36 | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 |  |  |  | 428
19:30-20:00 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 5 | 6 | 49 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 13 |  |  |  | 422
20:00-20:30 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 4 | 5 | 49 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 |  |  |  | 408
20:30-21:00 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 5 | 5 | 49 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 |  |  |  | 401
21:00-21:30 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 4 | 5 | 48 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 396
21:30-22:00 | 13 | 7 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 45 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 |  |  |  | 250
22:00-22:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 102
22:30-23:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 100
23:00-23:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 45 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 105
23:30-24:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 105
合 計(kWh) | 517 | 350 | 361 | 364 | 347 | 198 | 208 | 882 | 457 | 335 | 929 | 349 | 317 | 384 | 456 | 408 | 488 | 332 | 338 | 335 | 382 | 300 | 336 | 329 | 335 | 287 | 312 | 376 |  |  |  | 11012
最大電力(kW) | 40 | 32 | 34 | 34 | 30 | 26 | 16 | 102 | 94 | 30 | 114 | 30 | 28 | 30 | 36 | 92 | 32 | 32 | 30 | 28 | 30 | 26 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 |  |  |  | 114
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 469 | 315 | 320 | 329 | 308 | 159 | 173 | 670 | 336 | 300 | 889 | 309 | 276 | 350 | 420 | 335 | 296 | 286 | 294 | 297 | 342 | 266 | 305 | 295 | 297 | 248 | 278 | 342 |  |  |  | 9504
夜 間 | 48 | 35 | 41 | 35 | 39 | 39 | 35 | 212 | 121 | 35 | 40 | 40 | 41 | 34 | 36 | 73 | 192 | 46 | 44 | 38 | 40 | 34 | 31 | 34 | 38 | 39 | 34 | 34 |  |  |  | 1508
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000002202100000000; 2026-02-08: 99; 2026-02-10: 56; 2026-02-12: 62; 2026-02-14: 81; 2026-02-16: 107; 2026-02-18: 98; 2026-02-20: 94; 2026-02-22: 88; 2026-02-24: 53; 2026-02-26: 131; 2026-02-28: 125 |  | 113