## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市市民体育館
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子４丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 131 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14785.36 |  | 当月末検針値 |  | 13573.1 |  | 当月末検針値 |  | 50.4 |  | 有効電力量 |  | 6390 |  | kWh | 最大電力 |  | 55 |  | kW |  | 7481 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 14660.67 |  | 前月末検針値 |  | 13466.6 |  | 前月末検針値 |  | 50.4 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 52
0:30- 1:00 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 57
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 49
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 55
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 53
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 52
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 56
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 57
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 47
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 55
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 47
6:00- 6:30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63
6:30- 7:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 54
7:30- 8:00 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 87
8:00- 8:30 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 156
8:30- 9:00 | 17 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 14 | 14 | 5 | 6 | 8 | 6 | 14 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 207
9:00- 9:30 | 16 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 12 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 208
9:30-10:00 | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 13 | 10 | 14 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 215
10:00-10:30 | 17 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 264
10:30-11:00 | 16 | 12 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 265
11:00-11:30 | 17 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | 14 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 250
11:30-12:00 | 17 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 15 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 250
12:00-12:30 | 16 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 14 | 11 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 221
12:30-13:00 | 16 | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 14 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 203
13:00-13:30 | 15 | 13 | 12 | 8 | 9 | 10 | 15 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 239
13:30-14:00 | 15 | 14 | 11 | 8 | 8 | 12 | 14 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 233
14:00-14:30 | 15 | 14 | 12 | 8 | 9 | 11 | 15 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 231
14:30-15:00 | 13 | 14 | 13 | 7 | 9 | 10 | 13 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 227
15:00-15:30 | 9 | 6 | 12 | 7 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 194
15:30-16:00 | 8 | 7 | 12 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 190
16:00-16:30 | 9 | 5 | 12 | 9 | 4 | 13 | 14 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 198
16:30-17:00 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | 14 | 13 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 211
17:00-17:30 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 211
17:30-18:00 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 235
18:00-18:30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 27 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 269
18:30-19:00 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 13 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 18 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 268
19:00-19:30 | 13 | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 15 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 270
19:30-20:00 | 13 | 15 | 16 | 15 | 12 | 14 | 15 | 13 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 271
20:00-20:30 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 270
20:30-21:00 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 257
21:00-21:30 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 237
21:30-22:00 | 8 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 136
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56
22:30-23:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48
23:00-23:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 59
23:30-24:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53
合 計(kWh) | 434 | 320 | 328 | 312 | 275 | 339 | 387 | 345 | 224 | 202 | 197 | 179 | 204 | 224 | 281 | 215 | 187 | 217 | 178 | 278 | 255 | 276 | 173 | 190 | 206 | 176 | 167 | 190 | 175 | 164 | 183 | 7481
最大電力(kW) | 36 | 30 | 32 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 16 | 14 | 16 | 16 | 28 | 54 | 14 | 18 | 16 | 22 | 20 | 20 | 12 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 54
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 386 | 287 | 295 | 276 | 236 | 305 | 351 | 308 | 188 | 166 | 161 | 145 | 167 | 187 | 244 | 180 | 151 | 183 | 144 | 238 | 221 | 240 | 139 | 155 | 173 | 142 | 135 | 157 | 141 | 132 | 153 | 6386
夜 間 | 48 | 33 | 33 | 36 | 39 | 34 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 34 | 34 | 40 | 34 | 36 | 34 | 35 | 33 | 34 | 32 | 33 | 34 | 32 | 30 | 1095
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000002202100000000; 2026-03-08: 56; 2026-03-10: 62; 2026-03-12: 81; 2026-03-14: 107; 2026-03-16: 98; 2026-03-18: 94; 2026-03-20: 88; 2026-03-22: 53; 2026-03-24: 131; 2026-03-26: 125; 2026-03-28: 113; 2026-03-30: 55