## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市市民体育館
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子４丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 131 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 168.23 |  | 当月末検針値 |  | 145.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.6 |  | 有効電力量 |  | 6540 |  | kWh | 最大電力 |  | 73 |  | kW |  | 7482 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 43.53 |  | 前月末検針値 |  | 36.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 6 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 47
0:30- 1:00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 43
1:30- 2:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49
2:30- 3:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45
3:00- 3:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48
3:30- 4:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46
4:00- 4:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 51
5:00- 5:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 45
6:00- 6:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
7:30- 8:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64
8:00- 8:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 128
8:30- 9:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 21 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 | 162
9:00- 9:30 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | 3 | 9 | 15 | 4 | 3 | 3 | 24 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 191
9:30-10:00 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 4 | 27 | 21 | 4 | 3 | 29 | 19 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 15 | 239
10:00-10:30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | 5 | 5 | 16 | 25 | 5 | 3 | 26 | 20 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 17 | 253
10:30-11:00 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 6 | 4 | 16 | 18 | 5 | 2 | 26 | 24 | 18 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 16 | 265
11:00-11:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | 5 | 3 | 26 | 26 | 33 | 5 | 4 | 6 | 6 | 31 | 17 | 299
11:30-12:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 17 | 6 | 6 | 4 | 15 | 18 | 5 | 3 | 27 | 26 | 23 | 4 | 5 | 6 | 6 | 25 | 18 | 279
12:00-12:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 5 | 4 | 3 | 16 | 18 | 31 | 3 | 27 | 27 | 19 | 6 | 13 | 6 | 4 | 19 | 18 | 296
12:30-13:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 17 | 10 | 3 | 25 | 27 | 18 | 14 | 21 | 4 | 5 | 18 | 18 | 277
13:00-13:30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 18 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | 5 | 3 | 25 | 28 | 20 | 37 | 20 | 7 | 5 | 18 | 18 | 326
13:30-14:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 17 | 6 | 6 | 4 | 17 | 16 | 5 | 3 | 24 | 29 | 20 | 21 | 15 | 6 | 5 | 19 | 18 | 300
14:00-14:30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 17 | 6 | 7 | 6 | 16 | 16 | 6 | 4 | 22 | 28 | 20 | 19 | 16 | 7 | 6 | 19 | 20 | 302
14:30-15:00 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | 6 | 6 | 7 | 16 | 16 | 5 | 3 | 15 | 28 | 20 | 20 | 16 | 6 | 6 | 19 | 20 | 299
15:00-15:30 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 4 | 4 | 14 | 15 | 4 | 4 | 3 | 27 | 17 | 16 | 16 | 4 | 5 | 19 | 19 | 249
15:30-16:00 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 5 | 4 | 3 | 15 | 17 | 4 | 3 | 4 | 26 | 17 | 15 | 16 | 4 | 4 | 19 | 19 | 247
16:00-16:30 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 16 | 5 | 5 | 3 | 17 | 19 | 6 | 3 | 4 | 25 | 20 | 18 | 15 | 4 | 5 | 18 | 18 | 265
16:30-17:00 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 4 | 4 | 3 | 15 | 18 | 5 | 4 | 5 | 21 | 19 | 18 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | 244
17:00-17:30 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 7 | 5 | 7 | 5 | 15 | 18 | 17 | 6 | 5 | 5 | 17 | 17 | 222
17:30-18:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 16 | 6 | 5 | 7 | 6 | 17 | 20 | 15 | 6 | 5 | 6 | 16 | 17 | 237
18:00-18:30 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 15 | 18 | 229
18:30-19:00 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 14 | 17 | 17 | 7 | 7 | 6 | 15 | 9 | 213
19:00-19:30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 15 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 192
19:30-20:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 188
20:00-20:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 192
20:30-21:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 178
21:00-21:30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 167
21:30-22:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 101
22:00-22:30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49
22:30-23:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43
23:00-23:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 48
23:30-24:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49
合 計(kWh) | 154 | 168 | 170 | 151 | 151 | 158 | 159 | 155 | 180 | 159 | 160 | 165 | 166 | 162 | 355 | 244 | 168 | 126 | 382 | 378 | 206 | 139 | 402 | 574 | 416 | 362 | 282 | 183 | 169 | 396 | 442 | 7482
最大電力(kW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 38 | 42 | 14 | 18 | 54 | 50 | 62 | 14 | 58 | 58 | 66 | 74 | 42 | 16 | 12 | 62 | 42 | 74
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 124 | 135 | 140 | 120 | 121 | 128 | 129 | 125 | 151 | 128 | 129 | 135 | 135 | 132 | 325 | 215 | 138 | 96 | 351 | 348 | 175 | 109 | 370 | 538 | 388 | 332 | 252 | 153 | 139 | 366 | 413 | 6540
夜 間 | 30 | 33 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 32 | 36 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 942
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000002202100000000; 2026-05-08: 81; 2026-05-10: 107; 2026-05-12: 98; 2026-05-14: 94; 2026-05-16: 88; 2026-05-18: 53; 2026-05-20: 131; 2026-05-22: 125; 2026-05-24: 113; 2026-05-26: 55; 2026-05-28: 19; 2026-05-30: 73