## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ミリカローデン那珂川屋内プール
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目６－１ミリカローデンナカガワオクナイプール |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 194 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 59049.39 |  | 当月末検針値 |  | 40128.7 |  | 当月末検針値 |  | 280.9 |  | 有効電力量 |  | 16992 |  | kWh | 最大電力 |  | 77 |  | kW |  | 29077 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 58564.77 |  | 前月末検針値 |  | 39845.5 |  | 前月末検針値 |  | 280.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 20 | 20 | 22 | 24 | 21 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 19 | 626
0:30- 1:00 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 26 | 26 | 24 | 595
1:00- 1:30 | 19 | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 21 | 595
1:30- 2:00 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 25 | 28 | 25 | 20 | 597
2:00- 2:30 | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 22 | 20 | 23 | 20 | 19 | 24 | 20 | 23 | 30 | 26 | 24 | 605
2:30- 3:00 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 20 | 25 | 22 | 23 | 23 | 29 | 25 | 21 | 605
3:00- 3:30 | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 26 | 23 | 603
3:30- 4:00 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 21 | 20 | 24 | 21 | 22 | 24 | 21 | 26 | 27 | 27 | 21 | 601
4:00- 4:30 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 16 | 19 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 28 | 27 | 22 | 608
4:30- 5:00 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 22 | 22 | 23 | 20 | 20 | 24 | 25 | 23 | 29 | 27 | 24 | 604
5:00- 5:30 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 20 | 24 | 22 | 24 | 21 | 21 | 26 | 28 | 27 | 21 | 612
5:30- 6:00 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 23 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 29 | 27 | 24 | 613
6:00- 6:30 | 18 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 | 28 | 27 | 21 | 607
6:30- 7:00 | 19 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 21 | 20 | 24 | 21 | 23 | 24 | 21 | 24 | 29 | 26 | 24 | 624
7:00- 7:30 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 21 | 23 | 24 | 24 | 28 | 26 | 21 | 622
7:30- 8:00 | 18 | 21 | 22 | 20 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 23 | 22 | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 27 | 27 | 24 | 626
8:00- 8:30 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 27 | 26 | 23 | 619
8:30- 9:00 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 | 23 | 17 | 18 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 25 | 26 | 26 | 24 | 622
9:00- 9:30 | 19 | 17 | 22 | 20 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 30 | 19 | 17 | 17 | 23 | 17 | 20 | 22 | 21 | 23 | 20 | 24 | 22 | 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 642
9:30-10:00 | 21 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 26 | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 17 | 21 | 23 | 21 | 19 | 21 | 20 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 626
10:00-10:30 | 26 | 25 | 30 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 39 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 30 | 31 | 30 | 34 | 33 | 36 | 32 | 32 | 896
10:30-11:00 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 34 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 24 | 25 | 28 | 24 | 25 | 29 | 28 | 27 | 30 | 742
11:00-11:30 | 18 | 17 | 21 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 31 | 21 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 17 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 605
11:30-12:00 | 18 | 17 | 20 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 | 23 | 21 | 23 | 22 | 25 | 580
12:00-12:30 | 19 | 18 | 21 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 21 | 23 | 20 | 20 | 25 | 24 | 21 | 22 | 599
12:30-13:00 | 19 | 17 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 21 | 17 | 23 | 21 | 24 | 20 | 24 | 574
13:00-13:30 | 20 | 17 | 21 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 22 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 582
13:30-14:00 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 16 | 23 | 18 | 21 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 21 | 16 | 20 | 20 | 19 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 588
14:00-14:30 | 20 | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 | 21 | 17 | 21 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 21 | 17 | 22 | 20 | 17 | 21 | 21 | 24 | 19 | 23 | 585
14:30-15:00 | 20 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | 24 | 16 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 20 | 17 | 21 | 17 | 22 | 21 | 16 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 584
15:00-15:30 | 20 | 18 | 21 | 18 | 17 | 18 | 16 | 25 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 19 | 24 | 595
15:30-16:00 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 21 | 17 | 23 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 17 | 20 | 20 | 16 | 24 | 19 | 22 | 21 | 21 | 582
16:00-16:30 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | 21 | 16 | 23 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 21 | 17 | 21 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 584
16:30-17:00 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 17 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 24 | 19 | 21 | 576
17:00-17:30 | 17 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 22 | 17 | 21 | 18 | 19 | 18 | 20 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 574
17:30-18:00 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 18 | 20 | 17 | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 | 558
18:00-18:30 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 21 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 21 | 18 | 22 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | 581
18:30-19:00 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 | 20 | 19 | 22 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 19 | 23 | 589
19:00-19:30 | 18 | 17 | 19 | 19 | 25 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 23 | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 582
19:30-20:00 | 16 | 17 | 18 | 17 | 24 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 20 | 20 | 24 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 | 23 | 587
20:00-20:30 | 20 | 17 | 18 | 19 | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 22 | 23 | 21 | 22 | 587
20:30-21:00 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 23 | 19 | 19 | 20 | 19 | 23 | 21 | 24 | 19 | 20 | 582
21:00-21:30 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 23 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 23 | 20 | 23 | 579
21:30-22:00 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 | 588
22:00-22:30 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 22 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 24 | 23 | 20 | 24 | 579
22:30-23:00 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 582
23:00-23:30 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 24 | 19 | 23 | 21 | 24 | 22 | 24 | 24 | 19 | 22 | 596
23:30-24:00 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 16 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 25 | 25 | 23 | 23 | 589
合 計(kWh) | 903 | 872 | 949 | 906 | 892 | 857 | 853 | 891 | 857 | 884 | 846 | 848 | 847 | 911 | 873 | 843 | 841 | 863 | 847 | 905 | 956 | 1046 | 986 | 988 | 1024 | 998 | 1068 | 1122 | 1203 | 1109 | 1089 | 29077
最大電力(kW) | 52 | 50 | 60 | 54 | 52 | 54 | 52 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 78 | 60 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 60 | 62 | 64 | 60 | 62 | 60 | 68 | 66 | 72 | 64 | 64 | 78
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 535 | 510 | 565 | 531 | 525 | 504 | 496 | 541 | 507 | 529 | 496 | 502 | 503 | 565 | 521 | 498 | 495 | 515 | 501 | 546 | 547 | 620 | 542 | 575 | 589 | 557 | 621 | 638 | 664 | 605 | 645 | 16988
夜 間 | 368 | 362 | 384 | 375 | 367 | 353 | 357 | 350 | 350 | 355 | 350 | 346 | 344 | 346 | 352 | 345 | 346 | 348 | 346 | 359 | 409 | 426 | 444 | 413 | 435 | 441 | 447 | 484 | 539 | 504 | 444 | 12089
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000091689100000000; 2025-10-08: 173; 2025-10-10: 194; 2025-10-12: 185; 2025-10-14: 193; 2025-10-16: 181; 2025-10-18: 164; 2025-10-20: 145; 2025-10-22: 100; 2025-10-24: 138; 2025-10-26: 131; 2025-10-28: 122; 2025-10-30: 77