## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ミリカローデン那珂川屋内プール
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目６－１ミリカローデンナカガワオクナイプール |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 194 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 59585.74 |  | 当月末検針値 |  | 40434 |  | 当月末検針値 |  | 280.9 |  | 有効電力量 |  | 18318 |  | kWh | 最大電力 |  | 84 |  | kW |  | 32181 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 59049.39 |  | 前月末検針値 |  | 40128.7 |  | 前月末検針値 |  | 280.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 25 | 20 | 23 | 31 | 26 | 24 | 24 | 22 | 26 | 27 | 23 | 32 | 30 | 27 | 27 | 26 | 28 | 25 | 29 | 19 | 5 | 6 | 4 |  | 699
0:30- 1:00 | 24 | 24 | 23 | 27 | 24 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 30 | 27 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 30 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 26 | 11 | 5 | 5 | 6 |  | 687
1:00- 1:30 | 23 | 23 | 24 | 30 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 31 | 27 | 22 | 26 | 26 | 26 | 27 | 24 | 31 | 28 | 30 | 28 | 27 | 27 | 23 | 26 | 7 | 5 | 5 | 5 |  | 689
1:30- 2:00 | 21 | 24 | 25 | 28 | 24 | 23 | 24 | 24 | 21 | 24 | 30 | 28 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 30 | 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 24 | 27 | 8 | 6 | 5 | 6 |  | 691
2:00- 2:30 | 24 | 24 | 23 | 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 24 | 31 | 27 | 23 | 25 | 24 | 26 | 26 | 25 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 27 | 24 | 27 | 10 | 5 | 6 | 5 |  | 699
2:30- 3:00 | 23 | 25 | 22 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 21 | 24 | 30 | 27 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 30 | 29 | 29 | 31 | 28 | 27 | 24 | 27 | 10 | 5 | 5 | 5 |  | 699
3:00- 3:30 | 22 | 22 | 26 | 27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 | 22 | 29 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 31 | 28 | 28 | 31 | 28 | 27 | 25 | 28 | 8 | 6 | 5 | 5 |  | 700
3:30- 4:00 | 24 | 23 | 24 | 28 | 23 | 23 | 27 | 25 | 23 | 25 | 33 | 28 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 28 | 30 | 28 | 27 | 25 | 28 | 8 | 5 | 5 | 6 |  | 703
4:00- 4:30 | 24 | 26 | 25 | 28 | 25 | 24 | 25 | 26 | 20 | 22 | 29 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 29 | 27 | 27 | 29 | 31 | 32 | 27 | 28 | 7 | 5 | 6 | 4 |  | 711
4:30- 5:00 | 22 | 24 | 23 | 27 | 25 | 25 | 26 | 27 | 22 | 25 | 32 | 27 | 22 | 26 | 26 | 27 | 27 | 30 | 31 | 27 | 27 | 31 | 32 | 28 | 26 | 27 | 12 | 5 | 5 | 6 |  | 720
5:00- 5:30 | 25 | 23 | 23 | 27 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 32 | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 27 | 30 | 30 | 29 | 25 | 33 | 8 | 5 | 5 | 5 |  | 712
5:30- 6:00 | 24 | 23 | 26 | 27 | 24 | 26 | 26 | 26 | 20 | 24 | 33 | 28 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 31 | 29 | 26 | 30 | 8 | 6 | 6 | 6 |  | 717
6:00- 6:30 | 22 | 26 | 25 | 27 | 25 | 26 | 27 | 24 | 24 | 23 | 33 | 27 | 22 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 30 | 29 | 26 | 32 | 29 | 29 | 26 | 31 | 8 | 5 | 6 | 5 |  | 720
6:30- 7:00 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 21 | 24 | 33 | 30 | 25 | 27 | 26 | 28 | 25 | 27 | 32 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 29 | 12 | 5 | 5 | 5 |  | 729
7:00- 7:30 | 26 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 22 | 23 | 30 | 32 | 25 | 28 | 25 | 28 | 26 | 26 | 28 | 27 | 28 | 28 | 32 | 28 | 26 | 29 | 8 | 6 | 6 | 6 |  | 721
7:30- 8:00 | 24 | 23 | 25 | 27 | 27 | 26 | 28 | 25 | 24 | 22 | 32 | 29 | 24 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 30 | 9 | 5 | 6 | 5 |  | 722
8:00- 8:30 | 24 | 25 | 23 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 21 | 24 | 29 | 29 | 24 | 27 | 25 | 27 | 25 | 28 | 33 | 29 | 27 | 30 | 29 | 27 | 26 | 31 | 9 | 7 | 6 | 6 |  | 721
8:30- 9:00 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 24 | 26 | 24 | 23 | 23 | 29 | 28 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 33 | 28 | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 30 | 14 | 6 | 5 | 6 |  | 724
9:00- 9:30 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 | 22 | 22 | 32 | 27 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 30 | 30 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 24 | 30 | 9 | 7 | 6 | 5 |  | 704
9:30-10:00 | 24 | 22 | 25 | 25 | 27 | 25 | 23 | 24 | 20 | 23 | 31 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 24 | 29 | 9 | 7 | 5 | 5 |  | 694
10:00-10:30 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 35 | 36 | 33 | 35 | 31 | 39 | 34 | 36 | 35 | 32 | 33 | 33 | 42 | 38 | 37 | 35 | 37 | 38 | 36 | 37 | 37 | 19 | 16 | 17 | 17 |  | 988
10:30-11:00 | 27 | 29 | 26 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 24 | 25 | 32 | 31 | 27 | 30 | 29 | 29 | 30 | 36 | 33 | 32 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 32 | 18 | 11 | 10 | 10 |  | 817
11:00-11:30 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 26 | 24 | 25 | 21 | 24 | 27 | 23 | 27 | 22 | 21 | 22 | 26 | 30 | 28 | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 27 | 8 | 6 | 6 | 6 |  | 664
11:30-12:00 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 21 | 22 | 21 | 28 | 26 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 31 | 28 | 25 | 26 | 23 | 27 | 25 | 24 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 656
12:00-12:30 | 22 | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 22 | 32 | 27 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 | 31 | 27 | 27 | 24 | 25 | 24 | 26 | 26 | 27 | 7 | 6 | 6 | 5 |  | 674
12:30-13:00 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 20 | 21 | 20 | 28 | 27 | 24 | 25 | 21 | 20 | 22 | 24 | 30 | 28 | 27 | 21 | 23 | 26 | 25 | 24 | 28 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | 643
13:00-13:30 | 21 | 22 | 21 | 22 | 25 | 23 | 25 | 22 | 20 | 30 | 26 | 24 | 25 | 21 | 23 | 20 | 23 | 30 | 27 | 25 | 24 | 21 | 24 | 26 | 24 | 27 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 644
13:30-14:00 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 21 | 30 | 27 | 22 | 23 | 22 | 20 | 24 | 22 | 30 | 27 | 24 | 22 | 24 | 26 | 24 | 24 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 648
14:00-14:30 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 29 | 26 | 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | 23 | 28 | 27 | 24 | 21 | 21 | 26 | 24 | 25 | 27 | 5 | 6 | 5 | 6 |  | 626
14:30-15:00 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 24 | 20 | 20 | 22 | 28 | 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 19 | 23 | 30 | 27 | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 27 | 6 | 6 | 5 | 6 |  | 622
15:00-15:30 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 19 | 29 | 24 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 30 | 26 | 22 | 20 | 23 | 27 | 25 | 23 | 27 | 5 | 6 | 6 | 5 |  | 621
15:30-16:00 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 27 | 25 | 22 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | 23 | 26 | 26 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 620
16:00-16:30 | 23 | 21 | 22 | 19 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 | 23 | 20 | 24 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 | 25 | 24 | 23 | 28 | 6 | 6 | 5 | 6 |  | 614
16:30-17:00 | 23 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 22 | 27 | 24 | 21 | 22 | 19 | 21 | 20 | 24 | 28 | 25 | 22 | 22 | 20 | 24 | 27 | 26 | 27 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 610
17:00-17:30 | 22 | 22 | 24 | 21 | 20 | 24 | 19 | 19 | 22 | 27 | 24 | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 27 | 23 | 21 | 20 | 26 | 23 | 25 | 16 | 5 | 6 | 4 | 6 |  | 606
17:30-18:00 | 22 | 21 | 23 | 19 | 23 | 20 | 19 | 22 | 21 | 28 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 19 | 23 | 28 | 28 | 21 | 23 | 23 | 26 | 24 | 24 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | 592
18:00-18:30 | 24 | 20 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 28 | 25 | 23 | 23 | 20 | 23 | 22 | 25 | 29 | 27 | 23 | 20 | 19 | 25 | 25 | 24 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 594
18:30-19:00 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 28 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 28 | 27 | 23 | 22 | 23 | 26 | 24 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 594
19:00-19:30 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 29 | 23 | 20 | 21 | 24 | 20 | 21 | 24 | 29 | 26 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |  | 596
19:30-20:00 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 28 | 25 | 24 | 24 | 21 | 23 | 21 | 22 | 30 | 27 | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 606
20:00-20:30 | 22 | 20 | 24 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 24 | 30 | 26 | 24 | 22 | 24 | 25 | 26 | 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 596
20:30-21:00 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 19 | 20 | 29 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 25 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |  | 612
21:00-21:30 | 22 | 22 | 24 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 28 | 24 | 23 | 24 | 21 | 23 | 20 | 22 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 27 | 22 | 25 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |  | 606
21:30-22:00 | 23 | 21 | 25 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 26 | 21 | 21 | 24 | 24 | 23 | 25 | 31 | 28 | 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |  | 631
22:00-22:30 | 22 | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 19 | 20 | 29 | 24 | 25 | 23 | 22 | 27 | 21 | 21 | 30 | 28 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 630
22:30-23:00 | 21 | 25 | 23 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 31 | 25 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 30 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 630
23:00-23:30 | 23 | 22 | 26 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 30 | 26 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 29 | 29 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 641
23:30-24:00 | 23 | 22 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 21 | 24 | 32 | 30 | 25 | 26 | 26 | 26 | 22 | 25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |  | 638
合 計(kWh) | 1106 | 1115 | 1148 | 1166 | 1136 | 1140 | 1130 | 1120 | 1044 | 1252 | 1342 | 1212 | 1138 | 1146 | 1144 | 1143 | 1183 | 1369 | 1381 | 1263 | 1217 | 1247 | 1297 | 1261 | 1212 | 1058 | 378 | 285 | 276 | 272 |  | 32181
最大電力(kW) | 70 | 68 | 68 | 68 | 66 | 70 | 72 | 66 | 70 | 64 | 78 | 68 | 72 | 70 | 64 | 66 | 66 | 84 | 76 | 74 | 70 | 74 | 76 | 72 | 74 | 74 | 38 | 32 | 34 | 34 |  | 84
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 644 | 638 | 660 | 639 | 656 | 652 | 626 | 632 | 611 | 762 | 742 | 674 | 662 | 636 | 639 | 633 | 674 | 837 | 789 | 709 | 671 | 675 | 733 | 718 | 708 | 582 | 204 | 181 | 168 | 168 |  | 18323
夜 間 | 462 | 477 | 488 | 527 | 480 | 488 | 504 | 488 | 433 | 490 | 600 | 538 | 476 | 510 | 505 | 510 | 509 | 532 | 592 | 554 | 546 | 572 | 564 | 543 | 504 | 476 | 174 | 104 | 108 | 104 |  | 13858
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000091689100000000; 2025-11-08: 194; 2025-11-10: 185; 2025-11-12: 193; 2025-11-14: 181; 2025-11-16: 164; 2025-11-18: 145; 2025-11-20: 100; 2025-11-22: 138; 2025-11-24: 131; 2025-11-26: 122; 2025-11-28: 77; 2025-11-30: 84