## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ミリカローデン那珂川屋内プール
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目６－１ミリカローデンナカガワオクナイプール |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 193 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 59748.67 |  | 当月末検針値 |  | 40534.1 |  | 当月末検針値 |  | 280.9 |  | 有効電力量 |  | 6006 |  | kWh | 最大電力 |  | 58 |  | kW |  | 9776 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 59585.74 |  | 前月末検針値 |  | 40434 |  | 前月末検針値 |  | 280.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 18 | 13 | 12 | 8 | 12 | 13 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 206
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 5 | 19 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 186
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 10 | 8 | 8 | 13 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200
1:30- 2:00 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 13 | 11 | 13 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 194
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 4 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 184
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 14 | 12 | 7 | 12 | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 189
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 12 | 13 | 9 | 8 | 12 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 190
3:30- 4:00 | 5 | 6 | 4 | 13 | 9 | 12 | 8 | 8 | 13 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 184
4:00- 4:30 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 192
4:30- 5:00 | 4 | 5 | 5 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | 13 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 185
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 13 | 8 | 11 | 10 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 190
5:30- 6:00 | 6 | 6 | 5 | 13 | 12 | 8 | 13 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 190
6:00- 6:30 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 15 | 8 | 7 | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 191
6:30- 7:00 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 13 | 9 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 193
7:00- 7:30 | 5 | 6 | 5 | 11 | 9 | 13 | 8 | 7 | 14 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 191
7:30- 8:00 | 4 | 6 | 5 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 192
8:00- 8:30 | 6 | 6 | 6 | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 209
8:30- 9:00 | 5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 13 | 8 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 213
9:00- 9:30 | 4 | 5 | 6 | 16 | 8 | 8 | 10 | 16 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 211
9:30-10:00 | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 13 | 10 | 21 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 224
10:00-10:30 | 16 | 15 | 16 | 22 | 19 | 20 | 19 | 24 | 29 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 17 | 12 | 5 | 5 | 4 | 509
10:30-11:00 | 10 | 10 | 10 | 17 | 14 | 17 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 341
11:00-11:30 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 8 | 9 | 9 | 26 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 214
11:30-12:00 | 6 | 6 | 5 | 14 | 8 | 9 | 8 | 10 | 24 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 220
12:00-12:30 | 5 | 4 | 5 | 10 | 13 | 13 | 12 | 13 | 24 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 223
12:30-13:00 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 212
13:00-13:30 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | 23 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 210
13:30-14:00 | 5 | 6 | 5 | 10 | 13 | 13 | 8 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 205
14:00-14:30 | 5 | 6 | 6 | 12 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 197
14:30-15:00 | 5 | 5 | 7 | 11 | 13 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 193
15:00-15:30 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | 13 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 200
15:30-16:00 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 195
16:00-16:30 | 5 | 5 | 6 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 210
16:30-17:00 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 188
17:00-17:30 | 5 | 5 | 6 | 14 | 12 | 8 | 8 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 195
17:30-18:00 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 195
18:00-18:30 | 5 | 6 | 6 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 181
18:30-19:00 | 5 | 6 | 6 | 12 | 14 | 8 | 7 | 13 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 182
19:00-19:30 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 12 | 11 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 180
19:30-20:00 | 5 | 6 | 6 | 11 | 14 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 183
20:00-20:30 | 5 | 5 | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 173
20:30-21:00 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 7 | 13 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 181
21:00-21:30 | 5 | 4 | 5 | 13 | 10 | 8 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180
21:30-22:00 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 13 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 180
22:00-22:30 | 6 | 5 | 4 | 13 | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 182
22:30-23:00 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 172
23:00-23:30 | 6 | 5 | 5 | 11 | 15 | 12 | 7 | 12 | 13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 193
23:30-24:00 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 168
合 計(kWh) | 259 | 276 | 279 | 573 | 528 | 505 | 470 | 498 | 584 | 379 | 283 | 278 | 286 | 282 | 276 | 274 | 248 | 254 | 252 | 240 | 245 | 257 | 259 | 248 | 255 | 284 | 279 | 260 | 221 | 219 | 225 | 9776
最大電力(kW) | 32 | 30 | 32 | 44 | 38 | 40 | 38 | 48 | 58 | 36 | 36 | 34 | 34 | 36 | 34 | 32 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 32 | 34 | 24 | 10 | 12 | 12 | 58
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 158 | 171 | 176 | 328 | 316 | 293 | 283 | 314 | 375 | 200 | 178 | 174 | 177 | 175 | 171 | 166 | 157 | 162 | 157 | 154 | 157 | 165 | 163 | 159 | 166 | 186 | 178 | 165 | 125 | 126 | 129 | 6004
夜 間 | 101 | 105 | 103 | 245 | 212 | 212 | 187 | 184 | 209 | 179 | 105 | 104 | 109 | 107 | 105 | 108 | 91 | 92 | 95 | 86 | 88 | 92 | 96 | 89 | 89 | 98 | 101 | 95 | 96 | 93 | 96 | 3772
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000091689100000000; 2025-12-08: 185; 2025-12-10: 193; 2025-12-12: 181; 2025-12-14: 164; 2025-12-16: 145; 2025-12-18: 100; 2025-12-20: 138; 2025-12-22: 131; 2025-12-24: 122; 2025-12-26: 77; 2025-12-28: 84; 2025-12-30: 58