## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ミリカローデン那珂川屋内プール
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目６－１ミリカローデンナカガワオクナイプール |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 194 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 56230.9 |  | 当月末検針値 |  | 38096.9 |  | 当月末検針値 |  | 280.9 |  | 有効電力量 |  | 28746 |  | kWh | 最大電力 |  | 100 |  | kW |  | 40877 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 55549.62 |  | 前月末検針値 |  | 37617.8 |  | 前月末検針値 |  | 280.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 25 | 24 | 23 | 25 | 21 | 20 | 23 | 26 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |  | 632
0:30- 1:00 | 25 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 20 | 23 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 |  | 600
1:00- 1:30 | 23 | 23 | 22 | 24 | 20 | 19 | 20 | 24 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 598
1:30- 2:00 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 |  | 600
2:00- 2:30 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |  | 597
2:30- 3:00 | 25 | 23 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 |  | 598
3:00- 3:30 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 595
3:30- 4:00 | 23 | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 19 | 21 | 20 | 18 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |  | 588
4:00- 4:30 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 17 |  | 593
4:30- 5:00 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |  | 593
5:00- 5:30 | 23 | 21 | 21 | 25 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 |  | 593
5:30- 6:00 | 27 | 24 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 |  | 589
6:00- 6:30 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 |  | 604
6:30- 7:00 | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 17 |  | 615
7:00- 7:30 | 26 | 21 | 22 | 25 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 19 | 20 | 19 | 21 | 22 | 19 | 18 |  | 620
7:30- 8:00 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 17 | 18 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 |  | 626
8:00- 8:30 | 26 | 22 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 27 | 25 | 26 | 26 | 21 | 19 | 24 | 29 | 27 | 31 | 22 | 25 | 19 | 24 | 26 | 27 | 29 | 28 | 28 | 18 |  | 738
8:30- 9:00 | 31 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 26 | 40 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 39 | 22 | 38 | 41 | 40 | 45 | 37 | 42 | 17 | 39 | 43 | 36 | 40 | 39 | 49 | 22 |  | 1058
9:00- 9:30 | 33 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 36 | 29 | 44 | 33 | 36 | 36 | 35 | 38 | 40 | 21 | 40 | 40 | 38 | 45 | 47 | 42 | 20 | 41 | 40 | 38 | 37 | 45 | 42 | 22 |  | 1079
9:30-10:00 | 32 | 48 | 34 | 36 | 35 | 36 | 34 | 31 | 43 | 36 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 15 | 39 | 44 | 40 | 46 | 45 | 41 | 19 | 38 | 41 | 38 | 37 | 42 | 44 | 23 |  | 1110
10:00-10:30 | 33 | 26 | 33 | 36 | 35 | 36 | 35 | 34 | 20 | 32 | 40 | 36 | 39 | 40 | 40 | 16 | 37 | 44 | 39 | 42 | 41 | 42 | 22 | 40 | 40 | 39 | 38 | 41 | 44 | 24 |  | 1064
10:30-11:00 | 33 | 25 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 33 | 19 | 35 | 38 | 36 | 39 | 42 | 39 | 24 | 38 | 42 | 38 | 44 | 43 | 39 | 21 | 40 | 41 | 38 | 39 | 43 | 46 | 23 |  | 1067
11:00-11:30 | 33 | 23 | 33 | 36 | 33 | 33 | 36 | 34 | 20 | 35 | 37 | 35 | 41 | 38 | 43 | 34 | 38 | 44 | 37 | 44 | 43 | 43 | 19 | 38 | 42 | 37 | 40 | 42 | 46 | 23 |  | 1080
11:30-12:00 | 32 | 27 | 34 | 35 | 33 | 36 | 37 | 32 | 19 | 35 | 40 | 33 | 40 | 36 | 42 | 43 | 39 | 40 | 39 | 41 | 41 | 43 | 20 | 39 | 38 | 37 | 37 | 42 | 47 | 17 |  | 1074
12:00-12:30 | 32 | 20 | 32 | 33 | 33 | 38 | 32 | 34 | 19 | 33 | 35 | 35 | 42 | 36 | 44 | 39 | 38 | 44 | 41 | 48 | 41 | 41 | 18 | 40 | 40 | 39 | 42 | 42 | 47 | 21 |  | 1079
12:30-13:00 | 33 | 38 | 33 | 33 | 34 | 38 | 34 | 31 | 19 | 37 | 36 | 36 | 42 | 33 | 40 | 34 | 40 | 42 | 42 | 46 | 42 | 42 | 22 | 40 | 41 | 38 | 40 | 43 | 48 | 21 |  | 1098
13:00-13:30 | 35 | 38 | 35 | 33 | 35 | 36 | 35 | 34 | 21 | 34 | 36 | 33 | 40 | 37 | 40 | 33 | 41 | 44 | 41 | 46 | 41 | 42 | 22 | 41 | 41 | 38 | 40 | 47 | 43 | 20 |  | 1102
13:30-14:00 | 30 | 36 | 33 | 34 | 35 | 34 | 37 | 32 | 19 | 38 | 36 | 39 | 38 | 37 | 40 | 27 | 45 | 44 | 42 | 41 | 42 | 41 | 20 | 42 | 41 | 40 | 39 | 46 | 44 | 19 |  | 1091
14:00-14:30 | 33 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 35 | 30 | 20 | 38 | 38 | 36 | 39 | 31 | 38 | 26 | 48 | 44 | 44 | 47 | 40 | 41 | 20 | 42 | 44 | 41 | 40 | 43 | 47 | 19 |  | 1108
14:30-15:00 | 33 | 30 | 39 | 37 | 37 | 39 | 33 | 40 | 21 | 38 | 37 | 37 | 38 | 34 | 37 | 20 | 46 | 44 | 44 | 45 | 41 | 38 | 19 | 42 | 42 | 41 | 38 | 45 | 45 | 20 |  | 1100
15:00-15:30 | 32 | 28 | 33 | 35 | 30 | 36 | 33 | 38 | 19 | 38 | 34 | 36 | 38 | 39 | 39 | 17 | 45 | 38 | 42 | 43 | 42 | 39 | 18 | 40 | 39 | 37 | 45 | 45 | 47 | 19 |  | 1064
15:30-16:00 | 32 | 26 | 35 | 38 | 37 | 34 | 36 | 38 | 20 | 35 | 35 | 33 | 39 | 40 | 38 | 18 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 19 | 38 | 37 | 40 | 44 | 49 | 46 | 19 |  | 1079
16:00-16:30 | 34 | 24 | 31 | 34 | 35 | 35 | 33 | 40 | 21 | 33 | 33 | 36 | 38 | 37 | 37 | 18 | 43 | 37 | 49 | 40 | 39 | 40 | 17 | 37 | 35 | 39 | 41 | 50 | 45 | 19 |  | 1050
16:30-17:00 | 36 | 25 | 36 | 36 | 35 | 33 | 34 | 42 | 19 | 37 | 35 | 36 | 39 | 37 | 39 | 18 | 45 | 39 | 46 | 47 | 40 | 38 | 20 | 39 | 36 | 36 | 46 | 49 | 47 | 18 |  | 1083
17:00-17:30 | 33 | 24 | 36 | 40 | 38 | 34 | 34 | 38 | 21 | 36 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 17 | 44 | 42 | 49 | 46 | 41 | 39 | 17 | 37 | 37 | 37 | 46 | 44 | 46 | 18 |  | 1081
17:30-18:00 | 34 | 23 | 36 | 37 | 34 | 34 | 39 | 39 | 20 | 34 | 36 | 35 | 37 | 39 | 41 | 18 | 42 | 42 | 45 | 45 | 35 | 40 | 17 | 42 | 37 | 37 | 45 | 44 | 46 | 18 |  | 1071
18:00-18:30 | 32 | 24 | 36 | 37 | 35 | 34 | 39 | 38 | 18 | 35 | 34 | 36 | 40 | 42 | 39 | 17 | 43 | 42 | 45 | 45 | 45 | 37 | 20 | 40 | 37 | 37 | 41 | 47 | 45 | 18 |  | 1078
18:30-19:00 | 32 | 22 | 36 | 33 | 34 | 33 | 36 | 39 | 19 | 34 | 34 | 35 | 40 | 41 | 39 | 17 | 41 | 41 | 44 | 42 | 46 | 36 | 17 | 39 | 36 | 38 | 44 | 47 | 42 | 18 |  | 1055
19:00-19:30 | 32 | 22 | 34 | 35 | 32 | 31 | 36 | 39 | 19 | 36 | 36 | 35 | 38 | 37 | 38 | 18 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 35 | 17 | 40 | 39 | 40 | 41 | 43 | 41 | 18 |  | 1035
19:30-20:00 | 32 | 23 | 37 | 37 | 34 | 34 | 33 | 33 | 19 | 35 | 39 | 35 | 40 | 35 | 38 | 17 | 41 | 42 | 43 | 38 | 41 | 36 | 20 | 40 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 18 |  | 1037
20:00-20:30 | 31 | 20 | 33 | 38 | 32 | 32 | 34 | 37 | 18 | 35 | 37 | 34 | 37 | 37 | 38 | 18 | 37 | 42 | 40 | 39 | 41 | 36 | 17 | 37 | 39 | 37 | 42 | 38 | 39 | 18 |  | 1013
20:30-21:00 | 32 | 21 | 31 | 31 | 30 | 32 | 29 | 29 | 18 | 28 | 31 | 29 | 33 | 30 | 33 | 17 | 29 | 32 | 32 | 36 | 35 | 30 | 17 | 29 | 33 | 31 | 38 | 28 | 33 | 18 |  | 875
21:00-21:30 | 31 | 21 | 33 | 27 | 27 | 24 | 32 | 27 | 19 | 25 | 25 | 29 | 24 | 24 | 22 | 17 | 23 | 22 | 23 | 27 | 23 | 21 | 18 | 24 | 23 | 22 | 27 | 24 | 24 | 18 |  | 726
21:30-22:00 | 28 | 21 | 30 | 22 | 21 | 23 | 38 | 23 | 19 | 23 | 21 | 24 | 21 | 23 | 20 | 18 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 |  | 654
22:00-22:30 | 24 | 21 | 30 | 20 | 23 | 22 | 37 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 17 |  | 644
22:30-23:00 | 25 | 20 | 27 | 22 | 20 | 21 | 34 | 23 | 19 | 21 | 21 | 24 | 21 | 22 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 18 | 18 |  | 626
23:00-23:30 | 23 | 22 | 27 | 19 | 21 | 21 | 31 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 17 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 17 |  | 615
23:30-24:00 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 19 | 26 | 22 | 19 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 |  | 602
合 計(kWh) | 1378 | 1187 | 1396 | 1410 | 1351 | 1362 | 1421 | 1387 | 1019 | 1351 | 1394 | 1383 | 1454 | 1400 | 1437 | 990 | 1463 | 1493 | 1499 | 1541 | 1481 | 1432 | 892 | 1417 | 1433 | 1407 | 1478 | 1549 | 1560 | 912 |  | 40877
最大電力(kW) | 72 | 96 | 78 | 80 | 76 | 78 | 78 | 84 | 88 | 76 | 80 | 78 | 84 | 84 | 88 | 86 | 96 | 88 | 98 | 96 | 94 | 86 | 44 | 84 | 88 | 82 | 92 | 100 | 98 | 48 |  | 100
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 900 | 747 | 944 | 953 | 926 | 937 | 961 | 945 | 615 | 948 | 975 | 959 | 1037 | 1002 | 1041 | 618 | 1088 | 1107 | 1113 | 1163 | 1098 | 1051 | 529 | 1049 | 1047 | 1016 | 1096 | 1158 | 1179 | 547 |  | 28749
夜 間 | 478 | 440 | 452 | 457 | 425 | 425 | 460 | 442 | 404 | 403 | 419 | 424 | 417 | 398 | 396 | 372 | 375 | 386 | 386 | 378 | 383 | 381 | 363 | 368 | 386 | 391 | 382 | 391 | 381 | 365 |  | 12128
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000091689100000000; 2025-06-08: 141; 2025-06-10: 136; 2025-06-12: 125; 2025-06-14: 113; 2025-06-16: 173; 2025-06-18: 194; 2025-06-20: 185; 2025-06-22: 193; 2025-06-24: 181; 2025-06-26: 164; 2025-06-28: 145; 2025-06-30: 100