## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ミリカローデン那珂川屋内プール
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目６－１ミリカローデンナカガワオクナイプール |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 194 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 57066.18 |  | 当月末検針値 |  | 38731.7 |  | 当月末検針値 |  | 280.9 |  | 有効電力量 |  | 38088 |  | kWh | 最大電力 |  | 138 |  | kW |  | 50117 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 56230.9 |  | 前月末検針値 |  | 38096.9 |  | 前月末検針値 |  | 280.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 20 | 22 | 21 | 20 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 30 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 | 610
0:30- 1:00 | 17 | 21 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 30 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 | 589
1:00- 1:30 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 20 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 31 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 566
1:30- 2:00 | 18 | 20 | 20 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 29 | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 575
2:00- 2:30 | 17 | 22 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 31 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 575
2:30- 3:00 | 17 | 21 | 18 | 18 | 17 | 19 | 16 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 29 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 570
3:00- 3:30 | 18 | 21 | 20 | 17 | 19 | 17 | 20 | 28 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 20 | 17 | 18 | 20 | 18 | 17 | 29 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 582
3:30- 4:00 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 29 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 31 | 17 | 18 | 21 | 17 | 18 | 17 | 579
4:00- 4:30 | 17 | 21 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 28 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 20 | 17 | 18 | 21 | 17 | 18 | 17 | 18 | 29 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 28 | 588
4:30- 5:00 | 18 | 21 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 29 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 29 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 30 | 591
5:00- 5:30 | 18 | 21 | 18 | 17 | 18 | 20 | 16 | 28 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 28 | 580
5:30- 6:00 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 29 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 29 | 594
6:00- 6:30 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 28 | 18 | 17 | 19 | 17 | 20 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 29 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 31 | 603
6:30- 7:00 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 18 | 17 | 30 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 | 19 | 20 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 31 | 30 | 20 | 20 | 16 | 19 | 20 | 32 | 665
7:00- 7:30 | 22 | 24 | 21 | 21 | 31 | 21 | 17 | 34 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 17 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 18 | 21 | 31 | 33 | 21 | 21 | 18 | 21 | 22 | 31 | 692
7:30- 8:00 | 23 | 25 | 21 | 21 | 34 | 20 | 18 | 33 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 17 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 | 20 | 32 | 34 | 22 | 21 | 17 | 23 | 21 | 33 | 704
8:00- 8:30 | 28 | 39 | 30 | 32 | 41 | 27 | 18 | 39 | 33 | 30 | 31 | 28 | 27 | 18 | 27 | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 31 | 18 | 33 | 44 | 39 | 28 | 23 | 17 | 33 | 30 | 42 | 931
8:30- 9:00 | 36 | 56 | 45 | 46 | 52 | 40 | 20 | 52 | 53 | 42 | 47 | 42 | 43 | 19 | 40 | 42 | 47 | 45 | 37 | 43 | 44 | 17 | 48 | 56 | 57 | 42 | 48 | 18 | 48 | 51 | 42 | 1318
9:00- 9:30 | 59 | 57 | 51 | 47 | 66 | 46 | 33 | 64 | 60 | 45 | 46 | 46 | 46 | 23 | 44 | 43 | 50 | 42 | 48 | 46 | 49 | 18 | 60 | 57 | 48 | 54 | 48 | 31 | 49 | 58 | 39 | 1473
9:30-10:00 | 61 | 63 | 48 | 49 | 62 | 49 | 37 | 62 | 64 | 46 | 53 | 44 | 48 | 22 | 41 | 44 | 50 | 48 | 46 | 43 | 51 | 17 | 64 | 61 | 51 | 50 | 46 | 29 | 47 | 63 | 42 | 1501
10:00-10:30 | 65 | 63 | 49 | 47 | 56 | 48 | 29 | 57 | 62 | 44 | 45 | 44 | 46 | 23 | 40 | 45 | 45 | 43 | 41 | 43 | 49 | 18 | 63 | 58 | 47 | 49 | 46 | 34 | 48 | 60 | 39 | 1446
10:30-11:00 | 64 | 61 | 51 | 48 | 62 | 48 | 25 | 59 | 64 | 45 | 47 | 62 | 48 | 25 | 41 | 42 | 47 | 43 | 44 | 47 | 57 | 18 | 62 | 59 | 48 | 51 | 48 | 30 | 48 | 58 | 42 | 1494
11:00-11:30 | 64 | 63 | 49 | 46 | 59 | 48 | 24 | 59 | 60 | 46 | 46 | 58 | 44 | 21 | 40 | 42 | 45 | 39 | 41 | 45 | 63 | 17 | 64 | 58 | 47 | 49 | 45 | 31 | 49 | 57 | 41 | 1460
11:30-12:00 | 59 | 60 | 48 | 47 | 60 | 51 | 23 | 59 | 60 | 44 | 47 | 55 | 48 | 22 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 47 | 62 | 18 | 62 | 57 | 46 | 48 | 48 | 32 | 48 | 55 | 40 | 1459
12:00-12:30 | 63 | 60 | 48 | 52 | 58 | 51 | 21 | 58 | 62 | 48 | 49 | 53 | 51 | 22 | 42 | 40 | 45 | 44 | 41 | 49 | 60 | 18 | 63 | 61 | 49 | 48 | 49 | 31 | 47 | 55 | 45 | 1483
12:30-13:00 | 61 | 60 | 52 | 63 | 60 | 50 | 23 | 59 | 60 | 45 | 47 | 58 | 58 | 21 | 43 | 42 | 46 | 43 | 42 | 46 | 64 | 23 | 62 | 62 | 51 | 50 | 48 | 31 | 50 | 57 | 44 | 1521
13:00-13:30 | 64 | 59 | 48 | 63 | 65 | 46 | 26 | 56 | 48 | 44 | 48 | 58 | 58 | 22 | 41 | 43 | 46 | 40 | 45 | 48 | 63 | 22 | 63 | 61 | 53 | 51 | 50 | 31 | 51 | 58 | 43 | 1514
13:30-14:00 | 62 | 60 | 53 | 58 | 63 | 51 | 23 | 61 | 52 | 45 | 43 | 54 | 55 | 17 | 41 | 43 | 46 | 41 | 48 | 48 | 65 | 23 | 64 | 62 | 45 | 51 | 48 | 31 | 49 | 57 | 47 | 1506
14:00-14:30 | 65 | 66 | 52 | 62 | 63 | 51 | 23 | 64 | 53 | 47 | 46 | 48 | 54 | 17 | 44 | 46 | 46 | 42 | 43 | 51 | 63 | 23 | 69 | 66 | 49 | 47 | 46 | 32 | 52 | 63 | 48 | 1541
14:30-15:00 | 67 | 64 | 54 | 62 | 61 | 50 | 24 | 65 | 52 | 45 | 46 | 40 | 56 | 18 | 40 | 49 | 47 | 40 | 46 | 50 | 63 | 18 | 68 | 64 | 50 | 53 | 46 | 31 | 54 | 61 | 51 | 1535
15:00-15:30 | 61 | 61 | 48 | 61 | 63 | 51 | 32 | 57 | 47 | 47 | 53 | 44 | 59 | 17 | 41 | 42 | 42 | 40 | 43 | 51 | 62 | 18 | 65 | 62 | 50 | 52 | 43 | 31 | 48 | 60 | 46 | 1497
15:30-16:00 | 63 | 59 | 54 | 59 | 60 | 55 | 21 | 56 | 46 | 45 | 53 | 45 | 60 | 18 | 38 | 42 | 45 | 41 | 43 | 49 | 61 | 17 | 62 | 60 | 49 | 52 | 43 | 32 | 48 | 57 | 50 | 1483
16:00-16:30 | 60 | 60 | 58 | 58 | 63 | 52 | 18 | 55 | 45 | 50 | 51 | 42 | 60 | 18 | 40 | 43 | 48 | 40 | 43 | 48 | 62 | 18 | 64 | 61 | 46 | 65 | 47 | 32 | 50 | 58 | 51 | 1506
16:30-17:00 | 63 | 60 | 52 | 56 | 59 | 56 | 19 | 57 | 41 | 45 | 50 | 38 | 57 | 17 | 44 | 44 | 48 | 38 | 40 | 47 | 58 | 17 | 63 | 62 | 51 | 62 | 44 | 31 | 50 | 57 | 47 | 1473
17:00-17:30 | 60 | 65 | 52 | 54 | 45 | 65 | 18 | 48 | 49 | 48 | 56 | 40 | 54 | 18 | 40 | 48 | 44 | 38 | 42 | 49 | 55 | 17 | 68 | 68 | 53 | 62 | 47 | 32 | 53 | 53 | 45 | 1486
17:30-18:00 | 60 | 62 | 50 | 54 | 49 | 65 | 18 | 47 | 56 | 43 | 51 | 39 | 44 | 17 | 38 | 42 | 44 | 39 | 39 | 50 | 53 | 18 | 69 | 64 | 48 | 57 | 45 | 32 | 51 | 61 | 46 | 1451
18:00-18:30 | 59 | 60 | 48 | 58 | 49 | 59 | 18 | 47 | 52 | 47 | 53 | 42 | 39 | 17 | 41 | 44 | 45 | 40 | 42 | 43 | 45 | 17 | 63 | 58 | 46 | 63 | 44 | 31 | 51 | 58 | 45 | 1424
18:30-19:00 | 59 | 58 | 50 | 54 | 47 | 57 | 17 | 48 | 53 | 45 | 50 | 44 | 42 | 18 | 41 | 43 | 42 | 39 | 45 | 44 | 43 | 18 | 59 | 54 | 48 | 63 | 43 | 19 | 47 | 54 | 42 | 1386
19:00-19:30 | 59 | 58 | 45 | 57 | 43 | 55 | 18 | 46 | 45 | 43 | 53 | 37 | 37 | 17 | 42 | 43 | 43 | 39 | 41 | 43 | 45 | 18 | 55 | 59 | 44 | 54 | 42 | 21 | 45 | 55 | 40 | 1342
19:30-20:00 | 57 | 49 | 46 | 56 | 44 | 53 | 17 | 42 | 43 | 47 | 53 | 40 | 38 | 18 | 39 | 46 | 43 | 41 | 40 | 39 | 42 | 17 | 52 | 60 | 40 | 56 | 39 | 17 | 46 | 55 | 42 | 1317
20:00-20:30 | 39 | 49 | 42 | 38 | 37 | 39 | 17 | 42 | 44 | 40 | 50 | 39 | 36 | 18 | 38 | 43 | 38 | 39 | 36 | 39 | 37 | 17 | 48 | 52 | 42 | 50 | 37 | 18 | 40 | 54 | 39 | 1197
20:30-21:00 | 37 | 38 | 36 | 37 | 35 | 36 | 18 | 33 | 35 | 34 | 46 | 33 | 29 | 18 | 31 | 39 | 29 | 32 | 35 | 30 | 29 | 18 | 40 | 48 | 30 | 47 | 29 | 17 | 32 | 30 | 29 | 1010
21:00-21:30 | 26 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 17 | 22 | 25 | 23 | 34 | 24 | 24 | 17 | 22 | 25 | 23 | 22 | 24 | 20 | 23 | 18 | 27 | 41 | 26 | 24 | 23 | 17 | 24 | 20 | 21 | 734
21:30-22:00 | 24 | 20 | 21 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 | 21 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | 17 | 18 | 30 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 603
22:00-22:30 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 17 | 17 | 18 | 20 | 33 | 19 | 20 | 17 | 17 | 21 | 17 | 18 | 596
22:30-23:00 | 23 | 17 | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 20 | 20 | 21 | 17 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 30 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 15 | 18 | 597
23:00-23:30 | 23 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 31 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 581
23:30-24:00 | 21 | 18 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 32 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 589
合 計(kWh) | 1930 | 1971 | 1681 | 1781 | 1861 | 1710 | 971 | 1915 | 1761 | 1570 | 1690 | 1587 | 1654 | 887 | 1445 | 1540 | 1563 | 1461 | 1505 | 1579 | 1788 | 878 | 1965 | 2071 | 1828 | 1764 | 1553 | 1111 | 1645 | 1831 | 1621 | 50117
最大電力(kW) | 134 | 132 | 116 | 126 | 132 | 130 | 74 | 130 | 128 | 100 | 112 | 124 | 120 | 50 | 88 | 98 | 100 | 96 | 96 | 102 | 130 | 46 | 138 | 136 | 114 | 130 | 100 | 68 | 108 | 126 | 102 | 138
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1545 | 1553 | 1305 | 1407 | 1465 | 1343 | 615 | 1436 | 1385 | 1192 | 1312 | 1217 | 1281 | 535 | 1081 | 1157 | 1186 | 1089 | 1124 | 1208 | 1420 | 513 | 1598 | 1605 | 1271 | 1396 | 1185 | 757 | 1276 | 1471 | 1163 | 38091
夜 間 | 385 | 418 | 376 | 374 | 396 | 367 | 356 | 479 | 376 | 378 | 378 | 370 | 373 | 352 | 364 | 383 | 377 | 372 | 381 | 371 | 368 | 365 | 367 | 466 | 557 | 368 | 368 | 354 | 369 | 360 | 458 | 12026
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000091689100000000; 2025-07-08: 136; 2025-07-10: 125; 2025-07-12: 113; 2025-07-14: 173; 2025-07-16: 194; 2025-07-18: 185; 2025-07-20: 193; 2025-07-22: 181; 2025-07-24: 164; 2025-07-26: 145; 2025-07-28: 100; 2025-07-30: 138