## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ミリカローデン那珂川屋内プール
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目６－１ミリカローデンナカガワオクナイプール |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 194 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 57877.64 |  | 当月末検針値 |  | 39344.6 |  | 当月末検針値 |  | 280.9 |  | 有効電力量 |  | 36774 |  | kWh | 最大電力 |  | 131 |  | kW |  | 48688 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 57066.18 |  | 前月末検針値 |  | 38731.7 |  | 前月末検針値 |  | 280.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 | 590
0:30- 1:00 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 573
1:00- 1:30 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 574
1:30- 2:00 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 564
2:00- 2:30 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 17 | 568
2:30- 3:00 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 17 | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 557
3:00- 3:30 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 560
3:30- 4:00 | 18 | 20 | 20 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 562
4:00- 4:30 | 20 | 17 | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 569
4:30- 5:00 | 17 | 17 | 29 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 561
5:00- 5:30 | 18 | 17 | 30 | 17 | 29 | 20 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 585
5:30- 6:00 | 20 | 18 | 28 | 17 | 28 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 577
6:00- 6:30 | 17 | 17 | 28 | 18 | 29 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 21 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 581
6:30- 7:00 | 19 | 20 | 33 | 16 | 32 | 22 | 21 | 20 | 21 | 24 | 21 | 17 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 18 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 19 | 18 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 657
7:00- 7:30 | 21 | 20 | 34 | 18 | 34 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 16 | 22 | 21 | 21 | 32 | 31 | 19 | 31 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 18 | 32 | 31 | 30 | 21 | 32 | 31 | 743
7:30- 8:00 | 21 | 21 | 32 | 17 | 29 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 17 | 21 | 22 | 23 | 34 | 35 | 18 | 36 | 21 | 22 | 21 | 25 | 22 | 17 | 33 | 33 | 32 | 21 | 36 | 32 | 774
8:00- 8:30 | 29 | 28 | 40 | 16 | 27 | 33 | 31 | 31 | 29 | 28 | 25 | 17 | 32 | 29 | 28 | 41 | 42 | 31 | 41 | 34 | 33 | 30 | 30 | 29 | 16 | 52 | 40 | 40 | 29 | 41 | 41 | 993
8:30- 9:00 | 49 | 45 | 55 | 18 | 55 | 52 | 42 | 43 | 39 | 39 | 37 | 17 | 52 | 47 | 43 | 58 | 54 | 29 | 57 | 48 | 45 | 44 | 44 | 40 | 18 | 60 | 55 | 54 | 44 | 52 | 55 | 1390
9:00- 9:30 | 57 | 49 | 55 | 16 | 50 | 49 | 45 | 44 | 46 | 45 | 42 | 21 | 44 | 43 | 42 | 62 | 64 | 15 | 62 | 49 | 47 | 46 | 50 | 47 | 20 | 56 | 58 | 56 | 45 | 52 | 62 | 1439
9:30-10:00 | 64 | 46 | 54 | 22 | 46 | 44 | 50 | 49 | 42 | 44 | 41 | 17 | 43 | 42 | 47 | 58 | 61 | 8 | 60 | 51 | 45 | 45 | 51 | 44 | 18 | 54 | 58 | 58 | 47 | 52 | 61 | 1422
10:00-10:30 | 60 | 43 | 56 | 20 | 46 | 44 | 45 | 42 | 42 | 43 | 42 | 21 | 44 | 43 | 45 | 60 | 63 | 0 | 57 | 50 | 42 | 45 | 48 | 43 | 18 | 52 | 58 | 55 | 45 | 59 | 60 | 1391
10:30-11:00 | 62 | 47 | 57 | 20 | 44 | 45 | 43 | 45 | 45 | 42 | 43 | 21 | 46 | 42 | 46 | 62 | 59 | 0 | 55 | 49 | 45 | 51 | 62 | 45 | 19 | 55 | 57 | 57 | 52 | 57 | 60 | 1433
11:00-11:30 | 63 | 45 | 57 | 19 | 45 | 46 | 41 | 43 | 40 | 42 | 40 | 21 | 47 | 43 | 45 | 59 | 58 | 11 | 57 | 48 | 45 | 57 | 60 | 43 | 18 | 56 | 57 | 60 | 59 | 57 | 60 | 1442
11:30-12:00 | 58 | 45 | 59 | 19 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 40 | 43 | 20 | 45 | 42 | 46 | 61 | 62 | 23 | 57 | 50 | 43 | 59 | 62 | 47 | 18 | 58 | 60 | 56 | 58 | 56 | 63 | 1473
12:00-12:30 | 61 | 45 | 59 | 21 | 44 | 47 | 43 | 48 | 39 | 45 | 43 | 19 | 44 | 44 | 48 | 61 | 63 | 33 | 56 | 48 | 44 | 60 | 59 | 54 | 18 | 44 | 57 | 60 | 59 | 56 | 64 | 1486
12:30-13:00 | 62 | 47 | 58 | 24 | 48 | 44 | 42 | 52 | 42 | 41 | 41 | 19 | 44 | 46 | 47 | 63 | 62 | 32 | 59 | 49 | 47 | 61 | 61 | 56 | 20 | 42 | 58 | 58 | 59 | 63 | 60 | 1507
13:00-13:30 | 60 | 47 | 55 | 24 | 46 | 46 | 47 | 55 | 38 | 39 | 42 | 19 | 47 | 46 | 46 | 62 | 61 | 31 | 59 | 50 | 46 | 62 | 60 | 51 | 18 | 42 | 45 | 44 | 59 | 61 | 57 | 1465
13:30-14:00 | 56 | 47 | 45 | 23 | 46 | 55 | 45 | 51 | 45 | 39 | 43 | 19 | 47 | 48 | 43 | 64 | 58 | 31 | 60 | 48 | 45 | 58 | 61 | 48 | 18 | 44 | 46 | 44 | 56 | 60 | 53 | 1446
14:00-14:30 | 58 | 47 | 46 | 22 | 49 | 62 | 47 | 57 | 39 | 40 | 42 | 19 | 44 | 49 | 48 | 61 | 56 | 31 | 61 | 53 | 53 | 62 | 59 | 50 | 17 | 49 | 46 | 44 | 61 | 57 | 56 | 1485
14:30-15:00 | 59 | 45 | 47 | 18 | 53 | 65 | 48 | 54 | 40 | 38 | 39 | 19 | 48 | 49 | 60 | 52 | 56 | 31 | 64 | 53 | 49 | 63 | 52 | 49 | 23 | 48 | 45 | 43 | 58 | 55 | 55 | 1478
15:00-15:30 | 59 | 46 | 45 | 17 | 45 | 57 | 43 | 51 | 43 | 40 | 39 | 19 | 42 | 43 | 60 | 48 | 55 | 32 | 59 | 50 | 47 | 60 | 42 | 50 | 30 | 42 | 47 | 40 | 47 | 46 | 54 | 1398
15:30-16:00 | 56 | 45 | 46 | 17 | 50 | 57 | 44 | 52 | 43 | 39 | 40 | 20 | 45 | 45 | 57 | 51 | 43 | 31 | 54 | 46 | 43 | 63 | 42 | 54 | 30 | 45 | 49 | 42 | 41 | 46 | 55 | 1391
16:00-16:30 | 54 | 43 | 49 | 18 | 46 | 57 | 41 | 52 | 44 | 41 | 38 | 20 | 57 | 49 | 61 | 49 | 45 | 30 | 57 | 54 | 42 | 61 | 39 | 55 | 30 | 45 | 44 | 47 | 40 | 44 | 58 | 1410
16:30-17:00 | 54 | 44 | 50 | 17 | 58 | 56 | 43 | 58 | 43 | 44 | 38 | 35 | 57 | 45 | 62 | 51 | 48 | 31 | 57 | 59 | 42 | 59 | 42 | 55 | 30 | 47 | 45 | 44 | 47 | 44 | 55 | 1460
17:00-17:30 | 55 | 43 | 48 | 17 | 56 | 60 | 46 | 57 | 42 | 38 | 38 | 27 | 55 | 47 | 59 | 50 | 45 | 31 | 43 | 57 | 43 | 59 | 40 | 45 | 30 | 45 | 44 | 45 | 48 | 39 | 44 | 1396
17:30-18:00 | 52 | 42 | 44 | 17 | 58 | 53 | 42 | 55 | 40 | 44 | 39 | 17 | 55 | 46 | 58 | 47 | 46 | 28 | 43 | 55 | 44 | 58 | 41 | 38 | 30 | 44 | 44 | 47 | 43 | 42 | 39 | 1351
18:00-18:30 | 52 | 54 | 43 | 17 | 58 | 41 | 40 | 47 | 44 | 43 | 39 | 17 | 49 | 43 | 59 | 48 | 41 | 18 | 44 | 53 | 40 | 59 | 40 | 40 | 18 | 45 | 43 | 43 | 44 | 43 | 40 | 1305
18:30-19:00 | 56 | 59 | 41 | 17 | 54 | 42 | 38 | 40 | 43 | 42 | 40 | 18 | 51 | 42 | 60 | 49 | 42 | 18 | 46 | 51 | 40 | 57 | 42 | 39 | 17 | 43 | 42 | 44 | 40 | 42 | 38 | 1293
19:00-19:30 | 52 | 55 | 40 | 17 | 58 | 46 | 43 | 42 | 38 | 40 | 39 | 17 | 42 | 45 | 60 | 43 | 38 | 18 | 46 | 52 | 43 | 54 | 36 | 36 | 17 | 42 | 44 | 41 | 40 | 40 | 39 | 1263
19:30-20:00 | 53 | 44 | 39 | 18 | 55 | 43 | 42 | 41 | 42 | 40 | 37 | 18 | 44 | 42 | 55 | 39 | 40 | 18 | 46 | 60 | 42 | 43 | 41 | 36 | 17 | 40 | 41 | 41 | 43 | 41 | 36 | 1237
20:00-20:30 | 37 | 36 | 39 | 17 | 56 | 47 | 39 | 41 | 39 | 35 | 35 | 18 | 41 | 40 | 50 | 39 | 39 | 16 | 41 | 54 | 40 | 42 | 36 | 34 | 17 | 40 | 44 | 37 | 39 | 36 | 38 | 1162
20:30-21:00 | 35 | 34 | 33 | 18 | 42 | 34 | 33 | 36 | 32 | 27 | 30 | 17 | 31 | 34 | 48 | 28 | 30 | 17 | 38 | 38 | 31 | 32 | 34 | 26 | 17 | 26 | 31 | 35 | 35 | 31 | 28 | 961
21:00-21:30 | 20 | 20 | 23 | 16 | 23 | 25 | 25 | 29 | 21 | 22 | 24 | 17 | 24 | 24 | 37 | 23 | 20 | 17 | 25 | 26 | 23 | 23 | 26 | 19 | 17 | 24 | 24 | 23 | 26 | 21 | 21 | 708
21:30-22:00 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 19 | 17 | 30 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 593
22:00-22:30 | 16 | 16 | 17 | 17 | 21 | 18 | 20 | 17 | 20 | 19 | 19 | 17 | 20 | 21 | 30 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 587
22:30-23:00 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 30 | 19 | 20 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 581
23:00-23:30 | 17 | 16 | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 574
23:30-24:00 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 573
合 計(kWh) | 1816 | 1569 | 1764 | 868 | 1757 | 1692 | 1523 | 1653 | 1474 | 1462 | 1439 | 903 | 1614 | 1560 | 1795 | 1814 | 1776 | 993 | 1812 | 1734 | 1546 | 1808 | 1670 | 1570 | 936 | 1653 | 1698 | 1672 | 1656 | 1706 | 1755 | 48688
最大電力(kW) | 128 | 118 | 118 | 48 | 116 | 130 | 100 | 116 | 92 | 90 | 86 | 70 | 114 | 98 | 124 | 128 | 128 | 66 | 128 | 120 | 106 | 126 | 124 | 112 | 60 | 120 | 120 | 120 | 122 | 126 | 128 | 130
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1449 | 1208 | 1302 | 523 | 1324 | 1315 | 1151 | 1279 | 1104 | 1081 | 1057 | 547 | 1239 | 1175 | 1390 | 1409 | 1371 | 628 | 1424 | 1352 | 1168 | 1433 | 1280 | 1193 | 576 | 1259 | 1300 | 1277 | 1282 | 1312 | 1370 | 36778
夜 間 | 367 | 361 | 462 | 345 | 433 | 377 | 372 | 374 | 370 | 381 | 382 | 356 | 375 | 385 | 405 | 405 | 405 | 365 | 388 | 382 | 378 | 375 | 390 | 377 | 360 | 394 | 398 | 395 | 374 | 394 | 385 | 11910
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000091689100000000; 2025-08-08: 125; 2025-08-10: 113; 2025-08-12: 173; 2025-08-14: 194; 2025-08-16: 185; 2025-08-18: 193; 2025-08-20: 181; 2025-08-22: 164; 2025-08-24: 145; 2025-08-26: 100; 2025-08-28: 138; 2025-08-30: 131