## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ミリカローデン那珂川屋内プール
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目６－１ミリカローデンナカガワオクナイプール |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 194 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 58564.77 |  | 当月末検針値 |  | 39845.5 |  | 当月末検針値 |  | 280.9 |  | 有効電力量 |  | 30054 |  | kWh | 最大電力 |  | 122 |  | kW |  | 41228 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 57877.64 |  | 前月末検針値 |  | 39344.6 |  | 前月末検針値 |  | 280.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 |  | 578
0:30- 1:00 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 |  | 550
1:00- 1:30 | 18 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 |  | 557
1:30- 2:00 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 542
2:00- 2:30 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 |  | 543
2:30- 3:00 | 16 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 |  | 541
3:00- 3:30 | 18 | 17 | 17 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 |  | 535
3:30- 4:00 | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 | 18 |  | 538
4:00- 4:30 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 16 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 |  | 528
4:30- 5:00 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 |  | 533
5:00- 5:30 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 29 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 |  | 540
5:30- 6:00 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 28 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |  | 547
6:00- 6:30 | 17 | 18 | 17 | 19 | 21 | 17 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 30 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |  | 546
6:30- 7:00 | 17 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 17 | 21 | 20 | 20 | 32 | 22 | 18 | 19 | 18 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 18 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |  | 606
7:00- 7:30 | 18 | 32 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 17 | 21 | 21 | 20 | 31 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 19 | 19 | 22 | 20 | 18 | 20 | 22 | 19 | 20 | 19 | 21 | 17 | 20 |  | 614
7:30- 8:00 | 16 | 33 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 26 | 20 | 32 | 23 | 22 | 21 | 17 | 21 | 23 | 20 | 23 | 21 | 17 | 21 | 21 | 23 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 |  | 645
8:00- 8:30 | 17 | 39 | 36 | 27 | 29 | 29 | 29 | 17 | 29 | 38 | 24 | 40 | 31 | 30 | 30 | 16 | 29 | 27 | 24 | 33 | 25 | 17 | 27 | 34 | 31 | 24 | 27 | 25 | 17 | 26 |  | 827
8:30- 9:00 | 18 | 53 | 42 | 41 | 40 | 45 | 42 | 27 | 51 | 40 | 44 | 56 | 42 | 38 | 42 | 17 | 43 | 37 | 39 | 37 | 35 | 18 | 39 | 44 | 43 | 36 | 37 | 36 | 18 | 39 |  | 1139
9:00- 9:30 | 18 | 55 | 43 | 45 | 40 | 46 | 47 | 32 | 45 | 41 | 45 | 55 | 47 | 41 | 46 | 18 | 44 | 39 | 50 | 45 | 39 | 13 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 38 | 17 | 36 |  | 1182
9:30-10:00 | 18 | 55 | 42 | 54 | 41 | 45 | 45 | 30 | 43 | 41 | 43 | 59 | 43 | 37 | 43 | 18 | 50 | 41 | 50 | 41 | 39 | 20 | 37 | 42 | 40 | 41 | 40 | 37 | 16 | 39 |  | 1190
10:00-10:30 | 22 | 51 | 43 | 53 | 40 | 42 | 43 | 30 | 42 | 41 | 43 | 59 | 40 | 40 | 44 | 18 | 46 | 38 | 51 | 40 | 37 | 18 | 38 | 43 | 38 | 41 | 39 | 40 | 20 | 37 |  | 1177
10:30-11:00 | 20 | 52 | 43 | 52 | 45 | 46 | 42 | 30 | 42 | 43 | 41 | 55 | 40 | 39 | 42 | 18 | 43 | 37 | 44 | 38 | 36 | 18 | 39 | 44 | 41 | 41 | 41 | 39 | 16 | 36 |  | 1163
11:00-11:30 | 19 | 51 | 44 | 52 | 41 | 43 | 43 | 30 | 42 | 41 | 42 | 51 | 39 | 40 | 44 | 18 | 44 | 36 | 35 | 37 | 37 | 17 | 39 | 43 | 39 | 39 | 36 | 38 | 18 | 39 |  | 1137
11:30-12:00 | 18 | 54 | 41 | 53 | 43 | 43 | 47 | 24 | 43 | 40 | 40 | 42 | 40 | 44 | 44 | 19 | 46 | 36 | 36 | 38 | 39 | 17 | 40 | 42 | 40 | 40 | 37 | 39 | 17 | 36 |  | 1138
12:00-12:30 | 18 | 52 | 46 | 55 | 46 | 42 | 47 | 18 | 41 | 40 | 46 | 45 | 41 | 41 | 42 | 18 | 42 | 40 | 39 | 34 | 40 | 17 | 36 | 42 | 43 | 41 | 36 | 39 | 18 | 35 |  | 1140
12:30-13:00 | 18 | 55 | 46 | 53 | 42 | 46 | 47 | 17 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 44 | 18 | 45 | 34 | 42 | 38 | 40 | 17 | 38 | 43 | 41 | 42 | 39 | 40 | 20 | 39 |  | 1149
13:00-13:30 | 18 | 58 | 43 | 55 | 43 | 54 | 45 | 18 | 42 | 40 | 39 | 41 | 41 | 40 | 56 | 18 | 43 | 40 | 40 | 36 | 37 | 17 | 37 | 40 | 42 | 40 | 39 | 39 | 20 | 36 |  | 1157
13:30-14:00 | 18 | 59 | 45 | 53 | 41 | 61 | 39 | 19 | 44 | 41 | 39 | 40 | 42 | 42 | 52 | 18 | 45 | 40 | 40 | 37 | 35 | 17 | 41 | 44 | 42 | 38 | 39 | 38 | 20 | 39 |  | 1168
14:00-14:30 | 18 | 47 | 46 | 54 | 43 | 58 | 42 | 30 | 45 | 43 | 44 | 40 | 37 | 41 | 53 | 17 | 43 | 42 | 43 | 36 | 38 | 16 | 39 | 46 | 39 | 41 | 36 | 39 | 19 | 37 |  | 1172
14:30-15:00 | 18 | 44 | 43 | 55 | 43 | 57 | 42 | 30 | 44 | 46 | 45 | 42 | 38 | 42 | 50 | 18 | 42 | 39 | 40 | 36 | 37 | 17 | 39 | 45 | 41 | 42 | 36 | 41 | 18 | 39 |  | 1169
15:00-15:30 | 18 | 45 | 39 | 50 | 48 | 57 | 42 | 29 | 40 | 39 | 40 | 41 | 38 | 39 | 49 | 18 | 40 | 38 | 44 | 37 | 40 | 17 | 39 | 42 | 36 | 41 | 41 | 39 | 18 | 34 |  | 1138
15:30-16:00 | 18 | 44 | 42 | 46 | 42 | 57 | 42 | 29 | 54 | 42 | 42 | 44 | 39 | 42 | 48 | 18 | 39 | 39 | 40 | 37 | 35 | 17 | 38 | 40 | 40 | 39 | 37 | 41 | 17 | 34 |  | 1142
16:00-16:30 | 18 | 44 | 43 | 38 | 39 | 56 | 46 | 30 | 52 | 43 | 45 | 39 | 40 | 42 | 50 | 18 | 39 | 37 | 42 | 35 | 38 | 17 | 38 | 39 | 40 | 35 | 36 | 39 | 18 | 35 |  | 1131
16:30-17:00 | 20 | 48 | 57 | 43 | 44 | 52 | 44 | 27 | 58 | 39 | 46 | 39 | 35 | 39 | 48 | 18 | 41 | 39 | 42 | 37 | 38 | 17 | 42 | 38 | 40 | 39 | 35 | 40 | 17 | 37 |  | 1159
17:00-17:30 | 30 | 46 | 54 | 41 | 43 | 48 | 44 | 18 | 55 | 40 | 40 | 41 | 37 | 40 | 48 | 18 | 39 | 38 | 42 | 37 | 37 | 16 | 39 | 35 | 39 | 38 | 37 | 38 | 17 | 35 |  | 1130
17:30-18:00 | 26 | 43 | 53 | 42 | 42 | 48 | 43 | 16 | 54 | 39 | 42 | 38 | 37 | 36 | 49 | 16 | 39 | 37 | 39 | 36 | 36 | 18 | 40 | 38 | 37 | 38 | 35 | 38 | 17 | 37 |  | 1109
18:00-18:30 | 17 | 45 | 56 | 37 | 45 | 47 | 42 | 18 | 53 | 37 | 41 | 39 | 41 | 36 | 43 | 18 | 39 | 35 | 41 | 38 | 37 | 17 | 38 | 38 | 37 | 38 | 40 | 36 | 17 | 36 |  | 1102
18:30-19:00 | 17 | 44 | 51 | 38 | 42 | 47 | 38 | 17 | 51 | 37 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 17 | 36 | 34 | 39 | 39 | 36 | 16 | 39 | 36 | 34 | 39 | 41 | 36 | 17 | 35 |  | 1069
19:00-19:30 | 18 | 42 | 43 | 40 | 40 | 40 | 38 | 17 | 42 | 39 | 38 | 39 | 37 | 34 | 36 | 17 | 37 | 37 | 40 | 37 | 35 | 18 | 39 | 40 | 40 | 35 | 36 | 34 | 18 | 38 |  | 1044
19:30-20:00 | 18 | 45 | 41 | 42 | 38 | 41 | 38 | 17 | 40 | 43 | 41 | 39 | 36 | 36 | 38 | 17 | 44 | 37 | 38 | 38 | 36 | 17 | 41 | 41 | 39 | 35 | 36 | 33 | 18 | 38 |  | 1061
20:00-20:30 | 17 | 39 | 40 | 35 | 38 | 40 | 36 | 17 | 39 | 41 | 38 | 38 | 35 | 36 | 35 | 17 | 40 | 36 | 37 | 33 | 33 | 17 | 34 | 41 | 36 | 38 | 34 | 34 | 17 | 34 |  | 1005
20:30-21:00 | 17 | 28 | 33 | 28 | 34 | 33 | 27 | 17 | 31 | 31 | 34 | 31 | 29 | 28 | 30 | 17 | 34 | 28 | 33 | 29 | 27 | 17 | 28 | 30 | 29 | 33 | 27 | 28 | 17 | 32 |  | 840
21:00-21:30 | 17 | 23 | 23 | 22 | 27 | 23 | 23 | 17 | 23 | 20 | 25 | 23 | 20 | 22 | 21 | 17 | 23 | 22 | 23 | 25 | 20 | 17 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 | 17 | 24 |  | 649
21:30-22:00 | 17 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 21 | 19 | 21 | 20 | 17 | 19 |  | 566
22:00-22:30 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 |  | 554
22:30-23:00 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 |  | 558
23:00-23:30 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 |  | 564
23:30-24:00 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 |  | 556
合 計(kWh) | 877 | 1676 | 1577 | 1604 | 1500 | 1638 | 1488 | 987 | 1580 | 1461 | 1472 | 1616 | 1414 | 1403 | 1550 | 848 | 1476 | 1373 | 1459 | 1384 | 1358 | 843 | 1397 | 1473 | 1424 | 1396 | 1369 | 1376 | 859 | 1350 |  | 41228
最大電力(kW) | 60 | 118 | 114 | 110 | 96 | 122 | 94 | 64 | 116 | 92 | 92 | 118 | 94 | 88 | 112 | 40 | 100 | 84 | 102 | 90 | 80 | 40 | 84 | 92 | 86 | 84 | 82 | 82 | 40 | 78 |  | 122
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 526 | 1281 | 1196 | 1224 | 1117 | 1266 | 1122 | 638 | 1206 | 1083 | 1105 | 1174 | 1044 | 1044 | 1184 | 492 | 1114 | 1002 | 1091 | 1003 | 981 | 479 | 1026 | 1089 | 1049 | 1034 | 1002 | 1004 | 496 | 981 |  | 30053
夜 間 | 351 | 395 | 381 | 380 | 383 | 372 | 366 | 349 | 374 | 378 | 367 | 442 | 370 | 359 | 366 | 356 | 362 | 371 | 368 | 381 | 377 | 364 | 371 | 384 | 375 | 362 | 367 | 372 | 363 | 369 |  | 11175
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000091689100000000; 2025-09-08: 113; 2025-09-10: 173; 2025-09-12: 194; 2025-09-14: 185; 2025-09-16: 193; 2025-09-18: 181; 2025-09-20: 164; 2025-09-22: 145; 2025-09-24: 100; 2025-09-26: 138; 2025-09-28: 131; 2025-09-30: 122