## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ミリカローデン那珂川屋内プール
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目６－１ミリカローデンナカガワオクナイプール |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 193 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 59880.51 |  | 当月末検針値 |  | 40620.3 |  | 当月末検針値 |  | 280.9 |  | 有効電力量 |  | 5172 |  | kWh | 最大電力 |  | 62 |  | kW |  | 7910 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 59748.67 |  | 前月末検針値 |  | 40534.1 |  | 前月末検針値 |  | 280.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 140
0:30- 1:00 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 135
1:00- 1:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 134
1:30- 2:00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 136
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 135
2:30- 3:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 137
3:00- 3:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 138
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 134
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 138
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 137
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 135
5:30- 6:00 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 136
6:00- 6:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 142
6:30- 7:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 135
7:00- 7:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 145
7:30- 8:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 146
8:00- 8:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 196
8:30- 9:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 15 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 192
9:00- 9:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 194
9:30-10:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 20 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 210
10:00-10:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 17 | 18 | 16 | 17 | 7 | 24 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 16 | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 31 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 477
10:30-11:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 18 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 15 | 10 | 17 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 22 | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 | 339
11:00-11:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 203
11:30-12:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 196
12:00-12:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 175
12:30-13:00 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 174
13:00-13:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 167
13:30-14:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 169
14:00-14:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 180
14:30-15:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 178
15:00-15:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 181
15:30-16:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 179
16:00-16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 183
16:30-17:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 174
17:00-17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 166
17:30-18:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 151
18:00-18:30 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 143
18:30-19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 141
19:00-19:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 132
19:30-20:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 134
20:00-20:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 139
20:30-21:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 128
21:00-21:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 139
21:30-22:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 134
22:00-22:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 133
22:30-23:00 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 129
23:00-23:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 138
23:30-24:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 133
合 計(kWh) | 229 | 235 | 230 | 227 | 263 | 296 | 276 | 313 | 256 | 225 | 257 | 279 | 247 | 247 | 228 | 231 | 222 | 283 | 245 | 262 | 254 | 297 | 255 | 241 | 252 | 298 | 265 | 249 | 250 | 253 | 245 | 7910
最大電力(kW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 30 | 34 | 36 | 32 | 34 | 28 | 48 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 32 | 58 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 62 | 32 | 30 | 32 | 32 | 34 | 62
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 131 | 138 | 133 | 131 | 171 | 198 | 178 | 217 | 160 | 144 | 169 | 192 | 166 | 158 | 149 | 150 | 138 | 199 | 165 | 183 | 167 | 210 | 166 | 154 | 165 | 213 | 183 | 161 | 163 | 167 | 155 | 5174
夜 間 | 98 | 97 | 97 | 96 | 92 | 98 | 98 | 96 | 96 | 81 | 88 | 87 | 81 | 89 | 79 | 81 | 84 | 84 | 80 | 79 | 87 | 87 | 89 | 87 | 87 | 85 | 82 | 88 | 87 | 86 | 90 | 2736
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000091689100000000; 2026-01-08: 193; 2026-01-10: 181; 2026-01-12: 164; 2026-01-14: 145; 2026-01-16: 100; 2026-01-18: 138; 2026-01-20: 131; 2026-01-22: 122; 2026-01-24: 77; 2026-01-26: 84; 2026-01-28: 58; 2026-01-30: 62