## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ミリカローデン那珂川屋内プール
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目６－１ミリカローデンナカガワオクナイプール |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 181 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 59990.11 |  | 当月末検針値 |  | 40691.4 |  | 当月末検針値 |  | 280.9 |  | 有効電力量 |  | 4266 |  | kWh | 最大電力 |  | 34 |  | kW |  | 6576 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 59880.51 |  | 前月末検針値 |  | 40620.3 |  | 前月末検針値 |  | 280.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 114
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 120
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 112
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 114
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 112
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 118
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 116
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 112
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 116
4:30- 5:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 114
5:00- 5:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 117
5:30- 6:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 114
6:00- 6:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 116
6:30- 7:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 118
7:00- 7:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 118
7:30- 8:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 129
8:00- 8:30 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |  |  |  | 161
8:30- 9:00 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |  |  |  | 164
9:00- 9:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 159
9:30-10:00 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |  |  | 163
10:00-10:30 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 |  |  |  | 447
10:30-11:00 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 298
11:00-11:30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 148
11:30-12:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 146
12:00-12:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 145
12:30-13:00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 145
13:00-13:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 143
13:30-14:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  |  | 143
14:00-14:30 | 5 | 6 | 5 | 4 | 16 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 153
14:30-15:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 140
15:00-15:30 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 139
15:30-16:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 140
16:00-16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 140
16:30-17:00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 134
17:00-17:30 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 129
17:30-18:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 122
18:00-18:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 120
18:30-19:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 114
19:00-19:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 113
19:30-20:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 113
20:00-20:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 113
20:30-21:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 112
21:00-21:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 108
21:30-22:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 113
22:00-22:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 117
22:30-23:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |  |  |  | 111
23:00-23:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 110
23:30-24:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 113
合 計(kWh) | 248 | 250 | 242 | 234 | 273 | 227 | 247 | 269 | 241 | 244 | 241 | 249 | 243 | 233 | 220 | 234 | 226 | 232 | 232 | 226 | 227 | 220 | 213 | 227 | 229 | 218 | 217 | 214 |  |  |  | 6576
最大電力(kW) | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 34 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 | 30 | 34 | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 | 30 |  |  |  | 34
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 161 | 162 | 153 | 150 | 190 | 149 | 163 | 181 | 152 | 157 | 160 | 163 | 157 | 147 | 142 | 156 | 146 | 147 | 150 | 146 | 142 | 141 | 136 | 141 | 150 | 143 | 142 | 138 |  |  |  | 4265
夜 間 | 87 | 88 | 89 | 84 | 83 | 78 | 84 | 88 | 89 | 87 | 81 | 86 | 86 | 86 | 78 | 78 | 80 | 85 | 82 | 80 | 85 | 79 | 77 | 86 | 79 | 75 | 75 | 76 |  |  |  | 2311
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000091689100000000; 2026-02-08: 181; 2026-02-10: 164; 2026-02-12: 145; 2026-02-14: 100; 2026-02-16: 138; 2026-02-18: 131; 2026-02-20: 122; 2026-02-22: 77; 2026-02-24: 84; 2026-02-26: 58; 2026-02-28: 62 |  | 34