## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ミリカローデン那珂川屋内プール
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目６－１ミリカローデンナカガワオクナイプール |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 164 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 60261.56 |  | 当月末検針値 |  | 40861.5 |  | 当月末検針値 |  | 280.9 |  | 有効電力量 |  | 10206 |  | kWh | 最大電力 |  | 70 |  | kW |  | 16287 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 59990.11 |  | 前月末検針値 |  | 40691.4 |  | 前月末検針値 |  | 280.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 300
0:30- 1:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 295
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 304
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 302
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 301
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 296
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 303
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 297
4:00- 4:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 301
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 302
5:00- 5:30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 299
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 296
6:00- 6:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 311
6:30- 7:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 306
7:00- 7:30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 303
7:30- 8:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 309
8:00- 8:30 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 344
8:30- 9:00 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 13 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 352
9:00- 9:30 | 6 | 5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 7 | 5 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 22 | 15 | 19 | 19 | 20 | 20 | 25 | 19 | 368
9:30-10:00 | 5 | 6 | 6 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 15 | 21 | 20 | 19 | 21 | 26 | 19 | 385
10:00-10:30 | 16 | 15 | 16 | 25 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 19 | 16 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 27 | 23 | 22 | 22 | 21 | 35 | 25 | 31 | 30 | 30 | 30 | 26 | 19 | 678
10:30-11:00 | 9 | 10 | 9 | 19 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 17 | 30 | 19 | 24 | 24 | 25 | 23 | 32 | 19 | 508
11:00-11:30 | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 11 | 12 | 11 | 11 | 27 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 30 | 21 | 387
11:30-12:00 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 12 | 16 | 11 | 11 | 12 | 11 | 34 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 32 | 20 | 389
12:00-12:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 13 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 15 | 11 | 11 | 10 | 11 | 27 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 32 | 21 | 379
12:30-13:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 13 | 15 | 11 | 11 | 12 | 11 | 24 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 31 | 21 | 372
13:00-13:30 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 370
13:30-14:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 15 | 12 | 15 | 11 | 12 | 11 | 12 | 24 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 29 | 21 | 373
14:00-14:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 22 | 378
14:30-15:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 17 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 28 | 21 | 364
15:00-15:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 16 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 347
15:30-16:00 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 345
16:00-16:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 16 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 349
16:30-17:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 16 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 344
17:00-17:30 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 16 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 12 | 23 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 339
17:30-18:00 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 335
18:00-18:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 317
18:30-19:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 315
19:00-19:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 317
19:30-20:00 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 307
20:00-20:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 315
20:30-21:00 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 312
21:00-21:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 314
21:30-22:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 308
22:00-22:30 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 314
22:30-23:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 312
23:00-23:30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 313
23:30-24:00 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 312
合 計(kWh) | 217 | 220 | 236 | 260 | 178 | 174 | 170 | 169 | 244 | 320 | 244 | 440 | 580 | 566 | 562 | 558 | 590 | 564 | 583 | 537 | 537 | 537 | 553 | 710 | 805 | 941 | 929 | 943 | 951 | 1030 | 939 | 16287
最大電力(kW) | 32 | 30 | 32 | 50 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 38 | 32 | 42 | 44 | 48 | 44 | 44 | 46 | 46 | 54 | 46 | 44 | 44 | 42 | 70 | 50 | 62 | 60 | 60 | 60 | 64 | 44 | 70
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 138 | 142 | 154 | 186 | 118 | 115 | 109 | 109 | 170 | 206 | 165 | 328 | 356 | 345 | 334 | 339 | 369 | 343 | 369 | 324 | 324 | 325 | 342 | 495 | 560 | 558 | 555 | 563 | 561 | 651 | 558 | 10211
夜 間 | 79 | 78 | 82 | 74 | 60 | 59 | 61 | 60 | 74 | 114 | 79 | 112 | 224 | 221 | 228 | 219 | 221 | 221 | 214 | 213 | 213 | 212 | 211 | 215 | 245 | 383 | 374 | 380 | 390 | 379 | 381 | 6076
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000091689100000000; 2026-03-08: 164; 2026-03-10: 145; 2026-03-12: 100; 2026-03-14: 138; 2026-03-16: 131; 2026-03-18: 122; 2026-03-20: 77; 2026-03-22: 84; 2026-03-24: 58; 2026-03-26: 62; 2026-03-28: 34; 2026-03-30: 70