## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ミリカローデン那珂川屋内プール
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目６－１ミリカローデンナカガワオクナイプール |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 145 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 60866.12 |  | 当月末検針値 |  | 41273.1 |  | 当月末検針値 |  | 280.9 |  | 有効電力量 |  | 24696 |  | kWh | 最大電力 |  | 91 |  | kW |  | 36274 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 60261.56 |  | 前月末検針値 |  | 40861.5 |  | 前月末検針値 |  | 280.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 575
0:30- 1:00 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 |  | 572
1:00- 1:30 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 |  | 576
1:30- 2:00 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 575
2:00- 2:30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 |  | 571
2:30- 3:00 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |  | 571
3:00- 3:30 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 |  | 575
3:30- 4:00 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 575
4:00- 4:30 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |  | 578
4:30- 5:00 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 574
5:00- 5:30 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 |  | 572
5:30- 6:00 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 |  | 581
6:00- 6:30 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |  | 577
6:30- 7:00 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |  | 587
7:00- 7:30 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 20 |  | 600
7:30- 8:00 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 |  | 600
8:00- 8:30 | 23 | 21 | 21 | 26 | 28 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 27 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 |  | 655
8:30- 9:00 | 34 | 28 | 31 | 30 | 38 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 32 | 29 | 18 | 34 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 19 | 31 | 31 | 31 | 29 | 36 | 31 | 18 | 33 | 30 | 30 |  | 893
9:00- 9:30 | 30 | 33 | 30 | 29 | 37 | 22 | 31 | 33 | 32 | 30 | 29 | 37 | 21 | 30 | 33 | 28 | 28 | 29 | 31 | 20 | 28 | 28 | 30 | 27 | 33 | 29 | 26 | 28 | 28 | 29 |  | 879
9:30-10:00 | 30 | 30 | 34 | 29 | 36 | 20 | 31 | 30 | 32 | 28 | 28 | 40 | 21 | 30 | 36 | 28 | 28 | 30 | 39 | 19 | 27 | 29 | 29 | 28 | 33 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 |  | 885
10:00-10:30 | 30 | 28 | 37 | 29 | 37 | 20 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 39 | 20 | 28 | 38 | 37 | 35 | 33 | 41 | 19 | 28 | 30 | 28 | 27 | 33 | 29 | 25 | 28 | 30 | 28 |  | 906
10:30-11:00 | 29 | 30 | 38 | 30 | 37 | 19 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 40 | 19 | 31 | 36 | 42 | 35 | 35 | 33 | 20 | 28 | 30 | 34 | 27 | 33 | 28 | 19 | 29 | 27 | 33 |  | 907
11:00-11:30 | 31 | 28 | 36 | 29 | 40 | 21 | 29 | 29 | 28 | 37 | 30 | 40 | 20 | 30 | 37 | 42 | 35 | 34 | 31 | 19 | 33 | 30 | 32 | 27 | 33 | 28 | 19 | 35 | 29 | 33 |  | 925
11:30-12:00 | 29 | 28 | 37 | 30 | 39 | 21 | 27 | 29 | 28 | 40 | 29 | 42 | 19 | 30 | 35 | 42 | 35 | 34 | 31 | 19 | 33 | 30 | 34 | 30 | 35 | 31 | 19 | 35 | 27 | 34 |  | 932
12:00-12:30 | 29 | 26 | 37 | 30 | 39 | 21 | 28 | 28 | 27 | 41 | 29 | 40 | 19 | 31 | 35 | 42 | 36 | 30 | 31 | 19 | 34 | 29 | 34 | 30 | 28 | 35 | 18 | 37 | 26 | 34 |  | 923
12:30-13:00 | 27 | 27 | 38 | 29 | 39 | 21 | 26 | 27 | 27 | 39 | 31 | 41 | 19 | 29 | 35 | 42 | 36 | 30 | 35 | 20 | 34 | 28 | 32 | 30 | 27 | 35 | 19 | 36 | 26 | 35 |  | 920
13:00-13:30 | 29 | 28 | 38 | 31 | 39 | 20 | 28 | 27 | 28 | 38 | 29 | 40 | 21 | 29 | 40 | 42 | 35 | 32 | 41 | 19 | 34 | 30 | 28 | 28 | 29 | 35 | 20 | 35 | 26 | 28 |  | 927
13:30-14:00 | 28 | 28 | 39 | 29 | 37 | 19 | 27 | 27 | 27 | 37 | 30 | 39 | 20 | 31 | 40 | 43 | 33 | 37 | 41 | 20 | 30 | 29 | 29 | 27 | 37 | 27 | 21 | 31 | 28 | 30 |  | 921
14:00-14:30 | 29 | 29 | 35 | 28 | 38 | 20 | 30 | 30 | 29 | 36 | 29 | 38 | 26 | 31 | 43 | 45 | 34 | 38 | 39 | 19 | 29 | 32 | 31 | 30 | 35 | 28 | 18 | 34 | 31 | 31 |  | 945
14:30-15:00 | 29 | 28 | 29 | 27 | 38 | 19 | 29 | 31 | 29 | 37 | 30 | 39 | 25 | 31 | 42 | 45 | 36 | 37 | 40 | 20 | 35 | 36 | 34 | 34 | 35 | 28 | 23 | 36 | 35 | 34 |  | 971
15:00-15:30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 37 | 20 | 28 | 31 | 29 | 37 | 30 | 40 | 20 | 28 | 39 | 44 | 38 | 39 | 39 | 19 | 35 | 33 | 34 | 35 | 35 | 29 | 17 | 35 | 29 | 33 |  | 950
15:30-16:00 | 28 | 27 | 30 | 28 | 38 | 20 | 27 | 37 | 27 | 39 | 30 | 32 | 20 | 28 | 41 | 44 | 35 | 38 | 33 | 20 | 35 | 35 | 34 | 34 | 36 | 29 | 20 | 35 | 30 | 33 |  | 943
16:00-16:30 | 28 | 26 | 30 | 29 | 38 | 20 | 27 | 36 | 27 | 37 | 29 | 29 | 19 | 27 | 33 | 43 | 35 | 40 | 31 | 20 | 34 | 35 | 33 | 34 | 35 | 28 | 19 | 34 | 28 | 34 |  | 918
16:30-17:00 | 30 | 27 | 28 | 28 | 38 | 19 | 26 | 36 | 28 | 36 | 30 | 28 | 20 | 29 | 33 | 40 | 33 | 36 | 30 | 17 | 36 | 35 | 33 | 34 | 34 | 28 | 20 | 34 | 29 | 31 |  | 906
17:00-17:30 | 32 | 27 | 26 | 30 | 38 | 20 | 26 | 36 | 28 | 39 | 29 | 29 | 25 | 27 | 34 | 41 | 36 | 37 | 30 | 19 | 38 | 35 | 32 | 33 | 34 | 29 | 18 | 35 | 30 | 34 |  | 927
17:30-18:00 | 29 | 26 | 27 | 27 | 34 | 20 | 27 | 36 | 28 | 38 | 27 | 29 | 20 | 30 | 34 | 42 | 33 | 36 | 30 | 19 | 36 | 36 | 32 | 34 | 34 | 27 | 20 | 36 | 31 | 33 |  | 911
18:00-18:30 | 29 | 28 | 27 | 30 | 29 | 19 | 26 | 34 | 27 | 37 | 30 | 29 | 19 | 30 | 32 | 41 | 35 | 33 | 30 | 19 | 36 | 36 | 32 | 35 | 32 | 28 | 18 | 34 | 35 | 35 |  | 905
18:30-19:00 | 32 | 27 | 35 | 30 | 27 | 20 | 28 | 34 | 27 | 35 | 31 | 28 | 19 | 30 | 33 | 35 | 35 | 33 | 30 | 20 | 36 | 37 | 33 | 33 | 30 | 28 | 19 | 35 | 36 | 32 |  | 908
19:00-19:30 | 30 | 27 | 35 | 31 | 28 | 19 | 27 | 31 | 27 | 29 | 29 | 28 | 19 | 28 | 32 | 35 | 34 | 30 | 27 | 19 | 35 | 36 | 33 | 32 | 28 | 28 | 19 | 38 | 36 | 33 |  | 883
19:30-20:00 | 31 | 27 | 35 | 29 | 26 | 20 | 28 | 29 | 28 | 30 | 28 | 27 | 18 | 29 | 31 | 29 | 29 | 30 | 32 | 19 | 32 | 38 | 29 | 28 | 29 | 27 | 19 | 29 | 37 | 28 |  | 851
20:00-20:30 | 32 | 26 | 35 | 28 | 28 | 19 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 19 | 29 | 30 | 28 | 29 | 31 | 29 | 19 | 29 | 37 | 28 | 27 | 27 | 27 | 19 | 27 | 36 | 30 |  | 839
20:30-21:00 | 33 | 27 | 28 | 27 | 26 | 20 | 27 | 29 | 27 | 28 | 28 | 26 | 19 | 26 | 29 | 26 | 28 | 29 | 28 | 19 | 28 | 33 | 27 | 29 | 27 | 26 | 18 | 27 | 30 | 28 |  | 803
21:00-21:30 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 19 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 19 | 26 | 27 | 25 | 27 | 27 | 25 | 20 | 26 | 29 | 25 | 26 | 25 | 24 | 19 | 27 | 28 | 26 |  | 752
21:30-22:00 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |  | 610
22:00-22:30 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |  | 581
22:30-23:00 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 |  | 574
23:00-23:30 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 580
23:30-24:00 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |  | 585
合 計(kWh) | 1202 | 1142 | 1276 | 1180 | 1346 | 948 | 1164 | 1242 | 1165 | 1325 | 1187 | 1299 | 933 | 1185 | 1337 | 1406 | 1287 | 1301 | 1291 | 926 | 1273 | 1272 | 1244 | 1218 | 1271 | 1182 | 932 | 1277 | 1218 | 1245 |  | 36274
最大電力(kW) | 68 | 66 | 78 | 62 | 80 | 52 | 62 | 74 | 64 | 82 | 64 | 84 | 52 | 68 | 86 | 90 | 76 | 80 | 82 | 40 | 76 | 76 | 68 | 70 | 74 | 70 | 56 | 76 | 74 | 70 |  | 90
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 817 | 760 | 891 | 800 | 956 | 564 | 770 | 849 | 777 | 933 | 799 | 921 | 561 | 804 | 951 | 1023 | 905 | 911 | 901 | 540 | 883 | 890 | 853 | 830 | 880 | 792 | 556 | 891 | 828 | 859 |  | 24695
夜 間 | 385 | 382 | 385 | 380 | 390 | 384 | 394 | 393 | 388 | 392 | 388 | 378 | 372 | 381 | 386 | 383 | 382 | 390 | 390 | 386 | 390 | 382 | 391 | 388 | 391 | 390 | 376 | 386 | 390 | 386 |  | 11579
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000091689100000000; 2026-04-08: 145; 2026-04-10: 100; 2026-04-12: 138; 2026-04-14: 131; 2026-04-16: 122; 2026-04-18: 77; 2026-04-20: 84; 2026-04-22: 58; 2026-04-24: 62; 2026-04-26: 34; 2026-04-28: 70; 2026-04-30: 91