## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ミリカローデン那珂川屋内プール
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目６－１ミリカローデンナカガワオクナイプール |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 138 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 61554.86 |  | 当月末検針値 |  | 41764 |  | 当月末検針値 |  | 280.9 |  | 有効電力量 |  | 29454 |  | kWh | 最大電力 |  | 115 |  | kW |  | 41324 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 60866.12 |  | 前月末検針値 |  | 41273.1 |  | 前月末検針値 |  | 280.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 590
0:30- 1:00 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 587
1:00- 1:30 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 588
1:30- 2:00 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 587
2:00- 2:30 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 590
2:30- 3:00 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 587
3:00- 3:30 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 588
3:30- 4:00 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 584
4:00- 4:30 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 588
4:30- 5:00 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 582
5:00- 5:30 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 587
5:30- 6:00 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 589
6:00- 6:30 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 588
6:30- 7:00 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 609
7:00- 7:30 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 619
7:30- 8:00 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 625
8:00- 8:30 | 21 | 27 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 28 | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 23 | 30 | 25 | 18 | 24 | 25 | 27 | 24 | 29 | 22 | 17 | 27 | 27 | 29 | 25 | 24 | 24 | 732
8:30- 9:00 | 31 | 35 | 30 | 33 | 29 | 29 | 30 | 30 | 35 | 29 | 17 | 32 | 31 | 32 | 31 | 38 | 33 | 19 | 34 | 37 | 34 | 32 | 39 | 37 | 23 | 43 | 40 | 39 | 35 | 36 | 35 | 1008
9:00- 9:30 | 27 | 33 | 30 | 35 | 28 | 28 | 30 | 28 | 35 | 29 | 20 | 31 | 30 | 37 | 31 | 37 | 34 | 20 | 34 | 36 | 44 | 32 | 39 | 34 | 21 | 40 | 38 | 44 | 42 | 35 | 37 | 1019
9:30-10:00 | 29 | 33 | 29 | 35 | 29 | 28 | 31 | 29 | 36 | 30 | 21 | 32 | 33 | 38 | 31 | 37 | 33 | 19 | 39 | 40 | 44 | 32 | 41 | 37 | 20 | 38 | 51 | 46 | 49 | 39 | 38 | 1067
10:00-10:30 | 28 | 35 | 30 | 35 | 28 | 31 | 31 | 29 | 36 | 32 | 21 | 32 | 33 | 39 | 34 | 41 | 34 | 19 | 34 | 39 | 40 | 34 | 39 | 43 | 21 | 37 | 50 | 42 | 48 | 41 | 37 | 1073
10:30-11:00 | 29 | 36 | 31 | 33 | 27 | 29 | 36 | 29 | 37 | 31 | 19 | 33 | 32 | 37 | 33 | 42 | 35 | 20 | 35 | 39 | 43 | 35 | 40 | 41 | 20 | 39 | 49 | 43 | 47 | 42 | 38 | 1080
11:00-11:30 | 27 | 36 | 31 | 28 | 33 | 30 | 36 | 29 | 37 | 30 | 21 | 37 | 33 | 37 | 33 | 50 | 34 | 19 | 40 | 41 | 40 | 34 | 40 | 41 | 21 | 45 | 49 | 42 | 48 | 42 | 42 | 1106
11:30-12:00 | 31 | 36 | 32 | 28 | 33 | 29 | 35 | 30 | 37 | 32 | 20 | 38 | 30 | 37 | 34 | 51 | 33 | 19 | 41 | 37 | 40 | 33 | 41 | 54 | 20 | 46 | 47 | 42 | 46 | 41 | 41 | 1114
12:00-12:30 | 32 | 30 | 31 | 27 | 33 | 28 | 37 | 31 | 30 | 31 | 19 | 38 | 31 | 38 | 36 | 46 | 34 | 19 | 41 | 39 | 40 | 36 | 32 | 50 | 21 | 44 | 48 | 44 | 47 | 33 | 52 | 1098
12:30-13:00 | 31 | 32 | 32 | 26 | 36 | 28 | 36 | 30 | 30 | 32 | 20 | 38 | 30 | 37 | 35 | 47 | 37 | 19 | 41 | 38 | 41 | 35 | 34 | 39 | 20 | 45 | 46 | 43 | 48 | 35 | 52 | 1093
13:00-13:30 | 29 | 31 | 32 | 27 | 33 | 31 | 32 | 29 | 32 | 30 | 19 | 38 | 31 | 32 | 34 | 46 | 40 | 19 | 41 | 37 | 34 | 32 | 36 | 38 | 24 | 45 | 47 | 39 | 48 | 36 | 51 | 1073
13:30-14:00 | 29 | 38 | 31 | 28 | 29 | 32 | 35 | 30 | 39 | 31 | 20 | 33 | 31 | 35 | 32 | 52 | 45 | 20 | 36 | 36 | 33 | 31 | 41 | 41 | 22 | 40 | 48 | 38 | 48 | 42 | 42 | 1088
14:00-14:30 | 29 | 35 | 30 | 28 | 31 | 34 | 35 | 28 | 36 | 32 | 19 | 34 | 33 | 35 | 34 | 51 | 45 | 19 | 38 | 43 | 36 | 36 | 42 | 41 | 23 | 41 | 51 | 42 | 49 | 41 | 38 | 1109
14:30-15:00 | 33 | 37 | 31 | 28 | 38 | 40 | 39 | 35 | 37 | 39 | 20 | 38 | 45 | 41 | 38 | 53 | 45 | 20 | 43 | 57 | 40 | 45 | 41 | 42 | 24 | 47 | 55 | 46 | 54 | 35 | 39 | 1225
15:00-15:30 | 34 | 37 | 31 | 28 | 35 | 41 | 35 | 33 | 37 | 33 | 18 | 37 | 47 | 37 | 40 | 53 | 45 | 19 | 41 | 57 | 39 | 43 | 41 | 41 | 34 | 41 | 53 | 44 | 54 | 36 | 38 | 1202
15:30-16:00 | 34 | 39 | 31 | 28 | 36 | 39 | 35 | 34 | 37 | 33 | 19 | 36 | 48 | 37 | 40 | 53 | 45 | 15 | 39 | 54 | 39 | 44 | 40 | 41 | 33 | 41 | 51 | 41 | 53 | 36 | 38 | 1189
16:00-16:30 | 35 | 37 | 30 | 27 | 35 | 38 | 36 | 36 | 37 | 31 | 20 | 36 | 43 | 38 | 39 | 52 | 46 | 21 | 40 | 53 | 38 | 45 | 41 | 38 | 23 | 41 | 52 | 43 | 52 | 38 | 37 | 1178
16:30-17:00 | 35 | 37 | 31 | 28 | 35 | 39 | 35 | 36 | 38 | 31 | 19 | 37 | 39 | 39 | 40 | 51 | 47 | 20 | 40 | 41 | 38 | 40 | 39 | 36 | 21 | 43 | 51 | 40 | 56 | 32 | 36 | 1150
17:00-17:30 | 33 | 38 | 30 | 27 | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 31 | 18 | 38 | 36 | 41 | 39 | 40 | 44 | 19 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 19 | 44 | 41 | 39 | 52 | 33 | 35 | 1116
17:30-18:00 | 33 | 35 | 30 | 27 | 37 | 37 | 36 | 35 | 37 | 31 | 20 | 37 | 36 | 40 | 37 | 40 | 46 | 18 | 43 | 39 | 41 | 37 | 34 | 33 | 20 | 43 | 42 | 40 | 51 | 34 | 35 | 1104
18:00-18:30 | 35 | 32 | 29 | 27 | 36 | 36 | 35 | 36 | 31 | 30 | 18 | 36 | 38 | 39 | 38 | 37 | 45 | 18 | 42 | 42 | 42 | 36 | 32 | 34 | 19 | 42 | 40 | 42 | 47 | 37 | 34 | 1085
18:30-19:00 | 36 | 32 | 29 | 26 | 35 | 36 | 36 | 36 | 32 | 36 | 19 | 34 | 36 | 40 | 36 | 34 | 44 | 19 | 42 | 41 | 41 | 36 | 33 | 33 | 18 | 44 | 41 | 41 | 46 | 36 | 35 | 1083
19:00-19:30 | 33 | 29 | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 36 | 29 | 39 | 18 | 36 | 38 | 37 | 39 | 33 | 42 | 18 | 40 | 43 | 40 | 38 | 33 | 33 | 20 | 43 | 40 | 41 | 49 | 33 | 32 | 1074
19:30-20:00 | 30 | 29 | 29 | 27 | 29 | 37 | 32 | 29 | 29 | 35 | 20 | 32 | 39 | 32 | 33 | 32 | 41 | 19 | 36 | 56 | 33 | 31 | 32 | 32 | 18 | 39 | 45 | 37 | 43 | 34 | 33 | 1023
20:00-20:30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 39 | 30 | 29 | 29 | 27 | 18 | 30 | 41 | 31 | 31 | 33 | 40 | 19 | 33 | 54 | 31 | 31 | 32 | 31 | 19 | 36 | 44 | 33 | 41 | 32 | 33 | 987
20:30-21:00 | 29 | 28 | 27 | 25 | 27 | 30 | 30 | 29 | 27 | 28 | 19 | 29 | 33 | 29 | 31 | 30 | 38 | 18 | 32 | 39 | 31 | 30 | 29 | 30 | 20 | 35 | 39 | 32 | 40 | 31 | 31 | 926
21:00-21:30 | 26 | 24 | 25 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 18 | 26 | 28 | 27 | 26 | 27 | 32 | 18 | 27 | 32 | 30 | 27 | 28 | 25 | 18 | 30 | 32 | 30 | 34 | 27 | 25 | 816
21:30-22:00 | 21 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 21 | 639
22:00-22:30 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 27 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 604
22:30-23:00 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 26 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 592
23:00-23:30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 589
23:30-24:00 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 594
合 計(kWh) | 1238 | 1306 | 1199 | 1157 | 1256 | 1288 | 1308 | 1241 | 1312 | 1239 | 910 | 1320 | 1356 | 1365 | 1332 | 1537 | 1488 | 901 | 1418 | 1545 | 1428 | 1355 | 1388 | 1410 | 977 | 1504 | 1623 | 1495 | 1660 | 1359 | 1409 | 41324
最大電力(kW) | 72 | 78 | 64 | 70 | 76 | 82 | 78 | 72 | 78 | 78 | 42 | 76 | 96 | 82 | 80 | 106 | 94 | 42 | 86 | 114 | 88 | 90 | 84 | 108 | 68 | 94 | 110 | 92 | 112 | 84 | 104 | 114
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 849 | 919 | 817 | 780 | 876 | 910 | 924 | 857 | 932 | 859 | 537 | 940 | 968 | 984 | 948 | 1156 | 1091 | 529 | 1039 | 1158 | 1041 | 969 | 1005 | 1025 | 598 | 1119 | 1237 | 1104 | 1276 | 981 | 1029 | 29457
夜 間 | 389 | 387 | 382 | 377 | 380 | 378 | 384 | 384 | 380 | 380 | 373 | 380 | 388 | 381 | 384 | 381 | 397 | 372 | 379 | 387 | 387 | 386 | 383 | 385 | 379 | 385 | 386 | 391 | 384 | 378 | 380 | 11867
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000091689100000000; 2026-05-08: 100; 2026-05-10: 138; 2026-05-12: 131; 2026-05-14: 122; 2026-05-16: 77; 2026-05-18: 84; 2026-05-20: 58; 2026-05-22: 62; 2026-05-24: 34; 2026-05-26: 70; 2026-05-28: 91; 2026-05-30: 115