## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市葬祭場 華石苑
需要場所： | 福岡県那珂川市大字上梶原５２９－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 75 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 493.93 |  | 当月末検針値 |  | 445.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 4692 |  | kWh | 最大電力 |  | 63 |  | kW |  | 5423 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 403.54 |  | 前月末検針値 |  | 367.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34
1:30- 2:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37
2:00- 2:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32
2:30- 3:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 34
3:00- 3:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37
4:30- 5:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 52
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 56
7:30- 8:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 51
8:00- 8:30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 5 | 4 | 108
8:30- 9:00 | 12 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 17 | 10 | 20 | 13 | 19 | 248
9:00- 9:30 | 12 | 13 | 4 | 7 | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | 17 | 11 | 16 | 244
9:30-10:00 | 12 | 13 | 5 | 9 | 12 | 9 | 12 | 8 | 7 | 4 | 2 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 | 17 | 11 | 14 | 248
10:00-10:30 | 12 | 12 | 4 | 10 | 13 | 11 | 11 | 7 | 9 | 4 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 15 | 19 | 11 | 14 | 256
10:30-11:00 | 12 | 12 | 5 | 9 | 16 | 12 | 12 | 8 | 10 | 4 | 2 | 10 | 12 | 12 | 10 | 17 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 18 | 10 | 14 | 259
11:00-11:30 | 12 | 12 | 9 | 10 | 16 | 12 | 12 | 7 | 8 | 4 | 2 | 11 | 10 | 12 | 11 | 20 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 18 | 9 | 17 | 270
11:30-12:00 | 12 | 15 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 4 | 3 | 12 | 15 | 13 | 13 | 22 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 13 | 23 | 9 | 17 | 300
12:00-12:30 | 14 | 16 | 10 | 11 | 3 | 15 | 13 | 8 | 11 | 4 | 1 | 13 | 15 | 16 | 11 | 23 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 16 | 20 | 9 | 17 | 302
12:30-13:00 | 16 | 17 | 11 | 12 | 3 | 15 | 15 | 8 | 13 | 4 | 2 | 19 | 17 | 19 | 14 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 | 21 | 10 | 19 | 330
13:00-13:30 | 17 | 16 | 17 | 14 | 3 | 20 | 14 | 8 | 18 | 5 | 3 | 18 | 18 | 18 | 15 | 6 | 5 | 5 | 3 | 12 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 | 17 | 22 | 9 | 20 | 345
13:30-14:00 | 16 | 12 | 17 | 15 | 3 | 24 | 17 | 7 | 18 | 4 | 1 | 18 | 12 | 23 | 16 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 8 | 9 | 18 | 14 | 11 | 17 | 335
14:00-14:30 | 6 | 7 | 18 | 16 | 2 | 22 | 17 | 8 | 18 | 5 | 3 | 8 | 3 | 26 | 17 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | 4 | 1 | 14 | 11 | 15 | 10 | 9 | 15 | 301
14:30-15:00 | 6 | 6 | 21 | 12 | 3 | 26 | 15 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 25 | 13 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 6 | 7 | 12 | 266
15:00-15:30 | 6 | 5 | 24 | 1 | 3 | 32 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 214
15:30-16:00 | 2 | 2 | 25 | 2 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 172
16:00-16:30 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80
16:30-17:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66
17:00-17:30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43
17:30-18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
18:00-18:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42
18:30-19:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33
19:30-20:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 35
20:00-20:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31
20:30-21:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
21:00-21:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 35
21:30-22:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31
22:00-22:30 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37
22:30-23:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33
23:00-23:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30
23:30-24:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37
合 計(kWh) | 211 | 203 | 232 | 186 | 149 | 296 | 214 | 152 | 203 | 99 | 70 | 193 | 194 | 348 | 212 | 224 | 103 | 88 | 80 | 145 | 76 | 119 | 224 | 102 | 63 | 130 | 147 | 249 | 276 | 180 | 255 | 5423
最大電力(kW) | 34 | 34 | 50 | 32 | 32 | 64 | 34 | 18 | 36 | 10 | 6 | 38 | 36 | 52 | 34 | 46 | 10 | 14 | 6 | 26 | 6 | 20 | 46 | 10 | 4 | 30 | 34 | 36 | 46 | 26 | 40 | 64
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 184 | 182 | 209 | 162 | 129 | 272 | 192 | 128 | 181 | 77 | 46 | 171 | 169 | 325 | 186 | 199 | 79 | 66 | 57 | 122 | 54 | 97 | 199 | 72 | 40 | 110 | 126 | 219 | 251 | 154 | 233 | 4691
夜 間 | 27 | 21 | 23 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 25 | 23 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 30 | 23 | 20 | 21 | 30 | 25 | 26 | 22 | 732
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000002406100000000; 2025-10-08: 52; 2025-10-10: 72; 2025-10-12: 75; 2025-10-14: 72; 2025-10-16: 67; 2025-10-18: 48; 2025-10-20: 39; 2025-10-22: 54; 2025-10-24: 70; 2025-10-26: 68; 2025-10-28: 71; 2025-10-30: 63