## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市葬祭場 華石苑
需要場所： | 福岡県那珂川市大字上梶原５２９－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 75 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 601.88 |  | 当月末検針値 |  | 543.1 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 5838 |  | kWh | 最大電力 |  | 62 |  | kW |  | 6477 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 493.93 |  | 前月末検針値 |  | 445.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 28
0:30- 1:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 29
1:00- 1:30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 31
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 25
2:00- 2:30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 33
2:30- 3:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 26
3:00- 3:30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 28
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 30
4:00- 4:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 32
4:30- 5:00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 28
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 24
5:30- 6:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 29
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 32
6:30- 7:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 47
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 51
7:30- 8:00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 |  | 49
8:00- 8:30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 7 | 3 |  | 96
8:30- 9:00 | 2 | 15 | 18 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 7 | 7 | 19 | 10 | 19 | 18 | 20 | 25 | 20 | 20 | 23 | 23 | 2 | 19 | 19 | 18 | 21 | 8 | 2 |  | 388
9:00- 9:30 | 1 | 15 | 16 | 9 | 18 | 6 | 3 | 18 | 17 | 12 | 9 | 6 | 6 | 18 | 9 | 16 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 20 | 21 | 2 | 17 | 16 | 17 | 19 | 24 | 2 |  | 406
9:30-10:00 | 2 | 16 | 15 | 8 | 6 | 6 | 3 | 16 | 12 | 11 | 14 | 6 | 6 | 14 | 9 | 15 | 15 | 14 | 20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 2 | 16 | 17 | 19 | 19 | 21 | 3 |  | 375
10:00-10:30 | 2 | 15 | 14 | 8 | 4 | 7 | 3 | 15 | 12 | 8 | 11 | 6 | 5 | 13 | 8 | 12 | 13 | 14 | 19 | 16 | 15 | 18 | 20 | 3 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 2 |  | 351
10:30-11:00 | 2 | 15 | 12 | 12 | 8 | 7 | 4 | 11 | 12 | 8 | 12 | 6 | 5 | 14 | 6 | 8 | 13 | 18 | 22 | 15 | 15 | 18 | 22 | 1 | 15 | 16 | 19 | 21 | 18 | 2 |  | 357
11:00-11:30 | 2 | 14 | 11 | 9 | 15 | 5 | 4 | 11 | 10 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 17 | 14 | 21 | 14 | 9 | 16 | 21 | 3 | 15 | 16 | 20 | 21 | 20 | 2 |  | 340
11:30-12:00 | 1 | 16 | 12 | 6 | 11 | 6 | 3 | 8 | 14 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 18 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 20 | 2 | 17 | 17 | 20 | 24 | 24 | 3 |  | 343
12:00-12:30 | 2 | 17 | 14 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 15 | 9 | 10 | 6 | 6 | 11 | 6 | 9 | 16 | 16 | 18 | 13 | 15 | 13 | 18 | 2 | 16 | 16 | 14 | 24 | 23 | 2 |  | 339
12:30-13:00 | 2 | 18 | 13 | 7 | 10 | 9 | 3 | 3 | 18 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 9 | 15 | 20 | 18 | 20 | 14 | 15 | 14 | 21 | 2 | 20 | 17 | 7 | 26 | 23 | 2 |  | 370
13:00-13:30 | 1 | 17 | 13 | 11 | 9 | 10 | 4 | 3 | 19 | 10 | 10 | 6 | 6 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 26 | 18 | 18 | 18 | 21 | 2 | 19 | 17 | 6 | 25 | 24 | 2 |  | 390
13:30-14:00 | 3 | 20 | 17 | 13 | 9 | 14 | 3 | 3 | 15 | 6 | 15 | 7 | 6 | 13 | 11 | 16 | 16 | 20 | 32 | 15 | 17 | 20 | 23 | 3 | 23 | 18 | 7 | 24 | 24 | 2 |  | 415
14:00-14:30 | 1 | 17 | 16 | 10 | 6 | 14 | 3 | 3 | 14 | 4 | 13 | 7 | 6 | 16 | 12 | 21 | 18 | 19 | 22 | 13 | 17 | 18 | 16 | 1 | 23 | 18 | 5 | 14 | 23 | 3 |  | 373
14:30-15:00 | 2 | 18 | 16 | 4 | 4 | 20 | 4 | 3 | 3 | 5 | 16 | 6 | 6 | 25 | 10 | 20 | 21 | 13 | 27 | 18 | 5 | 15 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 | 6 | 25 | 1 |  | 348
15:00-15:30 | 1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | 6 | 6 | 17 | 1 | 20 | 21 | 8 | 24 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 10 | 6 | 6 | 21 | 2 |  | 291
15:30-16:00 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4 | 20 | 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 23 | 7 | 4 | 5 | 19 | 2 |  | 220
16:00-16:30 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 |  | 102
16:30-17:00 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 48
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 26
17:30-18:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 29
18:00-18:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 26
18:30-19:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 32
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 31
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 28
20:00-20:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 30
20:30-21:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 28
21:00-21:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 30
21:30-22:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 30
22:00-22:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 26
22:30-23:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 30
23:00-23:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 29
23:30-24:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 28
合 計(kWh) | 64 | 298 | 244 | 155 | 152 | 187 | 81 | 147 | 212 | 150 | 223 | 129 | 125 | 240 | 150 | 249 | 294 | 267 | 375 | 289 | 230 | 262 | 302 | 75 | 324 | 289 | 217 | 310 | 373 | 64 |  | 6477
最大電力(kW) | 6 | 40 | 36 | 26 | 36 | 42 | 8 | 36 | 38 | 24 | 32 | 14 | 14 | 50 | 28 | 42 | 42 | 40 | 64 | 40 | 40 | 46 | 46 | 6 | 50 | 38 | 40 | 52 | 50 | 6 |  | 64
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 42 | 278 | 219 | 132 | 133 | 169 | 63 | 128 | 189 | 130 | 198 | 106 | 103 | 218 | 131 | 231 | 275 | 247 | 353 | 271 | 211 | 243 | 281 | 46 | 305 | 264 | 198 | 289 | 343 | 46 |  | 5842
夜 間 | 22 | 20 | 25 | 23 | 19 | 18 | 18 | 19 | 23 | 20 | 25 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 18 | 19 | 19 | 21 | 29 | 19 | 25 | 19 | 21 | 30 | 18 |  | 635
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000002406100000000; 2025-11-08: 72; 2025-11-10: 75; 2025-11-12: 72; 2025-11-14: 67; 2025-11-16: 48; 2025-11-18: 39; 2025-11-20: 54; 2025-11-22: 70; 2025-11-24: 68; 2025-11-26: 71; 2025-11-28: 63; 2025-11-30: 62