## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市葬祭場 華石苑
需要場所： | 福岡県那珂川市大字上梶原５２９－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 75 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 743.81 |  | 当月末検針値 |  | 674.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 7896 |  | kWh | 最大電力 |  | 73 |  | kW |  | 8516 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 601.88 |  | 前月末検針値 |  | 543.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26
0:30- 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31
1:00- 1:30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28
1:30- 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26
2:00- 2:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
4:00- 4:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28
4:30- 5:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29
5:00- 5:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25
5:30- 6:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29
6:30- 7:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 43
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 57
7:30- 8:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33
8:00- 8:30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | 20 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 163
8:30- 9:00 | 7 | 15 | 9 | 9 | 24 | 27 | 24 | 23 | 9 | 24 | 23 | 14 | 2 | 24 | 28 | 23 | 8 | 24 | 25 | 21 | 21 | 8 | 4 | 22 | 22 | 27 | 29 | 17 | 25 | 2 | 27 | 567
9:00- 9:30 | 6 | 14 | 8 | 9 | 24 | 23 | 21 | 19 | 10 | 22 | 19 | 13 | 1 | 23 | 25 | 22 | 7 | 21 | 21 | 19 | 19 | 7 | 19 | 20 | 20 | 26 | 29 | 19 | 24 | 7 | 24 | 541
9:30-10:00 | 6 | 19 | 16 | 8 | 23 | 21 | 21 | 21 | 9 | 22 | 19 | 10 | 2 | 20 | 21 | 20 | 7 | 20 | 21 | 19 | 18 | 8 | 20 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 21 | 23 | 22 | 550
10:00-10:30 | 7 | 17 | 13 | 7 | 20 | 20 | 19 | 24 | 8 | 23 | 19 | 6 | 2 | 20 | 23 | 20 | 7 | 22 | 21 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 24 | 28 | 20 | 21 | 19 | 21 | 529
10:30-11:00 | 5 | 13 | 8 | 8 | 20 | 18 | 18 | 24 | 9 | 23 | 19 | 7 | 2 | 19 | 28 | 20 | 7 | 23 | 26 | 17 | 18 | 9 | 18 | 17 | 20 | 25 | 27 | 22 | 20 | 20 | 23 | 533
11:00-11:30 | 6 | 6 | 8 | 6 | 21 | 17 | 18 | 23 | 7 | 22 | 20 | 7 | 2 | 22 | 30 | 21 | 6 | 22 | 24 | 17 | 19 | 9 | 18 | 18 | 19 | 24 | 27 | 22 | 20 | 18 | 24 | 523
11:30-12:00 | 7 | 7 | 6 | 7 | 20 | 17 | 19 | 22 | 8 | 20 | 10 | 7 | 1 | 21 | 32 | 21 | 7 | 18 | 24 | 17 | 22 | 9 | 19 | 18 | 21 | 25 | 28 | 21 | 21 | 19 | 26 | 520
12:00-12:30 | 6 | 9 | 7 | 8 | 22 | 17 | 19 | 21 | 7 | 20 | 12 | 6 | 2 | 22 | 36 | 24 | 6 | 8 | 26 | 17 | 21 | 9 | 22 | 20 | 23 | 25 | 26 | 21 | 21 | 18 | 24 | 525
12:30-13:00 | 6 | 11 | 7 | 6 | 23 | 17 | 21 | 21 | 7 | 23 | 9 | 7 | 1 | 23 | 37 | 24 | 7 | 7 | 25 | 16 | 21 | 9 | 25 | 18 | 24 | 25 | 23 | 20 | 22 | 19 | 26 | 530
13:00-13:30 | 6 | 14 | 7 | 7 | 24 | 16 | 21 | 22 | 8 | 26 | 8 | 7 | 3 | 19 | 33 | 22 | 7 | 6 | 24 | 17 | 19 | 8 | 26 | 23 | 25 | 29 | 24 | 19 | 25 | 17 | 26 | 538
13:30-14:00 | 6 | 23 | 7 | 8 | 25 | 15 | 22 | 22 | 7 | 27 | 7 | 6 | 1 | 3 | 17 | 15 | 6 | 8 | 25 | 19 | 19 | 8 | 25 | 23 | 24 | 30 | 26 | 20 | 21 | 15 | 28 | 508
14:00-14:30 | 6 | 26 | 7 | 7 | 17 | 16 | 20 | 24 | 8 | 27 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 13 | 7 | 6 | 24 | 19 | 17 | 8 | 21 | 25 | 23 | 30 | 23 | 21 | 4 | 17 | 29 | 471
14:30-15:00 | 6 | 29 | 7 | 6 | 10 | 15 | 7 | 25 | 8 | 28 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6 | 7 | 11 | 18 | 19 | 7 | 9 | 25 | 25 | 32 | 5 | 21 | 2 | 15 | 26 | 407
15:00-15:30 | 6 | 24 | 7 | 8 | 9 | 15 | 8 | 20 | 7 | 20 | 7 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 20 | 8 | 7 | 16 | 25 | 34 | 1 | 22 | 1 | 5 | 18 | 339
15:30-16:00 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 14 | 5 | 22 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 20 | 6 | 6 | 2 | 25 | 30 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 222
16:00-16:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99
16:30-17:00 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 45
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26
17:30-18:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28
18:00-18:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
18:30-19:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30
19:00-19:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31
20:30-21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26
21:00-21:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30
21:30-22:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28
22:00-22:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
合 計(kWh) | 124 | 264 | 153 | 142 | 325 | 324 | 298 | 386 | 148 | 370 | 224 | 157 | 59 | 262 | 381 | 324 | 129 | 241 | 349 | 273 | 337 | 153 | 288 | 323 | 387 | 453 | 358 | 332 | 286 | 255 | 411 | 8516
最大電力(kW) | 14 | 58 | 32 | 18 | 50 | 54 | 48 | 50 | 20 | 56 | 46 | 28 | 6 | 48 | 74 | 48 | 16 | 48 | 52 | 42 | 44 | 18 | 52 | 50 | 50 | 68 | 58 | 50 | 50 | 46 | 58 | 74
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 105 | 246 | 135 | 123 | 303 | 303 | 281 | 364 | 129 | 349 | 205 | 138 | 39 | 243 | 361 | 304 | 110 | 221 | 328 | 253 | 319 | 133 | 270 | 302 | 365 | 431 | 338 | 315 | 265 | 233 | 386 | 7897
夜 間 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 21 | 17 | 22 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 18 | 21 | 22 | 22 | 20 | 17 | 21 | 22 | 25 | 619
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000002406100000000; 2025-12-08: 75; 2025-12-10: 72; 2025-12-12: 67; 2025-12-14: 48; 2025-12-16: 39; 2025-12-18: 54; 2025-12-20: 70; 2025-12-22: 68; 2025-12-24: 71; 2025-12-26: 63; 2025-12-28: 62; 2025-12-30: 73