## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市葬祭場 華石苑
需要場所： | 福岡県那珂川市大字上梶原５２９－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 77 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 7932.69 |  | 当月末検針値 |  | 7096.8 |  | 当月末検針値 |  | 7.5 |  | 有効電力量 |  | 4710 |  | kWh | 最大電力 |  | 54 |  | kW |  | 5342 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 7843.66 |  | 前月末検針値 |  | 7018.3 |  | 前月末検針値 |  | 7.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 28
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 31
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 28
1:30- 2:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 26
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 32
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 31
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 27
3:30- 4:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 29
4:00- 4:30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 27
4:30- 5:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 33
5:00- 5:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 24
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 29
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 33
6:30- 7:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 45
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 49
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 44
8:00- 8:30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 65
8:30- 9:00 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 16 | 8 | 2 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 14 | 1 | 7 |  | 198
9:00- 9:30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | 12 | 6 | 9 | 4 | 9 | 21 | 15 | 3 | 8 |  | 211
9:30-10:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 12 | 6 | 5 | 17 | 7 | 2 | 11 | 4 | 9 | 5 | 9 | 18 | 15 | 2 | 7 |  | 222
10:00-10:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 14 | 12 | 12 | 6 | 6 | 18 | 6 | 2 | 17 | 6 | 9 | 6 | 9 | 18 | 18 | 2 | 8 |  | 255
10:30-11:00 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 | 16 | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 15 | 10 | 15 | 6 | 7 | 24 | 8 | 3 | 14 | 6 | 8 | 4 | 9 | 18 | 17 | 2 | 7 |  | 265
11:00-11:30 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 12 | 8 | 3 | 15 | 12 | 16 | 7 | 6 | 24 | 7 | 2 | 15 | 6 | 12 | 5 | 13 | 18 | 18 | 2 | 7 |  | 283
11:30-12:00 | 6 | 12 | 9 | 9 | 5 | 10 | 14 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 18 | 13 | 17 | 6 | 6 | 24 | 7 | 3 | 14 | 5 | 12 | 5 | 14 | 12 | 20 | 3 | 8 |  | 293
12:00-12:30 | 6 | 13 | 12 | 13 | 6 | 11 | 14 | 11 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 17 | 11 | 19 | 5 | 6 | 25 | 7 | 3 | 14 | 6 | 12 | 5 | 13 | 5 | 21 | 1 | 7 |  | 292
12:30-13:00 | 9 | 15 | 13 | 14 | 8 | 14 | 15 | 12 | 3 | 10 | 5 | 9 | 3 | 12 | 12 | 23 | 6 | 6 | 26 | 7 | 2 | 14 | 6 | 17 | 5 | 18 | 6 | 14 | 3 | 8 |  | 315
13:00-13:30 | 11 | 17 | 17 | 15 | 8 | 16 | 18 | 11 | 4 | 12 | 4 | 10 | 2 | 12 | 13 | 26 | 5 | 6 | 25 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 5 | 18 | 6 | 2 | 2 | 7 |  | 320
13:30-14:00 | 12 | 15 | 18 | 13 | 8 | 18 | 16 | 8 | 3 | 10 | 3 | 13 | 2 | 12 | 16 | 21 | 6 | 7 | 24 | 7 | 3 | 22 | 3 | 18 | 5 | 21 | 6 | 2 | 2 | 8 |  | 322
14:00-14:30 | 13 | 13 | 16 | 22 | 8 | 19 | 16 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 14 | 15 | 20 | 6 | 6 | 24 | 7 | 2 | 23 | 2 | 14 | 5 | 20 | 6 | 2 | 2 | 7 |  | 315
14:30-15:00 | 17 | 18 | 18 | 23 | 13 | 12 | 20 | 3 | 4 | 14 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 21 | 6 | 6 | 24 | 7 | 3 | 24 | 3 | 7 | 4 | 21 | 7 | 1 | 2 | 8 |  | 324
15:00-15:30 | 15 | 20 | 19 | 26 | 15 | 8 | 19 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17 | 6 | 7 | 22 | 7 | 2 | 25 | 3 | 5 | 6 | 25 | 6 | 2 | 3 | 7 |  | 299
15:30-16:00 | 13 | 19 | 9 | 16 | 13 | 5 | 22 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 5 | 5 | 17 | 5 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 2 | 5 |  | 241
16:00-16:30 | 4 | 9 | 2 | 2 | 13 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 119
16:30-17:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 73
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 37
17:30-18:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 27
18:00-18:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 32
18:30-19:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 25
19:00-19:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 32
19:30-20:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 29
20:00-20:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 26
20:30-21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 32
21:00-21:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 29
21:30-22:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30
22:00-22:30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30
22:30-23:00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 29
23:00-23:30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 25
23:30-24:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 31
合 計(kWh) | 169 | 216 | 199 | 222 | 159 | 186 | 245 | 189 | 99 | 146 | 122 | 132 | 91 | 206 | 191 | 295 | 121 | 124 | 367 | 143 | 82 | 290 | 100 | 195 | 108 | 329 | 201 | 205 | 66 | 144 |  | 5342
最大電力(kW) | 34 | 40 | 38 | 52 | 30 | 38 | 44 | 34 | 10 | 28 | 24 | 26 | 22 | 36 | 32 | 52 | 14 | 14 | 52 | 16 | 6 | 50 | 12 | 36 | 12 | 54 | 42 | 42 | 6 | 16 |  | 54
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 149 | 197 | 180 | 202 | 139 | 165 | 226 | 168 | 70 | 126 | 103 | 110 | 72 | 186 | 170 | 274 | 101 | 105 | 345 | 118 | 56 | 269 | 79 | 176 | 87 | 310 | 179 | 179 | 47 | 123 |  | 4711
夜 間 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 29 | 20 | 19 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 22 | 25 | 26 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 22 | 26 | 19 | 21 |  | 631
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000002406100000000; 2025-06-08: 74; 2025-06-10: 77; 2025-06-12: 70; 2025-06-14: 44; 2025-06-16: 52; 2025-06-18: 72; 2025-06-20: 75; 2025-06-22: 72; 2025-06-24: 67; 2025-06-26: 48; 2025-06-28: 39; 2025-06-30: 54